## Sheet1
名称 | 分类及报价要求
体温计（各种规格型号） | 耗材、试剂类：报价单（有网采必须报网采）、厂家授权、营业执照、网采号，型号规格，注册证号，生产厂家，网采价
中频干扰电疗机 | 医疗设备、器械类：报价单、营业执照、品牌、规格型号、产品功能清单（含参数配置）、市场占有情况（提供部分二甲及以上医院名单）。如属原厂原装配件需提供授权
超短波治疗机
理疗木床（50cm*60cm*2m）
HB-ZP1中频干扰电疗机：屏幕黑屏 | 维修、配件类：提供报价单（注明质保时间），需报维修价位及更换配件价位，营业执照，报价公司及维修人员须有相应的资质。详细故障请来电咨询
HB-ZP1中频干扰电疗机：理疗线损毁
DFX-XWE洗胃机：机器进水，开机屏幕不显示
LK/KS150-A1低温等离子灭菌器：不能正常灭菌，中途报警
TD-C-IV可视喉镜无法开机
Affiniti50彩色多普勒超声诊断系统：频繁死机，报错DiagCode: 200J49P.3FXS.5oftwareBuildVersion: 1.8.8.324
此次调研为一次报价，没有二次，请按要求制作报价单，格式自行设计，需提供联系方式