- 报价一览表

项目编号：襄财询价采购-2021-55-2

项目名称：襄城县疾病预防控制中心采购实验室仪器项目(不见面开标)二标段

单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 响应报价 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二标段 | 襄城县疾病预防控制中心采购实验室仪器项目(不见面开标) | 大写：叁拾玖万伍仟玖佰元整 小写：395900.00元 | 自签订合同后30天内 | / |

供应商名称：（公章）：河南锐柯医疗科技有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：  2022年 1 月 5日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如采购公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

- 分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财询价采购-2021-55-2

项目名称：襄城县疾病预防控制中心采购实验室仪器项目(不见面开标)二标段

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微扫描仪 | 上海皓信Mycob.T SCANNER Alpha（5片） 设备技术要求及主要规格参数： 1.显微扫描仪适用范围：临床，疾控，质检，质量部门的各类专业微生物实验室的结核染色样本的全自动读取和计数。 2.技术参数 2.1每样本扫描时间：明场精密扫描3分钟以内；标准扫描2分钟以内；荧光扫描1分钟。 2.2显微扫描仪可实现扫描全程自动化：全自动扫描，一次加载玻片，无需人工值守。自动识别痰膜区域，图像识别技术运用BLOB分析+神经网络技术，自动生成阴性或者阳性的预判断结果，阴性结果不需审核，阳性结果根据图像数据直接给出建议结果，人工审核；还可应用神经网络原理对结果进行二次训练和学习，还具备重复定位功能，重现疑似图像，在镜下进行人工复核；扫描完成时，只需要添加载下一个玻片料仓 2.3全封闭系统：防止污染。 3.工作条件 3.1设备电源为110V-220V，50-60Hz 3.2显微扫描仪外壳采用铝合金氧化处理，不宜腐蚀，长久耐用。 4.载物台 4.1载物台容量：5片，一次可自动扫描5片，全程自动化，扫描完成后只需加载下一个载玻料仓即可。 4.2 XY轴重复定位精度：4um。 5.光学特性 5.1设备采用进口的成熟的光路系统，物镜:100倍油镜；N.A.：1.25。 5.2产品选用高清晰显微镜，光学系统更稳定。 5.3设备光源为LED光源，色温≥6000K，寿命≥50000h。 5.4聚光镜：U-SC3，FN26.5超宽视野。 6.照相系统 6.1显微扫描仪采用进口相机，超大靶面数字感光芯片；1/1.2 "数字感光芯片，像素230万；高速相机（163fps），超高灵敏度，荧光信噪比高。 6.2分辨率：1920X1200、960X600。 6.3扫描方式：逐行扫描。 7.软件系统 7.1样本管理：手动编码，条码管理：可选。 7.2显微扫描仪的识别特性：采用领先的图像识别技术，具备BLOB分析+神经网络的图像识别技术，样本库可扩展。 7.3设备可进行数据统计：可对历史结果进行统计学分析，包括条件有：时间，年龄，初检/复检，操作者，样本类型，样本来源等。 7.4图像处理：对图像进行标注、测量等。 7.5图像拼接：基于结核杆菌抗酸染色图像的拼接方法 7.6界面风格：全中文操作界面，扁平化设计 7.7用途范围：除了结核分枝杆菌智能识别以外，还可以选配识别真菌数据库，用途更广 8.售后服务 8.1售后维保时间：设备验收合格后免费保修1年。 8.2维修响应时间：8 小时内。 8.3培训：免费提供操作培训和维修培训。 8.4升级：免费提供软件升级 9.随机配工作站配置 9.1扫描仪系统：Win10 64x 9.2CPU系列： i7@3.6GHz。 9.3核心数：八核。 9.4内存8G。 9.5硬盘1T。 9.6光驱：带刻录功能。 9.7显示器：16:9；22寸；1920*1080分辨率，大屏幕高分辨率 | 台 | 1 | 395900.00 | 395900.00 | 上海、 上海皓信生物科技有限公司 |
| 合计 |  | 大写：叁拾玖万伍仟玖佰元整 小写：395900.00元 |  |  |  |  |  |

供 应 商（公章）：河南锐柯医疗科技有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：