| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理床 | 床规格2110mm*1020mm*500mm；床体骨架采用80mm*40mm*1.5mm成型方管焊接而成；床腿采用60mm*40mm*1.8mm成型方管焊接而成;刹车脚轮轮径为150mm；床头、床尾、护栏均采用胡桃木材料，护栏全封闭，护栏高度可手动调节3档位，背部调节 腿部调节 背膝联动；床头柜，长50cm、宽度45cm、高度65cm，材质防火饰面板刨花板基材，2mm厚PVC封边，优质五金链接件，颜色要求原木色；配置半棕半海绵床垫,床垫厚度8cm,4cm环保棕，4cm高密度海绵。 | 套 | 668张 | 2425.14元 | 1620000.00 | 产地：河北衡水 厂家：河北开拓者医疗器械有限公司 |