| 序号 | 名称 | 品牌 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全方位多功能护理床 | 隆庆康KQ-HLC-03 | - 产品规格：2000*900*500 2.产品材质;ABS/不锈钢、铁 3.ABS双摇床+护栏+6CM床垫+餐桌+输液架、铝合金护栏、防滑胶垫、ASBA餐桌、ABS床头、静音脚轮、加厚床垫、便盆 质量、安全、符合国家标准 | 张 | 40 | 2250 | 90000 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 2 | 低位灶台 | 景致 JZ-001 | 1.吸塑门（密度门板）、0.5mm厚不锈钢台面面层，实木多层柜体。 2.标准：高600mm至800mm，后沿高度5mm。 3，台面宽度500mm，柜台宽度45mm 4.地柜超深或超高费用另计； 5.灶台实际需求制作。 | 米 | 240.9 | 1160 | 279444 | 廊坊、文安县景致家具厂 |
| 3 | 闪光音乐门铃 | 隆庆康KQ-SGM | 产品参数： 1. 供电电源：接收：110V-240V 发射：12V23A 2. 发射距离：≤ 260米 3. 可调音量：25-85db±5db 4. 无线频率：433Mhz±0.5MHZ 5. 额定功率：小于3W 6. 发射功率：小于10mW 7. 材质：ABS 8. 标准配置：接收机*1、发射器*1、安装螺丝包*1、双面胶*1、12V23A电池*1 9. 环境温度/湿度：-25℃—55℃ 5﹪—95﹪RH 10. 铃声：36首音乐 11. 包装方式：纸盒包装 | 套 | 23 | 390 | 8970 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 4 | 闪光音乐水壶 | 隆庆康KQ-SH | 1.产品执行标准: GB4706.1- 2005;GB4706.19-2008; 2.产品由壶身主机和底盘结构组成 容量: 2.0L 3.电源：AC 220V 50Hz功率：1500W 4.材质：内胆304食品级不锈钢、外壳PP材质，环保，抗冲击，耐久性好；双层防烫，自动断电保温，双金温控防干烧，加热、保温蓝色可视灯，上盖采用聚水环加速冷水回落不让开盖热水飞溅烫伤，内胆采用无缝一体成型； 5.产品有全程可语音亮光指示灯，选用6颗超亮LED蓝光爆闪10秒 通电后水壶声光报警提示功能，"水壶已通电，开始烧水" ，水开后提示：“水已烧开”反复3次； 6.产品独立开关上面有开和关凸点标识，简单易操作一 键操控 7.产品具有防干烧保护功能，适合聋人、盲人、老年人使用； | 个 | 33 | 557 | 18381 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 5 | 四轮坐便椅 | 隆庆康KQ-ZBY-11 | 1.主架Φ22（加大管）铝合金雾银处理 2.坐板采用进口高弹棉.永不变型.坐便洗澡椅两用 3..前抽.上翻提桶式设计 4.可放在室内外.坐厕.蹲厕使用前后轮万向4寸带刹车. 5.可出入60CM的小门 材质：铝合金 包装数量：一台 产品尺寸：长53CM宽53CM高90CM 座宽42C座高50CM 包装尺寸：54*17*78 安全承重：150KG | 张 | 9 | 980 | 8820 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 6 | 多功能全躺轮椅 | 助邦SYIV90-ZB-02 | 产品符合《手动轮椅车》国家标准设计生产的执行标准 车架：采用优质钢管，双交叉杆支撑结构，表面采用喷涂处理 壁厚：≥1.0mm，钢管直径≥22mm 体积：长1330mm*高1200mm*宽670.mm 折叠宽度：300mm 坐垫：460mm*450mm离地高度：510mm 大轮直径：610mm小轮直径：170mm，免充气轮胎 前带钢刹车,联动后手刹控制.四刹车。可折叠，带安全带，皮革扶手ABS防滑脚踏板，坚固耐用 整车净重22.5KG，毛重：25KG最大负荷承载≥100KG 整车特点： 海绵软坐垫，加长靠背可拆卸，靠背角度可调，可平躺可坐，前腿可上抬至放平、可拆卸，使用简便，环保低碳 | 张 | 82 | 860 | 70520 | 天津、天津市助邦医疗器械有限公司 |
| 7 | 声光盲杖 | 隆庆康KQ-MZ-01 | .产品组成：手柄、声光报警器、杖体、杖尖 2.性能参数： 1）手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持，声光报警器可以帮助盲人 求助。 2 ） 杖尖采适合在水泥、 沥青、 砖质等硬质路面上使用， 易更换 3.规格： 1）整杖长度：132cm；2）折叠后长度：35cm 4.材质： 1）杆身采用铝合金 2）杆身均贴有反光膜，反光色不低于四级反光膜亮度 3）手柄握把采用 EVA 材质，无毒、无害、抗菌、防滑、绝缘 4）杖尖采用尼龙加纤维，耐磨、绝缘 5.功能： 1）具有振动传导信号功能，有敲击声反馈 2）具备声光提醒，帮助盲人在行走时提示车辆和行人注意; | 只 | 25 | 280 | 7000 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 8 | 路面硬化 | 通顺 | 1、原地面平整处理； 2、采用蛙式打夯机夯土夯实，夯实遍数3遍—4遍，垫层浇筑前将原土表面提前1-2个小时均匀洒水湿润； 3、80mm至100mm厚混凝土垫层，水泥选用低水化热的普通硅酸盐或矿渣32.5R水泥。石子选用连续级配好的碎石，含泥量小于0.8%，严禁含有杂物。砂子选用中砂，含泥量小于2%，不得含有杂物； 4、场地表面坡度应符合要求，排水坡度作成不小于3%的坡度； | 平方米 | 540.8 | 300 | 162240 | 河南、河南通顺医疗器械有限公司 |
| 9 | 坡度改造 | 通顺 | 1、采用蛙式打夯机夯土夯实，夯实遍数3遍—4遍，垫层浇筑前将原土表面提前1-2个小时均匀洒水湿润； 2、80mm至100mm厚混凝土垫层，水泥选用低水化热的普通硅酸盐或矿渣32.5R水泥。石子选用连续级配好的碎石，含泥量小于0.8%，严禁含有杂物。砂子选用中砂，含泥量小于2%，不得含有杂物； | 平方米 | 65.76 | 300 | 19728 | 河南、河南通顺医疗器械有限公司 |
| 10 | 床边扶手 | 隆庆康KQ-FSP | 表面烤漆，不锈钢材质，300KG承重； 尺寸：230mm*480mm 底座钢板尺寸：200mm*300mm 钢板厚度4mm 钢管直径：20mm 钢管壁厚度：2.5mm 无障碍床边扶手--防滑升级款 质量、安全、符合国家标准 | 个 | 19 | 568 | 10792 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 11 | 上翻扶手 | 隆庆康KQ-UFS | 表面烤漆，不锈钢材质，300KG承重； 尺寸：230mm*480mm 底座钢板尺寸：200mm*300mm 钢板厚度4mm 钢管直径：20mm 钢管壁厚度：2.5mm 无障碍床边扶手--防滑升级款 质量、安全、符合国家标准 | 个 | 7 | 568 | 3976 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 12 | 闪光语音电饭煲 | 隆庆康KQ-DFG-09 | 1.产品执行标准：GB4706,1-2005;GB4706.29-2008; 2.产品由电饭煲主机 全铝内胆360克，蒸格 量杯 饭勺 电源线 说明书组成 3.额定功率：不低于900W,电压220V 额定频率：50-60HZ 容量3L 4.通电后全程具有语音提示功能 ★5.开始煮饭时闪光亮起提醒（提供项目公示日期前国家权威机构出具的检验报告佐证） 6.一键快煮自动断电控制功能 7.任何模式下按下取消键，进入安全待机模式 ★8.烹饪开始时一直强闪灯提示报警并语音播报3遍“正在煮饭”同是进入加热模式（提供项目公示日期前国家权威机构出具的检验报告佐证） 9.烹饪完成后一直强闪灯提示报警并语音播报3遍“饭已煮好”同是进入保温模式，保温模式下任何按键播报之前的”饭已煮好“语音 材质：半球釜，320克双喷铝胆 配置：快煮版 颜色：金色 额定电压：220V | 台 | 26 | 960 | 24960 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 13 | 智能定位手表 | 隆庆康KQ-DES | 触摸屏 1.54寸 CPU ：MTK6261A 频段:GSM850/900/1800/1900 分辨率：IPS240*240 电源:磁吸式充电，780mA锂电池 产品尺寸45*40*14.5mm 功能： 1.血压、心率检测监控 2.在线定位一键求助SOS功能 3.电子围栏 | 只 | 33 | 930 | 30690 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 14 | 密码刀具箱 | 隆庆康KQ-MMS | 1.材质：铝合金 2.内有分格，可放刀具，自带密码锁 3.尺寸：500x120x120 | 个 | 15 | 395 | 5925 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 15 | 电热水器 | 海尔ES60H-GZ1(1) | 额定电压:220V~50Hz 24h能耗系数:0.6 产品净重:23kg 额定温度:75C 能效等级:1级 产品容量:60L 热水输出率:80% 额定功率:2000W 产品尺寸(长*宽高) : 812 x 442 x 487mm 产品组成:热水器、安全阀、排水管(1套)、膨胀螺栓(1个)、膨胀挂钩 (2个) | 台 | 1 | 2100 | 2100 | 重庆、重庆新日日顺家电销售有限公司 |
| 16 | 电热水器辅材 | 通顺 | 辅助材料（普通淋浴头，支架角阀，PPR水管，90度弯头，塑料管卡，混水阀，铜管活接，生料带，电线等。） | 套 | 1 | 290 | 290 | 河南、河南通顺医疗器械有限公司 |
| 17 | 坐便椅 | 奥博AB-ZBY | 1.外形尺寸cm：64*64*64 3.钢管mm：φ22.2*1.2 4.侧宽cm：41 5.正面宽cm：55 6.脚垫到便桶的高度cm：40~55 7.座宽cm：35 8坐高cm：21 | 张 | 121 | 480 | 58080 | 常州、常州市奥博康复器材科技有限公司 |
| 18 | 移动浴凳 | 隆庆KQ-XYY-01 | 1.主架Φ25加大管 铝合金雾面处理 2.免工具安装式设计 3.6档高度可调 4.加大吸盘脚垫防滑设计 5，材质：铝合金（雾银） 6，产品尺寸：长36CM宽41CM 座高50CM座宽：40-52CM 7，特点：拆装式设计 | 张 | 79 | 820 | 64780 | 徐州、徐州隆庆医疗器械有限公司 |
| 19 | 室内扶手 | 隆庆康KQ-FS | 1.材质：尼龙与双芯铝管复合而成，表面为防滑抗菌尼龙，永不生锈; 2.规格：根据实际尺寸定制 尼龙外壳，厚度 4mm；复合双芯铝管，厚度为 2mm； | 米 | 13.8 | 210 | 2898 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 20 | 室外扶手 | 隆庆康KQ-FS | 1.材质：尼龙与双芯铝管复合而成，表面为防滑抗菌尼龙，永不生锈; 2.规格：根据实际尺寸定制 尼龙外壳，厚度 4mm；复合双芯铝管，厚度为 2mm； | 米 | 119 | 210 | 24990 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 21 | 卫生间一字扶手 | 隆庆康KQ-FS-04 | 1、材质：尼龙与双芯铝管复合而成，内外芯间有 3 支加强筋连接，表面为防滑抗菌尼龙，永不生锈；2、规格：40cm。 3、尼龙外壳，厚度 4mm；复合双芯铝管，厚度为 2mm； | 只 | 70 | 186 | 13020 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 22 | 盲人手机 | 隆庆康KQ-MYJ-04 | 1.通过滑动手势可朗读屏幕显示的所有内容，一根手指双击打开菜单； 2.支持众多通用软件的盲人操作，让盲人真正融入明眼人的圈子； 3.利用盲文表盘的原理，提供了转子功能，可快速通过触摸激活如在线翻译，文字复制等多个盲人专用快捷操作； 4.提供男女生等多种朗读角色，语速，语调，可随意调节，支持段落朗读，全文朗读，逐字朗读，并加入了汉字自动解释； 5.来电提供语音播报，同时播报来电归属地，通过左右滑动可快速接听或挂断电话，拨号盘采用大字体，加入了一键拨号及sos紧急呼叫； 6.支持字词输入，盲文输入，语音输入； 7.盲人语音。 8.通过摄像头识别钞票金额，并语音播报，识别准确率达百分之99以上。 9，实现文字OCR识别功能，通过手机拍照可以认出大部分文字内容并转化为语音进行播报； 10.具有语音万年历功能，可查询农历，天干地支，老黄历等数据； 11.提供一整套电子公文解决方案，只要在公文右上角贴上对应的二维码标签，盲人扫描二维码即可朗读完整的各类文件。 | 台 | 7 | 820 | 5740 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 23 | 助听器 | 通顺A-209D | 多通道智能降噪 对不同频率的声音进行专属的处理，提升言语的可听度反馈抑制系统避免尖锐啸叫，聆听更清晰 一键操作三重模式 桥式按钮三种场景自由切换 模式一舒适音质 模式二嘈杂环境 模式三通用模式 八通道，电池型号675，纳米涂层，适用分贝≤120，声音档位4 FUN灵悦 4个声音档位(灵悦P/SP)F 短按1秒来调节音量 短按10秒来切换声音档位 | 台 | 16 | 2160 | 34560 | 河南、河南通顺医疗器械有限公司 |
| 24 | 不锈钢腋拐 | 隆庆KQ-KTG | 产品材质：加厚不锈钢材质 ★高度调节：12档（提供项目公示日期前国家权威机构出具的检验报告佐证） ★调节范围：112.5cm-142cm（提供项目公示日期前国家权威机构出具的检验报告佐证） 产品承重：80kg 适用身高：150cm-178cm 适用人群：适用于年老体弱、下肢残疾或无力、腿部受伤康复期等人群。 | 副 | 10 | 320 | 3200 | 徐州、徐州隆庆医疗器械有限公司 |
| 25 | 低位床 | 隆庆康KQ-HLC-09 | 规格：1960cm*900*550 面板长度（不含床架）：1900mm±10mm 床面宽度为：900mm±10mm 床面离地面积：550mm±10mm 背框长度为：700mm±10mm 床框折起角度为：约70-80度 床结构合理、坚固耐用、表面喷塑处理 | 张 | 13 | 850 | 11050 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 26 | 多功能手摇车 | 助邦SYIV100-ZB-18 | 1、本产品主体采用高强度铁管，表面喷涂处理，壁厚1.0mm，双交叉杆设计 2、前后轮直径均为18寸充气轮 3、驱动方式：驱动方式采用手摇驱动前把手，传动部分采用减速齿轮设计，驱动省力 4、坐靠垫：采用高密度牛津布，双翻坐垫结构，坐垫与车架连接部稳固、贴合，没有晃动、大缝隙等缺陷； 5、靠背：后背可折叠 6、扶手：采用扶手可掀配置，方便上下车 7、大梁长短可调，可配合不同身高的人群使用 8、手摇部位可上下调节（此项为所获国家专利主要内容） 9、扶手可活动，上下车更加方便。 10、免安装，拆箱可直接使用 11、最大荷载：100kg。净重量：28kg | 台 | 4 | 1890 | 7560 | 天市、天津市助邦医疗器械有限公司 |
| 27 | 防褥疮气压床垫 | 润祥ZXT-01B | 型号：A-01T 1.产品名称：防褥疮气压床垫 2.气囊数量：22 3.产品厚度 ：8cm 4.面料材质：聚氯乙烯 5.承受重量：135公斤 6.产品尺寸：1900*900*80毫米 7.适用范围：卧床患者 | 张 | 28 | 890 | 24920 | 衡水、衡水众鑫医疗器械有限公司 |
| 28 | 闪光语音电磁炉 | 隆庆康KQ-DCL-02 | 1.产品执行标准：GB4706,1-2005;GB4706.29-2008; 2.产品有电磁炉主机，单机组成 3.额定功率：不低于2300W,电压220V，额定频率：50-60HZ 4.产品材质：品牌主板和芯片 耐高温黑晶防滑面板，塑料外壳 ★5.具有全程闪光提示和语音播报，全程使用的过程中开关按键有强闪光提醒（提供项目公示日期前国家权威机构出具的检验报告佐证） ★6.产品具有“无锅具”安全提醒，反复提醒无锅10次“请放锅具”（提供项目公示日期前国家权威机构出具的检验报告佐证） - 产品具有6个按键：开关 功能 减小 增大 预约定时 节能快煮 8.5大功能选择考研选择火锅 炒菜 烧水 煲汤 蒸煮 保温 增大减小均可读报实际功率 炒菜和火锅功率可以调节8段 2300W 1900 1600 1300 1000 800 400 200W 9.开机提示：欢迎使用 关机提示：谢谢使用 10.产品独立彩盒和泡沫包装，一箱8台 | 台 | 28 | 970 | 27160 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 29 | 脑瘫轮椅 | 助邦SYIV100-ZB-26 | 规格：车长：98CM；坐高：55CM；坐宽：36CM；车宽：49CM ，折叠宽：26CM；大轮高：31CM；小轮高：14.5CM；车高：98CM 包装尺寸：90*30*100CM；毛重：20.6CM；净重：18.1KG，承重量：≤100KG 描述：钢管喷涂车架，喷涂马扎，壁厚1.0mm，固定脚踏，固定扶手，优质网格透气座背垫，5寸前轮，12寸黑色一体轮胎 铝合金踏板，塑料扶手，四刹车，儿童脑瘫专用 | 张 | 1 | 1980 | 1980 | 天津、天津市助邦医疗器械有限公司 |
| 30 | 坡道栏杆 | 通顺LW-001 | 1型号：LW-001 2材质：不锈钢管。 3规格：圆形扶手的直径为50mm。 | 米 | 60.5 | 385 | 23292.5 | 河南、河南通顺医疗器械有限公司 |
| 31 | 四角手杖 | 隆庆康KQ-SZ-01 | 1、材质：铝合金,表面氧化处理。 2、高度可升降（74-97cm） 3、发泡加工把手,防水耐用,使用时间长。 4、配合钢铁底座，增加稳定性，采用四脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，安全可靠，承重 90kg | 支 | 46 | 125 | 5750 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 32 | 手杖 | 隆庆康KQ-SZ | 1、材质：铝合金,表面氧化处理。 2、高度可升降（74-97cm） 3、发泡加工把手,防水耐用,使用时间长。 | 支 | 5 | 99 | 495 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 33 | 电子沟通板 | 隆庆康KQ-SXP-01 | 1.尺寸：280*185*5MM；（12寸大小） 2.材质：LCD面板;ABS边框 ； 3.输放压力：10-20G ； 4.电池：CR2020(电压3V)纽扣电池 ； 5.反光率：25%-30% ； 6.颜色：黑、红、蓝、绿、白 7、显示颜色：底色背景黑色，显示颜色白色偏绿； 8、适用于听力、言语障碍者沟通训练使用。 | 台 | 2 | 368 | 736 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |
| 34 | 充气洗浴床垫 | 隆庆康KQ-CXY | 1、洗浴床垫材质：应用防霉，高弹耐寒，PVC环保材质。 2、具有独特的17度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水。充气浴床内部枕头和床体一体。最大特点可直接在床上使用，不需要移动使用者，折叠以后占地很小，方便储存和使用。 3、采用独特的水塞排水管，泡澡时可盖上水塞蓄水，冲澡时打开水塞迅速排水。 4、洗浴床垫长度：外围尺寸190*95*25cm,内径尺寸：180*75*25cm 。 | 张 | 4 | 1950 | 7800 | 常州、常州市隆庆康复医疗器材有限公司 |