
【平公资采2024882号】鲁山县看守所智慧监管建设项目
招标文件

采购编号：鲁采招标-2024-84

采   购   人： 鲁山县看守所
采购代理机构：中晟全咨有限公司
日        期：二零二四年九月

目   录

第一章
招标公告
2
5第二章
投标人须知


5投标人须知前附表


121.
总则


132.
招标文件


143.
投标文件


144.
投标


155.
开标


156.
评标


167.
合同授予


168.
废标


169.
纪律和监督


1710.
其他


18第三章
评标办法


18评标办法前附表


211.
评标方法


212.
评审标准


223.  评标程序


23第四章
合同主要条款


26第五章
招标货物技术规格要求


44第六章
投标文件格式


46一、投标函


47二、开标一览表


48三、分项报价表


49四、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书


51五、资格证明文件


52六、技术性能偏离表


53七、技术部分


54八、其他资料



第一章  招标公告

【平公资采2024882号】鲁山县看守所智慧监管建设项目

公开招标公告

一、项目基本情况

1、采购编号：鲁采招标-2024-84
2、项目名称：鲁山县看守所智慧监管建设项目
3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2589840.00元
最高限价：2589840.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2024882号
	鲁山县看守所智慧监管建设项目
	2589840.00
	2589840.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：鲁山县看守所智慧监管建设项目所需的采购、安装及服务,具体内容详见采购文件；

5.2资金来源：财政资金；

5.3 交货期：合同签订后60日历天；

5.4 质量标准：合格；

6、合同履行期限：详见交货期；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/
3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照的扫描件或复印件，也可上传电子营业执照）；

3.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.4投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(提供声明函，格式自拟)

3.6提供“信用中国”（或中国执行信息公开网）网站的“失信被执行人查询”和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）。

3.7本项目不接受联合体报名。

三、获取招标文件 

1.时间：2024年09月26日 至 2024年10月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59 （北京时间）。

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）。
3.方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“供应商登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/42438.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/index.jhtml。

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点 

1.时间：2024年10月22日 08时40分（北京时间）
2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统
五、开标时间及地点 

1.时间：2024年10月22日 08时40分（北京时间）
2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限 

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》上发布。招标公告期限为五个工作日。  

七、其他补充事宜 

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、各投标人可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉内容。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

4、监督部门：鲁山县财政局政府采购服务中心

统一社会信用代码：11410423005487188A

联系电话：0375-5057526

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：鲁山县看守所 
地址：鲁山县花园路与鲁平大道  
联系人：范先生  
联系方式：15203756111 
2.采购代理机构信息（如有）

名称：中晟全咨有限公司
地址：郑州市郑东新区雅宝国际广场3号楼22层

联系人：胡女士、田女士
联系电话：0371-88109299、15036078881

3.项目联系方式 

项目联系人：胡女士、田女士
联系方式：0371-88109299、15036078881
投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名称：鲁山县看守所 
地址：鲁山县花园路与鲁平大道  
联系人：范先生  
联系方式：15203756111 

	2
	采购代理机构
	名称：中晟全咨有限公司
地址：郑州市郑东新区雅宝国际广场3号楼22层
联系人：胡女士、田女士
联系电话：0371-88109299、15036078881

	3
	项目名称
	鲁山县看守所智慧监管建设项目

	4
	项目地点
	鲁山县

	5
	采购方式
	公开招标

	6
	采购项目属性
（货物、服务、工程）
	■货物        □服务       □工程

	7
	资金来源
	财政资金，已落实

	8
	最高限价
	本项目最高限价为：2589840.00元
各投标人投标报价高于最高限价的其投标将被否决

	9
	采购内容
	鲁山县看守所智慧监管建设项目所需的采购、安装及服务,具体内容详见招标文件

	10
	交货期
	合同签订后60日历天

	11
	质保期
	3年

	12
	踏勘现场
	不组织

	13
	合同履行期限
	详见交货期

	14
	质量标准
	合格

	15
	投人资格要求
	详见公开招标公告“二、申请人资格要求”

	16
	是否专门面向中小企业
	是□    否☑

	17
	是否接受联合体投标
	是□   否☑

	18
	分包
	允许□   不允许☑

	19
	构成招标文件其他材料
	除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	20
	投标人提出质疑截止时间
	投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间15日之前在电子交易系统中提出（如有）。

	21
	采购人发出澄清文件时间
	在投标截止时间15日前，招标人在电子交易系统中予以澄清答复，但不指明澄清问题的来源（如有）。

	22
	接收质疑函的方式和联系
方式
	质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下：
联系人：胡岩      联系电话：15036078881
对投标人提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	23
	投标有效期
	60日历天（投标截止之日起）

	24
	签字或盖章要求
	1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

	25
	投标截止时间
	投标文件截止时间：2024年10月22日 08时40分（北京时间）

	26
	递交文件地点
	在平顶山市公共资源交易系统中递交投标文件。
本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件。

	27
	是否退还响应文件
	否

	28
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；
开标地点：同递交投标文件地点。

	29
	资格审查主体
	■公开招标（采购人和采购代理机构）。
□非公开招标（评标委员会）。

	30
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	31
	评审得分相同时随机抽取
中标候选人的主体
	采购人委托评标委员会。

	32
	是否授权评标委员会确定
成交投标人
	否，推荐的中标候选人数：3名

	33
	确定中标人的方式
	采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

	34
	开标程序
	投标投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

	需要补充的其他内容

	35
	招标代理服务费
	本项目参考发改价格【2015】299号文及河南省招标代理服务收费指导意见豫协办【2023】002号文规定，招标代理服务费由中标单位向代理公司以现金或转账的方式支付。

	36
	付款方式
	合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的50%；货到甲方指定的地点进行供货、安装、维修、调试，所有设备经验收合格后按规定程序向乙方支付合同金额剩余50%的货款。

	37
	验收要求及标准
	（1）设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

（2）设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。

（3）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

	38
	投标保证金
	不收取。（只对政府采购货物、服务项目及非招标方式的工程项目）

	
	履约保证金
	不收取。（只对政府采购货物、服务项目及非招标方式的工程项目）

	
	质量保证金
	不收取。（只对政府采购货物、服务项目及非招标方式的工程项目）

	
	招标文件费用
	不收取。

	
	本项目所属行业
	工业（制造业）

	39
	解释权
	本文件解释权归采购人。

	40
	政采领域优化营商环境
相关政策
	一、落实四个“一日办”精神：

按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：

（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；

（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；

（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；

（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。

注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。

二、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

三、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

四、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标/磋商文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

五、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

六、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	41
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策
	采购人、采购代理机构在编制采购文件制定评审规则时，采用综合评分法的项目，对技术和价格给予一定幅度的加分：一是在价格项中，可以对绿色产品给予价格总分值3%-5%幅度不等的加分；二是在技术中，可以对绿色产品给予技术总分值3%-5%幅度不等的价格。采用最低评标价法，最低成交价的采购项目，对绿色产品可以在评审时对其投标价格给予2%-5%不等的价格扣除。一个产品，既属于优先采购的节能产品，又列入环境标志产品清单中，在评审规则中可以设置重复加分，也可以只算其中一个，这个权力有采购人掌握，应在采购文件中注明。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	42
	防范投标人串通投标促进
政府采购公平竞争
	1、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
2、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。
3、参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：
（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：
（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；
（4）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
（5）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：
（6）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
（7）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
（8）其它涉嫌串通的情形。

	全流程电子化交易注意事项
电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）电子化投标文件的签章
1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
（二）电子化投标文件的格式及上传投标
1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。
注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
 “不见面”开标注意事项及操作流程
一、注意事项
1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。
2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。
（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。
4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。
5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。
二、本项目全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》，网站地址：http://www.pdsggzy.com/tzgg/41494.jhtml  如招标文件中其他内容与不见面操作流程不一致时，以不见面操作流程为准。


总则

项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

资金来源和落实情况 

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

招标范围、交货期、质保期和质量标准

1.3.1本项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目的交货期：见投标人须知前附表。
1.3.3本项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.4本项目的质保期要求：见投标人须知前附表。

投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资格条件：见招标公告第三条“投标人资格要求”；

1.4.2投标人不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本项目招标代理费详见投标人须知。

保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

投标预备会

本次招标不召开投标预备会。 

分包

本项目不允许分包。

招标文件

招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告；

投标人须知；

评标办法；

合同条款及格式；

招标技术规格要求；

投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件的质疑、澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问应在递交投标文件截止时间前15日内登陆《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》交易系统向采购代理机构提出询问或质疑。采购人、采购代理机构对投标人在规定期限内提交的疑问进行答复。
2.2.2所有投标人请时刻关注《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》交易系统，招标文件的澄清、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》交易系统发布，不再另行通知，如未及时查看影响其投标，后果自负。

招标文件的修改

2.3.1采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在平顶山市公共资源交易中心网上平台及招标公告信息发布媒体上公布。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

投标文件

投标文件的组成

3.1.3投标文件的组成详见招标文件第六章。
投标报价

3.2.1投标人必须对招标范围内的全部货物和服务进行投标，只投其中部分货物和服务的投标文件无效。

3.2.2全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.3投标报价由投标人自主报价，但不得低于成本竞争。投标报价应包含招标文件要求投标人承担的所有费用，包括所投产品的供货、税金、运输、安装、调试（货物到采购人指定到货地点）、验收、技术服务、售后服务及质保期内服务、招标代理费等一切费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已包含在相关项目的价格中，中标后不再另行补列。
投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

资格审查资料
3.5.1详见招标文件第三章。    
备选投标方案

不允许投标人递交备选投标方案。

投标文件的编制

3.7.1投标文件应按招标文件要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对采购文件投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标

4.1 投标文件的递交
4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.1.3按投标人须知前附表规定投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予接收。
4.2 投标文件的修改与撤回
4.2.1投标人在递交投标文件后，在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传/递交的投标文件。
4.2.2在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。
4.2.3从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。
开标

5.1 开标时间和地点
开标时间：见投标人须知前附表。

开标地点：见投标人须知前附表。

5.2 开标程序
5.2.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.2.2 开标后，投标人如有异议，须按系统要求在规定时间内通过系统提出，否则视同该投标人承认开标记录，不得事后对开标记录提出任何异议。

5.2.3因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，其投标将被拒绝。

5.2.4开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

评标
6.1 评标委员会
6.1.1由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2中标或者成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展招标活动。

因上述原因被取消中标资格的中标候选人将至少承担下列责任：

（1）承担因此给采购人造成的其它损失。

7.2 中标通知
采购人自中标人确定之日，在招标公告发布同一媒介发布中标结果，并发出中标通知书。
7.3签订合同
7.3.1中标人所报投标报价为本项目的中标价即为合同价。

7.3.2采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。

7.3.3中标人无正当理由拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，顺延下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
废标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，应予废标：
  （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

纪律和监督
9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素 和标准进行评标。
9.4  投诉
投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当依法先向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

其他

10.1其他内容：见投标人须知前附表。

 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1

	资格

审查


	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供加盖公章的承诺书）
	以各投标人上传的投标文件内容为准，如有一项不符合要求，视为资格审查未通过，不再进行下一轮评审。

	
	
	投标人具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照的扫描件或复印件，也可上传电子营业执照）
	

	
	
	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）
	

	
	
	投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）
	

	
	
	投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）
	

	
	
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(提供声明函，格式自拟)
	

	
	
	提供“信用中国”（或中国执行信息公开网）网站的“失信被执行人查询”和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）
	

	参照财政部87号令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

	2.1.2
	符合性审查
	投标报价
	投标报价未高于采购人采购限价

	
	
	投标质量标准
	符合招标文件要求

	
	
	投标交货期
	符合招标文件要求

	
	
	质保期
	符合招标文件要求


由通过符合性审查的投标文件进行详细评审。

 详细评审

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.1.3
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：30分
商务部分：40分
技术部分：30分


	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.3
	报价得分
（30分）
	（1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
（2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（3）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

备注：

1）为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库〔2020〕46号规定，给予小型或微型企业价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。即所投中小微企业产品报价=所投中小微企业产品报价合计×（1-20%）。

2）投标报价应是在保证采购要求和服务质量的基础上投报的全费用价格。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人于投标现场1小时内作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作为无效标处理。

3）本项目的扣除比例为：小型企业扣除20%，微型企业扣除20%，监狱企业扣除20%，残疾人福利性单位扣除20%。同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

	
	商务部分（40分）
	维修技术方案

（8分）
	1、供应商提供的维修技术方案，安排合理的维修技术人员、针对设备培训人员、维修售后服务人员配备标准合理，现场管理组织体系形式合理健全、科学、先进的得8分；

2、供应商提供的维修技术方案，安排合理的维修技术人员、针对设备培训人员、维修售后服务人员配备标准较合理，现场管理组织体系形式较合理科学、较先进的得4分；

3、供应商提供的维修技术方案，安排合理的维修技术人员、针对设备培训人员、维修售后服务人员配备标准基本合理，现场管理组织体系形式基本合理科学的得1分；

注：缺项不得分。

	
	
	项目实施方案

（10分）
	根据各供应商提供的实施方案、生产供货进度控制、质量管理、安全管理、保密管理的科学性、合理性、规范性、可操作性等进行综合评分（含货物运输、设备安装、设备调试等）情况打分：

1、实施方案设计合理，描述详尽，具有较强的可操作性，具有

完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，得10分；

2、实施方案设计相对合理，描述一般，具有基本可操作性，管理组织、项目实施规范和管理制度较为完备，得5分；

3、实施方案总体设计一般，描述不详细，可操作性差,管理组织、项目实施规范和管理制度不完备，得 1分；

4、未提供实施方案得 0 分。

	
	
	备品备件提供情况（4分）
	1、供应商所配备的易损件及备品备件种类数量齐全，能够及时供应、且能较好的满足实际使用需求的得2分。

2、承诺如接到设备故障通知或服务要求后，如在24小时内不能解决的，应当给予相应产品备机替代，以保证设备运行保证正常使用的得2分。

注：未提供不得分。

	
	
	质量管理体系与措施（5分）
	1、供应商提供的质量管理体系与措施（包含质量计划、质量目标、质量方针）描述详尽全面、合理、科学的得5分；

2、供应商提供的质量管理体系与措施（包含质量计划、质量目标、质量方针）描述详尽较全面、较合理、较科学的得2分；

3、供应商提供的质量管理体系与措施（包含质量计划、质量目标、质量方针）描述详尽基本全面、基本合理、基本科学的得1分。

注：缺项不得分。

	
	
	技术支持及人员培训（5分）
	根据各供应商提供的人员培训计划、培训内容（培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养等）、培训方式打分：
（1）培训计划、培训内容非常完善详尽、合理可行、计划周密，培训方式符合项目特点、合理可行，得5分；     
（2）培训计划、培训内容较详尽合理，培训方式较符合项目特点、合理可行，得2分；     
（3）培训计划、培训内容不够合理，培训方式基本符合项目特点，得1分；
未提供或缺项不得分。

	
	
	售后服务承诺

（5分）
	根据各投标单位对本项目提供的售后服务内容，（包括质保期内及质保期外及备品备件的承诺，对供货安装及退货有具体、详细、可行的方案及措施，若提供的产品设备出现故障，响应方式、优惠条件、售后服务维护网点）投标人的解决方案是否及时、有效、可靠以及方案的合理性、优越性、可行性比较后酌情打分，合理性、优越性、可行性最高的得5分。
合理性、优越性、可行性较高的得2分。
（3）合理性、优越性、可行性尚可的得1分。
未提供或缺项不得分。

	
	
	软件著作权登记证书（3分）
	为保证系统安全性，保证生产单位具有专业的信息安全研发及较强的事件分析能力，投标人具有公安监所实战平台软件产品制造商具有智慧监管实战平台相关软件著作权登记证书，提供证书者得3分，不提供不得分。

	
	技术部分（30分）
	技术要求

（30分）
	投标人的货物技术规格、参数完全响应或优于招标文件要求，得30分。
技术要求中标注“★”的技术指标完全满足招标文件要求计10分，每项负偏离扣1分，扣完为止。

技术要求中非标注“★”的技术指标完全满足招标文件要求计20分，每项负偏扣0.5分，扣完为止。

	注：上述涉及审查及评分的材料及证件均以系统上传的电子版投标文件所附内容为准。


评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按技术参数、售后服务体系得分高低顺序排列。
评审标准

初步评审标准

资格性审查：见评标办法前附表。

符合性审查：见评标办法前附表

分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：详见评分办法前附表

2.2.2 评分标准：详见评标办法前附表

3.  评标程序

3.1 初步审查标准

符合性审查标准：详见评标办法前附表。

由通过初步评审的投标人进入详细评审

3.2 详细评审标准

详细审查标准：详见评标办法前附表。

3.3详细评审

3.3.1评审委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.3.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3以各评标委员打分之和的算术平均值为各投标人最终得分。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5细微偏差不影响投标文件的有效性

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

对于实质上符合招标文件要求的投标文件，采购人将对其投标文件的细微偏差进行校核。并对有算术上和累加运算上的差错给予修正，这种修正应取得投标人的同意并确认修正后的最终结果。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

评标委员会不对无效标评审。评标委员会不接受投标人在投标文件递交截止时间之后主动进行的一切修正或撤消其不符合要求的偏差。

3.6评标保密

3.6.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.6.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.6.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.6.4凡参加评标的所有人员都不得向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。
3.7评标结果

3.7.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。

3.7.2 评标委员会完成评标工作后向采购人提交评标报告。

合同主要条款

（以实际签订合同为准）
项目名称：                                                           
需方：                                     合同编号：
供方：                                     签订地点：
第一条  标的  数量  价款及交(提)货时间    签订时间：     年X月X 日
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	总金额

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	金额合计(大写) ：


第二条 质量标准：。
第三条 供方对质量负责的条件及期限：需方在正常使用情况下，供方对供应的服务或货物提供    年免费质保。
第四条 包装标准：供方所提供的设备应是原厂包装并完好、无损。
第五条 标的物所有权自供方交付需方，需方验收合格时起转移。
第六条 交(提)货方式地点：
       6.1交(提)货方式：                              
       6.2 服务地点：                                
第七条 运输到达地点和费用负担：
       7.1 运输到达地：                             
       7.2费用负担：所产生的运输、装卸等费用由供方负担。
       7.3联系人：                      
第八条 履约验收、方法、地点、异议期限及相关权利及义务
       8.1履约验收方法：

8.1.1.乙方提供的货物应为符合现行国家标准，规范和强制性条文，并满足招标人就本项目提出的服务技术要求。

8.1.2.乙方所交产品/服务不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

8.1.3.乙方应保证所提供的产品/服务技术不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

8.1.4.甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

8.1.5.合同设备供货完成后10个工作日内验收，验收应在甲、乙双方共同参加下进行并签字确认。

8.1.6.质量验收时按国家现行有关标准和乙方投标时所承诺技术标准执行。

8.1.7.如果合同设备运输和安装过程中因事故造成合同设备短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换装或由此事故产生的其它费用由乙方承担。
       8.2 地点：                     
       8.3 异议期限：收到后30个工作日

8.4相关权利及义务：

1.甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合响应文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3.甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5.乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6.乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。
第九条 设备的调试：供方负责按进度要求进行整个设备的调试；
第十条 结算方式：
10.1本合同计价货币为人民币。
10.2合同货款按下列比例支付：

第十一条 担保方式(也可另立担保合同)：无
第十二条 本合同解除的条件：无
第十三条 违约责任：
     13.1 如果供方对所提供的货物的质量、规格、性能、数量等与合同不符时应负有责任，在合同规定的保修期内需方可向供方要求索赔。供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
     13.1.1供方同意退货，将货款退还给需方并承担由此发生的一切损失和费用。包括利息、银行手续费、运费、保险费、以及其他必要费用；
     13.1.2 经供、需方商定降低服务的价格。
     13.1.3 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备更换有缺陷的部分。供方承担相应增加的一切费用(包括需方蒙受的全部直接损失费用)。
     13.2 如果不是需方原因或需方要求推迟的，供方未能按合同规定交货期交货，需方有权向供方收取违约金，按需方实际损失赔偿。
     13.3 付款日期以需方开户银行汇款出票日期为准。
13.4供方负责所提供设备在地方技术监督部门备案，费用供方负责。
第十四条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，有双方当事人协商解决，协商不成的，双方约定有需方所在地人民法院管辖。
第十五条 技术细节详见附后技术协议。 
本合同一式6份，需方执4份，供方执2份，自双方签字盖章之日起生效。
需    方：                                           供    方：
地    址：                                           地    址：
联系电话：                                           联系电话：
传    真：                                           传    真：
开户银行：                                           开户银行：
账    号：                                           账    号：
税    号：                                           税    号：
需方：                                               供方：     
授权代表人(盖章)：                                   授权代表人(盖章)： 
签约日期：                                           签约日期：
  招标技术规格要求
	序号
	产品名称
	技术要求
	数量
	单位

	一
	公安监所实战平台
	　
	　
	　

	1
	公安监所实战平台软件
	一、平台基础模块：包含基础框架和个性化首页。
（1）系统基于B/S架构，微服务模块化设计，内含认证中心、消息中心、服务治理中心、数据缓存、消息队列等组件，可实现统一登录管理。
（2）个性化首页：根据管理岗位、管理区域、使用习惯可以自定义民警登录后的界面首页，按需增加、删选、排序实战面板和快捷应用内容。
二、管教岗位模块：包含监室管理、三固定、违规处置功能。
（1）监室管理：支持根据民警自身权限添加、删除监室，仅展示民警所需的监室信息；支持展示监室概览信息，包含主协管民警信息、关押人员数量、监室类型、出所人数、病号分布人数；支持展示监室人员信息，应包含监室人员涉嫌案件类型、诉讼环节等；支持查看在押人员同案编号信息，支持按监室号、姓名、入所时间、诉讼环节、关押期限、同案编号检索；支持浏览监室画面。
（2）三固定：支持通过手动选择或者自动分配的方式实现对在押人员的铺位的编排；支持手动对在押人员的值班表进行编排，支持导出在押人员值班表，支持修改、增加、删除值班表的时间段；支持按照预设规则对在押人员的值班表进行一键排班；支持手动分配对特定或全部在押人员的白班、夜班值班次数，分配后可点击补全排班实现自动生成符合的排班；支持通过手动选择的方式对在押人员的值日表进行编排。
（3）违规处置：支持对违规情况进行处置，可查看违规情况发生的监室、违规事件、违规记录、发现民警等信息，录入被处置人员和违规处置措施；支持查看违规情况发生时的周边视频监控画面；支持按照监室号、违规时间、处置状态等条件筛选违规情况。
三、巡控岗位模块：包含违规登记、巡视登记、巡控交接班、新入所人员跟踪记录功能。
（1）违规登记：支持录入监室违规情况，应支持录入违规监室、违规人员、违规记录、发现民警、违规时间等信息；支持按照监室号、发现民警、违规事件筛选违规登记情况。
（2）巡视登记：1、支持录入事件处理、三门一窗、所情登记等情况信息；支持查询巡视登记台账信息，可按照巡视时间、巡视类型对台账进行筛选。
（3）巡控交接班：支持巡控岗位交班功能，支持填写交班备注信息；支持巡控岗位接班功能，支持查看上一个班次的在押人员人数变动情况、巡视记录情况和交班备注信息，支持填写接班备注信息；支持查询交接班台账信息，支持按照接班时间筛选交接班台账信息。
（4）新入所人员跟踪记录：支持展示所内新入所人员的人像和监室号，支持点击人员头像对新入所人员观察记录，记录应包含时间段、值班民警、情报登记等信息；支持批量跟踪一周入所人员，可通过跟踪视察批量选择新入所人员进行跟踪；支持自动刷新新入所人员跟踪状态，应包含未跟踪、已跟踪等两种状态。
（5）重点人员跟踪：支持展示所内重点人员信息，应包含监室号、重点人员姓名、重点人类型、入所时间、涉嫌罪名、人员详情等信息，支持对重点人员进行情况跟踪。    
（6）单独人员跟踪：支持展示所内单独关押人员的人像和监室号，支持点击人员头像对单独关押人员观察记录，记录应包含时间段、值班民警、情报登记等信息。
（7）人员动态展示：支持动态滚动展示高风险人员信息、重病号信息、出入所人员信息。
四、所领导岗位模块：主要为监所概览、全所交接班、通知通报、可视化交接班。
（1）监所概览：对全所在押人员数量、人员动态、诉讼化解进行统计，并以可视化的方式进行一图展示
（2）全所交接班：支持自动将交班时间、交班所长、接班所长、值班人员信息、羁押人数变动情况、巡控岗位发现问题、医情动态、收押提讯等信息汇总统计展示在记录中，应支持在自动生成记录之上对工作日志进行手动填写、修改；
（3）通知通报：支持发布通知通报信息，应包含通知主题、通知内容、上传文件等，可按照通知主题、发布人、发布时间对通知通报信息进行筛选；
（4）可视化交接班：支持将当前值班、人员动态、交接班记录、通知公告、今日待出所、高风险人员分布等信息以大数据可视化的方式进行展示。
五、后勤岗位模块：包含智能大调监、事务申请、购物管理等功能。
（1）★智能大调监：支持按照在监时间、性别、在现管教下关押的天数查询符合调监要求的在押人员信息，支持选中和关闭在现管教下关押的天数的查询条件；支持自定义在监天数和现管教下关押的天数；支持点击生成调监方案，自动规避调监中存在同案人员的风险，并生成和展示最终调监预案，以EXCEl的格式导出调监详情。（需提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖制造商公章）
（2）事务申请：支持与交互终端管理系统对接，实现接收监室内交互终端的约见律师、约见家属、约见检察官、约见医生、约见管教的事务申请，支持对申请的管教审核、警保确认、医生确认功能；应自动记录和查询事务申请台账，可按照监室号、姓名、申请时间对台账进行筛选。   
（3）购物管理：
支持以流程图的形式展示购物流程，并可通过点击每个节点上的进行页面跳转；支持对在押人员发起的购物进行审核，可按照监室号、在押人员、申请时间筛选选购物申请信息；支持对管教审核后的购物申请进行确认，可按照监室号、在押人员、申请时间筛选购物申请信息。支持按照监室统计在押人员购物信息，并以excel文件导出在押人员购物清单；支持以在押人员、监室号、申请时间、商品名称、商品总数、订单进度、审批人、审批时间、确认人、确认时间展示监所历史购物台账信息，可按照监室号、在押人员、申请时间、订单进度筛选购物申请信息。
六、电子地图模块：包含电子地图和视频巡查功能。
（1）★电子地图：支持按照监所布局制作电子地图，支持在电子地图上标注监室、风场、谈话室、管教室等各类功能性房间；支持为功能用房关联视频监控通道，可直接点击进入指定地图，可查看功能用房关联的监控画面，支持全屏显示功能。（需提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖制造商公章）
（2）视频巡查：支持以树状形式分类型显示各个监控点，具有权限控制功能；支持一键视频浏览功能，支持采用多画面风格（一画面，四画面，六画面，九画面等）；支持在搜索框输入设备相关名称快速查找过滤设备，可指定单位、指定区域进行整分组轮巡浏览，也可随机进行抽查巡视轮巡过程中支持暂停、继续、退出浏览等操作，支持设定画面切换时间。
七、综合查询模块：自动汇总统计监所内所有相关数据，包含在押人员类、民警类等信息。支持按照一种或多种条件组合进行查询。
（1）支持查看在押人员和历史人员的详细信息，支持按照监室号、姓名、入所时间、涉嫌罪名、诉讼环节、关押期限条件筛选在押人员信息。
（2）支持查询民警基础信息数据，支持查询民警履职任务信息，支持以excel格式导出各类民警数据。
（3）支持自定义组合人员类型、姓名、证件号码、别名、档案编号、出生日期、监室号、户籍地、性别、办案单位类型、诉讼环节、涉嫌罪名、刑期、刑期开始日期、拘留日期、逮捕日期、入所时间、入所原因、所有单位、出所日期、出所原因等条件，对所有人员进行查询
（4）支持自定义显示组合条件查询后结果的显示字段，字段包含基本信息、案件信息、管理信息等。
八、分析研判模块：主要包含对在押人员的文化程度、年龄、案件类别、户籍地、性别、诉讼环节、关押了进行分析。
（1）对监所的在押人员的文化程度进行分析研判，统计分析监所指定时间段内入所在押人员的文化程度对比图。
（2）对监所的在押人员的年龄段进行分析研判，统计分析监所指定时间段内入所在押人员的各年龄对比图。
（3）对监所的在押人员的案件类别进行分析研判，以图形化的方式统计分析监所在押人员的案件类别人数，对各类案件占比使用饼状图进行展示，并按照案件类别的人数进行排行展示。
（4）对监所的在押人员的户籍地址进行分析研判，以图表方式统计分析监所指定时间段内入所在押人员的户籍地分布对比图、省内各地市分布情况以及全国、外省、本省、本市分布情况。
（5）对监所的在押人员的性别进行分析研判，统计分析监所在押人员的性别人数的对比图。
（6）对监所的在押人员的诉讼环节进行分析研判，以图形化的方式统计分析在押人员的各诉讼环节的人数，统计分析所内在押人员的各诉讼环节对比图。
（7）对监所的关押量情况进行分析研判，以图表方式统计分析所内指定时间段内日关押量走势、月平均关押量、年平均关押量等，对所内的在押人员新入所情况进行分析研判，以图表方式统计分析所内指定时间段内日新入所量走势月新入所量、年新入所量等。
九、食谱管理模块
食谱管理模块，包含今日食谱、伙食标准和食谱管理、食谱总览功能。
（1）今日食谱：支持展示今日伙食信息，包含今日押量、少数民族人员、今日三餐食谱信息。
（2）伙食标准：支持展示押人员伙食标准，保证在押人员吃足定量，严禁克扣。
（3）食谱管理：支持每周食谱信息的录入功能。
（4）食谱总览：支持展示今日食谱、食物量标准、人员健康证、食品安全许可证等信息，可投屏进行展示。
	1
	套

	2
	在押人员评价模块
	支持根据违规记录、奖励管理形成的在押人员奖惩台账分值生成在押人员管理码，以管理码的不同颜色直观展示每月对在押人员的评价结果。管理码分绿码、蓝码、黄码、红码，各自代表不同分值区间，可手动进行管理码分值设置。支持管理码够根据在押人员奖惩分值变化进行定时更新，点击在押人员管理码，支持查看在押人员具体奖惩行为台账。支持查看管理码记录，可以按照姓名、监室、自定义时间等条件筛选在押人员管理码记录。
	1
	套

	3
	数据服务模块
	与省厅已有监管综合信息系统实现对各类业务台账数据同步和共享。按照省厅提供对接包括在押人员的基本信息、照片信息、出入所信息等。
	1
	项

	4
	业务服务器
	国产化处理器、国产化操作系统，2U标准机架设计，支持虚拟化部署。支持系统状态展示、镜像管理、网络管理等功能，支持业务软件简易化部署。硬件参数：多核处理器， 内存：64GB ,480GSSD固态硬盘，机械硬盘：2×4T文件冗余备份；网络接口2×RJ45，100Base-TX/1000Base-T；外部接口：1×VGA，1×HDMI；1×RS232；6×USB3.0接口。
	1
	台

	5
	媒体资源服务器
	国产化处理器、国产化操作系统，2U标准机架设计，支持虚拟化部署。支持系统状态展示、镜像管理、网络管理等功能，支持业务软件简易化部署。硬件参数：多核处理器， 内存：64GB ,480GSSD固态硬盘，机械硬盘：2×4T文件冗余备份；网络接口2×RJ45，100Base-TX/1000Base-T；外部接口：1×VGA，1×HDMI；1×RS232；6×USB3.0接口。
	1
	台

	二
	视频监控子系统
	　
	　
	　

	1
	数据对接网关
	1.支持监控系统、报警系统、门禁系统、对讲系统、智能分析系统等子系统的统一接入管理，支持各子系统与监控系统之间的联动；
2.支持展示每日报警、近七天报警分布、人员信息统计、车辆信息统计、告警记录、人员出入记录；
3.支持已添加监控平台中监控点位实时浏览功能，支持1/4/9画面同时浏览，支持控制前端PTZ，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下八方向转动，支持视野放大缩小、光圈调节、焦距调节,录像回放时，支持以时间轴方式查看录像结果；
4.支持在线、离线地图切换显示,离线地图支持导入国测局标准地图瓦片，地图层级格式可以自行配制；
5.支持智能门禁人脸识别时在电子地图上弹窗显示刷脸图像；
6.支持按事件等级分别设置提醒,支持选择图标闪烁时间;事件提醒支持上传、试听、选择事件提示声音,人员出入地图显示提醒支持上传、试听、选择事件提示声音；
7. 支持告警展示子系统功能，可以通过多种方式进行告警展示，包括告警录像、视频弹出、联动门禁等多种方式；
8.支持人脸门禁记录、配置、下发运维、出入记录运维、补全人脸出入记录功能；
9.支持一机8屏，可自定义显示模块，包括地图，告警，统计等模块；
10.支持虚拟化部署方式，让各系统模块独立运行；支持系统备份还原，支持通过USB备份盘备份还原；
11.各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容；
12.支持3个千兆网口,支持不少于6个USB插槽。
	1
	台

	2
	授时服务器
	采用北斗授时，能够对视频监控系统提供校时服务
	1
	套

	3
	视频业务平台
	1.整机尺寸≤2U，采用模块化无线缆设计，主板、电源和风扇均可插拔更换；具备实时浏览、录像存储、点播回放、语音对讲、报警联动、电子云台、电视墙等业务功能。
2.单个设备支持≥1000个前端设备接入管理，具备单纯录像能力≥300Mbps或单纯转发能力≥640Mbps。
3.支持SVAC、H.264、H.265、Mpeg4视频编码格式，码率64Kbps～8Mbps。
4.支持4K、QXGA、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、CIF、QVGA、QCIF等视频分辨率，帧率1～60fps。
5.支持G.711A、G.711U、G.722、AMR、OPUS、ADPCM、G.722.1C、AAC-LC音频编码格式，码率32Kbps～64Kbps。
6.支持GB/T28181、ONVIF协议，支持主流厂商设备接入，实现实时视频浏览、存储、回放、上墙等功能。
7.支持多画面同时浏览，最多可达64画面；画面布局支持均分或1+N，支持竖屏走廊模式；支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放和拖拽定位；支持画面轮巡及预案轮巡。
8.支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格。
9.支持控制前端PTZ和PTZ抢占，当实时浏览图像因为被其它高PTZ权限用户操作而导致当前用户进行PTZ操作失败后，可以提示正在操作PTZ的用户名和IP地址信息。
10.支持16路异步放像、16路同步放像，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能。
11.支持搜索联网的设备并入网平台，支持前端设备注册管理和参数配置，支持平台设备远程复位。
12.支持一机多屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图。
13.支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用流媒体播放软件进行实时浏览；支持选择监控点发布成HTML5。
14.至少具备2个1000Base-T网络接口，支持TCP/IP、UDP、RTP/RTCP/RTSP、FTP、Telnet、SNTP、HTTP、DHCP、DDNS等网络协议，支持多网段接入、NAT穿越、丢包重传、层级交换、多级重传缓冲。
	1
	台

	三
	监区门禁子系统
	　
	　
	　

	1
	管理服务器
	国产化处理器、国产化操作系统，2U标准机架设计，支持虚拟化部署。支持系统状态展示、镜像管理、网络管理等功能，支持业务软件简易化部署。硬件参数：多核处理器， 内存：64GB ,480GSSD固态硬盘，机械硬盘：2×4T文件冗余备份；网络接口2×RJ45，100Base-TX/1000Base-T；外部接口：1×VGA，1×HDMI；1×RS232；6×USB3.0接口。
	1
	台

	2
	门禁管理系统
	门禁控制软件，支持设备管理，发卡管理，人员管理，部门管理，数据上传下载，远程开门，门状态监控，门状态报警，门禁控制系统可接入综合安防管理平台,支持与人脸门禁设备的关联。
1、支持查询门禁记录。
2、支持查询门禁报警记录。
3、可将断网期间的刷卡信息、报警信息上传至平台。
4、报警响应时间支持不大于2s。
	1
	套

	3
	电控锁
	电控锁，高强铝合金，断电关门。含钥匙和70mm双面机械锁芯，坚固耐用。
	6
	台

	4
	人脸自助核验门禁
	1.内嵌深度学习算法。
2.采用双目宽动态摄像机，图像传感器尺寸≥1/2.8英寸。具备人脸自动调节亮度的功能，能适应强光、逆光、弱光等光照条件下进行人脸识别。在环境照度≥1.5Lux且未开补光灯的条件下，设备仍能正常进行人脸比对。
3. ★采用环形补光灯带，当照度低于阈值时，设备应自动打开白光补光灯；识别成功时应显示绿色灯光；识别失败时应显示红色灯光；且设备补光灯亮度可调节。（需提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖制造商公章）
4.采用广角摄像头，人脸检测和识别适应距离能满足0.3-2.5m，身高范围1.25-2.05m时能保证正常识别。
5. ★采用≥8寸LCD触摸显示屏，支持多点触控操作，屏幕与边框一体化设计，息屏时应与边框融合，无明显边框痕迹。屏幕分辨率≥800×1280像素，亮度≥450cd/㎡，防暴等级≥IK04。（需提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖制造商公章）
6.底库容量支持人脸底库容量不少于2万张，门禁卡容量不少于10万张。
7.支持节能功能，采用无风扇设计，支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态；当人脸出现自动唤醒；白光补光灯根据环境照度自动开启，红外补光灯仅在活体检测时开启，识别结束后自动熄灭。
8.支持语音提示功能，提示内容支持自定义，支持音量调节。
9、具备活体检测功能，能防止视频、电子照片、打印照片中的人脸攻击。且真人活体检测成功率≥98%，防人脸照片攻击失败率≤1%，防人脸视频攻击失败率≤1%。
10、具有良好的网络传输能力和网络适应性，当丢包率为20%的情况下，图像仍能保持流畅。
11、具备良好的防护设计，符合GB/T 4208-2017中IP66的防护要求，工作温度-40℃~+70℃下、工作电压在DC12V±30%下仍能正常工作。
	12
	台

	5
	门禁核验终端电源
	DC12V电源变换器，AC220V/50Hz输入，DC12V/3A输出，输出功率36W。
	12
	个

	6
	单门控制器
	单门门禁控制器，支持读卡机最大数量：2个(1进1出)； 停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失；门长时间未关闭、非法闯入胁迫报警；消防联动报警联动硬件报警输出功能； 远程开门功能；互锁功能；反潜回、防尾随功能；多卡同时验证后开门；支持四路韦根输入Wiegand26/34自适应；高速隔离RS-485收发器，5V隔离电源供电，工作更可靠；宽电压范围输入，DC15-30V均能正常工作，带有桥式整流器，正反接均正常工作；RJ45带有初级和次级防雷保护电路。
	6
	套

	7
	单门门禁电源箱
	单门门禁电源箱，电源电压：AC220V±10%，50HZ；NC/NO输出(可接常开锁和常闭锁) 输入电压：110-240VAC ；输出电压：12VDC；最大输出电流：5A；输出功率：电锁  DC12V2A；适用范围：电锁专用电源；颜色：乳白；尺寸：305*255*70mm。
	6
	台

	8
	IC门禁卡（定制卡）
	IC门禁，形状可定制，加密存储器卡内嵌芯片在存储区外增加了控制逻辑，在访问存储区之前需要核对密码，只有密码正确，才能进行存取操作，信息保密性较好。
	30
	张

	9
	人脸门禁发卡器
	1.内嵌深度学习算法。
2. 采用双目宽动态摄像机，图像传感器尺寸≥1/2.8英寸。具备人脸自动调节亮度的功能，能适应强光、逆光、弱光等光照条件下进行人脸识别。在环境照度≥1.5Lux且未开补光灯的条件下，设备仍能正常进行人脸比对。
3.采用环形补光灯带，当照度低于阈值时，设备应自动打开白光补光灯；识别成功时应显示绿色灯光；识别失败时应显示红色灯光；且设备补光灯亮度可调节。
4. ★采用广角摄像头，人脸检测和识别适应距离能满足0.3-2.5m，身高范围1.25-2.05m时能保证正常识别。（需提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖制造商公章）
5.采用≥8寸LCD触摸显示屏，支持多点触控操作，屏幕与边框一体化设计，息屏时应与边框融合，无明显边框痕迹。屏幕分辨率≥800×1280像素，亮度≥450cd/㎡，防暴等级≥IK04。
6.底库容量支持人脸底库容量不少于2万张，门禁卡容量不少于10万张。
7.支持节能功能，采用无风扇设计，支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态；当人脸出现自动唤醒；白光补光灯根据环境照度自动开启，红外补光灯仅在活体检测时开启，识别结束后自动熄灭。
8.支持语音提示功能，提示内容支持自定义，支持音量调节。
9、具备活体检测功能，能防止视频、电子照片、打印照片中的人脸攻击。且真人活体检测成功率≥98%，防人脸照片攻击失败率≤1%，防人脸视频攻击失败率≤1%。
10、具有良好的网络传输能力和网络适应性，当丢包率为20%的情况下，图像仍能保持流畅。
11、具备良好的防护设计，符合GB/T 4208-2017中IP66的防护要求，工作温度-40℃~+70℃下、工作电压在DC12V±30%下仍能正常工作。
	1
	台

	10
	人脸发卡器电源
	DC12V电源变换器，AC220V/50Hz输入，DC12V/3A输出，输出功率36W。
	1
	个

	11
	过线保护器
	外置式过线保护器，保护器,用于门禁门体过线时保护线路不受损。材质：304不锈钢波纹管；尺寸：480*φ13
	6
	个

	12
	闭门器
	闭门器
	6
	个

	四
	违禁物品检测子系统
	　
	　
	　

	1
	手持金属探测器
	电源：充电电池。
材质：耐震，耐冲击ABS塑。
连续使用时间：15小时以上。
充电：电池配直充充电方式，有充电、低电量显示（可选配座充充电方式）。
工作温度：-25℃～+60℃(湿度：0～95%)。
灵敏度：1-99级可调。
	台
	2

	五
	被监管人员报告子系统
	　
	　
	　

	1
	对讲服务器
	1. 实现对讲主机、分机的运行通信管理、信息记录及存储、远程升级等功能；
2. 支持对讲主机、分机的配置及控制功能；
3. 支持对讲过程的音视频回放功能；
4. 服务器硬件应采用嵌入式设计；
5. 服务器内存不低于1G，硬盘不低于2T;
6. 支持1*HDMI接口；
7. 电源：开关稳压电源100-240V，60/50Hz；
8. 服务器支持对外接口服务，方便第三方业务系统调用。
	1
	台

	2
	对讲主机
	1. 主机应为桌面式设计，支持不少于10英寸触摸彩色屏幕，支持触控式操作对其他主机、分机进行呼叫、监听、监视及广播喊话等功能；
2. 通信支持全双工工作模式，主机和主机之间支持双向可视对讲功能，主机和分机之间支持单向可视对讲功能；
3. 主机应具有状态显示功能，应以颜色直观区分分机的对讲、报警状态；
4. 主机应具备监听监视功能，支持设定单机监视或循环监视模式；
5. 主机应具备托管及呼叫转移功能，支持报警、对讲记录查询；
6. 主机应具备网络接入能力，支持TCP、UDP、SIP、RTP等网络通信协议；
7. 音频采样：8K,16bit;
8. 支持接入USB鼠标及外接屏幕；
9. 不少于1路短路输出口、2路开关量输入口、1路RS485通信接口,支持SD卡槽;
10. 电源：DC12V、功耗：≤5W。
	1
	台

	3
	可视对讲分机
	1. 对讲分机应为嵌入式设计，金属面板，具备防拆、防暴力破坏功能；
2. 分机应具有彩色摄像机，与对讲主机呼叫可以实现单向可视对讲；
3. 分机应内置话筒及喇叭实现免提通话，具有回音抵消技术，支持PCM/SILK等音频编解码方式；
4. 分机应支持扩展控制功能，支持灯光、电视、门锁的控制，联动控制接口包括：TCP/UDP消息指令、RS485接口、开关量接口等；
5. 分机应支持对讲和报警双键设置，对讲和报警时可以分别呼叫不同主机；
6. 分机应支持分贝报警功能；
7. 支持接收主机的音频文件实现背景音乐播放功能；
8. 分机应支持不少于1个音频输出口，4路短路输入、2路输出接口；
9. 分机应支持脱机工作，服务器或管理软件关闭可正常使用；
10. 电源：DC12V、功耗：≤5W。
	26
	台

	六
	电化教育子系统
	　
	　
	　

	6.1 宣教设备
	　
	　
	　

	1
	宣教管理平台
	1.硬件采用标准机架式设计，支持上架导轨安装。
2.系统使用B/S架构设计，具有对电教流媒体主机、编码器、直播主机、电教终端、网络时序电源的接入和管理功能。
3.支持管理不少于8台电教流媒体主机。
4.系统兼容RTSP/RTMP/HTTP等协议。
5.硬件配置CPU不低于四核/3.0GHz主频，内存不低于8GB ，存储空间不低于1TB，具备不低于4个热插拔硬盘位可扩容空间，集成双千兆网口。
6.支持1080P/720P等高清码流点播、直播，转发性能不低于100*2Mbps。
7.支持信息公告和协查通报发布功能。
8.支持接入直播摄像机、麦克风、电脑课件等实现大课教育直播。
9.支持接入各类有线电视、IPTV等电视节目信号并可根据需要选择节目播放。
10.支持接入DVD、上传视频文件等电教资料进行分类管理并可根据需要选择播放。
11.支持节目播放预览功能，选择目标监室，可浏览该监室当前播放的节目，并可以对播放进度进行选择及控制。
12.支持播放控制功能，可选择一个或者批量选择监室进行节目的开始、停止、暂停和恢复，支持对音量的调节，音量调节不低于10级。
13.支持定时计划播放功能，设定播放内容每天定时播放，无需人工干预系统自动完成。播放计划可分为天计划和周计划。
14.支持预案设置功能，可进行宣教内容预案设置，包括时间、播放内容、播放对象、循环次数等。
	1
	套

	2
	电教流媒体主机
	1.采用一体化嵌入式架构，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。
2.电容触控屏，采用斜坡式设计，支持不小于1024×600分辨率
3.支持不少于4路3G-SDI输入，支持不少于2路HDMI输入，2路VGA视频输入，支持不少于2路HDMI视频输出，2路VGA视频输出。
4.支持不少于6路Mic In（支持48V幻象供电）、2路Line In，支持3路Line Out接口。
5.支持不少于6×SATA接口（可接4个内置硬盘，2个可插拔光驱），每个SATA口可支持8TB硬盘。
6.音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。
7.支持不少于16路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持不少于16路4K接入。
8.支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。
9.支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小等10种合成画面风格可选，可同时接入不少于9路通道参与合成。
10.支持不少于28路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录。
11.支持不少于3组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音。
12.支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能。
13.支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点。
14.支持自定义配置语音激励合成画面风格。
15.支持开启直播混音功能，可将合成通道的声音复制给IPC单通道。
16. ★具备画面合成、音视频处理、混音录像、视音频存储、刻录等功能；支持H.323协议接入视频会议终端，方便远程进行宣传教育。（需提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖制造商公章）
17.HDMI输出分辨率支持4K、2K、1080P，带音频；VGA输出分辨率支持1080P。
	1
	台

	3
	直播麦克风
	指向话筒,永久极性电容收音头,心型指向,灵敏度-40dB±2dB,频响20Hz～18KHz,输出阻抗75欧姆,最佳拾音距离10～45cm,DC3V/幻象48V供电
	1
	台

	4
	直播摄像机
	1.采用不低于1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。
2.设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。
3.设备支持至少20倍光学变焦，最大焦距≤94mm，光圈F1.5-3.0。
4.设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比不小于58dB，灰度等级不小于11级，SDI延时不高于80ms。
5.支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。
6.支持H.264(Baseline/Main/High Profile)、H.265及MJPEG视频编码。
7.支持分辨率1920×1080，帧率60帧/秒。
8.支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726音频编码，支持语音对讲无回声、混音等功能。
9.支持网络及SDI双输出。
10.支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。
11.支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。
12.具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC（HD-SDI)、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V(支持POE)接口。
13.满足在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。
14.满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。
	1
	台

	5
	电源适配器
	1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。
	1
	台

	6
	宣教终端
	宣教终端，1*HDMI，4K/1080P全高清输出连接电视机显示播放节目。通过与智能宣教管理服务器配合，可接收协查通报等信息公告内容进行显示。开机显示监所一日生活作息，自动接收大课教育、法律宣传等节目内容。
	27
	台

	7
	电视机
	32英寸高清液晶电视机，支持上电自启功能。
	27
	台

	8
	防悬挂保护
	对电视机做防悬挂处理。
	26
	套

	9
	摄像机三脚架
	摄像机三脚架，安装直播摄像机使用
	1
	台

	10
	DVD
	DVD机
	1
	台

	11
	辅材
	音频线、视频线、电源线
	1
	批

	12
	电源控制器
	8路电源控制器，可控制8路强电输出，通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、 漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。单路最大输出电流10A,单路最大输出功率2000W,整机最大输出功率7500W，电压输入AC220V。通讯接口：以太网接口，RS-485接口。
	4
	台

	6.2 直播间建设
	　
	　
	　

	1
	电脑
	1、CPU：海光X86系列8核；内存不低于：16G；硬盘不小于：2T；操作系统：银河麒麟桌面版V10。
2、搭载量子安全模块和量子安全系统，软件硬件双层防护。
3、自动加密各类文件，一文一密，提高文件安全性。
4、硬件支持SM2、SM3、SM4等国密算法，安全有保障。

5、终端数据加密上云，云端内容加密存储，防止数据泄露。

6、★需提供密码检测报告及商用密码产品认证证书。
	1
	台

	2
	灯光改造
	LED吊装演示灯
	2
	台

	3
	演播室桌子、椅子
	演播桌子、2张椅子
	1
	套

	4
	装修
	　
	1
	套

	七
	民警巡视管理子系统
	　
	　
	　

	1
	巡视终端
	1. 防暴玻璃面板、铝合金拉丝外壳，壁挂式安装，坚固耐用，美观大方；
2. 设备支持宽温环境工作，可适应各类室内、半户外的使用环境；
3. 系统基于TCP/IP网络协议，传输距离远，有网络的地方即可构建广泛的信息通信系统；
4. 21.5寸高亮度彩色显示屏，支持7*24小时连续工作；
5. 采用高性能不低于四核A17处理器，可支持AVI、MPG、WMV、MKV等多种主流音视频编解码；
6. 支持人脸识别、IC卡识别等多种身份验证方式；
7. 内置HDMI、3.5mm音频输出口、2路USB拓展口等多种类接口，可用于拓展丰富功能；
8. 巡视签到：显示当前正在执行的巡视路线和巡视民警，民警可使用人脸、指纹或刷卡进行巡视打卡；
9. 监室信息：显示监室的在押人员数量，各类型人员数据统计，主协管民警等监室相关信息；
10. 人员详情：可查询对应监室内的在押人员的详细信息，包括人员的户籍、地址、刑期、涉嫌罪名、简要案情等信息；
11. 三固定表：展示监室的床位表、值班表、值日表信息；
	8
	台

	八
	监室信息交互终端子系统
	　
	　
	　

	1
	室内信息交互终端
	1.防暴玻璃面板、铝合金拉丝外壳，嵌入式安装，坚固耐用，美观大方。

2.系统基于TCP/IP网络协议，传输距离远，有网络的地方即可构建广泛的信息通信系统。

3.支持IP对讲与监仓交互式双系统独立运行，互不干扰，确保产品稳定性。

4.采用不低于六核高性能处理器，可支持AVI、MPG、WMV、MKV等多种主流音视频编解码。

5.支持人脸识别、指纹识别、IC卡识别等多种身份验证方式。

6.摄像头支持宽动态画面处理技术，可在逆光及强光下进行人脸识别产。

7.采用≥10.1寸的高清电容触摸屏，支持最多同时10点触摸。

8.监室点名： 在押人员使用IC卡或生物识别方式在智能监仓交互式终端进行点名报道，并将点名结果经监狱内部网络上传至管理后台。点名过程全程使用手环或指纹进行操作，确保了点名的准确性。

9.事务申请： 在押人员可通过智能监仓交互式终端提出就医，会见律师，会见亲属等申请，辖区民警根据相关流程逐级审批，审批结果可在智能监仓交互式终端上查看。

10.三固定表： 为方便巡更民警进行管理，智能监仓交互式终端和智能监仓巡视道终端将实时显示各个监室的三固定表信息（床位表、值日表、值班表），终端设备仅具备查看功能，后台管理端负责相关职能账号才能进行编辑修改。

11.购物消费： 在押人员可在智能监仓交互式终端上浏览可购买的商品信息，并在线下单购买，使用生物识别或IC卡进行购买确认，避免盗刷情况的发生。

12.值班打卡： 监室值班的在押人员需根据值班表在值班时间段内打卡签到，确保当前人员值班到位。

13.通知公告： 智能监仓交互式终端在首页下方会滚动展示最新的通知公告，在押人员也可自行操作室内终端查看通知公告、管教留言、健康教育、协查通告等公告详情。

14.每周食谱：将监室本周的食谱编排信息公示给在押人员；

15.监所监规：在交互式终端上显示管理后台编辑的监所监规信息。

16.法律法规：可在交互式终端发布监室的法律法规信息。

17.个人信息：个人信息是在押人员在监狱内的个人信息查看页面，展示的信息包含服刑时间、账户余额、考核情况、消费记录等。

18.人脸识别：可使用摄像头进行人脸识别，验证身份。

19.两下监室：民警可登录终端并登记本次监室检查结果，相关记录可在后台进行查询。
	26
	台

	2
	室外信息交互终端
	1. 防暴玻璃面板、铝合金拉丝外壳，壁挂式安装，坚固耐用，美观大方；
2. 设备支持宽温环境工作，可适应各类室内、半户外的使用环境；
3. 系统基于TCP/IP网络协议，传输距离远，有网络的地方即可构建广泛的信息通信系统；
4. 采用不小于21.5寸高亮度彩色显示屏，支持7*24小时连续工作；
5. 采用高性能不低于四核A17处理器，可支持AVI、MPG、WMV、MKV等多种主流音视频编解码；
6. 支持人脸识别、IC卡识别等多种身份验证方式；
7. 内置HDMI、3.5mm音频输出口、2路USB拓展口等多种类接口，可用于拓展丰富功能；
8. 监室信息：显示监室的在押人员数量，各类型人员数据统计，主协管民警等监室相关信息；
9. 监室切换：可切换监室，查询其他监室的信息；
10. 人员详情：可查询对应监室内的在押人员的详细信息，包括人员的户籍、地址、刑期、涉嫌罪名、简要案情等信息；
11. 三固定表：展示监室的床位表、值班表、值日表信息；
12. 购物配送：查询监室在押人员的购物订单，并具备配送确认功能；
13. 值班签到：民警值班巡视，打卡签到功能；
14. 一键报警：一键触发报警至管理平台进行处置。
	26
	台

	3
	监所智能管教终端（采集专用）
	1. 信息采集终端，支持可扩展应用程序；
2. ≥21.5英寸触摸屏，支持人脸、指纹采集；
3. 支持1920*1080分辨率；支持人脸算法。软硬件一体。
	1
	台

	4
	终端管理平台
	1. 系统为嵌入式一体化设备；
2. 人员管理：可录入在押人员信息，分配监室床位等；
3. 民警管理：可创建民警账号，支持对民警账号权限进行划分；
4. 事务申请：在押人员可申请的就医，会见律师，会见家属等多项事务，将交由相关负责民警审批，在押人员能在室内信息交互终端上查看审批结果。
5. 三固定表：三固定表是床位表、值日表、值班表，包含了该监室的主要信息。平台的日常事务管理可对监室的三固定表进行维护，床位表可根据监室实际规模增设或删减床位，值日表可自定义值日项目，值班表可根据实际人员调整值班班次及值班时间段。高度自由化的三固定表管理设置，打造个性化的管理体系。
6. 值日编排：支持自定义值日项目，民警可通过管理后台为所负责片区的监室在押人员进行值日排班操作。
7. 值班签到：在押人员依据值班签到规则按时进行值班签到打卡，后台可查看在押人员的打卡记录。
8. 两下监室：支持查看民警两下监室记录。
9. 交互点名：平台可发起并查看室内信息交互终端的点名结果，以监室为基本单位直观的显示了在押人员的点名结果，同时民警可查询在押人员个人的点名情况。
10. 通知公告：平台可向监所内的在押人员分别发布通知消息、管教留言、健康教育、协查通报等类型的公告，在押人员的通知公告将在智能监仓交互式终端设备上展示出来。
11. 每周食谱：编辑和管理每周的食谱安排；
12. 购物消费：可查看管理在押人员的购物订单，并进行审批发货等操作；
13. 监所规章：可发布监所规章及法律法规条文，供在押人员在室内信息交互终端上查看。
	1
	套

	九
	谈话教育录音（像）子系统
	　
	　
	　

	1
	录像备份主机
	可实现录像文件备份存储，支持浏览器客户端对录像文件的上传、下载、支持文件预览、录像文件合并，支持磁盘管理，raid备份等功能
	1
	台

	2
	8T企业级硬盘
	企业级硬盘，SATA接口，3.5英寸，8TB容量。
	8
	块

	3
	智能谈话终端
	支持谈话录音录像功能，包含摄像头，不低于400万像素，可支持上下升降。内置麦克风，支持背景噪声抑制，回声消除，自动增益控制，去混响等功能。
	8
	套

	十
	临时出所管控子系统
	　
	　
	　

	1
	外出押解防脱逃系统
	外出押解防脱逃系统，实时监控在押人员押解外出全过程，用于外出就医、押解、出庭受审等场景。
电子脚扣功能：
1. 电子脚扣应采用金属合金设计，无可见和可触及的开关、充电连接口、电极和数据接口。
2. 为方便不同体重嫌疑人佩戴，电子脚扣应具有可伸缩功能，大小调解周长范围应不小于150mm-290mm； 
3. 电子脚扣的任意部件与固定带之间的连接应能承受2200N的静拉力。
4. 为保障押解全程系统保持正常工作，电子脚扣应内置电池，电子脚扣应支持不小于72h连续工作，具备低电压报警提醒功能，告警后应能保持工作30分钟以上。
5. 方便押解过程中充电，电子脚扣应标配充电设备，充电设备应内置锂电池，电量支持数值显示。电子脚扣在采用充电设备充电状态下应连续工作时间不小于2h，并可查看电子脚扣充电状态。
6. 为确保外出押解行程的可查可控，电子脚扣应支持北斗定位功能，水平定位误差≤15m，最小位置更新频率≤0.1Hz。
7. 电子脚扣应支持锁扣被非正常打开报警、与手持终端的距离超过设定距离报警、电池电量不足报警，并在3s内发出告警信息。
8. 电子脚扣在工作状态下应满足静电放电抗扰度测试，接触放电±6KV，空气放电±8KV。
9. 考虑到外出押解环境的复杂性特点，电子脚扣外壳防护等级应不低于IP68。
手持终端功能：
1. 手持终端应采用电容触控屏，屏幕尺寸≥4.7英寸；处理器≥4核，主频≥1.5G；存储容量：RAM≥2G，ROM≥16G。
2. 手持终端应采用前置摄像头≥500万像素，后置摄像头≥1200万像素。
3. 手持终端内置锂电池，在电池电量不足时，具备低电压报警提醒功能，告警后应能保持工作30分钟以上。
4. 考虑到外出押解任务形式多变的特点，手持终端应支持对电子脚扣进行1对1或1对多绑定，单台手持终端应支持看管不少于20个电子脚扣。
5. 为保证系统先进性及可用性，手持终端与电子脚扣间应支持精准测距，手持终端与电子脚扣可实时显示两者距离，手持终端可设置最大防逃安全距离为20m,1-20m以内最大误差≤±10cm。
6. 手持终端应在超过10S内未接收到与其配套的电子脚扣发出的通信信息时，能发出告警提示。
7. 手持终端应内置专用押解APP，使用APP开启任务后，可查看在押人员信息、电子脚扣状态信息、电子脚扣电量信息、测距等数据。
8. 为确保外出押解行程的可查可控，手持终端应支持北斗定位功能，水平定位误差≤15m，最小位置更新频率≤0.1Hz。
9. 考虑到外出押解环境的复杂性特点，手持外壳防护等级应不低于IP65。
10. 手持终端在工作状态下应满足静电放电抗扰度测试，接触放电±6KV，空气放电±8KV。
金属脚镣功能：
1. 金属脚镣应符合GA 237-2018《金属脚镣》标准，安全可靠。
2. 金属脚镣质量应≤8000g。
3. 金属脚镣应支持加装在电子脚扣上构成一体化电子脚镣；镣体间距应不小于600mm；电子脚扣与金属脚镣开启工具不应为同一个。
4. 金属脚镣的强度应满足：对金属脚镣施加3000N的纵向静拉力保持30s．试验过程中金属脚镣不应被打开，试验后镣体上不应产生永久变形或裂缝，金属脚镣应能正常开启和锁闭。
5. 金属脚镣的强度应满足：对金属脚镣施加3000N的横向静拉力保持30s．试验过程中金属脚镣不应被打开，试验后镣体上不应产生永久变形或裂缝，金属脚镣应能正常开启和锁闭。
	2
	套

	2
	4G执法视音频记录仪
	1. 采用彩色触摸显示屏，显示屏尺寸≥2.2寸，亮度≥360cd/m²，对比度1600：1。
2. 采用移动终端操作系统，内存：RAM≥3GB，ROM≥32GB，内置可更换电池供电、采用内置不可更换存储介质。
3. 支持H.264 & H.265 High Profile视频编码格式，视频分辨率1920×1080、1280×720，在1920*1080、1280*720分辨率下，执法仪水平视场角不低于120°。
4. 支持G.711、AAC、G.722、G.722.1C音频编码格式。
5. 支持双码流，主码流支持1Mbps~8Mbps可设置，子码流支持64kbps~8Mbps可设置，子码流支持根据网络状态自动调节码率；
6. 在1920*1080分辨率，帧率30帧/s，执法记录仪应能存储不低于10h的动态视音频图像。
7. 支持接入移动、联通和电信4G SIM卡，实现无线传输功能
8. ★内置北斗模块，支持通过单北斗模式获取定位信息，设备支持将采集的定位信息和运行轨迹上报后台，定位信息上报周期可在1s~30min区间进行设置。（需提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖制造商公章）
9. 设备在室内无法定位时，支持上传最后一次有效定位的经纬度值，并在设备取景区域左下角显示经纬度值，最后一次有效定位和正常定位的经纬度数据应能明显区分。
10. 具有夜视功能，开启夜视功能后，有效拍摄距离6m，有效拍摄距离处能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3米处应覆盖摄录画面70%以上面积。
11. 在视频分辨率1280*720、帧率25帧/s，1小时录制文件≤0.70GB；视频分辨率1920*1080、帧率25帧/s，1小时录制文件≤0.90GB。
12. 支持录制的短视频检测，录制时长低于设定时长的视频会自动检测为短视频，供后台视频质量监督。短视频检测具备开关/关闭选项设置，短视频检测时长支持设置3s、5s、10s、30s、60s。
13. 支持对录像画面进行静止检测判断，录像开始到结束，画面未发生改变则自动检测认定为画面静止录像，进行自动通知提醒。
14. 支持自动统计当日、当月移动网络数据流量，并可设置当日、当月流量限额，当超出当日、当月流量限额时，暂停视音频文件自动上传，仅支持手动上传。
15. 单块电池在1920*1080、25帧/s时，连续摄录时间≥11.5h；1280*720,25帧/s时，连续摄录时间≥12h。
16. 支持查看电池健康状态信息，当检测到电池最大容量低于80%时，系统推送电池告警信息，同时界面弹窗或提示提醒。
17. 支持自动对自身运行状态、开/关机时间、摄录起始时间、录音起始时间和照相时间等操作进行日志记录，日志记录应准确，日志的读取和清除应通过授权设备操作完成。
18. 具有手电筒功能，内置LED白光灯，可支持手动开启白光灯做手电筒照明功能，实现夜间照明，为拍摄彩色照片、摄录彩色视频图像提供光源，在白光灯开启状态下，距离样机1米处的照度≥2.5 1x。
19. 在50%丢包率网络环境下，平台调阅设备实时预览图像，预览图像应无明显卡顿，设备与平台间的图像传输延时应≤1s。
20. ★支持通过扫描二维码、拍摄使用者的人脸照片、直接输入使用者警号和密码方式关联当前使用者。（需提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖制造商公章）
21. 支持人脸智能识别，可设置抓拍人脸的尺寸不低于40*40、50*50、60*60、80*80像素，支持设置抓拍人脸姿态分，进行高质量分的人脸抓拍。支持人脸去模糊、去重复和熄屏抓拍设置，过滤模糊、重复的人脸不进行抓拍。
22. 防护等级≥IP68；水泥地面自然跌落高度≥2m，任意六个面各5次，设备不出现变形、损伤、电气故障、部件松动和接触不良，设备能正常工作，存储的数据不丢失。

23. 设备需具有GB/T28181检测报告。
	2
	套

	3
	流量卡
	1年流量卡费用。
	4
	张

	十一
	视频智能分析子系统
	　
	　
	　

	1
	智能视频诊断主机
	1.支持对接入前端的视频进行智能分析，分析的结果可进行实时的上报和显示。

2.支持国产化客户端，支持多画面浏览，最多9画面；支持无插件浏览。

3.支持视频源分辨率实时展示功能。

4.支持 H.264、H.265 格式的视频码流。

5.支持 ADPCM、G.711a（PCMA）、G.711u （PCMU）、AACLC、G.722.1C、G.722 格式的音频码流。

6.支持高清前端设备接入,可接入 1080P、720P、D1 主流分辨率前端。

7. ★最大支持不少于32路（1080P、720P、D1）视频接入，进行不少于12种算法并行智能分析。（需提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖制造商公章）

8.支持区域看防功能，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息。

9.支持警戒线功能，在视频图像中设定检测区域，当有人员攀高、越线（穿越警戒线）行为均会产生告警信息，准确率不低于95%。支持设置不少于16条警戒线。警戒线算法支持红外过滤功能。

10.支持视频诊断功能，可对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、视频丢失指标进行检测。

11.支持声音检测功能，可对音频信号强度进行监测，当检测到环境中声音异常（如声音丢失、大声喧哗）时产生告警；支持设定声音强度阈值。

12. 支持监所监督功能，支持检测单人提押、被谈话人独处、谈话超时、巡视异常及人数异常等会产生告警信息，准确度不低于95%。（需提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖制造商公章）

13.支持剧烈运动功能，在视频图像中，当人员出现剧烈运动或打架等异常情况时，会产生告警信息。

14.支持异常行为检测功能，在视频图像中设置检测区域，当发生抽烟、打电话行为时产生报警信息，准确度不低于95%。

15.支持姿态检测功能，在视频图像中设置检测区域，检测起身、倒地、打瞌睡、站立、静坐等姿态行为；准确率不低于95%。

16.支持报警管理功能，支持报警信息语音播报和报警信息记录导出功能。支持检测到报警时，可以自动对当时的图片进行抓拍，并进行实时保存。支持通过客户端对抓拍的图片进行查看，支持查看报警前后的录像。

17.支持布撤防功能，对通道下的所有智能算法手动一键布防、一键撤防操作；支持对通道下的某个智能算法手动布防、撤防操作；支持按布防时间段自动布撤防。

18.支持性能监测功能，支持动态展示分析单元的能力集、通道数目、CPU/GPU/内存/硬盘占用率、CPU 温度性能指标。

19.支持分析模块单独组网；支持多分析模块分布式部署，协同工作。

20.支持接入流媒体，对包括mp4 格式离线文件进行上传和分析；支持接入标准 RTSP 协议设备并分析。

21.支持服务器与监控平台时间同步。

22.服务器配置不低于：Intel高性能志强CPU，RTX3060高性能GPU；内存32G；配置 1×240G SSD，2×4TB HDD（企业级）；4×RJ45千兆自适应网口；4×USB 3.0；1×VGA Out；1×Serial Port（COM1）；2×国标电源接口；整机功耗小于1000W。

23.具备并提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的产品检验报告、中国节能产品认证证书和中国国家强制性产品认证证书（3C）复印件并加盖原厂公章。
	1
	台

	十二
	被监管人员伙食管理子系统
	　
	　
	　

	1
	展示终端
	展示终端，1*HDMI，4K/1080P全高清输出连接电视机，与监所实战平台伙房模块对接获取今日食谱、伙食标准、食谱管理、食谱总览等信息。
	1
	台

	2
	电视
	65寸电视，不低于1080P分辨率，不少于1个HDMI接口
	1
	套

	十三
	基础信息采集子系统
	　
	　
	　

	1
	被监管人员数字照片采集系统
	硬件设备：包含灯箱、相机、身高测量等设备。
功能描述：
1.数据同步到河南省违法犯罪人员信息系统。
2.具备相机控制、人员信息叠加、信息汇集统计等功能。
3.相机对焦：可以自动对焦，也可以手动微调。
4.三个面拍照的：正面，左侧，右侧。
5.信息：照相系统界面显示人员姓名，拍照界面显示人员身高，保存照片后合成人员姓名。
6.人员矫正：可以自助的调整人员照片位置。
	1
	套

	2
	指纹采集仪
	防护型：USB接口/有效采集面积：14×18mm/认假率：＜0.001%/拒真率：＜1%/分辨率：500dpi±3%/图像灰度级：256级灰度。
	1
	台

	3
	电子计时报警器
	定时提醒声光时间报警器。
	1
	台

	十四
	网络及综合布线系统
	　
	　
	　

	1
	核心交换机
	交换容量≥880Gbps，包转发率≥426Mpps，强三层千兆交换机，24个10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，1个业务扩展槽，内置固化双风扇，2个模块化电源插槽。
	1
	台

	2
	24口接入交换机
	交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口。
	3
	台

	3
	48口接入交换机
	交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps，48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口。
	3
	台

	4
	光模块
	千兆光模块
	12
	块

	5
	通信及电源线缆
	光纤、网线、电源线等
	1
	项

	6
	通信器件及机柜
	光纤配线架、网络配线架、法兰盘、水晶头、机柜等。
	1
	项

	7
	管道预埋
	管道预埋
	1
	项

	8
	施工调试费
	施工调试
	1
	项


注：1、本项目技术参数投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本采购项目内容的标准，否则将导致扣分；同时，如果出现有任何一项虚假响应(实际参数不满足，但投标人响应为无偏离或优于)，将直接导致废标。

2、本次采购核心产品为：核心交换机。

3、根据《中华人民共和国财政部 第87号令》规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、供应方式

招标范围内的货物均由中标人自行购买（生产）、运输。但产品必须符合质量标准、为原装全新的、未使用过的产品，不得后期加装且必须有合格证、说明书或检验报告等。货物运抵甲方验证签字处，未经甲方验证签字不得交货。其货物如不符合质量标准，采购人不予接收。由此而发生的二次运输费、倒运费、重新采购费、人员往来费等其它费用由中标人承担。运输过程中有关人员安全由中标人负责。

四、其他要求

1、所投产品必须是原厂制造生产的全新的合格设备。投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

2、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、投标人须保证在投标文件中所提交的资料和数据均真实、有效，否则自动放弃中标资格。

4、交货地点及时间：中标人接到采购人电话或书面通知的时间为准。具体交货时间以采购人订单为准，交货地点采购人指定的地点。

5、投标人取得中标资格后，不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目分包给他人。

6、投标人取得中标资格后，在供货时需提供相关产品授权书。

注：投标人应对上述第四条“其他要求”内容作出响应，响应内容不完整或未作出响应，视为默认完全响应。

 投标文件格式

                              （项目名称）

投 标 文 件

投标人：                       （电子签章）
法定代表人（电子签章）
     年     月    日

目  录

投标文件至少应包括下列内容：

（1）投标函
（2）开标一览表

（3）分项报价表

（4）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书
（5）资格证明文件
（6）技术性能偏离表
（7）技术部分
（8）其他资料
一、投标函
[image: image1.wmf]

（采购人名称）：
 
1．我方已仔细研究了（项目名称）[image: image2.wmf]

招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）[image: image3.wmf]

（￥[image: image4.wmf]

）元的投标报价，交货期[image: image5.wmf]

，按合同约定完成全部合同内容，质量标准[image: image6.wmf]

。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人(供应商)须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
 
[image: image7.wmf]

年[image: image8.wmf]

月[image: image9.wmf]

日
二、开标一览表

	项目名称
	                   

	投标人名称
	

	投标报价
	              (大写)                  

            (小写)                  

	质量标准
	

	交货期
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	其他说明
	


投 标 人：（电子签章）

日期：         年    月    日

三、分项报价表
	编号
	设备名称
	型号规格
	品牌
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	总计：                                                             （人民币大写）


注：1、“总计”的数值须与开标一览表中的“投标报价”一致。

投标人（电子签章）：                      
        年    月     日

四、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称：                               
单位性质：                                 
地址：                                      

成立时间：        年     月     日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
投标人（电子签章）：                   
        年    月     日

   法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系            （投标人）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（电子签章）              

项目联系人：

联系电话：            

电子邮箱：                                        

后附：委托代理人及法定代表人身份证复印件
日期：     年  月  日

五、资格证明文件

六、技术性能偏离表

	序号
	招标文件规格
	投标文件规格
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、偏离项中应填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人：（电子签章）         

日期：    年   月   日

七、技术部分
根据项目实际情况及评分办法要求自行编写

八、其他资料

1、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购人名称）   的（项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子盖章）：

日期：

说明：不属于中小企业单位的投标文件中可不提供此声明函。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策（注：专门面向中小企业的货物项目，投标人所提供的所有货物必须均为中小企业制造，须在中小企业声明函（货物）罗列清楚）。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日 期：   年   月   日
说明：不属于残疾人福利性单位的投标文件中可不提供此声明函。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
3、关于监狱企业（如有）
1、政府采购政策
财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）
2、附证明材料
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
说明：不属于监狱企业单位的投标文件中可不提供此声明函。

4、招标代理服务费承诺函
 
致：采购代理机构
我们在贵公司组织的（项目名称：    采购编号：  ）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
 
 
投标人：（电子签章）
       年       月       日

5、评分办法中涉及的其他资料

附件：以下内容仅供供应商了解，不作为投标文件格式部分

平顶山银行“银政易贷”贷款简介
平顶山银行在平顶山、郑州、洛阳、南阳、新乡、信阳、商丘设立营业网点72个，其中平顶山地区50个，金融服务能力强，业务品种多。多年来，平顶山银行始终坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的市场定位，以“竭尽我能、感动你心”的服务理念，专注于产品和业务创新，积极打造具有自身特色的金融服务，有效满足了不同层次的金融需求，赢得了中小企业和广大市民的赞誉和信赖。
为扩大支持中小企业融资渠道，平顶山银行推出了“银政易贷”特色金融产品，主要面对平顶山市政府采购领域中标成交企业，对中标政府采购企业的实际控制人发放，专项用于履行政府采购合同。“银政易贷”专业服务政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产、加工等环节的资金需求，贷款额度高，最高贷款金额可达到采购合同的90%；还款方式灵活，可采用按月付息、到期一次性还款或者按频率付息、任务本金计划等多种还款方式；借款期限原则上不超过1年，年利率最低可达7%。同时，我行针对“银政易贷”业务开启“绿色通道”，手续齐全3-5个工作日即可完成放款。
“银政易贷”团队联系人及联系方式：
余梦丽：0375-2980538   
政府采购合同融资试点单位工商银行
平顶山分行 
中国工商银行平顶山分行是中国工商银行股份有限公司法人授权经营的二级分行，现全辖共有一级支行14个，其中市区支行8个，县区支行6个，营业网点41个。多年来，工行平顶山分行坚持以客户为中心，以市场为导向，积极创新和改进服务方式，逐渐形成了包括公司金融、个人金融、银行卡、电子银行、国际业务等若干类3000多种产品的业务体系；构建了物理网点与电话银行、网上银行、手机银行、自助银行、智能银行等互为一体的立体服务格局，致力服务平顶山经济发展。
   工行平顶山分行将针对政府采购合同融资推出专项“政采贷”贷款业务，满足政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产和加工等环节的资金需求。贷款方式为信用，融资金额不超过合同实有金额的80%；对投标人资信状况良好、购销关系稳定的，最高可放宽至90%。融资期限根据中标合同约定履约期限确定，最长不超过1年，且不晚于合同约定付款日后一个月。融资利率原则上不高于7%；按月还息。还款方式上，根据中标合同约定分期或到期一次性还本或财政支付资金回款到账后次日归还。
    工行平顶山分行建立政府采购合同融资绿色通道，成立“政采贷”专营团队，配备专业人员定向服务，简化审批流程，制定相应的业务管理规范，提供快捷方便、专业的金融服务；对融资申报资料齐全的，工行平顶山分行将在七个工作日内完成审批，符合提款条件的，将在三个工作日内完成放款。
  工行平顶山分行联系人;
	联系单位
	联系人
	联系方式

	政采贷专营团队
	卢文旭
	0375-2763835

	政采贷专营团队
	好金斗
	0375-2763881


河南省政府采购合同融资政策告知函
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应离融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)
关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
34
47
中晟全咨有限公司

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

