平顶山学院智能制造工程实训中心项目B包                                                      招标文件
平顶山学院智能制造工程实训中心项目B包                                              招标文件

平顶山学院智能制造工程实训中心项目B包

招  标  文  件

（采购编号：平采招标-2024-96）

招标人：平顶山学院

代理机构：河南中恒招投标代理有限公司

2024年8月
目  录


2

第一章招标公告

6

第二章投标人须知

6

一、说明

13

二、招标文件说明

14

三、投标文件的编制

16

四、电子化投标文件的格式及上传投标

16

五、电子化项目开标、解密、唱标、评标

24

六、授予合同

25

七、保密及其它注意事项

26

第三章招标项目技术要求

42

第四章采购合同

42

第五章 投标文件部分格式

49

一、投标函

50

二、投标函附录

51

三、投标报价明细表

53

四、资格证明文件

57

五、承诺函

58

六、反商业贿赂承诺书

59

七、其他有关资料




第一章招标公告

【平公资采2024710号】平顶山学院智能制造工程实训中心项目B包-公开招标公告

项目概况
平顶山学院智能制造工程实训中心项目招标项目的潜在投标人应在本项目只接受网上报名，不接受其它形式报名。潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网 “供应商登录”入口进入交易系统进行报名。获取招标文件，并于2024年9月6日8时40分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：平采招标-2024-96

2、项目名称：平顶山学院智能制造工程实训中心项目
3、采购方式：公开招标 
4、预算金额： 2819000元
最高限价： 2819000元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业

	2
	平公资采2024710号-2
	智能制造工程实验室建设项目
	1456000
	1456000
	否


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量要技术需求或服务要求等）

B包：

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	智能协同运维教学一体化平台
	套
	1

	2
	智能协同模拟训练平台
	台
	5

	3
	智能协同虚拟训练软件
	套
	5

	4
	实训品牌电脑
	台
	5


6、合同履行期限：30日历天
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求： 
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商若为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，落实中小企业价格评审优惠政策；

3、本项目的特定资格要求


3.1具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照）；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；
3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；
3.6信誉要求：中国执行公开网“失信被执行人”、信用中国网“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”（查询时间为自公告发布之日后），对在截至开标前列入上述名单的供应商将被拒绝参加投标活动。
3.7不接受联合体投标。
三、获取招标文件
1.时间：2024年8月16日至 2024年9月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：本项目只接受网上报名，不接受其它形式报名。潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网 “供应商登录”入口进入交易系统进行报名。
3.方式：潜在投标人网上报名之后方可下载招标文件，纸质招标文件不再出售。
4.售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间：2024年9月6日8时40分（北京时间）
2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统
五、开标时间及地点
1.时间：2024年9月6日8时40分（北京时间）
2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限 
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日 。
七、其他补充事宜
1. 投标人采用网上远程异地解密，用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。
2. 全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。
3.各投标人可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉”内容。
4.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。
5. 监督人：平顶山市政府采购服务中心
统一社会信用代码：11410400005452110L
联系方式：0375-2627596
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系 
1. 采购人信息
名称：平顶山学院 
地址：平顶山市新城区未来路南段
联系人：李老师
联系方式：0375-2657628
2.采购代理机构信息（如有）
名称：河南中恒招投标代理有限公司
地址：平顶山市中兴路中兴铭座11楼1108室
联系人：陈飞   
联系方式：0375-2206385
3.项目联系方式
联系人：陈飞   
联系方式：0375-2206385
温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项：
1、供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件.
2、本项目供应商不用再提供纸质投标文件。
3、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
4.电子投标文件的制作
4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。
4.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，备用。
5.加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。
供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。
第二章投标人须知

	序号
	名
称
	内
容

	1
	采购人
	采购人：平顶山学院
地址：平顶山市新城区未来路南段
联系人：李老师
联系电话：0375-2657628

	2
	采购代理机构
	代理机构：河南中恒招投标代理有限公司
联系人：陈飞
地址：平顶山市中兴路中兴铭座11楼1108室
联系电话：0375-2206385

	3
	项目名称
	平顶山学院智能制造工程实训中心项目B包

	4
	资金来源及落实情况
	财政资金，已落实

	5
	采购内容
	B包：

序号

设备名称

单位

数量

1
智能协同运维教学一体化平台
套
1
2
智能协同模拟训练平台
台
5
3
智能协同虚拟训练软件

套
5
4
实训品牌电脑
台
5


	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购项目属性
	eq \o\ac(□,√)货物      □服务       □工程

	8
	合同履行期限
	30日历天

	9
	工期
	30日历天

	10
	供货地点
	平顶山学院指定地点

	11
	质量要求
	质量要求：合格（符合国家有关技术规范和技术标准）。

	12
	投标人资格要求
	详见招标公告

	13
	是否接受联合体投标
	eq \o\ac(□,√)不接受
□接受

	14
	是否专门面向中小企业
	□是
eq \o\ac(□,√)否

	15
	踏勘现场及答疑
	eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	16
	投标预备会
	eq \o\ac(□,√)不召开
□召开

	17
	技术偏离
	□不允许负偏差
eq \o\ac(□,√)允许

	18
	核心产品
	B包：智能协同运维教学一体化平台

	19
	构成招标文件的其他材料
	与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等

	20
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	按招标文件规定的投标文件截止前 15日前

	21
	投标截止时间
	2024年9月6日8时40分（北京时间）
注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	22
	投标文件电子版
	加密版投标文件1份（.file格式），并按规定进行上传。

	23
	投标有效期
	投标截止之日起60个日历天

	24
	投标保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取

	25
	签字或盖章要求
	投标文件应按招标文件要求加盖单位公章、签字、盖章。投标文件中的各类证书及企业相关证明资料复印件须加盖投标人电子印章。若被授权代理人签字或盖章的，投标文件中应附法定代表人有效授权委托书。

	26
	递交投标文件地点
	平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	27
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；
开标地点：平顶山市公共资源交易中心

	28
	开标程序
	（1）电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用 CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用 CA 证书对投标文件进行再次解密。
（2）待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

	29
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购人代表及相关技术、经济专家5 人以上单数组成。
评标专家确定方式:由招标人从相关评标专家库中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

	30
	是否授权评标委会确定中标人
	否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐前1-3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以重新招标或者确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以重新招标或者确定排名第三的中标候选人为中标人。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

	31
	接收质疑函的方式和联系方式
	质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下：
联系人： 陈飞    联系电话：0375-2206385
对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	32
	最高投标限价
	包名称
最高限价（元）
B包
1456000


	33
	招标代理服务费
	参照《河南省招标代理服务费收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定标准收取招标代理费，由中标人向采购代理机构缴纳。

	34
	付款方式
	中标人供货安装调试完毕，招标人试用，经招标人验收合格后，中标人开具增值税专用发票，招标人向中标人支付货款。

	35
	政采领域优化营商环境相关政策

	一、落实四个“一日办”精神：
按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：
（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；
（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；
（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；
（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。
注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。
二、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。
三、提供中小企业声明函格式
在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制
造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
四、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

五、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
六、落实价格评审优惠政策
1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的要求、财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。
2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3、残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供（财库〔2017〕141号）文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
4、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5、残疾人福利性单位、监狱企业视为中小企业。

	36
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策
	所采购的货物在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得1分，如没有不得分。
所采购的货物在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得1分，如没有不得分。

	37
	本项目所属行业
	本次招标的标的物所属行业为：   其他未列明行业   。

	38
	验收要求及标准
	1、中标人供货、安装调试完毕，招标人经过试用后根据实际验收情况签发验收报告，验收时招标人可邀请第三方参与验收过程；
2、招标人在最终验收中，如果发现有与合同规定不符的，应及时向中标人提出异议，不签发验收报告，并同时将该书面异议送达有关部门；中标人在接到招标人书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。中标人在纠正过程中产生的费用由中标人承担。中标人不积极按照招标人要求予以调整、调换货物的，招标人有权解除合同，并不支付任何费用。

	39
	合同签订方式
	中标或成交供应商合同签订方式为在线签订（在公共资源交易中心网站进行）


一、说明

1．适用范围
本招标文件仅适用于本次为平顶山学院智能制造工程实训中心项目B包。

2．定义

2.1“代理机构”：系指组织本次招标的招标代理机构：河南中恒招投标代理有限公司；

2.2“投标人”：系指符合招标文件要求向代理机构提交投标文件的供应商；

2.3“招标单位”：系指平顶山学院；

2.4“服务”：系指投标人按招标文件的规定，应提供和承担与供货有关的辅助服务，以及其它的伴随服务；

2.5“货物”：系指“第三章”及技术要求中所列货物需求内容。

3．投标费用：投标人应承担所有与参加本项目投标有关的费用，无论投标结果如何，代理机构和招标方均无责任和义务承担与投标有关的任何费用。

4．知识产权

4.1投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有响应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

4.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

二、招标文件说明

1．招标文件的构成

招标文件用于阐明政府采购所需货物及服务、招标、投标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

1.1招标公告
1.2投标人须知

1.3项目技术要求

1.4合同主要条款

1.5投标文件部分格式

2．招标文件的澄清

投标人对招标文件如有需要澄清的疑问，应在提交投标文件截止时间十五日前按投标人须知在电子交易系统中提出。代理机构在提交投标文件截止时间十五日前在电子交易系统中以澄清形式公示给所有购买招标文件的投标人。

3．招标文件的修改和补充

3.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前在电子交易系统中修改招标文件，并公示给购买招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；

3.2为了使投标人编写投标文件有充分的时间对修改或补充部分进行研究，代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制
1．要求

投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件规定的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标文件没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由投标人承担。

2．投标文件的语言及计量单位

2.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电等均应使用中文，若有其他语言必须有中文译文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的度量单位均须采用法定标准计量单位。

3、投标文件的组成

3.1投标人编制的投标文件应包括下列部分：

3.1.1投标函
3.1.2投标函附录
3.1.3投标报价明细表
3.1.4资格证明文件

3.1.5承诺函

3.1.6反商业贿赂承诺书

3.1.7其他有关资料


4．投标文件的格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式充分填写。

5．投标项目质量要求：必须符合国家现行技术条件标准及验收规范。

6．投标报价

6.1投标人可根据企业具体情况在合理范围内进行报价，招标人不接受任何有选择性的报价；
6.2投标人按上述条款要求填写的投标报价仅限于平顶山学院智能制造工程实训中心项目B包；
6.3投标总报价应是招标人指定地点交货的价格，包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、装卸费、安装调试费、人工费、招标代理服务费以及伴随的其它服务费总报价；
6.4开标时，投标文件中唱标内容与投标文件中明细表内容不一致的，以唱标内容为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

6.5投标报价是评标的重要依据之一，但不是评定中标的唯一标准。

7．投标货币

投标人应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”，以不低于成本的价格销售货物或服务，否则应对其价格构成情况做出详细说明并提供相关证明资料。评标委员会评审中认为投标人的投标报价低于成本价时，有权利要求投标人在一定期限内做出澄清或解释。如果评标委员会认为投标人所做的澄清或者解释不能被接受，有权利拒绝其中标。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，书面承诺为其投标文件的组成部分。

8．投标人资格的证明文件

8.1 投标人必须提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件；

8.2投标人应提供有能力履行招标文件中合同条款和项目规定的要求和服务；

8.3所投产品涉及到政策功能(中小企业产品、节能产品、环保标志产品)的投标人需按要求提供相关有效证明材料。

9．投标有效期

9.1投标有效期：详见投标人须知。
9.2特殊情况下，代理机构可在投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。

10．电子化投标文件的签章
10.1投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
10.2招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
10.3电话、电报、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

四、电子化投标文件的格式及上传投标
1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。
注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
五、电子化项目开标、解密、唱标、评标
1．开标

电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。
2、电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
2.1首先由技术人员进行问题排查。
2.2经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
2.3经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。
7．评标委员会

7.1本次招标将依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会成员从《平顶山市公共资源交易中心专家库》中随机抽取。评标委员会负责对所有投标文件进行审查、质疑、评估、比较。上述规定为一组评标委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。
7.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合财政部87 号令规定的，采购人或者采购代理机构将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
7.3评标委员会及其成员不得有下列行为：
7.3.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
7.3.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部87 号令第五十一条规定的情形除外；
7.3.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
7.3.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
7.3.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
7.3.6录、复制或者带走任何评标资料；
7.3.7其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
8．投标文件的澄清

8.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标文件内容。投标人有责任按照代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清；

9.串通投标行为
9.1 投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
9.1.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
9.1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
9.1.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
9.1.4不同投标人的“投标文件制作机器码”一致的投标单位；
9.1.5不同投标人的投标文件相互混装。
9.2关于河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：
9.2.1不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
9.2.2不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
9.2.3不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；
9.2.4不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
9.2.5不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
9.2.6不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
9.2.7不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
9.2.8其它涉嫌串通的情形。
10．评标方法

10.1本次招标采用综合评分法。

10.2出现下列情况将会导致投标文件无效。

10.2.1不具备招标文件中规定的资格要求的。

10.2.2报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

10.2.3投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.2.4法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

11．评标原则

11.1遵循国家有关法律、法规；

11.2保护采购方的合法利益；

11.3坚持公开、公平、公正地对待所有投标人；

11.4以招标文件作为评标的基本依据；

11.5评标委员会将按同一程序及方法评价每一位投标人的投标文件；

11.6实行一次性报价原则，开标后拒绝修改报价。

12．评标程序
12.1投标文件的初审。

12.1.1资格性审查。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十四条公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查；

12.1.2符合性审查。依据招标文件规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

12.2比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价；

12.3评标委员会推荐出中标侯选人名单并编写评标报告，所有评标委员会成员必须签字。

12.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
12.4.1分值汇总计算错误的；
12.4.2分项评分超出评分标准范围的；
12.4.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
12.4.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
12.4.5评标委员会成员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
12.4.6评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
12.4.7评标委员会组成不符合财政部87 号令规定的；
①有财政部87 号令第六十二条第一至五项情形的；
②评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
③有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
④有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。
当出现投标人质疑时，评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问和质疑。
13．定标方法

13.1评标结果按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。向招标人推荐前三名作为中标候选供应商，原则上确定排名第一的中标侯选供应商为中标供应商，中标候选供应商并列的，采取随机抽取方式的方式确定。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以重新招标或者确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以重新招标或者确定排名第三的中标候选人为中标人。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

12.2对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。
13．废标条款：

13.1符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

13.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

13.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

13.4因重大变故，采购任务取消的。

14．中标信息公布与投标人质疑
14.1中标信息公布
14.2 采购代理机构将在评标结束后2 个工作日内将评标报告送至采购人。
14.3 采购人将自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
14.3 采购人或者采购代理机构将自中标人确定之日起2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件将随中标结果同时公告。中标公告期限为1 个工作日。
15.投标人质疑
15.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
15.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的时间内，以书面形式向采购人提出质疑。
15.3 投标人提出质疑的，应根据法律、法规和规章的有关规定提供质疑书原件。质疑书应当至少包括以下内容：
（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；
（2）质疑事项；
（3）事实依据及相关证明材料；
（4）相关请求及主张。
（5）质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项的，质疑人应提供信息来源或有效证据，否则，应当属于无效质疑事项。
（6）质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
15.4 采购人将在收到投标人的书面质疑后及时作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
15.5 在处理质疑过程中，必要时可以对质疑事项进行核实，质疑人和与质疑事项有关的当事人应当如实配合核实，并提供相关材料。
15.6 质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉的，其质疑和投诉无效，并应承担相应的经济和法律责任。
16．评标方法及标准：

16.1评标办法前附表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格性审查
	三证合一营业执照

	
	
	“中国执行信息公开网”、“信用中国”和“中国政府采购”网站的查询结果页面截图

	
	
	招标公告 “3、本项目的特定资格要求” 中要求的其他资格证明资料

	2
	符合性审查
	投标报价
	只能有一个有效报价且未超过项目采购预算或最高限价

	
	
	其他实质性要求
	符合招标文件中规定的其他实质性要求


16.2评标方法

	序号
	评分标准

	1
	商务
部分
（40分）

	投标
报价
（40分)
	1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分；其他投标人价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40。
2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的要求、财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。
3、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
4、残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供（财库〔2017〕141号）文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
6、残疾人福利性单位、监狱企业视为中小企业。
7、为保证质量，评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提出书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术
部分
（40分）
	技术参数（38分）
	投标产品的技术参数全部满足招标文件要求的得38分；不加★号的参数每有一项不满足的扣1分；扣完为止。加★号的参数每有一项不满足的扣2分；扣完为止。

	
	
	落实绿色产品（2分）
	1.所采购的货物在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得1分，如没有不得分。
2.所采购的货物在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得1分，如没有不得分。

	3
	综合部分
（20分）
	类似
业绩
（6分）
	投标人每提供一份本公司和招标内容相关的、2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似业绩得2分，最多得6分。（投标文件中附政府采购网中标公示页、中标通知书原件扫描件、合同原件扫描件，未提供或提供不全不得分。）

	
	
	售后服务方案及承诺
（2分）
	投标人对质保期内和质保期外均有详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点等进行打分；投标人提供的内容完整且合理、科学、可操作性强，得2分，投标人提供的内容较为完善得1分。

	
	
	技术培训支持及质保
（6分）
	1.培训计划：根据投标人对本项目承诺提供的培训计划、培训内容进行打分；投标人提供的内容完整、合理、科学、可操作性强，得2分。
2.在项目要求的质保期基础上，每增加一年质保期，加2分，最多加4分。


	
	
	实质优惠条件
（4分）
	由评委根据各投标人实质性优惠条件进行打分，优惠内容完善、有实质性优惠得4分；内容较为完善得2分，不完善得0分。

	
	
	其他与项目相关内容
（2分）
	1.具有系统、全面、科学、实用的项目实施方案，且具有充分的保障措施，方案具有可操作性，方案内容完善得1分。
2.提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率进行打分，内容完善、折扣率高得1分，未提供者不得分。


17．评标委员会将根据以上标准对各投标人进行独立打分（保留两位小数）。

18．评标委员会将各个评委的打分情况进行汇总。投标人最终得分为各评委打分合计的算术平均值。

六、授予合同

1. 中标通知书

评标结束后，在公告中标结果的同时，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》。

2. 采购合同要求

（一）合同签订

1）中标人须在接到中标通知书后30日内与采购方签定合同。

2）《中标通知书》、招标文件、投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据；

3）中标人不与招标单位签订采购合同的，招标单位有权取消其中标资格。

（二）合同执行

1）合同双方严格按合同条款执行；

2）因特殊原因不能提供服务的，中标方应在合同规定的有效期限内电话或书面告知甲方；

3）无特殊原因中标方不履行合同，将按合同法的有关规定处理。

4）工期：30日历天。
5）供货地点：平顶山学院指定地点。

3. 付款方式

中标人供货安装调试完毕，招标人试用，经招标人验收合格后，中标人开具增值税专用发票，招标人向中标人支付货款。

4．中标服务费

参照《河南省招标代理服务费收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定标准收取招标代理费，由中标人向采购代理机构缴纳。

七、保密及其它注意事项

1.评标由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照定标原则，公平、公正的对待所有投标人。

2.在评标过程中，评标委员会不得与投标人私下交换意见，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。

3.评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会成员之外，且不向落标方解释落标原因。否则，将自行承担因泄露评标情况而产生的法律责任。

4.招标人保留招标后考察的权力。

5. 本招标文件解释权归招标人和招标代理公司所有。

第三章  技术要求
一、技术要求：

	序号
	设备

名称
	规格型号（技术参数）
	单位
	数量

	1
	智能协同运维教学一体化平台
	设备包括数控加工单元、打磨装配单元、工业机器人单元、视觉检测单元、分拣单元、MES管理单元等组成，实现机床加工、打磨抛光、输送单元、机器人装配、视觉检测等智能制造核心工艺流程，具备云平台数据采集和二次开发。

尺寸：≥2080*2440*1800mm
一、工业机器人单元 
机器人单元由工业机器人模块、直线模组、快换工具等组成；可通过更换末端工具完成各单元的任务。
1．工业机器人
★1）有效载荷：≥3Kg；工作范围：≥550mm~580mm。

2）轴数：6。

★3）重复定位精度：≤±0.02mm。 

2．操作台主体由钣金与铝合金型材搭建，安装有机玻璃门板，厚度≥4mm。
3．行走轴模块由电缸滑台和伺服驱动系统组成。
（1）伺服驱动器：输入电压：AC 200-240V；最大负载电机功率：≥0.4KW；控制模式：速度控制模式。
（2）伺服电机：功率：≥0.4KW；编码器：增量式编码器；抱闸：无抱闸。
（3）保护：软、硬限位保护。
4．快换工具模块
快换工具模块由工业机器人快换工具、支撑底座、检测传感器、气动夹具、打磨/抛光工具等组成，可根据培训项目由机器人自动更换夹具，完成不同培训考核内容。具备自动交换技术的快换夹具，使用凸轮结构和大口径气缸，可实现机器人侧与工具侧信号的连接。
（1）额定负载：≥6kg。

（2）静力矩x.y：≥16.8Nm；静力矩z：≥27.6Nm。

（3）锁紧力（6bar）N ≥950N。

（4）位置重复精度：≤±0.025mm。

（5）电子信号芯数：≥12 位；空气出口数：≥6个。

（6）电气信号交互组件：电气信号交互组件具有快速插拔接口，用于信号交互，与通用电气接口套件配合使用。
二、立体仓储单元
立体仓储单元由立体仓储模块、三坐标机器人、RFID检测模块、仓库管理系统等组成；可完成物料出库、入库、追溯及库存管理。
1．立体仓储模块由成品库及零件库组成，用于存放待加工的零件及加工完成后的成品；每个工件安装有RFID芯片，实时进行物料追溯；每个库位安装有LED 指示灯及传感器，能实时观察库位状态及信号传输。
2．三坐标机器人
三坐标机器人由直线模组、伺服电机、传感器等组成，能实现X、Y、Z 三个方向的运动，完成工件的出库及入库任务。
★3．RFID检测模块
RFID检测模块由放置架及RFID读写器组成，能完成待加工零件及成品工件的信息读取及写入。支持工业Modbus TCP/Rtu协议，工作电压：宽电压DC9~24V，读取距离：0~100mm，识别速度：不小于10张/秒。
4．标准实验台主体由钣金与铝合金型材搭建。
★5．仓储管理系统（1-4提供以下功能演示截图）

（1）实现仓储区内物品的出库、入库、库存信息的管理。
（2）仓库系统数据实时同步，实时动态显示库存物品数量。

（3）能通过手机、电脑查看仓库数据。

（4）能跨区域实现多个仓库管理。

（5）中标后三日内，提供《工业机器人工作站立体仓储管理软件》相关知识产权证书扫描件（加盖生产厂家鲜章）。
三、数控加工单元 
数控机床能完成从毛坯到成品的CNC加工，尺寸：≤2080*2440*1800mm，长宽高误差5%以内。
1．数控机床全封闭加透明有机玻璃结构、采用高精度直线导轨、优质铸铁材料铸造、采用高精度研磨滚珠丝杆；配套操作系统，XYZ三轴配总线型伺服电机，配自动门，执行通用标准G代码编程；重复定位精度：≤0.01mm；XYZ轴行程：横向（X轴）：≥220mm，纵向（Y轴）：≥120mm，垂直（Z轴）：≥200mm。

2．操作台桌面由铝合金型材搭建。
四、打磨装配单元
由伺服变位模块、中转库、抛光/打磨工具等组成，配合机器人完成打磨、抛光及装配工序。
1．打磨抛光模块气缸夹紧工件，工业机器人通过更换打磨和抛光工具对工件依次进行处理。 
2．操作台
主体由钣金与铝合金型材搭建，安装有机玻璃门板，,厚度≥4mm，底部安装福马轮，便于移动与固定位置。
3．伺服变位模块

由支撑架、安装底板、伺服驱动系统、气动工装等组成。变位机采用伺服驱动，模拟工业机器人进行变位装配任务。

1）伺服驱动器

（1）输入电压：1AC，200-240V。

（2）最大负载电机功率：≥0.1KW。

（3）控制方式：三相全波整流IPM PWM控制正弦波电流驱动方式。

2）伺服电机

（1）功率：≥0.1KW。

（2）编码器：磁编码器。

（3）额定转速：3000rpm。

（4）刹车制动器：带刹车。
3）气缸：

（1）数量：≥1个。

（2）使用介质：空气。

（3）动作形式：双作用气缸。

4）中转库

主体由钣金与铝合金型材搭建，主要用于工件的暂存和中转平台。
4．抛光/打磨工具
数量：≥1个。

五、视觉检测单元 
视觉检测模块由工业相机、镜头、视觉处理软件、控制器、光源控制器、光源、连接电 缆、材支架等组成，能与皮带输送模块配合使用，完成工件的检测任务。 
1．视觉检测模式：彩色。

2．帧率：≥30fps。

3．分辨率：≥1280*960。

4．类型：CCD。

5．位深：≥14bit；靶面：≥1/3英寸。

6．安装支架：能进行多个自由度调节；光源类型：环形；供电电压：DC24V。
7．视觉处理软件：
基础功能算子类型：≥8类（含图像采集、定位、图像处理、标定、测量、识别等）；TCP和串口通信；满足视觉应用≥4种。

8.标准实验台主体由钣金与铝合金型材搭建，安装有机玻璃门板，厚度≥4mm，底部安装福马轮，便于移动与固定位置。
六、分拣单元 
由直角坐标机器人、传送带、原料库等组成，完成工件的输送及分拣任务，能与视觉检测模块配合使用，共同完成工件的检测任务。
1）伺服驱动器

（1）输入电压：1AC，200-240V。

（2）最大负载电机功率：≥0.4KW。

（3）控制方式：三相全波整流IPM PWM控制正弦波电流驱动方式。
（4）数量：≥2个。

2）伺服电机

（1）功率：≥0.4KW。

（2）编码器：磁编码器。

（3）额定转速：3000rpm。

（4）刹车制动器：带刹车。

（5）数量：≥2个。

3）伺服驱动器

（1）输入电压：1AC,200-240V。

（2）最大负载电机功率：≥0.1KW。

（3）控制方式：三相全波整流IPM PWM控制正弦波电流驱动方式。

（4）数量：≥1个。

4）伺服电机

（1）功率：≥0.1KW。

（2）编码器：磁编码器。

（3）额定转速：3000rpm。

（4）刹车制动器：带刹车。

（5）数量：≥1个。

七、编程调试单元
1．编程工作站
（1）配有编程工作站2台，CPU：不低于i7 12代及以上，运存：≥16G，硬盘：固态≥512GB、机械1TB，7200转，2G独立显卡，配备显示器≥27寸，LED背光液晶低蓝光显示器，VGA+HDMI接口，1920*1080分辨率。

（2）并配套有电脑桌：不小于1200*600*750mm，长宽高误差5%以内，桌面基材采用≥25mm厚度的E1级高密度三聚氰胺饰面实木颗粒板材，桌架主体采用优质冷轧钢材。

（3）国内销售前三品牌。
2．可视化大屏
屏幕：≥75英寸；刷新率：≥60Hz；配备屏幕移动支架一套。

八、主控系统 
1．用户存储器：≥100KB工作存储器，≥4MB装载存储器。

2．板载数字I/O：≥14路输入/10路输出。

3．板载模拟I/O：≥2路输入。

4．过程映像大小：≥1024字节输入，1024字节输出。

5．高速计数器：≥6个，单相：3个100KHz以及3个30KHz的时钟频率。

6．脉冲输出：≥4路。

7．网口：≥1个，类型：以太网，支持PROFINET通信。
九、人机交互系统 
1．尺寸：≥7寸。

2．液晶屏：分辨率：≥800*480；TFT液晶显示，LED背光。

3．触摸面板：四线电阻式触摸屏。
十、外围控制套件
1．配有安全警示三色灯2个；调压过滤器2个；手滑阀2个；交换机2个；24V开关电源2个；I/O信号端子台2个；按钮控制面板2个。
十一、气源
配套主机：国内销售前三品牌，噪音≤65分贝。
1．气泵输出压力：0.5MPa。

2．储气罐容量：≥29L。

十二、远程运维系统 
1．网络接入：以太网宽带，2.4GHz：WIFI，国内三大运营商4G全网通。

2．处理器：ARM；存储：128MB内存+256MB Flash，支持TF卡。

3．以太网：2路10M/100M自适应端口。

4．串口：COM1：RS232，COM2：RS485。

5．RTC：实时时钟内置；配件4G吸盘天线。

十三、远程运维云平台
系统提供设备接入、设备数据上报、数据存储等功能，通过与支持云功能的硬件设备关联配置，实现硬件设备与服务器的消息通信，以及设备数据的流转和存储；
1．监控中心：

（1）系统具备设备监控、项目监控、系统日志功能，系统运维人员能在设备和项目维度下对数据进行监控，通过查看系统日志监控用户操作。

（2）设备监控功能能查看所有设备数据点信息，显示数据上传时间，查看设备在线、离线状态。

2．大屏管理：

（1）系统提供项目大屏及设备大屏功能，大屏界面展示设备及数据信息，能外接大屏将平台数据以可视化图表的形式展示。

（2）设备大屏界面能查看全部设备、在线设备及报警设备，显示设备在线率、设备报警率和产品使用率；能显示项目设备统计数据信息，点击对应设备信息后需显示设备关联的大屏界面，需要显示对应设备数据点信息及设备报警信息，显示历史数据、实时曲线及历史数据曲线信息。

★3．权限管理：

能依据实训场地角色安排添加上下级机构（为树型结构的组织，根节点只能是一个），能设定某一用户所属角色及机构，能通过数据权限对数据进行权限隔离；需提供该软件功能截图。

4．组态功能管理：

系统满足设备绑定组态功能，能通过大屏查看设备关联的组态大屏，满足设备启用、停用功能，对新增的数据点需能复制进行添加。

5．数据管理：

能查看项目下各设备的数据，能生成并打印历史数据报表，能通过多条件进行历史数据查询(项目、设备、数据点)，能通过时间区间查询数据点信息。

6．报警管理：

系统能自由设置触发器信息，能通过触发器自由控制是否启用报警功能。

7．组态管理：

（1）支持动态数据绑定，将数据动态可视化显示；需提供该软件功能截图。

★（2）在组态管理界面需要满足对组态的设计、预览、发布及编辑功能，在组态设计能上传图片数据插入到组态设计界面，能对当前设计组态界面进行预览操作；需提供该软件功能截图。

十四、MES管理系统 
1．系统工具：

★（1）显示设计：该模块支持100种以上图标、10种以上图表、500种以上组态系统主题颜色、10种以上大屏设计风格，能实现大屏的快速搭建，能满足导入、导出大屏配置；能展示实训工单、产线运行状态、当前工序等信息。

（2）系统接口：显示当前系统使用的接口内容，便于外围系统接入。

2．主数据：

（1）模拟实训的产品管理：需满足树状结构展示物料产品分类，能设置物料产品BOM组成，能添加SOP操作步骤数据与工序对应，系统物料编码能自动生成，支持物料批量导入、导出系统。

（2）真实模拟用户管理：展示系统用户数据，应包括用户等级、用户评分等15种以上用户相关信息，支持批量导出数据。
★（3）工作站：需满足一个工作站对应一个实训场地，系统在用实训场地能被工作站绑定，每一个工作站对应一道工序，工序与工作站绑定，在工作站下能绑定设备资源、工装夹具以及人力资源，支持批量导出数据。

3．仓储管理：

系统能根据选择的物料信息生成SN码（生成的SN码具有唯一性），SN码能导出/打印。

4．设备管理：

能根据实训的实际情况设置不同设备数据信息。

5．学生实训管理：

（1）学生实训工单：管理产品实训工单数据，能自动计算出消耗的物资需求数量。

（2）工序设置：具有明确的物资输入，在工序中能以配置操作步骤。

（3）工艺流程：该模块管理所有的工艺数据，工艺组成工序，能设置是否需质检,工艺能关联产品。 

（4）实训排产：系统能自动根据当前模拟实训的产品配置工艺流程，展示工艺流程中的所有工序；

6．质量管理：能实现常见缺陷、检测项设置、检测模板、待检任务、来料检验、过程检验等功能，入库环节关联来料检验单。

7.序号1（1）、2（3）中标后三日内提供产品生产厂家技术参数证明函。

十五、离线编程系统

工业机器人离线编程调试软件需是一套完整独立的机器人三维仿真编程环境系统，需要具备功能：能通过曲面曲线特征来计算机器人运动轨迹，保证轨迹的精度要求；需支持国产及国外主流机器人产品的离线程序创建；实训过程的仿真验证等功能。
1．基于3D内核技术开发，需具备主流CAM软件刀路轨迹输入功能，能够完成相对复杂的CNC功能。
2．主要应用于搬运、码垛、喷漆、机械铣削加工、抛光、打磨、雕刻、激光切割、点焊、弧焊等功能离线编程。
3．提供两种工作模式：工具（TOOL）模式、零件（PART）模式。
4．实训过程仿真功能，验证项目的可行性，支持碰撞检测；方便快捷优化机器人运动轨迹，提高实训效率。
5．支持主流的机器人，包括埃夫特、ABB、KUKA、FANUC、安川等；仿真输出对应的机器人代码，能直接用于加工。
6．对于复杂的模型能通过UG的CAM模块生成刀位文件，导入离线编程系统进行模拟仿真生成代码。
7．支持6个外部附加轴，包括直线轴、旋转轴类型。
8．仿真环境中通过虚拟示教盒操作机器人运动，能用于教学方面；CAD模型导入功能（能够支持.stp、.igs、.stl等多种格式）。

9．通过各种标定方法，准确计算仿真环境中模型的位置及摆放姿态；在三维模型上添加轨迹点，轨迹点位置姿态能进行优化处理。
十六．配套机器人、PLC、触摸屏、视觉、变频器等相关方面的教学指导书、教学PPT、教学视频等教学资源。
（1）教学指导书≥1套，包含：《工业机器人应用领域一体化教学创新平台设备实训指导书》、《工业机器人技术应用》、《机器人技术与应用》等。

（2）教学PPT≥3套，包含机器人技术与应用、工业机器人编程与操作、工业机器人典型应用。
（3）机器人技术与应用PPT：≥6个，每个PPT应在50～80页，需包含直角坐标码垛机器人、四自由度SCARA机器人、六自由度关节机器人、并联机器人、AGV运载机器人、柔性制造系统等内容。

（4）工业机器人编程与操作PPT：≥7个，每个PPT应在60～80页，需包含工业机器人基本操作、工业机器人坐标系数据设置与校准、工业机器人在实训线中的编程与仿真、工业机器人的I/O通信及工作站逻、搬运机器人编程与操作、压铸机器人编程与操作、工业机器人柔性制造系统。

（5）工业机器人典型应用PPT：≥8个，每个PPT应在30～80页，需包含工业机器人认知、工业机器人的基本操作、离线编程与操作、工业机器人搬运编程与操作作、工业机器人涂胶装配编程与操作、工业机器人码垛编程与操作、工业机器人焊接编程与操作、机器人工业网络通信。
（6）工业机器人在线教学平台
相关课程需≥15套课程；中标后三日内提供《工业机器人在线教学平台》相关产品软件测试报告。
十七、中标后三日内出具原厂针对本项目的售后服务承诺函和技术参数证明函，签字并加盖生产厂商公章。
	套
	1

	2
	智能协同模拟训练平台
	智能制造协同训练平台由三相异步电机变频控制模块、直流电机控制系统、步进控制系统、伺服控制系统、可编程逻辑控制器、触摸屏、电机正反转模块、传感器、交换机、编程工作站、云网关、云平台等组成。能够满足真实PLC控制虚拟工作站模型的实训教学要求。

一、三相异步电机变频控制模块

1．变频器：

1）电源电压：≥1AC，200-240V。

2）额定电流：≥0.9A。

3）额定功率：≥0.12KW。

4）数字量输入：≥4点。

5）数字量输出：≥1点。

6）模拟量输入：≥2路。

7）模拟量输出：≥1路。

8）通信方式：MODBUS RTU，USS。

2．三相异步电机：

输入电压：3AC 220V；类型：三相异步电机；功率：≥15W；减速比：≥5：1。

二、直流电机控制系统

额定电压：DC 24V；额定功率：≥7W；

额定转速：≥2500rpm；电机数量：≥2个。

三、步进控制系统

电机：步进电机；电源：DC24V；控制方式：脉冲控制；

四、伺服控制系统

1．驱动器

（1）输入电压：1AC，200-240V。

（2）最大负载电机功率：≥0.1kW。

（3）控制模式：速度控制模式；基本定位器控制。

（4）安全功能：安全转矩关闭 STO。

（5）通信：PROFINET。

2．电机：

（1）类型：低惯量伺服电机。

（2）额定功率：≥0.1KW。

（3）编码器：增量式编码器。

五、可编程逻辑控制器

1．用户存储器：≥100KB工作存储器，4MB 装载存储器。

2．板载数字 I/O：≥14路输入/10路输出。

3．板载模拟 I/O：≥2路输入。

4．过程映像大小：≥1024 字节输入，1024 字节输出。

5．高速计数器：≥6 个，单相：≥3个100KHz以及3个30KHz的时钟频率。

6．脉冲输出：≥4路。

7．网口：≥1个，类型：以太网，支持 Profinet通信。

8．RS422/485通信模块：

电源：24VDC；功率：≥1.2W；接口/总线类型：RS422/485（X.27）；接口数量：≥1 个。

9．能通过该控制器与虚拟工作站模型进行数据交互，并将数据上传到云平台。

六、触摸屏

1．屏幕：TFT真彩液晶屏，64K色。

2．尺寸（英寸）：≥7.0。

3．分辨率：≥800*480。

4．接口：≥1*PROFINET。

5．画面数：≥100；

6．变量：≥800；按键数：≥8。

七、电机正反转模块

供电电压：DC24V；逻辑点数：≥11。

支持模块快换功能；提供满足功能的模块实物照片作为佐证材料。

八、传感器 

1．温度控制模块

该模块由透明有机玻璃温箱、温箱底座、接线端子、直流加热灯泡、排风扇、温度传感器等组成。具备模拟量输入接收传感器温度，模拟量输出调节风扇转速的功能。

（1）具备PID调节控制温箱恒温功能；

（2）能够把温度调节到设定温度，达到一定的恒温控制效果。
2．电容式传感器

（1）电压：12-30VDC，三线 PNP，两线常开或常闭。

（2）外壳材料：不锈钢。

（3）防护等级：IP6。

3．电感式传感器

（1）电源电压：24V DC±10%脉动P-P10%。

（2）消耗电量：功率 850mW 以下。

4．温湿度传感器

（1）PVC 白色塑料外壳，壁挂式，IP53防护。

（2）通过RJ45工业端子和智能节点连接， 智能节点提供12V电源。

（3）量程：湿度 0～100%RH，温度-10～+60℃。

（4）精度：湿度±3.0%RH，温度±0.5℃。

5．光照传感器

（1）直流供电：12-24VDC。

（2）平均功耗：≥120mw。

（3）环境温度：≥-40°C- 80°。

（4）工作湿度：0-100%RH 无凝珠。

（5）温度采集精度：≥-0.3~+0.3°C。

（6）湿度采集精度：≥-3~+3%RH。

（7）光照采集精度：0 流明到 200,000 流明宽检测范围,微光精度 0.054Lux。

（8）气压采集精度：≥1hPa。

6．噪音传感器

（1）工作电压：5-32VDC。

（2）功耗：≥140mw。

（3）接口方式：RS485。

（4）协议模式：Modbus RTU。

（5）测量范围：≥30-130dBi。

（6）频率范围：≥31.5-8kHz。

（7）计权方式：A 计权；

（8）分辨率：0.1dB；

（9）校准方式：94dB 或 114dB(@1kHz)。

7．二氧化碳传感器

（1）测量范围：2000ppm/

5000ppm/1%/3%/65%/100%可选。

（2）输出方式：S485/0-5V/0-10V/4-20mA。

（3）波特率：2400/4800/9600。
（4）耗电<0.15W(@12VDC，25°C)。

（5）压力范围：≥0.9-1.latm。

（6）响应时间：≤15 秒。

九、工业以太网交换机

输入电源：DC24V；RJ45接口数量：8；安装方式：卡导轨安装。

十、云网关

1．网络接入：以太网宽带，2.4GHz WIFI，国内三大运营商4G全网通。

2．处理器：ARM。

3．存储：128MB内存+256MB Flash，支持TF卡。

4．以太网：2路10M/100M自适应端口。

5．串口：COM1：RS232，COM2：RS485；

6．移动网络频段：LTEFDD：B1/B3/B5/B8，LTETDD：B38/B39/B40/B41，WCDMA：B1/B8，TD-SCDMA：B34/B39，CDMA：BC0，GSM：900/1800MHz。

7．RTC：实时时钟内置。

8．配件4G吸盘天线。

9.额定电压：DC24V，工作范围DC9V~28V。
十一、仿真工作站

（1）CPU：≥i7 12代；屏幕：≥27英寸；内存：≥16GB；硬盘：≥512固态+≥1TB 7200转。

（2）配套实验桌：不小于1200*600*750mm，桌面基材采用≥25mm厚度的E1级高密度三聚氰胺饰面实木颗粒板材，桌架主体采用优质冷轧钢材。

（3）国内销售前三品牌。
十二、信息化管理系统
1．系统工具：

（1）显示设计：该模块支持100种以上图标、10种以上图表、500种以上组态系统主题颜色、10种以上大屏设计风格，能实现大屏的快速搭建，能满足导入、导出大屏配置；能展示实训工单、产线运行状态、当前工序等信息。 

2．主数据：

物料产品管理；学生实训模拟角色管理；需满足一个工作站对应一个实训间，系统在用实训间能被工作站绑定。 

3．实验实训仓储管理：

能满足仓库设置、库存现有量、采购入库、供应商退货、领料、退料、产品入库、销售出库、销售退货、转移调拨等功能；系统能根据选择的物料信息生成SN码（生成的SN码具有唯一性），SN码能导出/打印。

4．设备管理：

能根据实训的实际情况设置不同设备数据信息。

5．学生实训管理：

（1）实训工单；工序设置：具有明确的物资输入；

★（2）工艺流程：该模块管理所有的工艺数据，工艺组成工序，并且每个工艺有且仅有一个关键工序，在产品实训配置过程中需要指定一个“关键工序”，实训过程中当前工艺流程的实际实训数量将以此“关键工序”的报工为准，工艺下工序需能设置F-S、F-F、S-F、S-S，能设置是否需质检,工艺能关联产品。

★（3）实训工艺：系统能自动根据当前产品配置的工艺流程，展示工艺流程中的所有工序。系统未与设备通讯，能通过报工→质检→产品入库；与设备通讯，产品能直接通过产品入库功能入库，工单下发后设备开始制作产品，经过供料—加工—产品入库，通过显示大屏实时查看当前工序及完成数量信息。

7．中标后三日内，提供《生产信息化管理系统》相关知识产权证书扫描件作为辅助证明材料；中标后三日内，提供序号5（2）、5（3）生产厂家技术参数证明函，加盖生产厂家公章。

8．中标后三日内，提供《生产信息化管理系统》相关产品软件测试报告扫描件。

十三、工业互联网云平台

能够提供设备接入、设备数据上报、数据存储等功能，通过与支持云功能的硬件设备关联配置，实现硬件设备与服务器的消息通信，以及设备数据的流转和存储。

主要功能：

1．监控中心：

（1）系统具备设备监控、项目监控、系统日志功能，系统运维人员能在设备和项目维度下对数据进行监控，通过查看系统日志监控用户操作。

（2）设备监控功能能查看所有设备数据点信息，显示数据上传时间，查看设备在线、离线状态。

2．显示管理：

（1）系统提供所实训的项目及设备的大屏展示功能，大屏界面展示设备及数据信息，能外接硬件大屏将平台数据以可视化图表的形式展示。

★（2）设备大屏界面能查看全部设备、在线设备及报警设备，显示设备在线率、设备报警率和产品使用率；能显示项目设备统计数据信息，点击对应设备信息后需显示设备关联的大屏界面，需要显示对应设备数据点信息及设备报警信息，显示历史数据、实时曲线及历史数据曲线信息。

3．权限管理：

能按照学生实训角色添加上下级机构（为树型结构的组织，根节点只能是一个），能设定用户所属角色及机构，能通过数据权限对数据进行权限隔离。

★4．项目管理：

系统满足设备绑定组态功能，能通过大屏查看设备关联的组态大屏，满足设备启用、停用功能，对新增的数据点需能复制进行添加。

5．数据管理：

（1）能查看项目下各设备的数据，能生成并打印历史数据报表，能通过多条件进行历史数据查询(项目、设备、数据点)，能通过时间区间查询数据点信息。

（2）趋势分析功能满足按照项目、设备、数据点及时间区间通过可视化图表方式显示数据变化情况,在管理项目信息时能关联组态大屏，并且能在监控中心中查看。

★6．报警管理：

系统能自由设置触发器信息，并根据业务需求进行触发器配置，能配置触发器名称、所属项目、所属设备、关联数据点、触发条件类型等，能通过触发器自由控制是否启用报警功能。

7．组态管理：

（1）系统具备组态设计功能，提供拖放式界面设计工具，简化大屏开发，提供80种以上基础组件、300种以上图元图库、300种以上画面装饰、画面模板、我的图库等丰富的组件模板库。 

（2）支持动态数据绑定，将数据动态可视化显示。

（3）在组态管理界面需要满足对组态的设计、预览、发布及编辑功能，在组态设计能上传图片数据插入到组态设计界面，能对当前设计组态界面进行预览操作，并提供软件功能截图。

8．中标后三日内，提供《工业互联网云平台》相关知识产权证书扫描件，序号2（2）、4、6提供产品生产厂家技术参数证明函（加盖生产厂家公章并签名）。

9．中标后三日内，提供《工业互联网云平台》相关产品软件测试报告扫描件。

十四、教学资源

1．配套机器人、PLC、触摸屏等相关方面的教学指导书、教学PPT、教学视频等内容。

教学指导书≥1套，包含：《设备实训指导书》等；在线教学平台：教学资源网内机器人相关课程需不少于15套课程。

2．为有效保障协助学校后期开发相关教学资源，生产厂家具有参与编辑智能制造正式出版教材的经验。
十五、中标后三日内，出具原厂针对本项目的售后服务承诺函和技术参数证明函，加盖生产厂家公章。
	台
	5

	3
	智能协同虚拟训练软件
	智能产线规划与数字孪生仿真软件参数要求：

（1）自主布局，面向三维模型，无需编程，能够以拖拽、坐标定位等方式快速搭建工程。能对模型进行移动、旋转、编辑、装配等操作，布局完成后的模型能被对应的外部设备驱动。
（2）组件库具有海量组件，并能从云端下载到本地，其中有不少于800个的组件数量，且已涵盖市面上大部分的品牌机器人（ KUKA、ABB、Fanuc、Motoman、YASKAWA、Staubli、Nachi、Kawasaki、Epson、Reis、Yaskawa、Mitsubishi等，国产埃夫特、遨博、新松等品牌的机器人）、数控机床、立体仓库、快换工具、伺服电机、AGV等各种基本类型的模型组件，支持其他品牌机器人定制开发应用。

（3）提供 SDK 开发包，能通过C#、Python 等语言进行二次开发。

（4）软件自带欧拉角计算功能，能够进行各种欧拉角、四元数之间的相互转换。

（5)支持主流机器人与G代码后置输出。

（6）采用基于物理着色的 PBR 材质，支持后处理的全局光照系统和 GPU 加速渲染管线，动态改变模型金属度和粗糙度，实时全局阴影即投影纹理技术，能对场景中组件进行贴图。

（7）使用捕捉功能对三维模型进行精准位置控制，能快速捕捉点、线、面、圆心、坐标系等特征，进行角度与距离的测量。

（8）能自行创建并保存组件形成组件库，支持.stp、.step、.igs、.stl、.obj、.dxf、.brep、

.iges、.xyz、.ptx等≥10种标准CAD文件格式的文件导入，以及.stl格式的模型导出，用户能自己建立独有的模型库。

★（9）支持手持工具和手持工件两种方式，并通过坐标变换功能，实现手持工件路径与手持工具路径的转换，提供演示截图。

（10）支持串联、并联、 Delta 的四轴、五轴、六轴、直角坐标系等各种类型机器人及各种运动机构的仿真，每台机器人都有独立的运动控制器，分别编程，能独立运行，或通过收发信号等方式协同运行。

（11）支持各种外部轴耦合，通过固定位置、范围设定、和方向延伸等方式定义外部轴数据，能够实现多达十几个轴联动的效果。

（12）参数化虚拟相机功能，能通过虚拟相机的视角观察，拍摄到仿真场景中的特征、状态，如焊缝位置、物体遮挡情况等。

（13）具备运动学正、逆解算法、能对工业机器人的可达性、轴超限、碰撞等进行检查对运动模型进行关节树形管理，能在三维场景内直接观察机器人关节父子级关系。

（14）能根据工件模型的曲面特征，自动生成工件支架数据，能调整支架参数并生成 DXF 格式支架图纸。能直接生成支架模型，使支架模型与工件一体，并通过支架进行工件的三点定位。

（15）产线规划时能调用离线编程生成的加工路径进行仿真，让加工工位仿真时不仅限于做简单动作，能够模拟出更加准确的实际加工路径。

（16）参数化容器功能，集物料生成、删除、拆装、移动、变色等功能于一体，能更加便捷地搭建仿真路径。

（17）参数化拆垛、码垛和垛点路径功能，通过设置偏移量、偏移次数、速度及到达姿态实现自动化拆垛、码垛及生成垛点路径，并能设置循环次数，与机器人配合，控制单次循环的取放数量及位置，实现机器人条件控制的拆码垛功能。

（18）提供excel工艺模板，能设置自定义的工艺参数，并通过工艺表格功能将参数导入到仿真软件中。

（19）通过参数调整，能生成各种引导加工路径，如路径法向方向，切线方向，与路径成任何角度的引导方式。

（20）能全部统计或分别统计各组件路径点的运行时间、执行内容等，实时生成节拍数据，并输出为饼状图和柱状图等分析结果，并能导出为Excel表格。

（21）提供各种工业机器人应用仿真案例库，包括但不限于不限于分拣、码垛、拆垛、搬运、涂胶、绘图、焊接、雕刻、装配等实际应用案例。

（22）支持OPC UA 等标准的通信协议，能与如 Codesys，西门子博途等PLC编程软件互联互通，实现单站到实训线的PLC虚拟联调。

（23）机器人、机床等设备上的加工路径程序能逆向导入仿真软件进行轨迹模拟并仿真,进行数值编辑，并观察修改后的仿真效果。

（24）支持工业机器人、智能制造等各种系统的数字孪生。构建与物理对象1:1的数字孪生模型，基于数据驱动模型接口，真正实现数字对象与物理对象的虚实协同。

★（25）支持与ABB、FANUC等主流品牌的真实示教器进行通信，通过真实示教器驱动软件中虚拟机器人进行运动，支持碰撞检测功能，在机器人发生碰撞时会以红色高亮显示，提供演示截图。

（26）支持与AUBO的虚拟示教器进行通信，通过虚拟示教器驱动软件中虚拟机器人进行运动，支持碰撞检测功能，在机器人发生碰撞时会以红色高亮显示。

（27）提供机器人运动学接口，机器人与动态组件的运动学和行为逻辑能通过系统内置模板或者Python语言撰写的脚本进行控制，从而实现真实平台和虚拟平台的数字孪生功能。

（28）支持仿真视频录制，能生成html、video格式文件。

（29）提供工作站组件库，需包含工业机器人应用编程、工业机器人焊接、智能协作机器人应用、工业机器人系统与运维教学创新平台、智能协作机器人制餐、智能产线应用、工业机器人操作、物流检测系统、智能产线、工业网络智能控制等仿真模型，并能完成相应流程。

（30）中标后三日内，提供《智能产线规划与数字孪生仿真软件》、知识产权证书原件或扫描件（扫描件需加盖生产厂家公章）。
★（31）中标后三日内，提供《智能产线规划与数字孪生仿真软件》相关产品软件测试报告扫描件。

★（32）中标后三日内，出具原厂针对本项目的售后服务承诺函和技术参数证明函（加盖生产厂家公章）。
	套
	5

	4
	实训品牌电脑
	1．所投产品必为商用台式机。
2．CPU≥Intel I7-12700处理器。

3．主板≥Intel Q670及以上芯片组。

4．内存≥16G DDR4 3200MHz 内存，提供4个内存槽位。

5．硬盘≥512G M.2 NVME SSD+1T机械硬盘。

6．操作系统：预装Windows 11操作系统。

7．声卡：集成声卡，配置5.1声道(提供前2后3共5个音频接口)。

8．显卡：≥4G独显。

9．扩展槽：3个以上PCIE槽位。

10．键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标。

11．接口≥9个USB接口(其中至少2个USB 3.2 G2接口，1个type-C接口 )、≥3个板载视频输出接口，1个RJ45接口。

12．电源≥260W 电源。

13．显示器：同品牌商用27英寸液晶显示器，1920*1080。
14．服务：五年保修及上门。
	台
	5


二、其他要求：
1.质保期：五年；

2.所有涉及软件终身免费、免费维护，确保能在原设备上正常免费使用。

3. 对实验室使用者进行培训一直至完全熟练使用设备为止。
4.中标方负责甲方相关实验室的环境改造，项目施工辅材辅料应按以下相关要求提供：

（1）所有电源线均为绝缘阻燃包覆，铜芯。小功率纤芯不低于2平方铜线、独芯；大功率纤芯根据实际情况使用4平方或6平方独芯铜线；超大功率使用多股铜芯电缆；电源线一般不允许通过接线延长，确需接线延长的接头部分需规范接线并做绝缘阻燃包覆处理。

（2）墙插、排插等辅材外壳为绝缘阻燃材料，内置导电接触金属片均为铜质；地插等类似辅材均为绝缘防水型。所有墙插、排插等要求均不低于国家标准或行业标准。

（3）所有网线不低于国标六类无氧铜网线。

（4）所有穿线管、屏蔽管等辅材要求均不低于国家或行业标准。

（5）HDMI高清线为双屏蔽且信号传输速率不低于4K/30Hz，超过25米时使用光纤HDMI高清线。

（6）所有信号线、外置电源线均要穿管安装。

（7）所有音频线等相关线材均需穿管，管材必须为绝缘电磁屏蔽管。

（8）所有线材、辅材入场施工前，需经甲方确认后方可施工；所有用电设备无明确要求不接地的需要全部接地。

（9）中标方负责清理因施工产生的垃圾至市政指定清运点或学校方圆5公里之外合法倾倒点。

（10）所用材料均需符合环保要求，无毒无味，符合实验室用电标准和消防安全标准。

注：对以上产品要求为满足招标人所需产品的最低要求，非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，投标供应商应以不低于招标文件要求的档次、技术、性能的产品参与投标，未注明的规格应符合国家有关行业标准。

第4章 采购合同

甲方：平顶山学院                          （采购方）
乙方：                                   （供货方）
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、合同标的
根据招标文件及其补充文件、成交供应商的投标响应文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。
二、合同价格
大写人民币：         元整
小写人民币：¥            
三、交货时间及地点
1、乙方在采购合同签订后N个日历天内全部到货安装、调试并培训完毕（具体日期由签订合同之日起计算），供货前3个工作日乙方应提前与甲方联系；
2、乙方自定运输方式、自付费用并自担风险将合同标的送达甲方指定地点；
3、设备安装过程中的安装风险由乙方承担；
4、本项目价格包含设备费用及安装过程中所需的配套材料、安装施工和垃圾清运等费用。
四、技术规格
1、乙方所提供产品的技术规格应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定；依据甲方招标技术要求，满足招标响应文件中的参数偏离承诺。
2、乙方保证提供的产品是全新的正品；设备包装符合有关标准、包装箱内附装箱清单、质量合格证、产品说明书、保修卡、维修手册、检验手续等一系列保证产品质量和正常使用的全套中文使用和维护手册，并可享受厂家承诺的所有服务。
五、附件、配件
按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在招标期间承诺提供的附件、招标文件中要求及投标文件中承诺提供或赠送的附件和配件。

六、施工要求

本项目属交钥匙工程，乙方负责甲方相关实验室的环境改造。项目施工辅材辅料应按以下相关要求提供：

1.所有电源线均为绝缘阻燃包覆，铜芯。小功率纤芯不低于2平方铜线、独芯；大功率纤芯根据实际情况使用4平方或6平方独芯铜线；超大功率使用多股铜芯电缆；电源线一般不允许通过接线延长，确需接线延长的接头部分需规范接线并做绝缘阻燃包覆处理。

2.墙插、排插等辅材外壳为绝缘阻燃材料，内置导电接触金属片均为铜质；地插等类似辅材均为绝缘防水型。所有墙插、排插等要求均不低于国家标准或行业标准。

3.所有网线不低于国标六类无氧铜网线。

4.所有穿线管、屏蔽管等辅材要求均不低于国家或行业标准。

5.HDMI高清线为双屏蔽且信号传输速率不低于4K/30Hz，超过25米时使用光纤HDMI高清线。

6.所有信号线、外置电源线均要穿管安装。

7.所有音频线等相关线材均需穿管，管材必须为绝缘电磁屏蔽管。

8.所有线材、辅材入场施工前，需经甲方确认后方可施工；所有用电设备无明确要求不接地的需要全部接地。

9.乙方负责清理因施工产生的垃圾至市政指定清运点或学校方圆5公里之外合法倾倒点。

10.所用材料均需符合环保要求，无毒无味。

七、售后服务
1.产品质量：产品质保期自验收合格签字之日起计算，所有产品质保期N年，质保期内乙方免费维修、更换设备零配件，免费对软件更新维护，每学期不少于1次主动上门对设备进行巡检保养。质保期外上门服务，维修只收取零配件成本费用，不收维修费。软件终身免费升级。
2.技术培训：按照招标文件中要求及投标文件中承诺，乙方免费对甲方（不限人次数）进行技术培训，保证甲方人员能够熟练独立操作，主要内容包括但不限于设备、软件的原理及功能、操作使用、维护、保养、常见问题及解决办法等内容。培训结束后，乙方要对被培训人员考核，同时发放培训合格证。
3.对于产品出现的问题，乙方在接到甲方通知后0.5小时内响应，2小时内到达现场维修，在4小时内保证设备正常使用；4小时内不能排除故障的，乙方提供同等性能、同等配置产品服务直至维修完成，费用由乙方承担。
4. 同一产品在保修期内连续3次维修仍无法正常使用，乙方在3日内完全免费给予更换，并重新开始计算质保期，一切费用由乙方承担。
八、验收及异议
1、乙方供货、安装调试完毕，甲方经过试用后根据实际验收情况签发验收报告，验收时甲方可邀请第三方参与验收过程；
2、甲方在最终验收中，如果发现有与合同规定不符的，应及时向乙方提出异议，不签发验收报告，并同时将该书面异议送达有关部门；乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。乙方在纠正过程中产生的费用由乙方承担。乙方不积极按照甲方要求予以调整、调换货物的，甲方有权解除合同，并不支付任何费用。
九、付款方式
供货完毕，经甲方试用、验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方向乙方支付货款。九、违约责任 
1.乙方不能在合同约定的时间内交货（含安装、调试和培训）或因不可抗力的原因不能按时全部交货（含安装、调试和培训）的，且未能在不可抗力发生后提供书面证明材料的，10日以内按照合同金额的0.5%每日向甲方支付违约金，超过10日按合同金额的1%每日向甲方支付违约金，超过20日未完成供货者，甲方除了有权要求乙方支付违约金之外，且有权解除合同，并向乙方索赔由此造成的损失。
2.乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定的，甲方有权拒绝接收，并按违约处理，同时按照超期供货缴纳违约金、承担由此给甲方带来的损失，且甲方有权解除合同。
3.甲方对产品验收合格后应及时办理付款手续并向乙方支付货款。

4.其它违约行为发生的，违约方应当按照合同总金额日1%的标准向对方承担违约金责任。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由平顶山仲裁委员会仲裁。
十二、本合同自签章之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。
十四、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。
	需方（甲方）：平顶山学院
	供方（乙方）：（合同章）

	代表人：
	代表人：（签字）

	地  址：河南省平顶山市新城区未来路
南段
	地  址：

	开户银行：中国银行平顶山分行营业部
	开户银行：

	账    号：257290314413
纳税人识别号：124100004168469074
	账    号： 
纳税人识别号：

	电    话：0375-2657656
	电    话：  

	日    期：      年    月    日
	日    期：      年    月    日


附件1.设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	金额：人民币（大写）   整 ；          （小写）¥    元
	


附件2.产品技术参数
	序号
	名称
	详细技术参数及材质

	
	
	


第五章投标文件部分格式

目录

一、投标函
二、投标函附录
三、投标报价明细表
四、资格证明文件

五、承诺函

六、反商业贿赂承诺书

七、其他有关资料
1、 投标函
致：（采购人）
根据贵方为     项目名称       的公开招标，我公司愿意以投标总报价（大写）元（小写：元），按照招标文件要求及投标文件规定完成本项目，并对之负法律责任。
据此函，我公司同意如下：

（1）本投标函所提供的投标报价为本项目的最终报价，包括招标文件中所要求的其他辅助规定等。
（2）投标人将按招、投标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）及全部参考资料和有关附件，并表示我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

日期：     年      月      日
二、投标函附录
投标单位：
单位：元

	项目名称
	

	投标单位名称
	

	投标总报价
	（大写）

（小写）

	工期
	

	投标有效期
	

	备注
	


年

月

日

三、投标报价明细表
项目名称：
	序号
	名称
	单位
	数量
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	元


（该表格仅供参考）
技术参数偏离表
	序号
	采购技术要求
	所投产品参数
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	……
	…………………………
	……………
	…………………………


（该表格仅供参考）
四、资格证明文件

一、投标人资格要求需提供资料：
1具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照）；
2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；
3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；
5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；
6信誉要求：中国执行公开网“失信被执行人”、信用中国网“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”（查询时间为自公告发布之日后），对在截至开标前列入上述名单的供应商将被拒绝参加投标活动。
7不接受联合体投标。
二、招标文件中要求的其他证明资料。
附件：

投标人资格声明函

致：招标代理机构/招标人

为响应招标文件 [项目名称：招标编号：                 ]，我公司愿参与投标，提交资格证明文件，全部资料及说明是真实的和正确的。

（1）我公司保证资格证明文件中的内容是真实的和正确的；

（2）如果我公司提供的资料证明文件，存在虚假或欺诈，并由此造成不良后果，由我公司承担全部责任。

（3）我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及河南中恒招投标代理有限公司（采购代理机构）；

（4）我方在参加本次投标前年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

投标人名称：___________________________

地址：___________________________

电话：______________________

被授权人联系方式：___________________________

邮箱：______________________

法定代表人身份证明书

单位名称:

地址:

姓名: 性别: 年龄: 职务:联系方式：
系（投标单位名称）的法定代表人。为（项目编号、名称），签署上述本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

身份证复印件

投标人名称(电子签章):

日期:   年月日

法定代表人授权委托书

我（法人代表）代表（投标单位）授权（被授权代表）代表本单位参加（项目编号、名称）项目投标，就本次投标一切行为我公司承认合法、有效。

公司名称（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：

法人代表身份证复印件被授权人身份证复印件
基本情况说明：

1、公司名称：电话号码：

2、地址：传真：

3、注册资金：经济性质：
4、公司开户银行名称及账号：地址：

5、营业执照注册号：

6、经营范围：

（自行描述）

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：            (电子签章)

日期：

五、承诺函

内容包括如下：

1、对工期时间的承诺；

2、对交货地点的承诺；

3、招标文件规定的其他须承诺事项的承诺。

六、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种报销凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

七、其他有关资料
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加       （单位名称）         的        （项目名称）        采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（电子签章）：
日期：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

监狱企业证明文件 
省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
投标信息采集

1、投标人名称：


统一社会信用代码：


2、企业地址：


3、法定代表人：联系电话：
委托人：
联系电话：


2、项目团队主要成员：

3、参与评分业绩汇总表

	序号
	项目名称
	项目负责人
	合同金额
	合同签订时间
	验收时间
	中标公示查询网站（写明网站名称即可）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：该表格信息须和投标文件所附内容保持一致。
附件：非投标文件格式内容
政府采购合同融资政策告知函
 
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

3

