                                                                            招标文件

[image: image1.jpg]FIRLBM A B 2 “ KBRS R AR
NA BRI

BRI





平顶山技师学院省级“家政服务”高技能人才培养示范基地项目

招标文件
采 购 人：平顶山技师学院
代理机构：河南楷乐工程管理有限公司
日    期：二 〇 二 四 年 十一 月                                                                                                              

目   录
2第一章 招标公告


6第二章、投标人须知


28第三章、采购需求及技术要求


79第四章、合同主要条款


84第五章、投标文件格式




第一章 招标公告
平顶山技师学院省级“家政服务”高技能人才培养示范基地项目
招标公告

项目概况
平顶山技师学院省级“家政服务”高技能人才培养示范基地项目招标项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心网获取招标文件，并于2024年12月09日09时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况：
1、项目编号：平采招标-2024-154 
2、项目名称：平顶山技师学院省级“家政服务”高技能人才培养示范基地项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：3300000.00元     

最高限价：3300000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算
（元）
	包最高限价
（元）

	1
	平公资采20241048号-1
	平顶山技师学院省级“家政服务”高技能人才培养示范基地项目
	3300000.00
	3300000.00


5、采购需求：

5.1采购内容：建设4个综合实训室（1.育婴实训室2.产妇实训室3.养老实训室 4.居家服务实训室）详见第三章采购需求及技术要求。

5.2资金来源：财政资金，已落实。

5.3标段划分：本项目不分标段。

5.4质量要求：合格。

5.5供货安装期：签订合同后 90日历天内供货、安装、调试完毕并交付使用。

5.6质保期：整体质保期1年。

6、合同履行期限：同供货安装期。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目非专门面向中小企业采购（供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业【2011】300号文件之规定。）

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺函）；

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《中华人民共和国政府采购法》关于提供虚假材料的有关规定给予处罚；

3.6提供 “信用中国”网站的 “重大税收违法失信主体”、“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询结果（查询时间为招标公告发布后），若有不良记录，执行财库【2016】125号文。

3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟）。

3.8本项目资格审查为资格后审，不允许分包、转包。

注：如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

三、获取招标文件
1.时间：2024年 11月 18日 至2024年12月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2、地点：平顶山市公共资源交易中心网。
3、方式：本项目只接受网上获取和下载采购文件，不接受其它形式。潜在供应商报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://www.ggzy.pds.gov.cn/）“供应商登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：
链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、售价：0元
四、投标截止时间及地点
1、时间：2024年12月9日 9 时00分。
2、地点：平顶山市公共资源交易中心网上开标大厅。
五、开标时间及地点
1、时间：2024年12月9日 9 时00分。
2、地点：平顶山市公共资源交易中心网上开标大厅。
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》、《平顶山技师学院》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。
2、监督单位：平顶山市财政局
统一社会信用代码：12410400MB1N33980Q
电话：0375-2627595

3、通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。
 4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号,”可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.采购人信息

名称：平顶山技师学院

地址：平顶山市湛河南路137号

联系人：马老师                

联系方式： 15937579350
2、采购代理机构信息（如有）
代理机构：河南楷乐工程管理有限公司
地  址：河南省平顶山市新华区建设路天湖苑北区10号楼三单元一楼东户
联系人：刘女士
联系电话：13233723572
3、项目联系方式
项目联系人：刘女士
联系电话：13233723572
2024年 11  月15 日 

温馨提示：
1.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
2.电子投标文件的制作。
2.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。
2.2 投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
2.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。
2.4一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。
3.加密电子投标文件的提交。
3.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。
投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
3.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。
4.“不见面”开标注意事项及操作流程
4.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
4.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
(1)如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。
(2)如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。
4.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。
4.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
第二章、投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	名
称
	内容

	1
	采购人
	名称：平顶山技师学院

地址：平顶山市湛河南路137号

联系人：马老师                

联系方式： 15937579350

	2
	采购代理机构
	代理机构：河南楷乐工程管理有限公司
地  址：河南省平顶山市新华区建设路天湖苑北区10号楼三单元一楼东户
联系人：刘女士
联系电话：13233723572

	3
	项目名称
	平顶山技师学院省级“家政服务”高技能人才培养示范基地项目

	4
	资金来源及落实情况
	财政资金，已落实

	5
	采购内容
	建设4个综合实训室（1.育婴实训室2.产妇实训室3.养老实训室 4.居家服务实训室）详见第三章采购需求及技术要求。

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购项目属性
	 eq \o\ac(□,√)货物       □服务       □工程

	8
	合同履行期限
	自合同签订之日起至完成全部采购内容止

	9
	供货安装期
	签订合同后90日历天内供货、安装、调试完毕并交付使用。

	10
	项目地点
	平顶山技师学院

	11
	质量要求、
质保期
	质量要求：合格。

质保期：整体质保期1年。 

	12
	投标人资格要求
	详见招标公告“二、申请人资格要求”

	13
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受          □接受

	14
	踏勘现场及答疑
	 eq \o\ac(□,√)不组织          □组织

	15
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开          □召开

	16
	技术偏离
	□不允许负偏差    eq \o\ac(□,√)允许

	17
	构成招标文件的
其他材料
	与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等


2、递交投标文件截止之日10天前在电子交易系统中提出
	

	19
	投标截止时间
	2024年12 月9日9时00分（北京时间）



	20
	投标文件份数
	电子投标文件成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）】公共资源交易系统1份（文件格式为：xxx公司_项目名称.file）；
投标人提交的电子投标文件，必须是通过“文件制作系统”制作，并经过签章和加密后生成的电子响应文件。

	21
	投标有效期
	投标截止之日起60日历天  

	22
	投标保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取

	23
	电子签章要求
	1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人电子签章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

	24
	递交投标文件地点
	平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	25
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；
开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	26
	开标程序
	（1）电子化投标文件采用双重加密方式。到达投标截止时间时，首先由中介服务机构在电子交易系统本项目不见面开标大厅确定开标后，再由投标人在规定的时间内使用 CA 证书对投标文件进行再次解密。
（2）待所有投标人投标文件解密完成五分钟后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标并确定开标结束。

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。
注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	28
	是否授权评标委员会
确定中标人
	否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐前1-3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

	29
	接收质疑函的方式和联系方式
	质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下：
联系人：刘女士  电  话：13233723572
对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	30
	最高投标限价
	1.投标最高限价：3300000.00元
2.各投标人的投标报价超出投标最高限价的按无效标处理。

	31
	招标代理服务费
	1.投标人中标后参照豫招协[2023]002号文规定向代理机构支付代理服务费用。此项费用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。
2.代理服务费的交纳方式

中标人在领取中标通知书时，按规定的标准一次性向代理机构缴纳代理服务费，可用转账、现金或商定的其他付款方式。

	32
	付款方式
	合同签订后，采购人支付合同金额的30%为预付款，货物送至平顶山技师学院指定地点后，采购人支付不低于合同金额50%的首付款，中标人根据采购人需求供货安装、调试、所有设备经验收合格后，采购人在七个工作日内支付至合同金额的100%。

注：总计最高支付额为合同总额，支付比例可根据实际情况进行调整，付款方式以最终合同约定为准。

	33
	合同签订方式
	合同签订方式：平顶山市公共资源交易系统在线签订。具体事项参考《平顶山市财政局关于在政府采购领域全面实施合同在线签订的通知（平财购〔2022〕18号）

1.合同在线签订，招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。
2.原则支持合同在线签订，如因系统等其他因素合同线签订无法完成时，需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。

	34
	政采领域优化营商环境
相关政策


	一、落实四个“一日办”精神：
按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：

（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或中标通知书，并在网上进行公告；

（2）中标或中标通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；

（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；

（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。

注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。

二、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

三、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式（详见本采购文件附件）。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

四、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。（“政府采购合同融资告知函”详见本采购文件附件）

五、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

六、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。

按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	35
	落实绿色产品
（节能产品、环境标志产品）

优先采购政策。
	采购人、采购代理机构在编制采购文件制定评审规则时，采用综合评分法的项目，对技术和价格给予一定幅度的加分：一是在价格项中，可以对绿色产品给予价格总分值3%-5%幅度不等的加分；二是在技术中，可以对绿色产品给予技术总分值3%-5%幅度不等的加分。采用最低评标价法，最低成交价的采购项目，对绿色产品可以在评审时对其投标价格给予2%-5%不等的价格扣除。一个产品，既属于优先采购的节能产品，又列入环境标志产品清单中，在评审规则中可以设置重复加分，也可以只算其中一个。这个权力有采购人掌握，应在采购文件中注明。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	36
	核心产品及同一品牌相关问题
	本次采购核心产品：老年健康管理系统

本项目采用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资初步评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	37
	资格审查
	按照财政部87号令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

	38
	★专家特别注意
“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商）
	《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。
时间节点在评审结束后的五个工作日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！
1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后五个工作日内对评审专家进行评价。
2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后五个工作日内对代理机构进行评价。
3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。
4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。

	39
	★供应商特别注意
	开标前需在“河南省政府采购网”完成供应商注册，以备中标后合同公示能够提取到供应商相关信息。

	40
	投标(响应)文件无效
	参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效:
(一)不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机
的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信
息相同的;
(二)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备
编制、打印加密或者上传;
(三)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备
打印、复印;
(四)不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或
者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联
系人的联系电话一致的;
(五)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处
以上细节错误一致;
(六)不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目
经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或
者领取报酬的;
(七)不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者
负责人签字出自同一人之手;
(八)其它涉嫌串通的情形。

	41
	本次采购所属行业
	软件和信息技术服务业

	42
	矛盾文件解释办法
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评分办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	43
	未尽事宜
	未尽事宜按国家有关规定执行。


一、总则
1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的平顶山技师学院省级“家政服务”高技能人才培养示范基地项目内的设备、材料采购、安装、系统调试、验收、交付使用及其缺陷修复等其它伴随服务的招标。

2、
定义

2.1采购人：指“平顶山技师学院”。

2.2代理机构：取得招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织，本项目代理机构指“河南楷乐工程管理有限公司”。

2.3 合格的投标人：符合招标公告中“资格条件要求”并下载招标文件的潜在投标人。

2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的。

2.5 投标文件：指根据招标文件要求所提交的所有投标文件。

2.6 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

3、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4、保密

    1、参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，对采购人提供的资料，未经采购人许可不得向第三方泄露，在递交投标文件时一并归还，且不得复印，违者应对此造成的后果承担法律责任。

    2、采购人所提供资料供在编制投标文件时参考，采购人不对据此作出的判断和决策负责。
5、招标实质性要求和条件

5.1投标设备（产品）应符合国家或行业技术规范标准，质量要求合格。若因中标人原因造成质量达不到投标时所报的质量要求，中标人应无条件承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

5.2投标报价

投标报价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。应结合企业自身实力，慎重报价。
5.3保证采购方在使用该设备或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.4合同支付方式

详见须知前附表

备注 ：以上“招标实质性要求和条件”条款，在投标文件中应逐条全文承诺，承诺条件必须优于或等于招标文件要求，若没有作出相应承诺则视为默认承诺条件等于招标文件要求。

二、招标文件内容

6、招标文件的构成

招标文件用于阐明政府采购所需货物及服务、招标、投标程序和合同主要条款。招标文件由以下主要内容组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

(3)采购需求及技术要求
(4)合同主要条款

(5)投标文件格式
 7、招标文件的澄清
投标人对招标文件如有需要澄清的疑问，应在电子交易系统中提出，要求采购人对下载的招标文件进行澄清，但不指明澄清问题的来源，为使有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止日期。
8、招标文件的修改和补充

8.1在投标截止日期15日前的任何时候，无论出于任何原因，采购人均可对招标文件进行修改和补充。

8.2招标文件的修改和补充将在电子交易系统中公示，并取代招标文件原有部分，构成招标文件的一部分，对所有具有约束力。

三、投标文件编制
9、投标要求

投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按招标文件规定的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标文件没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由承担。

10、投标文件的语言及计量单位

10.1投标文件以及所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

10.2 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成：

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制填写

12、 投标报价

12.1应参照招标文件提供的投标报价表格式及技术要求中提供的设备清单，填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，以单价为准，并以单项修订总价，评标以修订后的价格为准，必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整。

12.2 填写的投标总价包含下列费用：

投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。应结合企业自身实力，慎重报价。
所有招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务的费用都应包括在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入和没有单独说明的费用，视为已包括在相关项目的价格中。

12.3 根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

12.4投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并。

12.5 对所有货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

12.6不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

13、投标货币

除非另有规定，提供的所有货物和服务均用人民币报价。

14、资格的证明文件

依据规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

15、投标有效期

15.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求同意延长投标有效期。这种要求与答复均应在电子交易系统中提交，可以拒绝这种要求，同意延期的将不会被要求也不允许修改其投标。

四、投标文件递交

16、投标文件递交

投标人应于投标截止时间前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，远程在线解密投标文件，不再到开标现场，开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》）

五、开标、评标

17、开 标


 招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织开标。
18、评  标

18.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持，对所有的有效投标文件进行评审，并依据评分由高到低的顺序依次推荐3名中标候选人。

18.2 评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。

注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。
19、投标文件的澄清

19.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由或其授权代表进行答疑和澄清。

19.2 重要澄清的答复在交易系统中回复。

19.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

19.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

20、评标因素

投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

21、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22、评标方法

22.1 评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标依据。

22.2 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

23、资格与响应性的审查

23.1资格审查：

23.1.1开标结束后，采购人或招标代理机构应当依法对的资格进行审查，资格按照招标文件第二章《投标人须知前附表》第12项“投标人资格要求”内容审查，并按提交的相应资料审查投标人的资格是否符合要求。
23.1.2未提供资料或提供的资料不符合要求者，将视为投标资格不符合要求。

23.1.3符合要求的投标人及其所递交的投标文件将进入下一步投标文件的评审，对于资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进入下一步的评审环节。

23.2 投标文件的响应性审查：

23.2.1、商务评定

由评标委员会对每个投标人的投标文件响应招标文件要求或商务指标响应进行审查核对评审打分。

存在下列情况之一的，投标无效处理：

1、投标文件签字、盖章不符合招标文件要求；

2、不具备招标文件规定的资格要求的；

3、投标报价超过招标文件规定最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.2.2、技术评定

由评标委员会对每个投标人的投标文件技术部分的响应和指标进行审核和分析；对投标文件中文字说明和技术指标响应进行评审打分。

投标人必须对招标文件技术要求进行应答，若有偏差和例外，则不能使用模糊性词语（例如： “高于要求”等）反映偏差情况。

23.2.3、价格评定

  评标委员会对有效的投标报价进行复核，看其是否有计算上的错误，算术错误将按以下方法更正：

若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

评标委员会将根据评标办法对各有效投标文件进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。得分以所有评委评出的得分的算术平均值为最终得分。

24、评标方法及标准

24.1 评委会只对通过资格审查及响应性审查的投标文件进行评价和比较，根据招标文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算的综合得分。      

24.2 评委会在评标时，除根据招标文件的规定考虑的报价外，还将考虑量化评标办法中规定的其它评审因素，并以此作为计算最终评标得分的依据。

24.3 评分标准和因素：
评标方法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式性审查
	投标人名称
	投标人名称、法定代表人名称与营业执照一致

	
	
	投标文件电子签章
	符合招标文件要求

	
	
	投标文件格式
	符合招标文件要求

	2.1.2

	资格审查

	投标人资格要求
	符合第二部分“投标人须知前附表”规定第11项

	
	
	参照财政部87号令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

	2.1.3
	响应性审查
	质量标准
	符合招标文件要求

	
	
	投标报价
	不得超过最高投标限价

	
	
	投标有效期
	符合招标文件要求


评标方法： 综合评分法
	序号
	评分标准

	1
	投标报价

（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30×100%
特别说明：

1.根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，对小微企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

4.残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；）

同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

5、根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。

注：1、投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。

2、投标供应商报价不得低于成本价；依据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第六十条：
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	综合部分

（20分）
	售后服务方案

（7分）
	评标委员会根据投标人所提供的售后服务方案的优劣酌情进行打分。

售后服务方案编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高且优的得7分；

售后服务方案编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性基本可行的得5分；

售后服务方案编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得3分；

售后服务方案编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得1分；

未提供的不得分。

	
	
	业绩

（3分）
	提供投标人2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似项目业绩，每提供1份得3分，最高得3分。（完整业绩=合同+中标通知书+公示截图，业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。）

	
	
	质保及售后服务承诺（3分）
	评委根据投标文件承诺的质保及售后服务承诺优得3分；良好2分；一般得1分；无承诺得0分。

	
	
	优惠承诺（5分）
	优惠承诺应是书面的符合项目情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。评标委员会酌情给分：依法依规，优惠合理，优得5分;良3分；承诺优惠内容一般得1分;无优惠得0分。

	
	
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策

(2分)
	所采购的货物在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品的证明材料的得1分，缺项不得分。

所采购的货物在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得1分，缺项不得分。

	3
	技术

部分

（50分）
	技术参数响应程度

（20分）
	投标人完全满足招标文件“第三章、采购需求及技术要求”得满分20分，技术参数中“★ ”项为重要参数，带“★”号的技术参数为关键性技术参数，每有一项负偏离即在20分的基础上扣除1分；不带“★”号的技术参数为一般性技术参数，每有一项负偏离即在20分的基础上扣除0.5 分；扣完为止。
评审依据：提供偏离说明表。

	
	
	产品技术先进性

（8分）
	根据投标人投报产品的详细配置、技术性进行对比，并充分考虑其技术性能先进性、设备创新性、安全性、操作方便性、智能化水平、精确度、功能方面后进行综合评审：

所投产品技术性能先进、创新性及安全性高、操作方便、智能化水平强、精确度高、功能齐全，得8分；

所投产品技术性能较先进、创新性及安全性较高、操作较方便、智能化水平较强、精确度较高、功能较齐全，得6分；

所投产品技术性能较先进、创新性及安全性较高、操作较方便、智能化水平一般、精确度一般、功能较齐全，得2分；

所投产品技术性能先进性一般、创新性及安全性一般、操作方便性一般、智能化水平一般、精确度一般、功能一般，得1分；

不提供上述内容或其他情形，得0分。

	
	
	供货、安装调试、验收方案（8分）
	根据投标人提供的供货、安装调试、验收方案（包括但不限于：供货安装人员的配备、安装进度、调试、验收规定及安排等）进行评审： 

供货、安装、调试方案具体科学、验收计划全面、实施方案可行，得8分； 

供货、安装、调试方案较具体合理、验收计划较全面、实施方案基本可行，得6分； 

供货、安装、调试方案不够具体合理、验收计划不够全面、实施方案基本可行，得2分； 

供货、安装、调试方案不具体合理、验收计划不全面、实施方案不可行，得1分； 

不提供上述内容或其他情形，得0分。

	
	
	质量保证措施（7分）
	评标委员会根据投标人所提供的质量保证措施的优劣酌情进行打分。

质量保证措施编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度非常高的得7分；

质量保证措施编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得5分；

质量保证措施编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得2分；

质量保证措施编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得1分；

未提供的不得分。

	
	
	培训计划（7分）
	根据投标人培训计划进行评审： 

具有完善具体的培训计划，各阶段计划详尽，计划可行得7分； 

有培训计划，各阶段计划完善但不详细，计划基本可行得5分； 

有培训计划，各阶段计划不够完整、具有一定的可行性得2分；

有培训计划，各阶段计划不完整、不可行得1分 ；

没提供培训计划得0分。


25、评标结果

（1）投标人提交的证明材料应客观、属实。在投标有效期内，采购人有权对上述文件进行核查，发现有不实之处并经查实后，采购人有权取消投标人的中标资格，并且投标人应承担相应的法律责任；
（2）核心产品：依据(财政部令第 87 号)规定：本项目采用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资初步评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。本次采购核心产品为：老年健康管理系统。
若不存在上述的情形，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的供应商，技术部分得分高的获得中标供应商推荐资格；技术部分得分相同的，投标报价低的供应商获得中标供应商推荐资格。
26、保密及其它注意事项

26.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

26.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

26.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

26.4为保证评标的公正性，开标后直至授予合同，评委不得与投标人私下交换意见。

26.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

26.6 采购人和招标代理机构不退还投标文件。

六、授予合同

27、合同授予标准

27.1采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合评分最高的投标人。

27.2在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，原则上所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
27.3更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时有权在招标规定的范围内，对“采购需求及技术要求”中的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

28、公示期及投诉质疑

28.1 评标结束后，评标结果将在指定网站上进行公示。

28.2 若投标人对评标结果有疑问，有权按照规定的程序在公示期内进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任，逾期将不再受理。

29、接受和拒绝任何或所有投标的权利

 如出现重大变故，招标任务取消等情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，采购人及代理机构为此不承担任何费用。

30、中标通知书

30.1 在规定的时间内，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

30.2 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

31、签订合同

31.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起1天内，根据招标文件和中标人的投标文件在平顶山市公共资源交易系统中在线签订合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件（如有）等，均应作为签约的合同文本的基础。

31.3如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

31.4 如中标人不按约定谈签合同，代理机构和采购人将报请监督管理部门取消其中标决定。代理机构和采购人可在监督管理部门同意后在候选中标单位中重新选定中标单位或重新招标。

32、其他

32.1 如果中标人未按上述第4条规定执行，在此情况下，代理机构和采购人在报经监督部门批准后可将该标授予下一个评标得分高的投标人，或重新招标。

32.2知识产权

32.2.1应保证采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

32.2.2 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

32.3 招标文件的解释权属“平顶山技师学院”和“河南楷乐工程管理有限公司”。

第三章、采购需求及技术要求
1、 项目清单

（1） 育婴实训室

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	婴幼儿护理模型
	1. 采用高分子材料制成，模型头颈部、四肢可以自由活动。 

2. 配置清单：高级婴儿护理人模型：1台；新生儿模型：1个；模拟脐带：1根；胎盘模型：1个；儿童护理模型：1台；护理用物：1套
	10
	套

	4
	高仿真婴幼儿模型
	1. 可进行新生儿抱持、包裹、擦浴、穿衣、换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻等基础护理操作。

2. 可测量身长、体重、胸围、腹围、头围等。

3. 男女各半；硅胶材质。
★符合GB6675-2014国家标准：玩具安全第四部分 特定元素的迁移，锑（Sb）<60mg/kg、砷（As）<25mg/kg、镉（Cd）<75mk/kg、铅（Pb）<90mg/kg、汞（Hg）<60mg/kg和硒（Se）<500mg/kg，（提供“仿真娃娃模型”类产品具有CMA检测报告复印件）
	20
	个

	5
	小推车
	1. 不锈钢支架加复合材质，三层收纳，静音。

2. 尺寸：≥90*50cm
	10
	个

	7
	婴儿车及服饰
	1.54cm * 27cm * 87cm，车架材质铝合金 高密牛津面料，PU皮质防滑扶手可调节。

2.纯棉材质婴儿服饰一套3件。
	20
	套

	8
	婴儿床
	1. 床≥65cm*120cm，实木材质，可根据儿童成长阶段变化调节；

2. 配套床褥
	10
	张

	9
	幼儿澡池
	≥1.8*0.8*0.85m，亚克力复合材质
	10
	个

	10
	奶具
	1. 奶瓶：PPSU材质 

2. 材质：塑料

3. 大中小各1个

4. 奶瓶刷1组
	20
	组

	12
	沐浴套装
	1. 大毛巾不小于35*73cm 

2. 纸尿裤符合婴儿使用标准，超薄干爽，大中小各 1 包
	100
	组

	13
	水桶
	常规  直径≥33cm，塑料，结实耐用
	20
	个

	14
	抱被
	纯棉无荧光，无甲醛、无芳香胺
	50
	件

	16
	膳食工具箱
	1.奶粉桶装；2.奶瓶刷；3.奶瓶夹；4.奶粉盒；5.砧板；6.研磨碗；7.保温碗；8.喂奶刻度杯；9.婴儿专用勺；10.婴儿专用筷；11.围嘴；12.罩衣；13.口水巾；14.环保材质，0-1岁规格
	15
	套

	17
	新生儿视听训练器
	1.视觉红球1个；2.觉黑白球1个，3.听觉铃铛1个，4.听力沙锤1个，5.听力可摇晃发声器材1个，6.环保材质，彩色
	10
	个

	18
	体温测量器
	1. 非接触式红外线，测量距离1-3cm

2. 测量时间≤3秒，测量范围34.1℃-42℃
	10
	个

	19
	护脐贴
	1. 尺寸：6*7cm, 参数：10片/盒

2. 隔离防水，轻薄透气
	50
	包

	20
	游泳圈
	婴幼儿免充气腋下圈，平衡配重，可趴可躺
	10
	组

	21
	洗澡用品
	1. 婴幼儿沐浴露 1 瓶，200ml；

2. 婴幼儿洗发露 1 瓶，200ml
	20
	套

	22
	护理盘
	材质；不锈钢；规格：≥215*145*25mm
	10
	个

	23
	幼儿食育资源
	（一）内容参数：

（1）婴幼儿营养与喂养平台涵盖婴幼儿营养特点、常见营养性疾病、各月龄段婴儿及幼儿喂养、儿童饮食行为发育、0-3 岁婴幼儿饮食管理等不少于8个项目；

（2）婴幼儿营养特点项目包括婴幼儿营养需求与营养素的膳食来源等；

（3）婴幼儿常见营养性疾病项目包括婴幼儿单纯性肥胖症、蛋白质-热量营养不良、婴幼儿缺铁性贫血、婴幼儿维生素 D 缺乏性佝偻病、维生素 A 缺乏症、食物过敏、乳糖不耐受等；

（4）0-6 月龄婴儿喂养项目包括营养需求、食物选择以及合理喂养、健康教育等；

（5）7-24 月龄婴儿喂养项目包括健康教育、营养需求、食物选择以及合理喂养等；

（6）25-36 月龄幼儿喂养项目包括健康教育、营养需求、食物选择以及合理喂养等；

（7）儿童饮食行为发育项目包括进食技能发育、饮食行为问题及其分类、饮食行为问题临床评估指导、良好饮食习惯培养等；

（8） 0-3 岁婴幼儿饮食管理项目包括食育概述、0-3 岁各年龄段婴幼儿的食育、婴幼儿食育的新食谱、0-3 岁托育机构膳食管理、0-3 岁婴幼儿家庭膳食管理等；

（9） PPT 课件资源依据婴幼儿营养特点、常见营养性疾病、各月龄段婴儿喂养、幼儿喂养、儿童饮食行为发育、婴幼儿饮食管理等重要知识点进行制作，数量PPT不少于 20 个、视频资源不少于30个、思维导图不少于7个

（10）视频资源按照婴幼儿营养特点、常见营养性疾病、各月龄段婴儿喂养、幼儿喂养、儿童饮食行为发育、婴幼儿饮食管理等重要知识点制作，数量不少于 30 个；

（11）思维导图资源根据婴幼儿营养特点、常见营养性疾病、各月龄段婴儿喂养、幼儿喂养、儿童饮食行为发育、婴幼儿饮食管理等制作，数量不少于 7 个。

（二）技术参数：

1.软件运用互联网技术，基于云模式，采取 B/S 架构，融合公有云与私有云混合模式，实现人工智能与托育的结合，构筑智慧托育云生态。依托流行的 J2EE 技术栈，采用 JDK1.8、Mysql、Spring Boot、MyBatis Plus、Vue、Redis、读写分离、主从数据库、nginx、云存储、人工智能、报表可视化等技术。通过稳定的 Spring Boot 框架进行构建，系统支持集群式部署，能够随时获取更高的计算能力，有效降低实施成本并满足平台功能指标。

（三）功能参数：

1.教师与管理端功能：

（1）教学管理功能涵盖教师管理、课程管理、行政班级、教学班级、试卷批改等子功能；

（2）教师管理支持新增、修改和删除教师账号，可为校内教师授予课程权限，可同时选取多门课程进行授权，授权后教师可开课授课；

（3）课程管理支持课程的新增、上下架、修改以及章节管理；其中章节管理包含新增章节、试题管理、附件列表、附件上传、编辑与删除等功能，以便教师对所授课程进行管理和二次修改，以及上传自有课件素材；

（4）行政班级功能支持新增、修改和删除行政班以及学员管理；学员管理包括新增、批量新增、批量删除、批量延期、批量导入学生账号、下载模板和导入模板等功能，方便教师自定义选择学生账号到期时间，并批量管理学生账号；

（5）教学班级具备查询、新增、修改和删除功能；每个教学班均支持对学员、考试和进度的单独管理。教师可在考试管理中新增试卷、智能组卷，并能对每张试卷进行发布、预览打印、试题管理、试题设置等操作，还可选择试卷是否查看成绩和是否自动批卷；

（6）教学班级中可对该教学班的学习进度进行设置管理，教师可选择未上课程、章节、小节以及试题答案的隐藏，以使学生有针对性地学习。教师可直接查看教学课程资源；

（7）试卷批改功能可用于对发布的考试试卷进行打印及批改打分；

（8）题库管理功能包含试题管理和试题导入。教师可对已有试题进行修改、预览、删除和添加等操作；也可根据模板批量导入教师自己的题库；

（9）统计分析涵盖考试统计和学习统计；教师可查看分析报告并下载成绩报告；学习统计从班级和学员两个维度进行数据收集分析，同时对每个班级单独统计，以便教师查看数据；

（10）教师还可在学员统计中查看每个学生的经验值明细和获取路径，以掌握学生的学习情况；

★（11）班级统计从每日登录情况、每日一练、考试平均分、错题数等角度进行统计，统计数据通过折线图、柱状图、圆饼图等方式展示；（提供功能截图）

（12）学习统计中包含学生经验值系统，经验值分数通过微课学习时长、试题训练情况、课件学习情况、登录次数、学习次数等维度获取，并对班级内学生的经验值进行排名；

★（13）在学员统计中，教师可查看每个学生的统计详情，包括微课观看数量、已学资源分布、答题情况、章节学习进度、已学资源分布等，统计数据通过折线图、柱状图、圆饼图等方式展示。（提供功能截图）

2.学生端功能：

（1）平台内设有错题中心模块：可将学生做错的相关业务题自动归集至错题中心，可根据训练错题和考试错题等不同类型进行选择，也能按照名词解释、单选、多选、判断、论述、活动设计、材料分析、阅读理解、写作题等进行筛选，方便学生针对性学习和复习，错题中心可提供正确答案及解析，解析可包含视频解析或文字解析；

★（2）平台内包含资源中心、考试中心、考试记录、课程详情等模块。学生可在资源中心查看本课程的所有 PPT 课件资源、微课视频资源、案例资源、思维导图资源等；可在考试中心查看需参与的考试内容；可在考试记录中查看已参与的考试及得分；（提供功能截图）

每日一练功能：系统会根据学生的做题及学习情况，每天自动推送与业务相关的题目，以巩固学生的学习；

章节进度条：提供课程的章节进度条功能，可细化展示每个子章节的学习进度，并实时显示学习进度百分比；

★（5）平台内设有思政案例模块，包含保教案例、经典案例、经典演讲、经典歌曲、经典名言、经典纪录片、经典著作、电影赏析、时事新闻等内容，同时可根据思政元素进行搜索，方便学生及教师查询；（提供功能截图）

（6）平台内设有机构名单模块，其中包括在卫健委已备案的全国托育机构名单，可随时了解全国托育机构的开设情况和基本信息，每个机构名单的信息包括机构注册登记名称、所属区域、机构住所、机构性质、备案通过时间、统一社会信用代码等。

★（7） 平台内设有政策法规模块，包含全国及各省份、各地市出台的托育相关政策，方便教师及学生及时了解行业动向、就业前景、创业环境等。政策类型包括政策发布文件、合同、新闻等，支持按国家级、省份、地市、日期、类型等进行筛选查看；（提供功能截图）

★（8）平台内嵌入式网页 PPT 功能：提供画笔标注功能，包括画笔、荧光笔、橡皮擦；同时提供上下翻页和单页单独打开功能；（提供功能截图）


	1
	套

	24
	急救箱
	1. 模拟幼儿突发状况紧急救助操作。

2. 配备成套用品，不少于22种，14寸药箱
	10
	套

	25
	心肺复苏模拟人
	根据新生儿的解剖特征和生理特点设计，其核心模块包括模拟人和电子显示屏，可进行新生儿心肺复苏训练，实现电子监测人工呼吸时吹气量和手指位按压时按压深度。
功能特点：
1.人工手指位胸外按压显示报警：
1）按压深度为胸部前后径的1/3为4cm±1%；
2）按压错误时则有的指示灯显示及错误的报警。
2.模拟标准气道开放显示。
3.人工口对口呼吸（吹气）显示报警：
1）吹入的潮气量＜30ml-50ml＜指示灯显示及报警；
2）吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示；
3）吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。
4.操作周期：按压与人工呼吸：30：2/单人或15： 2/双人，完成五个循环周期CPR操作。
5.操作频率：最新标准：100-120次/分。
6.操作方式：训练操作。
7.检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。
8.工作状态：采用220V外接电源。★符合GB6675-2014国家标准：玩具安全第四部分 特定元素的迁移，锑（Sb）<60mg/kg、砷（As）<25mg/kg、镉（Cd）<75mk/kg、铅（Pb）<90mg/kg、汞（Hg）<60mg/kg和硒（Se）<500mg/kg，（提供“心肺复苏模拟人”类产品具有CMA检测报告复印件）
	10
	套

	26
	气道梗塞模型
	1、根据婴儿气道异物梗塞原理设计，具有造型美观、操作真实等特点。

2、面部皮肤采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具经注塑机高温注压而成，头、颈壳、下巴、胸压机构由ABS材料注塑而成。

3、婴儿梗塞模型根据小儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物的急救，可进行小儿海氏急救法操作。

二、模型功能：

1、正常的气道阻塞模拟；

2、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和胸外按压；

3、气道惯通时的胸部扩张；

4、窒息、异物阻塞气道的模拟；

5、标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局；

6、精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。

三、标准配置：

1、婴儿气道阻塞及CPR模型：1个

2、一次性CPR呼吸面膜：10张

3、模拟梗塞异物：10个

4、可更换肺气袋：5个

5、手提帆布包：1个

6、按压版2个

★符合GB6675-2014国家标准：玩具安全第四部分 特定元素的迁移，锑（Sb）<60mg/kg、砷（As）<25mg/kg、镉（Cd）<75mk/kg、铅（Pb）<90mg/kg、汞（Hg）<60mg/kg和硒（Se）<500mg/kg，（提供“气道阻塞及CPR模型”类产品具有CMA检测报告复印件）
	10
	套

	27
	儿童发展评价系统
	1.电脑主机 中央处理器：Intel双核2.68GHz、2.70GHz处理器，内存：≥8G ，硬盘：≥500G，光驱：DVD，鼠标，键盘，耳麦，高清摄像头：≥1600万，音箱1对，电源插座：10孔，4+1口USB卡。通过数据接口与外部计算机系统（LIS/HIS)实现双工通讯
2.显示器 立式19英寸红外线接触屏，台式19英寸红外线触摸屏（双触摸屏显示）
3.打印设备：彩色喷墨，A4幅面，支持复印，扫描；
4.操作台 可移动操作台和儿童专用操作台，电脑打印机内置，可防止测试者触碰掉落，十分安全
5.儿童身高体重测量仪与评价系统属同一品牌
5.1测量功能无接触式原装进口超声波探头测身高；电子精密压敏传感器测体重；自动测量方式；语音提示，音量可调节，测量值播报；☆十九寸液晶触摸屏，智能锁屏，显示日期、时间和温度；☆测试仪利用无线传输技术与测试系统相连，有效传输距离50米。
5.2测量范围：身高：0~220.0 cm，体重1~200.0kg
5.3精确度：身高：±0.1 cm，体重±20g
5.4电源：AC180V-240V,50Hz
5.5操作环境0~±40℃，10%RH（室内湿度）~95%RH
6.婴幼儿身长体重测量仪与评价系统属同一品牌
6.1测量功能 同5.1
6.2测量范围 身高  0~76.0 cm，体重：0~65.0kg    
6.3精确度：身高：±0.1 cm，体重±20g
6.4电源：AC180V-240V,50Hz
6.5操作环境0~±40℃，10%RH（室内湿度）~95%RH
7.软件功能
7.1儿童智力(IQ)测评
1儿童联合型瑞文测试（CRT),适用于6岁7个月--16岁6个月儿童
2儿童图片词汇测试(PPVT)，适用于3岁6个月-9岁2个月儿童
3儿童绘人智能测试（MOD)，适用于4-12岁儿童
4幼儿智能综合测试，适用于3岁以下儿童
5丹佛发育筛查实验（DDST)，适用于0-6岁儿童
7.2儿童注意力（CQ)测评
1注意力图形（3-6岁儿童）
2注意力字母（5-16岁儿童）
3注意力数字（5-16岁儿童）：舒尔特方格训练不但可以简单测量注意力水平，而且是最专业最普及及最简单的注意力训练方法。
7.3儿童生长发育测评
1体格测评（年龄/身高，年龄/体重、BMI体质指数0-19岁，同时具有国内卫生部2009生长发育0-7岁标准和国家WHO2007生长发育0-19岁新标准）同时可输入儿童前囟、顶臀长等信息
2儿童未来身高预测
3儿童膳食营养指导儿童智能开发指导
4儿童生长发育指导
5儿童常用中成药数据库常用临床检验、检测数据库
6铅及其他微量元素对儿童生长发育的影响
7色盲、色弱测试
7.4儿童心理健康测评
1感觉儿童气质测评（0-7岁儿童）
2儿童孤独症评定量表
3孤独症儿童行为家长评定量表
4儿童自我意识量表
5中学生心理健康量表
6青少年气质量表
7青少年忧郁情绪自我检视表
8网络成瘾测试
9克氏行为量表
10儿童行为量表
11儿童心理健康测试（3-6岁）
12儿童社交焦虑量表
13学龄前儿童活动调查表
14汉密尔顿抑郁量表
15新生儿20项行为神经评定心理量表
16儿童学习障碍筛查表
17艾森克人格个性测试
18儿童自闭症评定量表
19婴儿-初中生社会生活能力量表
20Conner家长用儿童行为量表
21Cneron教师用儿童行为量表
22NYLS0-3岁儿童气质问卷
23考试焦虑量表
24家庭环境量表
25卡特尔16种人格因素测验
26青少年生活事件心理量表
27威廉斯创造力倾向测量表
28儿童抑郁自评量表
29儿童抑郁状态问卷
30儿童忧郁情绪自我检核表
31Rutter儿童行为问卷
	1
	套

	28
	收纳箱
	1. ≥58*45cm；

2. 加厚PP材质；半透明
	10
	个

	29
	一体机
	1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。

2、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。

3、前置接口：USB≥3个，Type-C≥1个，且所有接口需位于屏幕下侧，不占显示面积。

4、嵌入式系统版本不低于Android 12，内存≥2GB，存储空间≥16GB。

5、采用红外触控技术，支持红外≥20点触摸感应方式，触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体，免驱动操作。
6、支持护眼模式开启和运动补偿效果开启，改善画面效果。支持左右两侧快捷键实现声音设置，可设置标准、会议室、教室等多种模式，并支持自定义声音模式，包括高低音的独立调节。

7、支持自定义开机通道，可设置为安卓、HDMI、OPS等通道，整机开机时自动进入此通道。

8、支持信号源接入跳转功能，整机处于开机使用状态并接入信号源时，可设置自动跳转或者弹窗提示，当设置为弹窗提示时，需手动确认是否跳转。

9、安卓系统主界面具有常用固定应用软件，支持对固定应用中软件自定义排序及删除。

10、支持当前信号源通道无信号时自动跳转至主页，该功能可自主选择关闭或开启。

11、整机前置实体按键数量≥8个，功能包括主页、设置、电源、锁屏、触摸锁定、录屏、音量等。为便于操作，前置按键均须具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作。

12、安卓系统主界面具备信号源通道预览窗口，显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI等通道，可进入全屏显示。支持隐藏通道预览窗口。

13、内置电脑采用向下抽拉式设计，具有固定装置确保OPS安全。CPU采用Intel酷睿I5处理器或更高配置；内存：≥8G ；硬盘:≥256G SSD。

14、含白板软件、投屏软件等。
	1
	套

	30
	操作台
	1. 尺寸：长方形，≥2.2*1.2m；

2. 钢木复合材质；配套桌布
	10
	张

	31
	椅子
	1. 材料：塑钢+塑料 

2. 尺寸：靠背椅子≥40*360*83cm

3. 人体工学设计
	48
	把

	32
	育婴师实训资源包
	（一）内容参数

（1）平台内包括育婴员岗位职责与职业道德要求、育婴员基础知识、婴幼儿生活照料技能、婴幼儿日常生活保健与护理和婴幼儿教育实施、综合训练等不少于5个项目；

（2）育婴员职业道德项目包括职业道德基础知识及职业守则等内容；

（3）基础知识包括 0~3岁婴幼儿教养基本理念、0~3岁婴幼儿生长发育基础知识、0~3岁婴幼儿日常生活照料和护理基础知识、0~3岁婴幼儿日常生活教育基础知识、安全工作常识、相关法律与法规等内容；

（4）婴幼儿生活照料包括食品制作、作息安排与习惯培养等内容；

（5）婴幼儿保健与护理包括生长检测和发育评价、常见症状和疾病护理、意外伤害的预防与处理等内容；

（6）婴幼儿教育实施包括训练婴幼儿动作能力、 训练婴幼儿听和说能力、 指导婴幼儿认知活动、培养婴幼儿情绪、情感与社会性行为等内容；

（7）PPT课件资源根据育婴员岗位职责与职业道德要求、育婴员基础知识、婴幼儿生活照料技能、婴幼儿日常生活保健与护理和婴幼儿教育实施等项目中的每个小节重要知识点进行制作，数量不少于30个；

（8）微课视频资源围绕育婴员岗位职责与职业道德要求、育婴员基础知识、婴幼儿生活照料技能、婴幼儿日常生活保健与护理和婴幼儿教育实施等项目中的重要知识点进行制作，数量不少于26个；

（9）思维导图资源围绕育婴员岗位职责与职业道德要求、育婴员基础知识、婴幼儿生活照料技能、婴幼儿日常生活保健与护理和婴幼儿教育实施等项目中的重要知识点进行制作，数量不少于5个；

（10）综合习题资源不少于1000题，并可自动评分、智能组卷等。

（二）技术参数：

软件运用互联网技术，基于云模式，采取 B/S 架构，融合公有云与私有云混合模式，实现人工智能与托育的结合，构筑智慧托育云生态。依托流行的 J2EE 技术栈，采用 JDK1.8、Mysql、Spring Boot、MyBatis Plus、Vue、Redis、读写分离、主从数据库、nginx、云存储、人工智能、报表可视化等技术。通过稳定的 Spring Boot 框架进行构建，系统支持集群式部署，能够随时获取更高的计算能力，有效降低实施成本并满足平台功能指标。

（三）功能参数：

1.教师与管理端功能：

（1）教学管理功能涵盖教师管理、课程管理、行政班级、教学班级、试卷批改等子功能；

（2）教师管理支持新增、修改和删除教师账号，可为校内教师授予课程权限，可同时选取多门课程进行授权，授权后教师可开课授课；

（3）课程管理支持课程的新增、上下架、修改以及章节管理；其中章节管理包含新增章节、试题管理、附件列表、附件上传、编辑与删除等功能，以便教师对所授课程进行管理和二次修改，以及上传自有课件素材；

（4）行政班级功能支持新增、修改和删除行政班以及学员管理；学员管理包括新增、批量新增、批量删除、批量延期、批量导入学生账号、下载模板和导入模板等功能，方便教师自定义选择学生账号到期时间，并批量管理学生账号；

（5）教学班级具备查询、新增、修改和删除功能；每个教学班均支持对学员、考试和进度的单独管理。教师可在考试管理中新增试卷、智能组卷，并能对每张试卷进行发布、预览打印、试题管理、试题设置等操作，还可选择试卷是否查看成绩和是否自动批卷；

（6）教学班级中可对该教学班的学习进度进行设置管理，教师可选择未上课程、章节、小节以及试题答案的隐藏，以使学生有针对性地学习。教师可直接查看教学课程资源；

（7）试卷批改功能可用于对发布的考试试卷进行打印及批改打分；

（8）题库管理功能包含试题管理和试题导入。教师可对已有试题进行修改、预览、删除和添加等操作；也可根据模板批量导入教师自己的题库；

（9）统计分析涵盖考试统计和学习统计；教师可查看分析报告并下载成绩报告；学习统计从班级和学员两个维度进行数据收集分析，同时对每个班级单独统计，以便教师查看数据；

（10）教师还可在学员统计中查看每个学生的经验值明细和获取路径，以掌握学生的学习情况；

（11）班级统计从每日登录情况、每日一练、考试平均分、错题数等角度进行统计，统计数据通过折线图、柱状图、圆饼图等方式展示；

★（12）学习统计中包含学生经验值系统，经验值分数通过微课学习时长、试题训练情况、课件学习情况、登录次数、学习次数等维度获取，并对班级内学生的经验值进行排名；（提供功能截图）

（13）在学员统计中，教师可查看每个学生的统计详情，包括微课观看数量、已学资源分布、答题情况、章节学习进度、已学资源分布等，统计数据通过折线图、柱状图、圆饼图等方式展示。

2.学生端功能：

（1）平台内设有错题中心模块：可将学生做错的相关业务题自动归集至错题中心，可根据训练错题和考试错题等不同类型进行选择，也能按照名词解释、单选、多选、判断、论述、活动设计、材料分析、阅读理解、写作题等进行筛选，方便学生针对性学习和复习，错题中心可提供正确答案及解析，解析可包含视频解析或文字解析；

（2）平台内包含资源中心、考试中心、考试记录、课程详情等模块。学生可在资源中心查看本课程的所有 PPT 课件资源、微课视频资源、案例资源、思维导图资源等；可在考试中心查看需参与的考试内容；可在考试记录中查看已参与的考试及得分；

（3）每日一练功能：系统会根据学生的做题及学习情况，每天自动推送与业务相关的题目，以巩固学生的学习；

（4）章节进度条：提供课程的章节进度条功能，可细化展示每个子章节的学习进度，并实时显示学习进度百分比；

（5）平台内设有思政案例模块，包含保教案例、经典案例、经典演讲、经典歌曲、经典名言、经典纪录片、经典著作、电影赏析、时事新闻等内容，同时可根据思政元素进行搜索，方便学生及教师查询，思政案例资源不少于 200 个。

（6）平台内设有机构名单模块，其中包括在卫健委已备案的全国托育机构名单，可随时了解全国托育机构的开设情况和基本信息，每个机构名单的信息包括机构注册登记名称、所属区域、机构住所、机构性质、备案通过时间、统一社会信用代码等。

（7）平台内设有政策法规模块，包含全国及各省份、各地市出台的托育相关政策，方便教师及学生及时了解行业动向、就业前景、创业环境等。政策类型包括政策发布文件、合同、新闻等，支持按国家级、省份、地市、日期、类型等进行筛选查看

（8）平台内嵌入式网页 PPT 功能：提供画笔标注功能，包括画笔、荧光笔、橡皮擦；同时提供上下翻页和单页单独打开功能

（四）在线实训云平台

提供配套40个为期12个月的账号，内容包含入园晨检、13~18个月幼儿教育活动设计与组织、奶粉冲调、更换尿布、主被动操、进餐照护、饮水照护、午睡照护等任务。

（1）“入园晨检”实训任务：实训设置环境准备、入园晨检、入园整理等环节，任务涵盖开窗通风、环境整理、物品准备、问候与晨检、安抚幼儿入园情绪、放晨检卡、整理个人物品等内容，围绕这些内容设置了不少于 24 个技能考核点，学生能够在实训任务中学习入园晨检的正确流程和晨检注意事项等。

★（2）“13~18个月幼儿教育活动设计与组织”实训任务：至少包括两名教师、一名男幼儿、一名女幼儿等相关的三维人物模型参与实训流程任务；实训任务不少于25个技能点；设置情景导入、活动设计、活动准备、活动组织、整理记录等环节，根据幼儿的年龄特点进行设计与组织活动教案，教案包括活动目标、活动过程等根据平台提供的内容进行选择拖拽；根据教案将合适的3D物品教具3D进行拖拽到托盘内，教具包含触觉球、彩色手铃、镜子、哈哈镜、生活照展板等。活动组织过程中包含点名环节组织中根据触觉球与音乐与2名幼儿进行互动、我的小手组织环节中播放《我有一双小小手》的真人视频进行学习并且与幼儿进行互动、我的样子环节组织中通过镜子帮助幼儿了解自己的五官、我在哪里组织环节中通过不同的照片让幼儿找到自己、结束活动、活动延伸包含填写观察记录表。记录表包含活动名称、姓名、年龄、活动态度、领域发展水平、教育建议等。（提供功能截图）

★（3）“奶粉冲调”实训任务：实训设置识别需求、准备工作、奶粉冲调、婴儿喂养、清洁奶瓶等环节，任务涵盖饥饿信号、回应需求、配置奶粉、溶解奶粉、试温、喂奶准备、识别吃饱信号、拍嗝、喂奶后卧位、清洗奶瓶、消毒奶瓶等内容，围绕这些内容设置了不少于25个技能考核点，学生通过实训任务能够充分学习冲调奶粉的方法和喂养的注意事项等。（提供功能截图）

（4）“更换尿布”实训任务：实训设置识别需求、准备工作、脱纸尿裤、擦拭清洁、穿纸尿裤、整理记录等环节，任务涵盖识别需求任务、用物准备、手部清洁、解开腰贴、脱纸尿裤、卫生清洁、擦护臀霜、垫纸尿裤、调整腰贴、调整防漏条、整理用物、填写记录等内容，围绕这些内容设置不少于19个技能考核点，学生通过实训任务能够熟悉更换尿布的基本流程以及婴幼儿臀部护理方法等。（提供功能截图）

（5）“主被动操”实训任务：实训设置活动前准备、实施步骤、活动后整理等环节，任务涵盖环境整理、物品准备、教师准备、婴儿准备、起坐运动、起立运动、提腿运动、弯腰运动、挺胸运动、转体翻身运动、跳跃运动、扶走运动、更换衣物、环境整理等内容，围绕这些内容设置不少于19个技能考核点，学生通过实训任务能够充分学习婴幼儿主被动操的基本流程、操作方法和注意事项等。

（6）“进餐照护”实训任务：实训设置餐前准备、进餐照料以及餐后整理等环节，任务涵盖桌面消毒、引导幼儿进行餐前准备、教师分餐的准备、餐前教育、个别幼儿的教育、整理与归位、漱口及擦嘴、餐后散步等内容，围绕这些内容设置了不少于21个技能考核点，学生通过实训任务能够熟悉婴幼儿进餐照护的流程以及了解婴幼儿良好进餐习惯的培养方法等；

（7）“饮水照护”实训任务：实训设置饮水前、饮水中、饮水后等环节，任务涵盖环境准备、个人准备等内容，围绕这些内容设置了不少于19个的技能考核点，学生通过实训任务能够掌握婴幼儿饮水照护的要点以及饮水环节的消毒工作等；

（8）“午睡照护”实训任务：实训设置环境准备、睡前引导、午睡照料、起床整理等环节，任务涵盖调解窗帘、调解室温、睡前检查、脱衣指导、入睡安抚、睡姿调整、尿床处理、音乐唤醒、穿衣指导、床品整理、记录填写等内容，围绕这些内容设置了不少于28个技能考核点，学生能够在实训任务中了解如何对幼儿进行安抚入睡以及睡眠照护等；

★（9）为了保证教学的质量和效果， 角色全部应为精细三维模型人物角色，角色模型贴图尺寸应≥1024x1024p， 角色面部须具有骨骼蒙皮数据而不是贴图，可以通过骨骼带动皮肤运动，眼睛可以眨动、嘴巴可以模拟张开说话。（提供功能截图）

（10）产品为软件成品，采购人有权利要求中标人在中标后 2 个工作日内到现场进行实体软件演示，如不满足招标参数要求的，取消中标资格并追究法律责任。

（三）功能参数

1.管理员功能

（1）教学管理：管理员可自主创建教师账号，并进行批量新增、批量删除、批量延期、禁用、模板导入、模板下载、重置密码、修改等操作；

（2）系统设置：包括角色管理、菜单管理、字典管理等。管理员可自主创建角色，能编辑角色的名称、备注描述、状态以及权限分配等内容，同时可对角色执行删除操作；

（3）行政班级管理：可自主添加行政班级，支持通过 Excel 新增学生账号，还能进行批量删除、批量延期学生账号等操作；

（4）教学班管理：可新增教学班，支持查看学生的实训报告，查看学生成绩等；

★（5）统计分析：管理员可选择切换班级或单个学生两个维度，查看实训统计图表。班级统计涵盖班级实训的具体情况，如班级名称、进度、人数、平均分等；课程任务统计包含每个任务的最高分及最低分；同时能获取班级的完成率、四率（优秀率、良好率、及格率、不及格率等）以及任务平均分等信息；（提供功能截图）

（6）班级统计分析：统计内容包含成绩分布；任务完成情况，包括学生名称、进度、实训次数、平均分、最高分、最低分、实训次数、实训进度等；

★（7）实训报告：平台针对每个班级内的学生，可提供查看实训报告的功，支持管理员在线查看实训报告内容，并能根据学生的实训报告内容编辑教师评语。教师评价完成后可生成实训报告；实训报告支持下载功能；（提供功能截图）

（8）实训报告内容：包含实训信息，如实验名称、报告人、实验得分；实验步骤表，表格中包含实验名称、学生得分、本题分值、开始时间、结束时间、操作耗时、操作次数以及老师评语等。

2.学生功能

（1）学生端登录：学生登录账号后的虚拟仿真平台后，可选择环境认知或进入任务。选择环境认知后，学生可进入托育园所，实现 360°全方位无死角自主走动漫游和浏览，可查看托育园内每个区域内的物品、设备及学习资料等；

（2）实训任务：每个实训任务操作结束后，会获得实训报告，实训报告中会体现每个实训任务的得分情况，包括实验名称、学生得分、本题分值、开始时间、结束时间、操作耗时、操作次数等，同时学生能查看老师对其操作实验的评语；

（3）了解信息：学生端支持了解最高分、最低分、实验次数、完成率等信息，以便学生更好地了解自身实训情况。

（4）任务引导：学生账号进入任务后，需根据任务引导开始具体任务。任务以情景式故事导入展开，通过这种方式可增加学生的代入感，提升任务的趣味性；

（5）任务呈现形式：学生端的各任务内容画面均通过 3D 建模、三维动画的形式呈现。通过三维的形式，可增加空间感，提高学生对业务流程的认知；

（6）与实际工作衔接：学生的实训内容需实现与实际工作的无缝对接，包括任务类型、实训内容、常见事件等所有内容，必须确保行业的真实性；

（7）视角多样化：在虚拟仿真实训任务的执行过程中，包含第一视角、第三人称视角、自由漫游视角等。

（8）技能考核形式:实训内容题型包括但不限于单选多选题、连线题、排序题、填空题、简答题等多种题型。

★（9）学生端的三维模型中必须包含学习室，实训室模型需要满足学习大屏、学习桌、学习椅、完全按照现实中学习室建模；学生进入学习室后可通过点击学习大屏（学习大屏模型为现实教室内交互大屏，学习大屏页面和电脑桌面一致，学习大屏桌面上包括资源中心、政策法规、思政案例、机构名单等四个功能图标）相应功能图标，观看课程理论知识的资源（包括不限于PPT、思维导图等格式资源）。（提供功能截图）

（10）学习室内学习大屏桌面上课程思政功能，点开后课程思政资源类型包含：保教案例、经典案例、经典演讲、经典歌曲、经典名言、经典纪录片、经典著作、电影赏析、时事新闻等内容，同时可根据思政元素进行搜索，方便学生及教师查询。

★（11）学习室内学习大屏桌面上机构名单功能，点开后托育机构功能支持全国卫健委已经备案过的托育机构名单，可以随时了解托育机构的基本信息：机构注册登记名称、机构招生名称、所属区域、机构住所、机构性质、备案通过时间、统一社会信用代码等。可随时进行检索查询（提供功能截图）

（12）学习室内学习大屏桌面上政策法规功能：点开后国家政策功能支持按照各个省份提供各地市托育政策，方便教师及学生及时了解最近托育政策，类型包括：政策文件、合同、新闻等。同时可以按照年份来进行查询。

★（13）虚拟仿真实训任务具有语音交互功能，支持将用户所说的语言进行播放并自动识别用户说的语言以文字的形式展示。（提供功能截图）
	1
	套

	33
	育婴双师提升
	1. 由国家级行业协会联合培训和发证；

2. 培训采用线上和线下结合，≥24课时；

3. 受训学员统一参加考试，颁发育婴类高级职业技能证书。

4. 至少对接1次校企合作。
	3
	人

	34
	组合柜
	1. 尺寸：1800mm(高)*30mm（深），长度≥7000mm
2. 根据场地定制。
	1
	组

	35
	空调
	≥2 匹，新2级能效，变频冷暖 
	2
	台

	36
	环境创设
	1、制作腰线；
2、制度版、造型墙；
3、背景墙，PVC、亚克力等复合材质；
4.尺寸和款式不少于3平米，根据现场定制
	1
	项

	37
	装修
	1、专业照明灯；2、文化氛围造型墙；3、实训室设备线路敷设；4、采用遮光窗帘；5、上下水改造；根据现场场地定制。施工完毕后交钥匙工程。面积：7770*21230mm（长*宽）
	1
	项


（2） 产妇实训室

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1.
	高级护理床
	1. PU软包+实木框架+不锈钢床脚。智能恒温；2.内置热水器1台，≥30L亚克力水盆1个，

3.按摩头枕1个4.技师椅1个，5.熏蒸仪1台，6.整体尺寸：≥200*60*60cm
	6
	套

	3.
	床围帘
	≥2.5*3.2m布艺款，配套轨道
	2
	套

	4.
	洗手台
	宽≥600mm，高≥850mm，含陶瓷台面、优质五金水龙头、不变形镜子，具体尺寸根据现场调整。
	2
	个

	5.
	孕妇触诊模型
	乳房、耻骨联合、盆腔、胎儿等。模型可进行四步触诊训练、胎儿心音的听诊、骨盆外部测量和乳房护理练习指导。
	2
	套


	6.
	分娩示教模型
	由仿真的孕妇下半身模型、胎儿模型、脐带、胎盘等模型组成，进行产前检查、助产、分娩等技能的综合练习。
	2
	套

	7.
	高级着装式孕妇模型
	1.13KG的腹部模拟真实的40周腹部，

2.可通过调节子宫腔内的液体，模拟孕妇不同月份妊娠状态。采用着装式设计，可佩带在模型人或学员身上进行四步触诊法、乳房的护理等产前实训。
	2
	组

	8.
	产妇护理人体模特
	1. 身长165cm，PVC塑胶材料，

2. 可拆装分部件进行局部功能教学训练，四肢关节灵活度逼真，可进行床上擦浴及更衣，扶助移动和搬运病人法、轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法等操作
	2
	组

	9.
	女性骨盆模型
	1. 真实尺寸大小，拥有两块髋骨、骶骨、尾骨、第 4. 5 腰椎和耻骨联合。 

2. 采用接近人体骨骼材料制作，手感逼真耐用。
	6
	个

	10.
	服装
	1. 女家居服1套，与护理人体模特配套；2.成人护理垫1包；3.口罩1包；4.接尿器（女）1套；5.大便器1套；6.盥洗壶1套
	3
	组

	11.
	乳房模型
	1. 环保硅胶材质，自然大，配套底座，可水洗

2. 实操和解剖各1。
	6
	组

	13.
	消毒锅
	1. 塑胶材质，20*40cm，

2. 3种调节模式一次可清洁≥6个奶瓶，
3. 额定功率600W
	6
	组

	14.
	吸奶器
	1. 安全塑胶材质，20*25cm，

2. 吸乳、喂奶、存储多功能合一，至少2档电动调节
	6
	组

	15.
	哺乳枕
	1. 安全棉材质，60*50cm，卡通造型，

2. 哺乳枕、婴儿枕、靠枕自由组合，立体剪裁
	6
	组

	16.
	乳头矫正器
	1. 安全塑胶材质，4*15cm，

2. 含吸球和吸引器各1支
	1
	组

	17.
	产后束缚带
	1.纱布腹带、2.普通腹带、3.功能性腹带、4.顺产专用收腹带、5.剖腹产专用收腹带套装
	1
	组

	18.
	红外太空舱
	人体工学设计
2、智能中控系统
3功能：激发远红外波、抗菌抑菌，产后恢复、改善睡眠、疏通经络
4、配套：自动足疗仪、按摩包等
5、ABS保护系统，
6、≥220×110cm，红外线灯：100w

7.配套移动产康设备2台：采用生物电和震动技术，可折叠，功能包括产后催乳、乳腺疏通 、术后镇痛、子宫复1日腹直肌康复、产后盆底康复、生物反馈训练与分析、产后阴道松驰或肌力下降、压力性尿失禁、 性腺激活、刺激荷尔蒙分泌，趣味游戏等不少于11项。
	1
	组

	19.
	产后康复仪
	用于盆底肌修复，子宫复旧，催乳通乳，腹直肌分离修复、卵巢保养。
1、超清超大液晶显示屏，显示更直观、更清晰。
2、四通道独立控制，能同时治疗多部位或多个患者。
3、0-100能量可调，调节方便、控制精准。
4、通过全数字控制矩形波、三角波、梯形波、钟形波等多种电磁波渐序输出，保证治疗更加人性化、处方化、精确化。
5、治疗时间分为定时20分钟、30分钟、40分钟和不定时，定时误差不大
      于±1%。
6、可根据临床需要和科技发展升级，增设程序、增设功能。  
7、治疗仪的输出基本脉冲频率为800Hz（主载波周期为T=1.25ms），误差不大
  于±10%。
8、治疗仪的输出基本正脉冲脉冲宽度为0.4ms，负脉冲脉冲宽度为0.85ms，误差不大于±15%。
9、治疗仪输出幅度为最大时单个脉冲的电量应大于7μC，单个脉冲最大输出能量不超过260mJ。
10、治疗仪能量输出最大时的有效值为16V，误差不大于±20%。
11、治疗仪开路测量时，具有开路保护功能，输出的电压峰值不大于460V。
12、治疗仪输出幅度的调节应连续均匀，输出能量设定值每增加1个单元，增量有效值小于１V。
13、治疗仪输出能量设定值分别为最小值001和最大值255时，其实际输出电压有效值之比不大于2%。
14、专用乳房治疗罩的电阻不大于400Ω。
15、治疗仪电源中断后再恢复时，输出为0。 
	1
	组

	20.
	母婴护理资源包
	1. 教学课件：1套，≥6个模块，图文并茂。2.教学视频：1套，视频时长为2-5分钟左右；3.母婴护理员教材1套；4.测试与考试题：1套5.辅食类资源：视频≥26节；6.婴幼儿发育指导资源:视频≥22节
	1
	套

	21.
	母婴产后访视包
	1尺寸：≥36*24*13.5cm,防水涂层复合材质；2.配置：表式血压计、双听听诊器、婴儿秤、婴儿兜、水银体温计、笔式手电、酒精棉、不锈钢弯盘、医用棉球、医用手套、新生儿访视卡等≥25种
	6
	组

	22.
	儿童发展测评工具箱
	使用范围：0-6岁婴幼儿智力发育筛查, 新生儿婴幼儿智力筛查工具箱主要包括：球类、绳、线、杯子、日常用品、积木、拼图、图片、卡片、嵌板、工具、珠、丸、扣、娃娃、盒子等38种，筛查量表。
	6
	组

	23.
	儿童多元智能测评系统
	1.儿童多元智能个性化测评系统适用于 0-72 个月儿童。
2.★儿童多元智能个性化测评系统不少于 370 个测评点，
3.★测评方式：按月龄施测。依据中国儿童常模制定；
4.★测评内容包括：大肌肉的活动能力，小肌肉的活动智能，口语和文字语言智能，外界刺激的分析和综合   方面的适应智能，社会行为智能等五大模块。
5.测评结果以量化形式体现，将孩子本次的测评结果通过横向比对，给出孩子潜能的排名情况，做到对孩子能力的客观了解，一目了然发现孩子的优势和不足，从而制定出更合理的培养计划。
6.根据受测儿童状态及年龄，完整测评可以分 2-3 次进行，在 14 天内完成所有测评题目，即可生成有效的分析报告。题型内容多样，均为通过屏幕动手操作完成答题，有一定游戏性，符合儿童兴趣。
7.多种测评方式，可以一对一测评，也可以一对多测评。
8.测评过程中网络中断或人为中断测评，在有效期内可以继续完成测评试题。
9.可即时生成测评结果报告，立即生成测评分析报告的功能显示测评结果的客观公正性。
10.可根据学生测评结果生成游戏推荐。
11.单校-班级-幼儿三级账户权限，支持多点登陆和大规模并发,采用 SAAS 部署多重加密。
12.数据统计：具有查询、个人统计，班级统计分析，园所统计分析功能。
13.具有学生汇总功能，可查看所有学生的测评结果。
14.具有表格、柱状图、饼图等丰富的可视化图表展示。
15.平台采用 B/S 架构，无节点限制，支持≥100000 人次的测试、分析、报告打印。
16.软件须为成熟产品，支持根据发展需要2次定制开发；在投标文件中提供测评页面和结果页面截图佐证
	1
	套

	24.
	儿童游戏材料
	1. 辫子练习  认知颜色
2.小木车  榉木材质
3.正方体配套练习  榉木材质
4.永久目标盒  25*12*9cm，多层板材质
5.圆球正方体抽屉  12*12*12cm，多层板材质
6.大圆柱配套盒  12*9*12cm，多层板材质
7.长方体配套盒  12*9*12cm，多层板材质
8.箱子与盒子  30*12*9cm，多层板材质
9.三色圆柱嵌盒  30*15*4cm，多层板材质
10.圆片托盘  多层板材质
11.正方形嵌板  14*14cm，多层板材质
12.三角形嵌板  14*14cm，多层板材质
13.三色几何嵌板  由三块几何图形嵌板组成，14.让儿童认识简单的几何图形，26*15*35cm木质0.35kg
15.圆形垂直套环  12*12*10.5cm，多层板材质
16.圆形平行套环  12*12cm，多层板材质
17.三色圆形垂直套环  12*12*10.5cm，多层板材质
18.五步粉红塔  榉木材质，由边长分别为2、4、6、8、10cm5块立方体及一个榉木托盘组成
19.五步棕色梯  榉木材质，由横切面边长分别为2、4、6、8、10cm5块长方体及一个榉木托盘组成
20.视觉追踪器  榉木+其他木制
21.五种几何体嵌板  22.5*22.5*5cm，多层板材质
22.蒙氏工作毯中号4个：60*40cm
23.奥尔夫音乐器材套装4套
24.配套蒙氏教育资源：感官教育≥4节；理论教育≥4节；日常生活教育≥4节；数学教育≥4节；音乐启蒙教育4≥4节；语言教育≥4节；自然人文≥4节，总量≥4G，电子介质交付。★提供第三方出具的“接球游戏”符合GB6675-2014国家质量标准的检测报告。
	1
	组

	25.
	实木桌
	≥110*60*50cm，无结疤樟子松直拼板材质
	1
	张

	26.
	实木椅子
	座高 28cm，无结疤樟子松直拼板材质
	6
	张

	27.
	三层柜
	≥120*30*65cm，无结疤樟子松直拼板材质。
	1
	个

	28.
	托盘
	密胺材质，≥33*25cm
	6
	个

	29.
	收纳箱
	≥58*45cm；加厚PP材质；半透明
	10
	个

	30.
	一体机
	1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。

2、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。

3、前置接口：USB≥3个，Type-C≥1个，且所有接口需位于屏幕下侧，不占显示面积。

4、嵌入式系统版本不低于Android 12，内存≥2GB，存储空间≥16GB。

5、采用红外触控技术，支持红外≥20点触摸感应方式，触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体，免驱动操作。
6、支持护眼模式开启和运动补偿效果开启，改善画面效果。支持左右两侧快捷键实现声音设置，可设置标准、会议室、教室等多种模式，并支持自定义声音模式，包括高低音的独立调节。

7、支持自定义开机通道，可设置为安卓、HDMI、OPS等通道，整机开机时自动进入此通道。

8、支持信号源接入跳转功能，整机处于开机使用状态并接入信号源时，可设置自动跳转或者弹窗提示，当设置为弹窗提示时，需手动确认是否跳转。

9、安卓系统主界面具有常用固定应用软件，支持对固定应用中软件自定义排序及删除。

10、支持当前信号源通道无信号时自动跳转至主页，该功能可自主选择关闭或开启。

11、整机前置实体按键数量≥8个，功能包括主页、设置、电源、锁屏、触摸锁定、录屏、音量等。为便于操作，前置按键均须具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作。

12、安卓系统主界面具备信号源通道预览窗口，显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI等通道，可进入全屏显示。支持隐藏通道预览窗口。

13、内置电脑采用向下抽拉式设计，具有固定装置确保OPS安全。CPU采用Intel酷睿I5处理器或更高配置；内存：≥8G ；硬盘:≥256G SSD。

14、含白板软件、投屏软件等。
	1
	套

	31.
	操作台
	1. 尺寸：长方形，≥2.2*1.2m；钢木复合；

2. 配套桌布
	5
	张

	32.
	椅子
	尺寸：靠背椅子≥40*360*83cm,人体工学设计
	40
	把

	33.
	产后恢复资源包
	（一）系统参数

（1）平台版本：B/S 版本，采用 Java 语言技术开发，具备稳定、安全、高效的特性，且满足跨平台需求。

（2）版本分类：根据应用场景，分为局域网版和互联网版。其中，局域网版可部署在教室服务器或教师 PC 机上，不限制使用人数；互联网版为局域网版的升级版，系统安装部署在学校服务器上，通过网络许可，校内、校外任何联网机器均可使用，学生可在家学习与考试。

（二）教学参数

（1）教师角色：由管理员配置，可灵活配置班级与学生，支持教师灵活部署考试与练习；

（2）学生角色：由教师配置，学生可直接进入考试界面；

（3）管理员功能：可设置新增管理教师与学生，查看操作日志；

（4）题库管理功能：支持个人对题库进行考题的增加、删除、修改和查询，以及批量试题导入。系统自带题库，所有考试题目均从题库中抽取组成试卷或练习，教师也可自行导入题库；

（5）题库操作功能：可依据“题型”“题号”“题干内容”“答题解析”“选项内容”进行相关内容的选择或录入，同时支持题目批量导入。

（6）实操考试：平台可根据实操项目进行创建实操考试，对应相匹配的评分标准和评分表用于裁判进行线上打分。

★（7）裁判判分：裁判账号登录平台后进入相对应的实操比赛场次了，进入评分标准页面，可根据现场选手表现进行现场打分，并可进行签字，系统自动计算总分。（提供软件截图）

（8）裁判可查看自己打分的实操评分表，并可进行下载存档，下载内容包含裁判签名（提供软件截图）

（9）主裁判可下载实操考试成绩并进行下载，成绩表自动计算平均分、每个裁判打分。

（10）组卷模式：支持智能组卷与定制组卷，同时可对生成的试卷进行查看与删除；

（11）随机组卷：选定组卷模板后，系统自动从题库中抽取考题组卷。填写选用的题库与考试选题规则后即可生成试卷；

（12）试卷重做：试卷考试完成后，若学生愿意，可重新考试；

（13）查看历史记录：可查看历史考试答题情况、历史试卷得分情况、历史试卷交卷时间、历史试卷题目的正确答案、历史试卷的答题解析等信息；

（14）错题集功能：将学生做错的相关业务题自动归集到错题中心，方便学生学习。错题中心可提供正确答案及解析，包含视频解析或文字解析；

★（15）系统防作弊功能：自动监测考试人员的浏览器页签，若切换次数超过 3 次，则系统自动交卷（提供软件截图）

（16）考试统计分析功能：可查看考试人员的平均分、最高分、最低分、及格率、优秀率等统计维度，教师可将成绩导出；

（17）教师批改：可对主观题进行批改和打分；

★（18）加密功能：平台具备加密功能，可进行一、二次加密。一次加密可导入比赛名单，并根据比赛模块进行顺序抽签，可下载加密表格。二次加密根据一次加密产生的顺序和比赛模块自动生成选手的比赛号，加密表格可下载。（提供软件截图）

（19）赛事抽题：可根据赛场赛规，自定义所需要抽取的赛卷个数及编号，进行自动抽题。

（20）题库资源：提供不少于十套题库，包含比赛教学资源。

（21）考试技巧：平台上传考试技巧等操作视频，视频在学生端进行展示。

（22）练习模式：在学生端学生进行练习可选择刷题模式和背题模式和模拟考试模式三种模式供学生选择合适的练习方式。

（23）考试技巧：学生端可查看考试技巧等视频，平台可根据大数据分析判断用户的观看习惯并自动推送相关视频
	1
	套

	34.
	产后恢复双师提升
	1.由国家级行业协会联合培训和发证；2.培训采用线上和线下结合，≥24课时；3.受训学员统一参加考试，合格后颁发产后恢复类等级证书。
	3
	人

	35.
	组合柜
	1. 尺寸：1800mm(高)*30mm（深），长度≥7000mm

2. 根据场地定制。
	1
	组

	36.
	空调
	≥2 匹，新2级能效，变频冷暖 
	2
	台

	37.
	环境创设
	1、制作腰线；
2、制度版、造型墙；
3、背景墙，PVC、亚克力等复合材质；
4.尺寸和款式不少于3平米，根据现场定制
	1
	项

	38.
	装修
	1、专业照明灯；2、文化氛围造型墙；3、实训室设备线路敷设；4、采用遮光窗帘；5、上下水改造；根据现场场地定制。施工完毕后交钥匙工程。面积：7350*17445mm（长*宽）
	1
	项


（3） 养老实训室

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1.
	护理床1
	1. ≥2100*900*500mm，

2. ABS床头，铝合金护栏，静音单轮，背部和腿部可升降
	5
	套

	2.
	护理床2
	1.规格： ≥2240*1100*450mm。
2.可拆卸式床头、尾护板。电动控制，采用链式医用马达
	5
	套

	3.
	床围帘
	 ≥2.5*3.2m布艺，配套轨道
	10
	套

	4.
	床头柜
	1.不小于≥500*500mm，2.实木北欧分格橡木带双层抽屉。
	10
	个

	5.
	男性中老年模拟人
	高分子环保材料制成，肤质仿真度高，综合了基础护理与外科护理的主要功能，可完成多项基础护理操作训练：四肢关节灵活度逼真，可模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅。
	4
	个

	6.
	女性中老年模拟人
	集护理操作于一体的整体护理人，高分子环保材料制成，综合基础护理与外科护理的主要功能，可完成多项基础护理操作训练。四肢关节灵活度逼真，可模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅。
	4
	个

	7.
	高级轮椅
	1.刹车系统 ：手动刹车 ；2.车架材质 ：铝合金；3.总长(mm) ： 1070 ； 4.总宽(mm) ：670；5.座宽(mm) ：450；
	4
	个

	8.
	休息椅
	1. 座便器载重：125kg；

2. 电动高度可调；
3. 扶手高:70-75cm；
4. 提升高度:58-60cm
	4
	张

	9.
	转移床
	1. ≥650*475*1000mm，可升降起背，

2. 静音滑轮，ABS一次成型，复合材质，含垫子
	4
	张

	10.
	小推车
	1. 不锈钢支架加复合材质，三层收纳，静音，

2. 尺寸：≥90*50cm
	4
	个

	11.
	注射手臂模型
	模拟亚洲老年男性右手臂。采用高分子材料制成，仿真度高，解剖结构精细，具有头静脉、贵要静脉、肘正中静脉。
	4
	个

	12.
	高级轮椅
	1.刹车系统 ：手动刹车；2.车架材质 ：铝合金；3.总长(mm) ： 1070；4.总宽(mm) ：670；5.座宽(mm) ：450 ；6.折叠方式 ：左右折叠；7.配套优质手杖
	4
	套

	13.
	翻身枕
	1. PU+珍珠棉材质，

2. ≥14*40*47cm，
3. 双拉手，双凹槽
	6
	个

	14.
	助行器
	1. 折叠式；高度、宽度、摩擦阻力可调节；导轮4寸；

2. 全高86-120cm；全宽55-65cm；
	6
	个

	15.
	高级褥疮护理模型
	褥疮护理模型采用高分子材料制成，以长期卧床病人为样本，显示压疮的四个临床分期：淤血红润期、炎性浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期，形象逼真，方便更换。模型可穿在学员身上。
	6
	套

	16.
	便盆套装
	1. 尿垫：≥70*120cm 表层聚酯纤维，底层TPU防水膜 ；

2. 尿壶：材质pp料，便盆：材质PP料。
	6
	套

	17.
	坐便器
	≥59*56*50cm，PP材质，移动式
	6
	套

	18.
	高级女性导尿模型
	高分子材料制成，能够进行真实的导尿和外阴护理操作。通过支架固定，可放在桌上操作。可穿戴衣服外面进行操作。女性尿道短、粗、直长度约5cm。
	4
	个

	19.
	男性导尿模型
	高分子材料制成，仿真度高。通过支架固定，可放在桌上操作。可穿戴衣服外面进行操作。男性尿道长度约20cm，具有三个狭窄两个生理弯曲的特点。
	4
	个

	20.
	防褥疮床垫
	24小时护理预防褥疮，气垫波动身体3-5分钟，可以起到全身按摩，改善人体受压部位，有效预防褥疮生长
	4
	套

	21.
	额温枪
	1. 非接触式红外线，测量范围34.1℃-42℃

2. 尺寸136*83*39mm
	4
	套

	22.
	污物桶
	1.49*36.5*33cm,

2.绿色环保HDPE材质，背部连杆设计，防滑耐磨底
	8
	个

	23.
	血压计
	1. 水银血压计 

2. 尺寸：370*160cm，
	10
	个

	24.
	听诊器
	1.加重听诊头；2.双面听诊头；3.加厚导音管；4.双导管设计；5.PVC耳塞
	10
	个

	25.
	乙醇
	1.75%， 2.500ml
	50
	瓶

	26.
	中医体质辨识分析系统
	一、中医体质辨识设备
1、工作原理及流程：
（1）依据中华中医药学会颁发的《中医体质分类与判定》标准,以人机对话的形式对9种体质进行辨识，得出测量者的体质类型、体质特征、环境适应力等信息。
（2）养生调理系统：通过体质辨识，给出个性化的养生调理方案，包括报告内容包括体质解读、饮食调养、推荐药膳、精神调摄、生活起居、运动保健、四季保养、经络调理等。
2、主要特征：
（1）台车样式，带滚轮，设备外观整洁大方。
（2）配鼠标键盘。
（3）结果可打印。
（4）测试数据保存数据库，统计快速、分析客观，为医生提供疾病研究、科研等辅助。
3、技术参数：
（1）题库类型：66题、33题
（2）体质类型：9种
（3）访问方式：客户端，身份证读卡自动录入客户信息。
（4）屏幕尺寸：液晶显示屏，防水、防磁、防尘、防油污；
（5）控制方式：鼠标键盘
（6）环境温度：10-30℃
（7）相对湿度：≤80%
（8）电源：220±22V，50Hz±1Hz
（9）功率消耗：不大于400W
（10）使用场所：室内
（11）具有相关软件著作权。
4、主机配置
1、主机：一体式主机显示器
（2）配置：cpu双核以上，内存：4GB以上，硬盘：128G以上硬盘
（3）网卡：集成千兆网卡，网线接口
（4）电源：60W电源适配器
5、网络功能：
（1）系统根据测评结果自动生成的体检报告；
（2）提供第三方软件对接接口，检测数据可传输至公共卫生平台；
6、产品功能：
（1）体质判定功能，含中老年人中医体质辨识功能
（2）健康档案管理功能
（3）体质保健指导功能
（4）体质个性化健康管理指导功能
（5）统计、分析、保存功能
二、中医治未病管理系统：
 1、建立个人健康档案 

通过检测设备，或者智能可穿戴设备，可完成基本用户信息录入、中医体质辨认，以及血压、血氧、血糖、心率、体温、体重等信息采集，存储并上传至云端服务器。 

2、中医体质辨识分析系统 

（1）系统接收到用户端提交的体质辨识问卷及各项中医相关数据，按照中华中医药学会标准ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》的要求进行问诊，并对9种基本体质及44种复合体质进行自动判别。自动辨识出检测用户的中医体质类型，得出检测者的体质类型，体质特征，发病倾向，环境适应力等。 

（2）支持中年人、老年人的中医体质辨识；

3、中医调理方案

根据中医体质辨识的结果和体质类型，自动生成干预方案、饮食调养、药物膳食、精神调摄、生活起居、运动推荐、四季保养、经络调理等，并生成报告。

4、中医处方 

（1）中医处方可配置：可增加和配置新的中医处方。

（2）中医处方库：针对各种慢性病，系统提供膳食营养、运动、睡眠、生活方式调理、中医调理等处方库。

5、中医干预方案 

（1）系统可根据中提取客户的健康档案，出具一份个性化的中医干预方案。 

（2）系统可通过配置的方式，新增新的中医干预方案。

6、中医症候评价 

（1）根据中医养生方案, 中医干预方案，客户根据方案执行，定期进行中医症候评价，根据评价效果，开展下一阶段的养生和干预。 

（2）可配置和新增中医症候评价。内置中医证候评价不少于10个；

★7、支持中医舌面诊功能，通过舌面诊结果出具舌面诊报告和调理方案。（需提供截图证明材料，包括界面或后台数据等）

（1）舌面诊报告包含：体质分析、舌像分析、症状分析、调理方法含食疗、经络保健、精神调养、起居调摄、四季养生、体育锻炼、药物养生、音乐调理、娱乐调摄、禁忌等；

（2）支持医生端上传舌像照片、面像照片，生成舌面诊报告。

（3）支持客户终端上传舌像照片、面像照片，生成舌面诊报告。

8、数据分析和统计 

  基于中医治未病大数据，对个体健康数据和团体健康数据进行挖掘分析，生成各种统计报表，为中医“治未病”研究及健康管理提供技术支持。

9、提供中医治未病管理系统相关软件著作权；治未病管理系统是健康管理系统的子产品，可与健康管理系统无缝整合成一套完整的系统。

10、支持定制开发

（1）可以根据需求做定制化开发。

（2）对接第三方的检测设备，软件系统，包括但不限于体检系统、pacs系统、his系统、lis系统

★11、艾灸知识库（需提供截图证明材料，包括界面或后台数据等）

（1）穴位库：穴位库信息管理，支持查看穴位的读音、定位、解剖、主治、操作、图片以及所属经脉和部位，数量400条以上。

（2）艾灸疾病库：艾灸治疗相关的疾病管理，支持查看疾病的相关信息，拥有12种艾灸疾病分类和800种以上疾病。疾病分类有：常见疾病、体质调理、养生保健、外科病症、内科病症、女性病症、男性病症、眼部病症、五官病症、上班族病症、小儿病症和老年人病症。

（3）艾灸治疗方案库：提供800种以上病症的艾灸调理方案，包括穴名、穴数、每穴施灸量以及疗程等信息。

（4）食疗配方库：提供50种食疗配方库，包括配方、图片、功效、用法、制法等。
	1
	台

	27.
	老年健康管理系统
	1、客户管理：支持个人客户管理、团体客户管理。提供健康管理系统相关软件著作权；

2、客户分组健康管理

（1）分组管理: 可以按照不同疾病(或者其他分组标准)进行分组创建、修改和删除

（2）客户分组: 可以将单个患者划入某一个分组，或者将一群患者批量划入某一个分组。

（3）分组服务: 可以批量分组开健康处方、健康随访任务和健康干预打卡计划。

（4）群组健康指导: 可以在群组内发送文字、图片和视频类型的健康指导公告，进行指导建议或者健管知识普及。

（5）可以配置自动化分组规则，系统会根据分组筛选规则自动将用户分配到对应的分组里面。

3、健康档案管理：支持各种规范的健康档案管理，支持生活方式采集，可以根据客户需求定制健康档案的的展示、存储等；

★4、慢性病风险评估：提供慢性病管理系统相关软件著作权；慢性病风险评估模型，慢性病可选择性评估，并生成健康管理报告。具备不少于20种如下慢性病风险评估模型：

（1）高血压风险评估（2）冠心病风险评估（3）脑卒中风险评估（4）动脉年龄评估（5）糖尿病风险评估（6）慢性阻塞性肺疾病风险评估（7）血脂异常风险评估（8）脂肪肝风险评估（9）酒精性肝损害风险评估（10）骨质疏松性风险评估（11）肥胖症风险评估（12）代谢综合征风险评估（13）痛风风险评估（14）阿尔茨海默病患病风险评估（15）慢性肾病风险评估（16）MS（multiple sclerosis 多发性硬化）风险评估（17）前列腺风险评估（18）尼古丁成瘾评估风险评估（19）类风湿性关节炎风险评估（20）慢性胃病风险评估（21）慢性疲劳综合征风险评估（22）外周血管病风险评估（23）睡眠呼吸暂停综合征风险评估（24）肺癌风险评估（25）肝癌风险评估（需提供截图证明材料，包括界面或后台数据等）

5、慢性病风险评估报告处方可自定义编辑,机构可根据自身需要编辑报告文案。

6、中医体质辨识：支持中老年人中医体质辨识，可生成中医体质辨识报告，并根据不同的体质生成中医调理方案。提供中医体质辨识系统相关软件著作权；

★7、心理测评分析：心理问卷新建、浏览、修改功能，并查看报告。至少支持9种心理测评：PSTRI压力测评报告、A型性格测评报告、心理健康测评报告、抑郁症测评报告、焦虑症测评报告 、症状自评(SCL-90)量表、艾森克人格测评量表、霍兰德职业测评量表、社会适应能力测评量表。提供心理测评系统相关软件著作权；（需提供截图证明材料，包括界面或后台数据等）

8、具有身体功能性评价模型，具有国民体质检测和评价模型，国民体质检测的数据录入和报告生成，符合国民体质监测标准，数据也可以通过体质检测设备自动采集。

9、干预处方: 具有干预处方库，支持膳食营养、运动康复、睡眠休息、心理调节、生活方式、中医调理的处方配置，系统内置各类处方不少于700个，支持文本型处方、表格化配置、组合处方配置。

10、健康干预计划制定和执行 : 基于干预处方和方案，制定膳食、运动、睡眠、心理、生活方式、中医调理等计划，客户通过各种客户终端按照计划任务执行。

★11、健康随访方案: 

（1）健康随访问卷: 随访问卷可以设置分值以及评分区间，进行简单的打分评估功能。系统内置干预随访问卷不少于1400个。（需提供截图证明材料，包括界面或后台数据等）

（2）随访计划:基于随访问卷，制定随访任务和随访计划，数量不少于400个；（需提供截图证明材料，包括界面或后台数据等）

（3）支持健康随访，系统支持配置健康随访方案，支持自动干预效果评价，同时支持人工填写干预效果评价。（需提供截图证明材料，包括界面或后台数据等）

12、基于健康随访的阶段性结果，系统提供自动干预效果评价，健康管理师在此基础上给出专业建议。根据定期随访和体质检测，通过指标对比、综合评价等方式判断客人改善效果，制定下一阶段的健康处方，由此进入新一轮的健康管理周期。

13、知识库： 提供图文百科、小贴士、短信等知识库，并可自行配置。

14、支持标签库管理，标签库用于对客户、健康处方、健康随访方案、健康商品等打标签。内置标签库不少于300。

★15、膳食配餐库管理； （提供截图证明材料，包括界面或后台数据等，提供膳食营养相关软件著作权）

（1）膳食食材库：膳食食材管理，食材信息说明包括能量说明、蛋白质说明、脂肪说明、食材介绍、食材特点、营养成分含量、维生素含量、微量元素含量、人群禁忌、疾病禁忌、禁忌/适宜说明、肥胖禁忌等。食材库数量不少于3000。

（2）成品菜库：成品菜库管理，可以查看成品菜谱食材组成，菜品信息说明包括分类、饮食习惯、口味、菜系、能量、蛋白质、膳食纤维、碳水化合物、gi、gl、胆固醇、维生素含量、微量元素含量、主料、辅料、做法、食物特点分析、人群禁忌、疾病禁忌、适用人群、禁用人群、加水量、烹饪方式、地域、孕妇是否事宜、糖尿病是否事宜、贫血是否事宜、高血压是否事宜等。成品菜库数量不少于18000。

（3）慢性病膳食营养方案：针对慢性病的膳食营养方案数量不少于700套,其中7天膳食营养方案数量不少于400，满足临床营养配餐需要。每套膳食营养方案有适用疾病说明、每天总能量参考量，一周膳食包括七天的膳食营养，每天膳食包括早餐、早加餐、午餐、午加餐、晚餐、晚加餐的食谱。一周膳食营养方案中包含清真、非清真的方案，其中清真膳食套餐不少于20个。

（4）慢性病膳食营养方案适用慢性病人群包括高血压、糖尿病、高尿酸血症、痛风、贫血、心脑血管疾病、心脏病、肥胖、慢肺阻、高血脂、晚期肿瘤、放化疗期肿瘤、康复期肿瘤、肝硬化、吞咽困难、便秘、肌少症、骨质疏松、肾功能衰竭、急性肾炎、慢性肾炎、肾病综合症、甲亢、甲减、水肿、便秘、正常人群。（需提供截图证明材料，包括界面或后台数据等）

★16、运动处方库（提供截图证明材料，包括界面或后台数据等）

（1）系统内有针对不同慢性病人群的运动方案，包含运动项目、动作步骤、运动目的、练习次数、注意事项，数量不少于100种。

（2）覆盖适用人群包括老年人、青少年、成人、亚健康人群、慢性病人群；包括青少年热身与放松运动处方、老年人振动训练运动处方、成年人振动训练运动处方、老年人防跌倒训练之肌力训练、伸展足底筋膜。

（3）慢性病运动方案包括但不限于高血压、低血压、冠心病、心悸、糖尿病、颈椎病、肩周炎、关节炎、膝关节、痛风、静脉曲张、胃病、胃下垂、慢性腹泻、便秘痔疮脱肛、前列腺肥大、神经衰弱、甲亢、感冒、咳嗽、气管炎、痤疮、面皱、腰痛、下背痛、头痛、膝踝痛、足跟痛、鼾症、阿尔茨海默病，并可以扩展或新增慢性病运动方案。

17、支持健康视频库：提供健康视频库，可管理可上传健康视频，可以在客户端查看视频。系统内置具有自主版权的健康教育视频200个以上。

★18、重大阳性管理功能（需提供截图证明材料，包括界面或后台数据等）

（1）重大阳性分级：根据自定义的预警配置，对体检中发现的重大阳性按照5种颜色以及预警等级进行区分显示，支持对所有的预警信息进行跟踪管理。

（2）重大阳性预警配置：系统支持自定义配置预警规则，包括预警条件、预警颜色的配置，预警规则中可以设定所有的体检指标和体检异常作为预警条件。

（3）重大阳性跟踪提醒：根据重要异常结果的分级，设定不同时间段的跟踪随访提醒功能。

19、体检异常库：可以自定义配置体检异常筛查规则，系统会根据筛查规则筛查体检异常结果或者直接同步体检系统异常结果，最后生成团体异常统计报告。

★20、多健康管理中心管理：提供健康管理实训平台相关软件著作权。（需提供截图证明材料，包括界面或后台数据等）

（1）多中心同时运营：支持多个健康管理中心同时运营、多个团队同时运营、不限制分中心数量和医生数量。

（2）多中心层级管理：机构管理员可以创建一级分中心，每个分中心可以依次创建下级分中心，构成分中心的上下等级关系管理，上层分中心管理员有下层分中心的所有数据权限。

21、权限管理：可以创建机构管理员角色，可以为不同的角色配置功能菜单和按钮的使用权限。

22、体检预约

（1）可以自定义配置体检套餐包括体检项目和价格，可以设置体检预约日期以及每日预约数量，对用户体检预约数据进行统计。

（2）体检智能问卷推荐：可以通过填写问卷，推荐适合用户的体检项目。

（3）支持个人预约体检，支持团体客户预约体检。

★23、支持服务单和派单业务流程 （需提供截图证明材料，包括界面或后台数据等）

（1）支持服务单模式的业务流程：支持以服务单为基本执行单元，核心操作流程为创建服务单，然后执行服务单。

（2）支持服务插件化扩展：支持服务插件化扩展，可以植入包括基因检测、癌症筛查等任何第三方的服务。具备扩展任何第三方服务的产品特性。

（3）支持健康管理师 + 健康专家协同合作体系： 支持健康管理师 + 健康专家协同合作体系，可以将任何第三方健康专家纳入到系统。支持向本中心、第三方或合作专家派服务单的功能

24、内置健康小屋管理系统：连接一切设备的支撑架构，包含健康小屋管理系统功能，支持对接健康设备，健康监测和体检功能。

25、对接第三方系统，对接第三方健康数据，完成数据同步、存储、展示。 

26、体检指标项目配对：可以在后台自定义配对健康管理系统体检指标与不同医院体检系统指标关联，自动将对应指标同步到健康管理系统里。

27.★系统内置国内外通用评估模块（需提供截图证明材料，包括界面或后台数据等）

（1）生活自理能力评估

（2）UCLA 肩关节评分（美国加州大学肩关节评分系统）

（3）Conners多动症简易评定量表

（4）美国精神病协会儿童多动症诊断量表

（5）营养不良通用筛查工具（MUST）

（6）孤独症（自闭症）儿童评定量表

（7）儿童颅脑损伤调查表

（8）牛奶蛋白过敏相关症状评分慢性前列腺炎症状调查表（美国国立卫生研究院)

（9）肝功能异常

（10）儿童呼吸和哮喘控制测试（TRACK评分）

（11）AIS量表

（12）耳鸣严重程度评估量表

（13）膀胱过度活动症患者症状评估表（OABSS）

（14）HADS量表

28、健康管理客户端 (微信公众号)

（1）健康数据：查看健康管理相关的重要检测指标；

（2）健康档案：客户可以填写、查看健康档案采集问卷；

（3）健康报告：查看健康管理相关的报告，包括风险评估报告、中医体质辨识报告、心理测评报告、干预处方、干预相关报告；

（4）体检报告：查看体检报告，查看体检设备的检测报告；

（5）健康打卡：客户可以按照健康干预计划，通过移动终端打卡，如提交膳食拍照，运动打卡等。

（6）消息提醒：支持给客户发送微信消息；

（7）绑定微信：首次需要绑定，绑定后以后不需要登录
	1
	套

	28.
	收纳箱
	1.≥58*45cm；2.加厚PP材质；3.半透明
	10
	个

	29.
	一体机
	1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。

2、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。

3、前置接口：USB≥3个，Type-C≥1个，且所有接口需位于屏幕下侧，不占显示面积。

4、嵌入式系统版本不低于Android 12，内存≥2GB，存储空间≥16GB。

5、采用红外触控技术，支持红外≥20点触摸感应方式，触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体，免驱动操作。

6、支持护眼模式开启和运动补偿效果开启，改善画面效果。支持左右两侧快捷键实现声音设置，可设置标准、会议室、教室等多种模式，并支持自定义声音模式，包括高低音的独立调节。

7、支持自定义开机通道，可设置为安卓、HDMI、OPS等通道，整机开机时自动进入此通道。

8、支持信号源接入跳转功能，整机处于开机使用状态并接入信号源时，可设置自动跳转或者弹窗提示，当设置为弹窗提示时，需手动确认是否跳转。

9、安卓系统主界面具有常用固定应用软件，支持对固定应用中软件自定义排序及删除。

10、支持当前信号源通道无信号时自动跳转至主页，该功能可自主选择关闭或开启。

11、整机前置实体按键数量≥8个，功能包括主页、设置、电源、锁屏、触摸锁定、录屏、音量等。为便于操作，前置按键均须具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作。

12、安卓系统主界面具备信号源通道预览窗口，显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI等通道，可进入全屏显示。支持隐藏通道预览窗口。

13、内置电脑采用向下抽拉式设计，具有固定装置确保OPS安全。CPU采用Intel酷睿I5处理器或更高配置；内存：≥8G ；硬盘:≥256G SSD。

14、含白板软件、投屏软件等。

配套健康教育资源包：

1、健康教育视频数量不少于200个。

2、包含如下慢性病，(1)高血糖、(2)高血压、(3)脑卒中、(4)血脂异常、(5)脂肪肝、(6)肥胖症、(7)冠心病、(8)肺癌、(9)肝癌、(10)胃癌、(11)乳腺癌、(12)结直肠癌、(13)宫颈癌、(14)前列腺哎、(15)骨质疏松症、(16)运动系统退行性病变、(17)抑郁症、(18)老年痴呆、(19)慢阻肺、(20)慢性肾病、(21)萎缩性胃炎、(22)胆结石、(23)脑肿瘤、(24)痛风综合征、(25)代谢综合征、(26)慢性肝病、(28)类风湿性关节炎、(29)缺铁性贫血、(30)慢性疲劳综合症、3(1)睡眠呼吸暂停综合征、(32)动脉硬化、(33)甲状腺癌、(34)前列腺癌、(35)肝硬化、(36)乙肝、(37)多发性硬化、(38)脑梗死、(39)慢性胃病、(40)阿尔兹海默症、(41)尼古丁成瘾、(42)外周血管病、(43)酒精肝（需提供演示视频和截图证明材料，包括界面或后台数据等）

3、提供健康教育视频文案对应的作品著作权，为防止伪造，需提供中国版权保护中心作品著作权相关截图
	1
	套

	30.
	操作台
	尺寸：长方形，≥2.2*1.2m钢木复合；配套桌布

配套康养业务场景建设方案资料包

★1. 健康服务与管理实训室建设方案, 实施交付胶装印刷材料和电子版一份，提供作品著作权证书，为防止伪造，需提供中国版权保护中心作品著作权相关截图；

★2. 老年服务与管理实训室解决方案, 实施交付胶装印刷材料和电子版一份，提供作品著作权证书，为防止伪造，需提供中国版权保护中心作品著作权相关截图；

★3. 健康风险评估实训室建设方案, 提供作品著作权证书，为防止伪造，需提供中国版权保护中心作品著作权相关截图；

4. 企事业单位职工健康管理平台解决方案, 实施交付胶装印刷材料和电子版一份；

5. 地产物业健康管理服务运营手册, 实施交付胶装印刷材料和电子版一份；

6. 康养项目健康管理平台规划和解决方案, 实施交付胶装印刷材料和电子版一份；

7. 医院健康管理平台规划和解决方案, 实施交付胶装印刷材料和电子版一份；

8. 社区居民健康管理规划和解决方案, 实施交付胶装印刷材料和电子版一份；

9. 精装个人健康管理报告，实施交付胶装印刷材料一份；

10. 简装慢性病风险评估报告，实施交付胶装印刷材料一份；
	4
	张

	31.
	椅子
	1. 尺寸：靠背椅子≥40*360*83cm,

2. 人体工学设计，颜色：蓝色、绿色、黄色等；
	48
	把

	32.
	养老护理师资源包
	1. 基本说明：

用于养老护理师实训。

 2. 具体内容：

 （1）、课件、视频须内容一一对应，课件1套，数量不少于100个，教学微课和案例视频1套，数量不少于100个；

 （2）、课件纸质版1套；电子版1套，加密U盘介质交付，定制终端使用机构LOGO；

 （3）、教学微课和案例视频不少于100个，包括：

 第1课 职业道德和职业守则

 第2课 职业工作须知

 第3课 职业安全和个人防护知识 

 第4课 养老照护员自我心理调试相关知识 

 第5课 机构、社区、居家养老服务基本常识 

 第6课 养老护理相关法律、法规知识

 第7课 人际关系与沟通

 第8课 "老年人生理、心理特点

 第9课 "老年人生理、心理特点

 第10课 老年人照护（生理、心理的照护）

 第11课 "老年人常见问题的观察方法 

 第12课 "老年人常见问题的观察方法 

 第13课 "老年人常见问题的观察方法

 第14课 "老年人常见问题的观察方法 

 第15课 "老年人常见疾病照护（一）

 第16课 "老年人常见疾病照护（二）

 第17课 "老年人常见疾病照护（三）

 第18课 "老年人常见疾病照护（四）

 第19课 "老年人常见疾病照护（五）

 第20课 老年人常见压力冲突和压力处理方法

 第21课 老年人照护记录

 第22课 老年人康复

 第23课 老年人安全防范及相关知识：1、养老机构常见安全问题

 第24课 2、个人卫生及消毒隔离

 第25课 老年人常见环境安全问题及防范

 第26课 急救常识

 第27课 心肺复苏

 第28课 急救常识

 第29课 自然灾害的应对知识

 第30课 火灾预防

 第31课 七步洗手法（理论）

 第32课 七步洗手法

 第33课 老年人清洁照护1

 第34课 协助卧床老人洗脸

 第35课 协助卧床老人洗手

 第36课 协助卧床老人洗脚

 第37课 卧床老人梳理头发

 第38课 协助老人坐位洗头

 第39课 协助老人床上洗头

 第40课 清洁照护2-清洁口腔

 第41课 协助卧床老人刷牙

 第42课 用棉球为老人清洁口腔

 第43课 清洁照护3-洗浴、清洁会阴

 第44课 会阴冲洗

 第45课 卧床老年人床上擦浴

 第46课 穿脱衣物-穿脱衣服、鞋袜

 第47课 协助偏瘫老人穿脱衣服

 第48课 协助老年人穿脱简易矫形器

 第49课 饮食照护1-协助老人进食、进水

 第50课 协助卧床老人进餐

 第51课 饮食照护2-饮食加工、鼻饲管

 第52课 管饲饮食

 第53课 用药照护

 第54课 协助老人口服给药

 第55课 眼给药

 第56课 耳给药

 第57课 鼻给药

 第58课 排泄照护1-如厕、纸尿裤

 第59课 仰卧位便盆使用法

 第60课 协助卧床老人更换纸尿裤及擦拭会阴

 第61课 排泄照护2-留置导尿的尿液观察

 第62课 留置导尿护理

 第63课 排泄照护3-开塞露、人工取便、造瘘袋

 第64课 居家老人腹部按摩

 第65课 睡眠照护1-布置睡眠环境

 第66课 睡眠照护2-睡眠障碍照护

 第67课 环境清洁

 第68课 卧床老人更换床单位

 第69课 体征观测

 第70课 为老人进行体温测量

 第71课 为老人进行脉搏、呼吸的测量

 第72课 血压测量

 第73课 血糖测量

 第74课 护理协助-冷热应用（烫伤、创伤）

 第75课 止血、包扎

 第76课 冰袋的使用

 第77课 热水袋的使用

 第78课 温水擦浴

 第79课 协助老人进行翻身扣背排痰

 第80课 护理协助-压疮

 第81课 护理协助-二便标本留取方法

 第82课 感染防控-消毒隔离、垃圾分类、传染病预防

 第83课 失智照护

 第84课 失智照护

 第85课 风险应对-跌倒

 第86课 风险应对-压疮

 第87课 风险应对-走失、噎食、中毒

 第88课 海姆立克急救法

 第89课 康复服务1-为老人正确摆放体位

 第90课 协助一般老人翻身

 第91课 协助偏瘫老人患侧翻身、良肢位的摆放

 第92课 协助偏瘫老人健侧翻身、良肢位的摆放

 第93课 协助老人床上自主翻身

 第94课 康复服务2-拐杖使用、轮椅运送

 第95课 拐杖的使用

 第96课 协助老年人使用拐杖上下楼梯

 第97课 偏瘫老人上下轮椅及轮椅移动

 第98课 康乐活动-手工活动

 第99课 康乐活动-文娱性康乐活动

 第100课 功能促进-日常生活活动训练

 第101课 护理协助（一）-雾化吸入

 第102课 雾化吸入

 第103课 护理协助（二）-吸氧操作

 第104课 吸氧

 3.教学微课技术参数：

 （1）课程时长：以知识点/案例为单元拍摄，每个视频时长20分钟左右；

 （2）课程形式：教师讲解示范、真人活动实拍等多形式；

 （3）声音要求：和画面同步，无交流声或其他杂音，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪音杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调。音频信噪比不低于48Db；

 （4）字幕要求：字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当；

 （5）分辨率：采用高清拍摄。
	1
	套

	33.
	养老护理双师提升
	1. 由国家级行业协会联合培训和发证；

2. 培训采用线上和线下结合，≥24课时；

3.受训学员统一参加考试，合格后颁发养老护理类高级职业技能证书。
	3
	人

	34.
	组合柜
	1. 尺寸：1800mm(高)*30mm（深），长度≥7000mm
2. 根据场地定制。
	1
	组

	35.
	空调
	1.≥2 匹，2..新2级能效，3.变频冷暖 
	2
	台

	36.
	环境创设
	1、制作腰线；
2、制度版、造型墙；
3、背景墙，PVC、亚克力等复合材质；
4.尺寸和款式不少于3平米，根据现场定制
	1
	项

	37.
	装修
	1、专业照明灯；2、文化氛围造型墙；3、实训室设备线路敷设；4、采用遮光窗帘；5、上下水改造；根据现场场地定制。施工完毕后交钥匙工程。面积：7350*17445mm（长*宽）
	1
	项


（4） 居家服务实训室

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	一体柜
	1. 3米地柜+3米台面+3米吊柜，2.含上下水和收纳架，根据现场定制
	1
	套

	2
	抽油烟机
	工作风量≥12m³/min，操控方式：触控式，进风方式：全进风。
	1
	套

	3
	工作台
	1.尺寸不小于1800*800*800mm，2.采用优质 钢板,3.配备 钢可调子弹脚。双层
	1
	台

	4
	厨杂设备
	1.橡皮手套5双、2.一次性手套，3.抹布10片、4.消毒粉2瓶、5.肥皂1个、6.肥皂盒1个、7.卫生纸1袋（10卷）、8.脸盆2个、9.10L小号塑料10.水桶1个、11.不锈钢盆大中小号各1
	6
	套

	5
	冰箱
	1.容量：三门；336L，2.尺寸：630*680*1800mm，3.一级能效，
	1
	台

	6
	留样柜
	1、外箱体家电彩涂板，内箱体铝合金材质；2、可调节温度：7到18度；3、容积不≥30L；
	1
	台

	7
	微波炉
	1.容量:20升 2.功能:微波、烤箱一体
	2
	套

	8
	料理机
	1.功率：600W功能：2.搅拌、切碎，绞肉，研磨
	2
	套

	9
	电磁炉
	1.功率：2100W尺寸：2.350*280*60mm火力：3.8档火力触控
	2
	套

	10
	厨具套装
	1.炒锅，2.蒸锅，3.不粘汤锅，4.压力锅，5.煎锅；6.中式铲、7.平铲 8.大汤勺、9.大漏勺10.砍骨刀、11.切片刀、12.多用刀 13.多用剪  13.木质底座 14.磨刀器 15.厨师服2套 16.围裙2件
	6
	套

	11
	保温桶
	1.尺寸：500mm，2.容积≥50L；3.材质：不锈钢
	2
	套

	12
	汤桶
	1.不锈钢材质 2.≥46*40cm，3.容积≥50L
	2
	套

	13
	烘焙工具套装
	1.蛋挞模≥120个、2.蛋糕拖杯≥120个、3.9寸披萨盘1个，4.10寸裱花台1个，5.12寸裱花台1个，6.电动打蛋器1个，7.300ML量杯1个，8.抹刀2个，9.饼干模具1组，10.蛋挞模具1组，11.面包模具1组，12.硅胶油刷1个，13.硅胶揉面垫1个，14.擀面杖1个，15.隔热手套1双
	6
	套

	14
	餐具
	1.陶瓷材质，2.釉上彩，≥20种餐具
	6
	套

	15
	洗衣机
	1.变频，2.不低于二级能效，3.容量≥10kg，4.全自动
	1
	套

	16
	消毒柜
	1.容积：≥100L，2.层数：3.3层，4.消毒方式：紫外线，臭氧
	1
	套

	17
	电磁炉
	1.2200W大功率，2.≥8档调节，3.触控式
	1
	台

	18
	汤煲罐
	1.≥3500ml，2.陶瓷材质
	1
	个

	19
	燃气炉
	1.双灶，2.台嵌两用，3.不锈钢材质，4.功率≥4.2KW
	6
	套

	20
	油烟机
	1.≥15立方大吸力，2.免拆洗，3.尺寸可款式根据现场选择
	6
	套

	21
	洗菜盆
	1、≥30cm*23.5cm；2、不锈钢
	6
	个

	22
	吸尘器
	1.手持无线式，2.吸力≥120AW，3.多重精细过滤，4.轻量无刷马达
	4
	个

	23
	熨斗
	1.手持式，2.3档以上调节，3.水箱≥2L
	1
	个

	24
	微波炉
	1.容量:≥20升；2.功率: 700瓦；3.功能:微波、烤箱一体
	2
	个

	25
	毛巾
	1.纯棉材质，大号
	20
	条

	26
	电饭煲
	 1.≥5L，智能预约，不粘内胆
	1
	个

	27
	调味盒
	1.尺寸：≥16cm
	6
	个

	28
	菜篮
	1、尺寸：≥590*410*280mm，
2、材质：优质塑料
	6
	个

	29
	电热水壶
	1、容量≥1200ml；2.产品功率：800W
	6
	个

	30
	热水器
	1.能效等级：1级能效，2.容量：80L
	1
	个

	31
	插花套装
	1.花瓶、2.花篮、3.干花、4.铁丝、5.花刀、6.剪刀、7.丝带等，可满足40人使用
	6
	组

	32
	熨烫套装
	1.挂烫机、2.熨斗、3.衬衫、4.领带套装、5.西服衣裤套装、6.裙类服装套装
	6
	组

	33
	清洁套装
	按实际工作流程配备1.拖把、2.笤帚、3.簸箕、4.塑料盆、5.泡腾片、6.洗涤剂、7.毛巾、8.洗手液、9.消毒液等
	6
	组

	35
	膳食模型
	1. 尺寸：≥47*47*52CM 。

2. 材质：亚克力+塑胶+金属底座；
3. 仿真模型数量≥20个
	1
	套

	36
	家政实训资源包
	1空调清洗课程；2冰箱清洗课程；3玻璃清洁课程；4开荒保洁；5洗衣机清洗课程；6 除螨清洁；7油烟机清洗；8家政入门实操课程；9清洁剂使用课程；纸质版指导手册40套≥160P，电子版课件1套，可定制学校LOGO
	1
	套

	37
	营养膳食管理系统
	1、用户管理：支持个人用户管理、团体用户管理。提供营养配餐系统相关软件著作权；
2.个人用户管理：
（1）可以新增、修改和删除个人用户，填写完善跟用户有关的如基本信息、健康状况、营养目标等数据，为后续的营养分析提供数据支撑。
（2）可以通过姓名、编号等信息来对个人用户列表进行查询。
（3）可以对个人用户列表的指定用户信息，进行导出。
3.团体用户管理：
（1）可以新增、修改和删除团体用户，填写完善跟团体用户有关的如基本信息、健康状况、营养目标等数据，为后续的营养分析提供数据支撑。
（2）可以通过团体名称、编号等信息来对个人用户列表进行查询。
（3）可以对团体用户列表的指定团体用户信息，进行导出。
4.营养配餐：
（1）可以对个人用户或者团体用户进行个性化营养配餐，可以选择一天和一周两种配餐周期选择。
（2）选择完配餐周期后，可以从系统的原料库和菜品库中进行选择，并输入食物的重量。
（3）在配餐过程中，系统可以自动对添加食物的营养含量进行实时分析和建议，提示出哪些营养含量超出或者短缺。
（4）配餐过程中可以对添加过的食物列表可修改重量，或者直接删除。
（5）完成此次配餐后，可以点击保存，便可完成此次个性化配餐记录。
（6）智能配餐：系统可以根据用户的档案信息进行大数据分析与智能匹配，提供适合该用户的食谱推荐，可直接选择推荐食谱作为本次的配餐。
5.营养评估：
（1）在完成配餐后，系统可以自动对个人用户和团体用户的配餐进行智能化的综合分析和评估。
（2）评估结果包含有：各种营养元素摄入量分析、不同膳食结构的摄入量分析、三餐能量比例及能量来源分析、三大营养素的功能比分析等，并生成简单的营养报告。
6.膳食调查：
（1）系统会采用回顾法和频次法对用户一日三餐具体饮食进行调查和采集，并导出膳食调查结果。
（2）系统可以以通过膳食调查的名称等信息作为条件来查询膳食调查记录信息。
★7.营养知识库：
（1）食材库：系统内置不少于3000种膳食食材库，食材库可涵盖每种食材的详细的营养基础数据。
（2）成品菜库：系统内置不少于17000种成品菜库，可用于配餐时的菜品选择。
（3）食谱库：系统内置700种以上周食谱库和日食谱库，这些食谱可应对于孕产妇、儿童、老年人等不同人群，也可应用于高血压、糖尿病、高尿酸血症等慢性疾病。
（4）视频库：系统内置针对用户的营养教育视频资源库，视频库内容数量不少于30个。
8.营养膳食随访和评估问卷
★(1)系统可支持个性化配置各种随访和评估问卷，问卷分为两种，分别是有分值和无分值。(需提供截图证明)
★(2)如果配置的是有分值的问卷，可以设置分值以及评估结论，问卷填写完之后，会自动生成评估结论。(需提供截图证明)
★(3)系统内置国内外通用营养评估或随访问卷模块，包含有：全国高健委营养干预专业委员会 《膳食营养与健康调查问卷》、住院患者营养风险筛查NRS-2002评估表、MAN营养调查表、微型营养评定简表（MNA-SF）、营养不良通用筛查工具（MUST）、STRONGkids营养风险筛查表、居家营养管理院后随访表、患者主观整体营养状况评定量表、PG- SAG营养评估、痛风患者的膳食调查、膳食满意度评估(需提供截图证明)
	1
	套

	38
	一体机
	1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。

2、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。

3、前置接口：USB≥3个，Type-C≥1个，且所有接口需位于屏幕下侧，不占显示面积。

4、嵌入式系统版本不低于Android 12，内存≥2GB，存储空间≥16GB。

5、采用红外触控技术，支持红外≥20点触摸感应方式，触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体，免驱动操作。

6、支持护眼模式开启和运动补偿效果开启，改善画面效果。支持左右两侧快捷键实现声音设置，可设置标准、会议室、教室等多种模式，并支持自定义声音模式，包括高低音的独立调节。

7、支持自定义开机通道，可设置为安卓、HDMI、OPS等通道，整机开机时自动进入此通道。

8、支持信号源接入跳转功能，整机处于开机使用状态并接入信号源时，可设置自动跳转或者弹窗提示，当设置为弹窗提示时，需手动确认是否跳转。

9、安卓系统主界面具有常用固定应用软件，支持对固定应用中软件自定义排序及删除。

10、支持当前信号源通道无信号时自动跳转至主页，该功能可自主选择关闭或开启。

11、整机前置实体按键数量≥8个，功能包括主页、设置、电源、锁屏、触摸锁定、录屏、音量等。为便于操作，前置按键均须具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作。

12、安卓系统主界面具备信号源通道预览窗口，显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI等通道，可进入全屏显示。支持隐藏通道预览窗口。

13、内置电脑采用向下抽拉式设计，具有固定装置确保OPS安全。CPU采用Intel酷睿I5处理器或更高配置；内存：≥8G ；硬盘:≥256G SSD。

14、含白板软件、投屏软件等。
	1
	套

	39
	操作台
	1. 尺寸：长方形，≥2.2*1.2m钢木复合，

2. 彩色桌面，金属框架；配套桌布
	6
	张

	40
	椅子
	1. 材料：塑钢+塑料 

2. 尺寸：靠背椅子≥40*360*83cm,
3. 人体工学设计
	40
	把

	41
	整理收纳资源包
	一、基本介绍
主要内容包括整理收纳行业国内外发展现状；整理收纳内涵；衣橱整理要点解析：衣橱内部空间结构认知、衣橱整理收纳方法、衣橱收纳工具之好物推荐、陈列标准和注意事项；衣物整理收纳实操；全屋整理要点解析、全屋整理收纳难点综合剖析、全屋整理收纳通用方法、八大空间整理收纳要点；卧室、儿童房（亲子整理收纳）、书房整理收纳技巧；玄关、客厅、厨房整理收纳技巧；卫生间、储物间整理收纳技巧；整理收纳师变现路径；整理收纳师标准服务流程；整理收纳服务注意事项及职业道德；奢侈品品牌基础认知；奢侈品包包收纳常识普及等。符合家政服务行业整理收纳师职业技能标准和技能大赛要求。
二、具体内容
1.课件、视频须内容一一对应，课件1套，数量不少于20个，教学微课和案例视频1套，数量不少于20个；
2.课件纸质版1套；电子版1套，加密U盘介质交付，定制终端使用机构LOGO。
3.教学微课和案例视频不少于20个，内容包括：
第1课 整理收纳行业国内外发展现状
第2课 整理收纳内涵及整理收纳业务范围
第3课 衣橱整理要点解析
第4课 衣橱整理收纳黄金四步法
第5课 衣橱陈列标准和注意事项
第6课 衣物整理收纳实操
第7课 亲子整理收纳要点
第8课 儿童房整理收纳技巧
第9课 影响孩子做整理收纳7大因素
第10课 卧室整理收纳技巧
第11课 客厅空间规划及整理收纳技巧
第12课 玄关及书房整理收纳技巧
第13课 全屋整理收纳难点综合剖析
第14课 全屋整理收纳通用七步法
第15课 厨房整理收纳技巧
第16课 冰箱整理收纳技巧
第17课 卫生间整理收纳技巧
第18课 卫生间整理收纳实操演示
第19课 整理收纳标准服务流程
第20课 整理收纳服务注意事项及职业道德
三、教学微课技术参数
1.课程时长：以知识点/案例为单元拍摄，每个视频时长50分钟左右；
2.课程形式：教师讲解示范、真人活动实拍等多形式；
3.声音要求：和画面同步，无交流声或其他杂音，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪音杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调。音频信噪比不低于48Db；
4.字幕要求：字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当；
5.分辨率：采用高清拍摄。
6.★提供视频出镜讲师截图1张、讲师本科学历以上证书及专业职称证书佐证。
	1
	套

	42
	整理收纳双师提升
	1. 由国家级行业协会联合培训和发证；

2. 培训采用线上和线下结合，≥24课时；
3. 受训学员统一参加考试，合格后颁发整理收纳类职业技能证书。
	3
	人

	43
	组合柜
	1. 尺寸：1800mm(高)*30mm（深），

2. 2.长度≥7500mm；根据场地定制。
	1
	组

	44
	空调
	≥2 匹，新2级能效，变频冷暖 
	2
	台

	45
	环境创设
	1、制作腰线；
2、制度版、造型墙；
3、背景墙，PVC、亚克力等复合材质；
4.尺寸和款式不少于3平米，根据现场定制
	1
	项

	46
	装修
	1、专业照明灯；2、文化氛围造型墙；3、实训室设备线路敷设；4、采用遮光窗帘；5、上下水改造；根据现场场地定制。施工完毕后交钥匙工程。面积：7700*26000mm（长*宽）
	1
	项


注：招标文件采购货物中的技术参数部分是满足货物采购的基本要求，如有与市场某项产品或参数描述相同并非特指，仅作为采购货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。

第四章、合同主要条款
                   （供参考，最终合同条款以实际签订为准）

甲方：                                  

乙方：                                   

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规之规定，本着平等、自愿、互利的原则，就项目货物供应及相关服务的要求,经双方协议一致，签订本合同。
1、词语定义：
本合同中的下列术语应解释为：

1.1“甲方”指购买设备（产品）的采购单位。

1.2“乙方”指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

1.3“合同”指买卖双方签署的、合同内载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.4“合同总价”指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应付给乙方的款项。

1.5“货物”指乙方根据合同规定须向甲方提供的设备或产品。

1.6“服务”指根据合同规定乙方承担与供货有关的服务，如运输、保险、安装调试、提供技术协助、培训等。

1.7“现场”指甲方使用货物的地点。

1.8“验收”指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下（符合招标文件的内容）的设备符合技术规范的要求，若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、货物标准及要求

供货安装期：         

质量要求：合格

交货方式：按照采购人要求供货、安装、调试
3、中标产品的品牌、型号、技术规格、数量、保修期及价格：

	产品名称
	品牌
	型号
	数量
	保修期
	单价（元）
	合计总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计：
	大写：                        

（小写：             元）
价格含乙方将货物运抵交货地点并履行完其他安装、调试等合同义务所需的全部费用，甲方无需支付其他费用。


4、专利权

乙方应保护甲方在使用该设备或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

5、安装、调试、培训及验收： 

5.1乙方应在合同规定的时间内将中标设备送达甲方指定地点并做好安装、调试、培训等相关工作。

5.2乙方提供设备时，应同时提供设备的品牌、名称、数量以及供货验收单和正式的税务发票。设备运抵现场后，甲方将根据情况对设备的品牌、名称、数量等资料进行查验。查验不合格的，乙方须无条件调换或退货，造成的损失应由乙方负责。设备安装调试完毕后，由甲方组织验收，验收合格后在验收单上签字。

6、质量保证及履约保证金：

6.1乙方提供的设备必须是品正质优、且全新未拆封的，符合国家质量检测标准及生产厂商的出厂标准，符合乙方中标设备的技术要求。

6.2乙方应对提供的设备原装性、完整性、出厂原始包装完整性负全责,并遵守《设备质量法》和《消费者权益保护法》的有关规定。

7、付款方式：            
8、售后服务：

8.1售后服务基本要求：至少达到招标文件中所要求的内容。

8.2如果乙方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担（除甲方因人为因素造成的损坏）。

8.3乙方必须在设备的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务电话、供货时间：年月日等）。并向采购人提供设备说明书、质量保证书、保修卡等相关资料和原配的附件。
8.4乙方需负责对所投设备进行安装调试合格，所投设备必须为正规行货设备，如发现提供水货、假货等非正规渠道的设备，如核实后其情况属实，报政府采购办依法处理。

8.5 乙方还应履行在投标过程中所承诺的其他售后服务承诺。

9、追加产品处理

 如有追加采购，以签订的补充协议约定为准。

10、延期交货：

10.1在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

10.2如果乙方无正当理由拖延交货或不按时提供服务，将受到以下制裁：⑴没收履约保证金；⑵支付违约损失赔偿。

11、违约责任：

11.1货物安装超过规定期限时,每延期一日，乙方须支付未交付货物部分货款的5‰作为赔偿，赔偿费用从质量保证金扣除，延期赔偿额最高不超过货物总价5%。如超过安装期15日还未能全部安装完毕，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。

11.2甲方无正当理由拒收乙方按约提供的设备，应向乙方支付该设备总金额3%的违约金。

11.3甲方未按合同规定的时间向乙方支付合同款，每超过一天按未交付货款部分的5‰向乙方支付违约金，违约金最高不超过货物总价5%。

11.4若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。
11.5经甲乙双方友好协商同意，延期交货、退货、延期支付资金且无须罚款者可不受上述11.1、11.2、11.3款约束。

11.6在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

12、索赔：

12.1 乙方提供设备时，如发现设备的品牌、名称、数量等资料与合同不符，或未按规定提供设备的，甲方有权并向乙方提出索赔。

12.2如果产品在质保期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.3凡属乙方应承担的责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

⑴乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、以及为保护退回设备所需的其它必要费用。

⑵根据设备低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低设备的价格。

⑶用符合标准的设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切费用。同时乙方应延长售后服务期限及其它承诺。

12.4如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方将从乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以满足索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

13、合同的履约监督：

甲乙双方应自觉接受监督部门对合同履行的监督与检查。

14、争议的解决：

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定向甲方所在地法院诉讼。

15、不可抗力的处理：

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

15.3如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16、合同修改：

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

17、合同鉴证及生效：

本合同经甲乙双方法定代表人签字之日起并加盖单位公章后生效。

本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：             

法人代表签字：                   法人代表签字：                

开户银行：                       开户银行：                

帐号：                           帐号：                    

联系电话：                       联系电话：                

    签约日期：                       签约日期：             
第五章、投标文件格式
    （项目名称）  
投标文件

投  标  人：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）
联系电话：

        年        月        日

目  录
（格式自拟）

一、投标函
致：  （采购人名称）

1.我方已仔细研究    （项目名称） 招标文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，针对该采购项目，我方愿意以大写          ，小写       元的投标总价，供货期安装期        ，质量要求        ，按招标文件要求供货并对之负法律责任。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
投标人：             （电子印章）

       日  期：       年     月     日
二、投标函附录

（一）、开标一览表

	项目名称
	

	投标人
	

	采购内容
	符合第二章“投标人须知前附表”要求

	投标报价
	大写：________________  

	
	小写：________________ 元          

	质量要求
	

	供货安装期
	

	质保期
	


投标人：____________________（电子印章）

手机号码：                     。
公司邮箱：                     。            

日    期：    年    月     日

（二）、投标分项明细报价表
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	品牌
	制造商
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额：（大写）          
（小写）￥        


（该表格格式仅供参考，可根据实际增加表格行数）

注：投标总价必须是包含运输到交货地点及安装调试的所有费用的总和；

投标人：________________（电子印章）

日期：    年   月   日

 三、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
 月 
 日
经营期限： 

姓名：   
   性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证
投标人（电子签章）：                      
        年    月     日
（二）法定代表人授权委托书
本人       （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：                       
代理人无转委托权。
附：法定代表人及委托代理人身份证复印件
投标人名称：                        （电子签章）
法定代表人：                    （电子签章）
日期：        年        月        日
四、投标产品技术参数表及技术规格偏差表
（一）、投标产品主要技术参数表
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	规格型号及技术参数

	 1
	
	
	
	


	 2
	
	
	
	

	 3
	
	
	
	

	 4
	
	
	
	

	 5
	
	
	
	

	 6
	
	
	
	

	 …
	…………………………
	
	
	……………


注：“技术参数”必须详细填写，不得用“满足招标要求”等模糊语句表述，否则其投标将有可能不被接受。
投标人名称：                        （电子签章）
法定代表人：                    （电子签章）
日期：        年        月        日
（二）、技术规格偏差表 
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	对招标文件偏差
	描述
	备注

	
	
	招标文件
	投标文件
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：                        （电子签章）
法定代表人：                    （电子签章）
日期：        年        月        日
说明：
1、技术规格存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标无效。
2、“投标参数响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标参数要求一一对应响应； 

3、“对招标文件偏差”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”； 

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	 
	电话
	

	本项目负责人
	姓名
	 
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


后附营业执照等证明材料。

（二）其他资格审查资料
六、其它资料
1、招标文件要求或投标人认为应附的其他资料

（注：包含但不限于评标方法中综合部分和技术部分评分需要的相关资料）

 
七、 反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在 （招标项目名称）采购活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次采购活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
投标人名称：                        （电子签章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________
日期：        年        月        日
年  月  日
附件一                

中小企业声明函（货物）

（注：若无，可删除此项）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                       企业名称（盖章）：                       

     日期：        年       月       日

（提醒：如果响应人所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由响应人自行承担。） 
附件二
关于政府采购支持监狱企业

（注：若无，可删除此项）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

附件三
关于促进残疾人就业的政府采购政策

（注：若无，可删除此项）
1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：          （盖单位公章）

年    月    日

附件四    关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

    十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应离融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

本项目供应商结果公告联系信息
公司名称:

企业统一社会信用代码：
公司地址：
联系人姓名：
联系电话：
中标及未中标结果收件邮箱（必填）：
注：结果告知会通过邮件形式发送至供应商指定邮箱或电话通知的方式通知到联系人。
19

