## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目-室内电气工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目-室内电气工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目-室内电气工程 |  |  |  | 标段：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:FYAL1 3.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:FYAL2 3.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 个 | 3
4 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A 3.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 个 | 6
5 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 2.规格:250V 10A 3.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 个 | 4
6 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 个 | 66
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG32 3.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | m | 85.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目-室内电气工程 |  |  |  | 标段：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 3.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | m | 196.32
9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG16 3.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | m | 518.41
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZR-BYJ-2.5 4.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | m | 1874.46
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:WDZR-BYJ-4 4.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | m | 623.75
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:WDZR-BYY-10 4.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | m | 453.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目-室内电气工程 |  |  |  | 标段：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 个 | 79
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:铝格栅灯 2.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 套 | 25
15 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吊灯 2.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 套 | 6
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式格栅灯 2.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 套 | 5
17 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:圆形筒灯 2.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 套 | 82
18 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | m | 37.03
19 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:防雾筒灯 2.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 套 | 12
分部小计
弱电
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目-室内电气工程 |  |  |  | 标段：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:PC25 3.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | m | 39.39
2 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | m | 171.45
3 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTPCat6 3.敷设方式:管内 4.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | m | 226.37
5 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光纤 2.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | m | 45.71
6 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络信息插座 2.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 个 | 19
7 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其它:未尽事宜参见施工图说明，图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范要求 |  | 个 | 19
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目-室内电气工程 |  |  |  | 标段：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目-室内电气工程 |  |  |  | 标段：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 01 | 其他措施费（费率类）
1.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2 | 02 | 其他（费率类）
3 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目-室内电气工程 |  |  | 标段：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目-室内电气工程 |  | 标段：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目-室内电气工程 |  |  |  | 标段：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目-室内电气工程 |  |  | 标段：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目-室内电气工程 |  |  | 标段：濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 濮阳医学高等专科学校体育场标准化改造项目-室内电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 28030637 |  | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m
2 | 28030711 |  | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-4mm2 | m
3 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
4 | 17030155 |  | JDG管 | 外径32mm | m
5 | 17030155@1 |  | JDG管 | 外径20mm | m
6 | 17030155@2 |  | JDG管 | 外径16mm | m
7 | 25000001@2 |  | 圆形筒灯 |  | 套
8 | 25000001@4 |  | 嵌入式格栅灯 |  | 套
9 | 25000001@5 |  | LED灯带 |  | 套
10 | 25000001@6 |  | 防雾筒灯 |  | 套
11 | 25000001@7 |  | 吊灯 | 软线吊灯 | 套
12 | 25000001@8 |  | 铝格栅灯 | 吊链灯 | 套
13 | 26410171@1 |  | 五孔插座 |  | 套
14 | 28031431@1 |  | 绝缘电线WDZR-BYJ-2.5 |  | m
15 | 28031431@2 |  | 绝缘电线WDZR-BYJ-4 |  | m
16 | 28031431@3 |  | 绝缘电线WDZR-BYY-10 |  | m
17 | 28031437@1 |  | 网线UTPCat6 |  | m
18 | 55050101 |  | 机柜(机架) | 落地式 | 个
19 | 补充主材002@1 |  | 配电箱FYAL1 |  | 台
20 | 补充主材002@2 |  | 配电箱FYAL2 |  | 台