伍德灯

招标技术参数

1、体积小，重量轻，患者可以随身携带；

2、产品使用UVA光源，可以用于检测色素异常性疾病、皮肤感染、卟啉代谢异常性疾病，及时掌握皮肤疾病的治疗情况。

3、手持操作，照射部位灵活，操作简单，易于掌握；

*4、配有定型硅胶遮光罩，遮光效果更好，用户在正常环境下也可进行清晰的观察、拍照；

*5、可充电的锂电池供电，脱离电源线的束缚，使用、携带更加方便；

6、LED光源，使用寿命更长；

*7、采用5”高分辨率触摸屏，操作简单、显示清晰；

*8、设备大容量设计，可以存储1000张以上的图片，另可拓展容量，并通过拓展存储卡将图片转存到电脑供专业人士分析；

*9、采用1300万后置摄像头，可以进行自动对焦和手动对焦，保证拍摄取图清晰完整；

*10、可建立病例档案，对病人信息进行留存，方便多次就医及病情发展记录；

11、光源亮度可以任意调节，不受正常环境或者暗室使用的限制；

*12、可建立标准图库，录入标准的病变部位图片，拍摄的图片可以跟标准图库中的标准病变图进行对比，便于分析与确定病情；

*13、可生成诊断报告，并通过无线方式进行打印，生成后的报告将存储在病例中，方便再次查看；

14、可以导出拍摄的图片供学术交流、论文撰写等途径中使用；