| 超广角眼底照相机 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 成像原理 | # 采用共焦激光扫描眼底的成像系统 |
| 2 | 主机 | # 传统头托架操作模式 |
| ★3 | 成像模式 | FFA、RF、NIR、MColor |
| 4 | 分辨率 | 光学分辨率：≦7µm/像素 |
| ★5 | 瞳孔要求 | 瞳孔直径要求：≦2.0mm |
| 6 | 激光扫描点数 | 扫描激光点数：≧2048*2048 |
| ★7 | 光源 | ≦498nm、≧755nm共焦激光光源 |
| ★8 | 变焦范围 | 具备15°、30°、60°、一键切换镜头 |
| 9 | 成像拼图范围 | 两张拼图范围：≧140° |
| 10 | 拼图功能 | 支持15°、30°、60°、自动拼图 |
| 11 | 动态功能 | 具备多角度动态视网膜造影观察 |
| 12 | 成像速度 | ≧8帧/秒 |
| 13 | 屈光补偿 | －20～+20D可调 |
| 14 | 摄像头旋转要求 | 可左/右旋≧90度，方便周边视网膜成像 |
| 15 | 降噪叠加功能 | 具备实时多张叠加降噪，实现高清图像质量 |