	序号
	项目名称
	规格参数
	单位
	数量
	暂估价（元）

	（一）
	工艺、设备
	
	
	
	

	一
	设备
	
	
	
	

	1
	干污泥料仓
	1.名称:干污泥料仓
2.形式:滑架料仓
3.规格参数:容积75m3,有效容积60m3,配套液压滑架系统
4.功率:22KW
	套
	1
	

	2
	刮板输送机
	1.名称:刮板输送机
2.型号:输送量1.25t/h
3.其他:壳体材质S304,链条材质40cr,单链条下层输送物料结构
4.功率:7.5KW
5.配套碳钢支架,膨胀螺栓安装
	组
	1
	

	3
	干化定量给料机
	1.名称:干化定量给料机
2.型号:输送量1.25t/h,长2.1m
3.规格:配套缓存泥斗,储料泥斗配套阻旋料位计
4.功率:2.2KW
5.配套碳钢支架
	台
	1
	

	4
	中转输送机
	1.名称:中转输送机
2.型号:输送量0.75t/h
3.其他:壳体材质S304,链条材质40cr,单链条下层输送物料结构
4.功率:4KW
5.配套碳钢支架
	组
	1
	

	5
	炭化定量给料机
	1.名称:炭化定量给料机
2.型号:输送量0.8t/h,长2.85m
3.功率:2.2KW
4.配套碳钢支架
	台
	1
	

	6
	管道清灰螺旋
	1.名称:管道清灰螺旋
2.型号:输送量0.3m3/h,长3.2m
3.功率:2.2KW
4.配套碳钢支架
	台
	1
	

	7
	窑头排灰螺旋
	1.名称:窑头排灰螺旋
2.型号:输送量0.3m3/h,长3.03m
3.规格:配星型卸料阀
4.功率:1.1+0.75KW
5.配套碳钢支架
	台
	1
	

	8
	一级冷却螺旋
	1.名称:一级冷却螺旋
2.型号:输送量0.7t/h,长2.5m
3.功率:3KW
4.配套碳钢支架
	台
	1
	

	9
	二级冷却螺旋
	1.名称:二级冷却螺旋
2.型号:输送量0.7t/h,长5.82m
3.功率:3KW
4.配套碳钢支架
	台
	1
	

	10
	三级冷却螺旋
	1.名称:三级冷却螺旋
2.型号:输送量0.7t/h,长5.54m
3.功率:3KW
4.配套碳钢支架
	台
	1
	

	11
	灰尘输送螺旋
	1.名称:灰尘输送螺旋
2.型号:输送量0.3t/h,长2.7m
3.功率:1.1KW
	台
	1
	

	12
	斗提机
	1.名称:斗提机
2.型号:输送量0.7t/h,长8.7m
3.功率:4KW
4.配套碳钢支架
	台
	1
	

	13
	炭化料仓
	1.名称:炭化料仓
2.材质:有效容积40m3,碳钢防腐
	台
	1
	

	14
	炭化料输送螺旋
	1.名称:炭化料输送螺旋
2.型号:输送量2m3/h,长3.2m
3.功率:4KW
4.配套碳钢支架
	台
	1
	

	15
	布袋除尘器(炭化料仓配套)
	1.名称:布袋除尘器(炭化料仓配套)
2.型号:处理风量1500m3/h,过滤面积24m2，配套风机参数,风量1500m3/h,风压2800Pa
3.功率:3KW
	台
	1
	

	16
	内热式回转干化炉
	1.名称:内热式回转干化炉
2.型号:25t/d(含水率60%计),变频控制
3.功率:7.5KW
	台
	1
	

	17
	外热式回转热解炭化炉
	1.名称:外热式回转热解炭化炉
2.型号:15t/d(含水率25%计),防爆泄压(1000Pa),保温,负压和温度检测
3.功率:7.5KW
	台
	1
	

	18
	干化热风炉
	1.名称:干化热风炉
2.型号:自吸入式,保温
	台
	1
	

	19
	干化天然气燃烧器
	1.名称:干化天然气燃烧器
2.规格:90万大卡
3.功率:3KW
	套
	1
	

	20
	炭化热风炉
	1.名称:炭化热风炉
2.型号:自吸入式,保温
	台
	1
	

	21
	干化天然气燃烧器
	1.名称:干化天然气燃烧器
2.规格:60万大卡
3.功率:1.5KW
	套
	2
	

	22
	高温风机
	1.名称:高温风机
2.型号:9000-11000m3/h,全压3400-3700pa,输送烟气温度350-500℃
3.功率:15KW
4.配套碳钢支架
	台
	1
	

	23
	干式旋风除尘器
	1.名称:干式旋风除尘器
2.型号:烟气处理风量12000m3/h,烟气温度180-240℃，筒体直径1200mm,配星型卸料阀一台
3.功率:0.75KW
	台
	1
	

	24
	布袋除尘器
	1.名称:布袋除尘器
2.型号:烟气处理风量12000m3/h,温度180-240℃，总过滤面积不低于248m2,配星型卸料阀一台,接灰斗,自控系统
3.功率:1.5KW
	台
	1
	

	25
	碱洗喷淋塔
	1.名称:碱洗喷淋塔
2.规格:烟气处理风量12000m3/h,温度180-240℃,直径1.6m
	台
	1
	

	26
	碱洗喷淋塔循环泵
	1.名称:碱洗喷淋塔循环泵
2.型号:流量30m3/h,扬程10m
3.功率:3KW
	台
	1
	

	27
	水洗喷淋塔
	1.名称:水洗喷淋塔
2.规格:烟气处理风量12000m3/h,温度180-240℃,直径1.6m
	台
	1
	

	28
	水洗喷淋塔循环泵
	1.名称:水洗喷淋塔循环泵
2.型号:流量30m3/h,扬程10m
3.功率:3KW
	台
	1
	

	29
	除雾器
	1.名称:除雾器
2.规格:风量12000m3/h
3.SS304不锈钢
	套
	1
	

	30
	活性炭吸附装置(烟气)
	1.名称:活性炭吸附装置(烟气)
2.规格:风量12000m3/h
	套
	1
	

	31
	总烟气排放风机
	1.名称:总烟气排放风机
2.型号:12000m3/h,全压9000pa,输送烟气温度350-500℃
3.功率:45KW
4.配隔音罩
	台
	1
	

	32
	烟囱(烟气)
	1.名称:烟囱(烟气)
2.规格参数:φ600mm,高25m,配套支撑架
	套
	1
	

	33
	加碱系统
	1.类型:加碱系统
2.规格、型号:罐体有效容积500L,PE材质,加药泵,25L/h,0.2MPa,搅拌机功率0.37kw,配套自控系统
3.参数:1KW
	套
	1
	

	34
	脱硝系统
	1.类型:脱硝系统
2.规格、型号:2m3PE泡药灌,搅拌机1套,0.75kw,药剂泵2台, 25L/h,0.2MPa,单台功率0.37kw,配套自控系统
3.参数:1.49KW
	套
	1
	

	35
	空压机
	1.名称:空压机
2.型号:1.5m3/min,11kw,0.8MPa
	台
	1
	

	36
	冷干机
	1.名称:冷干机
2.规格:1.2m3/min,0.75kw,0.8MPa
	台
	1
	

	37
	储气罐
	1.名称:储气罐
2.型号:V=1m3,0.8MPa
	台
	1
	

	38
	活性炭吸附装置(除臭)
	1.名称:活性炭吸附装置(除臭)
2.规格:风量15000m3/h
3.功率：15KW
	套
	1
	

	39
	除臭风机
	1.名称:除臭风机
2.型号:风量15000m3/h ,1800-2500kpa
3.配隔音罩
	台
	1
	

	40
	烟囱(除臭)
	1.名称:烟囱(除臭)
2.烟囱直径:φ600mm,高18m,配套支撑架
	套
	1
	

	41
	排水泵
	1.名称:排水泵
2.型号:10m3/h,16m,1.1kw,配套自耦装置,潜水泵
	台
	2
	

	42
	炭化炉维修平台
	1.名称:炭化炉维修平台
2.构造形式:1400*1400*2000mm,钢制平台
	t
	1
	

	43
	电动单梁起重机
	1.名称:电动单梁起重机
2.型号:跨度6.3m,轨道长度14.4m,起吊高度16m,配套无线遥控器 配2t电动葫芦
3.功率:0.8KW
	台
	1
	

	44
	电动单梁起重机
	1.名称:电动单梁起重机
2.型号:跨度3.9m,轨道长度29m,起吊高度12m,配套无线遥控器 配2t电动葫芦
3.功率:0.8KW
	台
	1
	

	45
	电动单梁起重机
	1.名称:电动单梁起重机
2.型号:跨度8.6m,轨道长度20.6m,起吊高度12m,配套无线遥控器 配3t电动葫芦
3.功率:0.8KW
	台
	1
	

	46
	电动单梁起重机
	1.名称:电动单梁起重机
2.型号:跨度4.9m,轨道长度20.6m,起吊高度12m,配套无线遥控器 配3t电动葫芦
3.功率:0.8KW
	台
	1
	

	47
	电动单梁起重机
	1.名称:电动单梁起重机
2.型号:跨度5.5m,轨道长度32.4m,起吊高度12m,配套无线遥控器 配3t电动葫芦
3.功率:0.8KW
	台
	1
	

	48
	齿轮式破碎机
	1.名称:破碎机
2.规格:输送量0.8t/h,配套缓存泥斗,储料泥斗配套阻旋料位计
3.功率:3KW
	台
	1
	

	49
	设备支架
	1.名称:设备支架
2.材质:型钢
3.符合设计要求
	t
	15
	

	二
	中水管道系统
	
	
	
	

	1
	低压焊接阀门
	1.名称:球阀
2.型号、规格:DN150
	个
	6
	

	2
	低压焊接阀门
	1.名称:球阀
2.型号、规格:DN20
	个
	6
	

	3
	低压焊接阀门
	1.名称:球阀
2.型号、规格:DN25
	个
	24
	

	4
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:弯头DN25X150
	个
	2
	

	5
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:弯头DN25X65
	个
	1
	

	6
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:弯头DN20X20
	个
	2
	

	7
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:弯头DN150X150
	个
	9
	

	8
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:弯头DN25X25
	个
	11
	

	9
	低压碳钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN25/D34*2.8
	m
	45
	

	10
	低压碳钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN65/D76*3.0
	m
	7
	

	11
	低压碳钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN20/D27*2.0
	m
	8
	

	12
	低压碳钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN150/D168*3.5
	m
	100
	

	13
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:三通DN20X150X150
	个
	1
	

	14
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:三通DN20X20X65
	个
	1
	

	15
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:三通DN25X65X65
	个
	2
	

	16
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:三通DN20X65X65
	个
	2
	

	17
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:三通DN25X25X150
	个
	1
	

	18
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:三通DN25X25X25
	个
	1
	

	19
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:三通DN150X150X150
	个
	2
	

	20
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:三通DN25X150X150
	个
	3
	

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称:水龙头
2.型号、规格:DN25
	个
	7
	

	三
	尿素投加管道系统
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢管件
	1.材质:不锈钢
2.规格:弯头DN25X25
	个
	4
	

	2
	低压不锈钢管
	1.材质:不锈钢
2.规格:不锈钢管DN25/D34*2.8
	m
	35
	

	3
	低压不锈钢管件
	1.材质:不锈钢
2.规格:三通DN25X25X25
	个
	2
	

	4
	低压焊接阀门
	1.名称:球阀
2.材质:不锈钢
3.型号、规格:DN25
	个
	3
	

	四
	溢流\排空管道系统
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢管
	1.材质:不锈钢
2.规格:DN50/D60*2.8
	m
	10
	

	2
	低压不锈钢管
	1.材质:不锈钢
2.规格:DN80/D89*3.0
	m
	4
	

	3
	低压焊接阀门
	1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN50
	个
	2
	

	4
	低压焊接阀门
	1.名称:电动阀
2.型号、规格:DN50
	个
	2
	

	5
	低压不锈钢管件
	1.材质:不锈钢
2.规格:变径管DN50\DN80
	个
	2
	

	6
	低压不锈钢管件
	1.材质:不锈钢
2.规格:三通DN80X80X80
	个
	1
	

	7
	低压不锈钢管件
	1.材质:不锈钢
2.规格:弯头DN50
	个
	2
	

	8
	低压不锈钢管件
	1.材质:不锈钢
2.规格:弯头DN80
	个
	1
	

	五
	碱液投加管道系统
	
	
	
	

	1
	低压塑料管
	1.材质:PE管
2.规格:DN25
	m
	10
	

	2
	低压塑料管件
	1.材质:PE
2.规格:弯头DN25
	个
	5
	

	3
	低压焊接阀门
	1.名称:球阀
2.型号、规格:DN25
	个
	1
	

	六
	工业排水管道系统
	
	
	
	

	1
	低压塑料管
	1.材质:污水 排水UPVC管
2.规格:DN25
	m
	22
	

	2
	低压塑料管
	1.材质:污水 排水UPVC管
2.规格:DN200
	m
	2
	

	3
	低压塑料管
	1.材质:污水 排水UPVC管
2.规格:DN50
	m
	8
	

	4
	低压塑料管件
	1.材质:UPVC
2.规格:弯头DN25X25
	个
	8
	

	5
	低压塑料管件
	1.材质:UPVC
2.规格:弯头DN50X50
	个
	1
	

	6
	低压塑料管件
	1.材质:UPVC
2.规格:三通DN25X25X50
	个
	1
	

	七
	压缩空气管道
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:90°弯头D22×3mm
	个
	3
	

	2
	低压螺纹阀门
	1.名称:手动内螺纹球阀
2.材质:SUS304
3.型号、规格:G1/2",PN10
	个
	1
	

	3
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:90°弯头D27×3mm
	个
	12
	

	4
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径管D60*3mm/D27*3mm
	个
	2
	

	5
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:单头外丝短管L=10cm,D60*2.8mm
	个
	2
	

	6
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:90°弯头D34×3mm
	个
	11
	

	7
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:双内丝活接G1",PN10
	个
	5
	

	8
	空气过滤器
	1.空气过滤器
2.规格:SKC-001成品
	个
	1
	

	9
	空气过滤器
	1.空气过滤器
2.规格:SKT-001成品
	个
	1
	

	10
	空气过滤器
	1.空气过滤器
2.规格:SKA-001成品
	个
	1
	

	11
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径管D34×3mm/D27×3mm
	个
	3
	

	12
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:等径三通D27*3mm
	个
	2
	

	13
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:等径三通D34*3mm
	个
	1
	

	14
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径三通D34×3mm/D27×3mm
	个
	2
	

	15
	执行机构
	1.名称:气动三联件
2.型号:成品
	台
	3
	

	16
	低压螺纹阀门
	1.名称:手动内螺纹球阀
2.材质:SUS304
3.型号、规格:G3/4",PN10
	个
	9
	

	17
	低压不锈钢管件
	1.名称:直型气动接头
2.材质:一头不锈钢外丝一头塑料
3.规格:DN20转外径8mm气管
	个
	8
	

	18
	低压塑料管件
	1.名称:联管T型气动接头
2.材质:塑料,三头接气管
3.规格:接8mm气管
	个
	8
	

	19
	低压塑料管
	1.材质:PU管
2.规格:外径8mm
	m
	30
	

	20
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:不锈钢管D34×3mm
	m
	25
	

	21
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:不锈钢管D27×3mm
	m
	20
	

	22
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:不锈钢管D22×3mm
	m
	20
	

	23
	管架制作安装
	1.名称:管道支架
2.材质:镀锌钢
3.管架形式:参03-S402图集
	kg
	120
	

	八
	天然气管道系统
	
	
	
	

	1
	低压碳钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:DN100/D114*3.0
	m
	22
	

	2
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:弯头DN100
	个
	9
	

	3
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:三通DN100
	个
	1
	

	4
	低压齿轮、液压传动、电动阀门
	1.名称:电磁切断阀AC/220V
2.型号、规格:DN100，常闭型PN2 手动复位 工作压力5-7kpa
3.连接形式:配套法兰、螺栓、螺母、垫片
	个
	1
	

	5
	物性检测仪表
	1.名称:天然气泄露检测仪RB-KY-2
2.测量范围:0-100%LEL,精度1%LEL,数字显示屏
3.声光报警，与电磁阀联动
	套
	1
	

	九
	抽气管道系统
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢管
	1.材质:薄壁不锈钢管
2.规格:DN200  D219*6
	m
	10
	

	2
	低压不锈钢管件
	1.材质:不锈钢弯头
2.规格:DN200
	个
	7
	

	十
	除臭管线系统
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢管
	1.材质:SS304
2.规格:薄壁不锈钢风管DN200 
3.壁厚3mm,3m一根,单根配双法兰
	m
	3
	

	2
	低压不锈钢管
	1.材质:SS304
2.规格:薄壁不锈钢风管DN250 
3.壁厚8mm,3m一根,单根配双法兰
	m
	20
	

	3
	低压不锈钢管
	1.材质:SS304
2.规格:薄壁不锈钢风管DN400 
3.壁厚8mm,3m一根,单根配双法兰
	m
	6
	

	4
	低压不锈钢管
	1.材质:SS304
2.规格:薄壁不锈钢风管DN600
3.壁厚10mm,3m一根,单根配双法兰
	m
	6
	

	5
	低压不锈钢管
	1.材质:SS304
2.规格:薄壁不锈钢风管DN700
3.壁厚10mm,3m一根,单根配双法兰
	m
	45
	

	6
	低压不锈钢管件
	1.材质:SS304
2.规格:三通DN400/400/250
	个
	2
	

	7
	低压不锈钢管件
	1.材质:SS304
2.规格:三通DN600/600/200
	个
	1
	

	8
	低压不锈钢管件
	1.材质:SS304
2.规格:三通DN700/700/250
	个
	2
	

	9
	低压不锈钢管件
	1.材质:SS304
2.规格:90°弯头DN400
3.焊接方法:配双法兰
	个
	1
	

	10
	低压不锈钢管件
	1.材质:SS304
2.规格:90°弯头DN700
3.焊接方法:配双法兰
	个
	6
	

	11
	低压不锈钢管件
	1.材质:SS304
2.规格:异径管DN600/400
3.焊接方法:配双法兰
	个
	1
	

	12
	低压不锈钢管件
	1.材质:SS304
2.规格:异径管DN700/600
3.焊接方法:配双法兰
	个
	2
	

	13
	管架制作安装
	1.名称:风管支架
2.材质:碳钢
3.管架形式:参照19K112-14 膨胀螺栓锚固
	kg
	528
	

	14
	低压法兰阀门
	1.名称:疏水阀
2.材质:SS304
3.型号、规格:DN32
4.连接形式:配双法兰
	个
	1
	

	15
	混凝土支墩
	1.名称:支墩700*700*700(H)
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.34
	

	十一
	烟气管道
	
	
	
	

	11.1
	高温风机进气管
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.型号、规格:法兰盘,DN500,Pn10
	片
	4
	

	2
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:90°弯头 DN500  PN10
	个
	1
	

	3
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:不锈钢金属膨胀节DN500,PN10,L=300mm
	个
	1
	

	4
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径管(高温风机进口)D530/D462,壁厚5mm,L=300mm
	个
	1
	

	5
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:D530*5mm
	m
	4
	

	11.2
	高温风机出气管
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.型号、规格:法兰盘,DN400,Pn10
	片
	4
	

	2
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径管(高温风机出口)D426/320*230,壁厚4mm,L=300mm
	个
	1
	

	3
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:不锈钢金属膨胀节DN400,PN10,L=300mm
	个
	2
	

	4
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:90°弯头D426*4mm,弯曲半径1.5D
	个
	2
	

	5
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:D426*4mm
	m
	5
	

	11.3
	干化炉烟气出口至旋风除尘
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.型号、规格:法兰盘,DN500,Pn10
	片
	2
	

	2
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:90°弯头D530*3mm,弯曲半径1.5D
	个
	1
	

	3
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径管(旋风除尘进口)D530/355*550,壁厚3mm,L=300mm
	个
	1
	

	4
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:D530*3mm
	m
	3.5
	

	11.4
	旋风除尘至布袋除尘
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.型号、规格:法兰盘,DN500,Pn6
	片
	8
	

	2
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径管(旋风除尘出口)D508/D530,壁厚3mm,L=200mm
	个
	1
	

	3
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:90°弯头D530*3mm,弯曲半径1.5D
	个
	4
	

	4
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:不锈钢金属膨胀节DN500,PN10,L=300mm
	个
	1
	

	5
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径管(布袋除尘进口)D530/D650,壁厚3mm,L=200mm
	个
	1
	

	6
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:D530*5mm
	m
	30
	

	7
	低压齿轮、液压传动、电动阀门
	1.名称:电动开关风阀
2.材质:SUS304
3.型号、规格:DN500,温度≤350℃,加高一个支架,配套小型25型电动执行器,电压:220V
	个
	3
	

	8
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:等径三通D530*3mm
	个
	3
	

	11.5
	布袋除尘至喷淋
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.型号、规格:法兰盘,DN500,Pn10
	片
	2
	

	2
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径管(布袋除尘出口)D530/850*450,壁厚3mm,L=300mm
	个
	1
	

	3
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:90°弯头D530*3mm,弯曲半径1.5D
	个
	3
	

	4
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径管(碱喷淋进口)D530/D600,壁厚3mm,L=200mm
	个
	1
	

	5
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:等径三通D530*3mm
	个
	1
	

	6
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:D530*3mm
	m
	15
	

	11.6
	喷淋至除雾器
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.型号、规格:法兰盘,DN500,Pn10
	片
	4
	

	2
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径管(碱、水喷淋出口)D530/D600,壁厚3mm,L=200mm
	个
	2
	

	3
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径管(水喷淋进口)D530/D600,壁厚3mm,L=200mm
	个
	1
	

	4
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径管(除雾器进口)D500/D530,壁厚3mm,L=200mm
	个
	1
	

	5
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:90°弯头D530*3mm,弯曲半径1.5D
	个
	6
	

	6
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:D530*3mm
	m
	12
	

	11.7
	除雾器至活性炭吸附
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.型号、规格:法兰盘,DN500,Pn10
	片
	2
	

	2
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径管(除雾器进口)
D500/D530,壁厚3mm,L=200mm
	个
	2
	

	3
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:D530*3mm
	m
	2
	

	4
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:90°弯头D530*3mm,弯曲半径1.5D
	个
	2
	

	11.8
	活性炭吸附至总风机
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.型号、规格:法兰盘,DN500,Pn10
	片
	2
	

	2
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径管(除雾器进口)D500/D530,壁厚3mm,L=200mm
	个
	1
	

	3
	弯头导流叶片
	1.名称:耐高温帆布软连接(总烟气风机进口)
2.材质:耐高温帆布,双法兰
	只
	1
	

	4
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:D530*3mm
	m
	2
	

	11.9
	总烟气风机至烟囱
	
	
	
	

	1
	弯头导流叶片
	1.名称:耐高温帆布软连接(总烟气风机出口)
2.材质:耐高温帆布,双法兰
	只
	1
	

	2
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:D530*3mm
	m
	2.5
	

	3
	低压螺纹阀门
	1.名称:手动螺纹球阀
2.材质:SUS304
3.型号、规格:DN32
	个
	1
	

	4
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:90°弯头D530*3mm,弯曲半径1.5D
	个
	1
	

	11.10 
	热解气管
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.型号、规格:法兰盘,DN500,Pn10
	片
	1
	

	2
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.型号、规格:法兰盲板,DN500,Pn10
	片
	1
	

	3
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:异径三通D530/D355,壁厚4mm
	个
	1
	

	4
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:不锈钢金属膨胀节DN250,PN10,L=300mm
	个
	1
	

	5
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:90°弯头D273*3mm,弯曲半径1.5D
	个
	1
	

	6
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.型号、规格:法兰盘DN250,PN10
	片
	2
	

	7
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.结构形式:法兰盘DN150,PN10
	片
	1
	

	8
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.结构形式:法兰盲板DN150,PN10
	片
	1
	

	9
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:D273*3mm
	m
	6
	

	10
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:D159*5mm
	m
	0.5
	

	11.11
	其他辅助
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.型号、规格:法兰盘,DN500,Pn10
	片
	30
	

	2
	管架制作安装
	1.名称:管道支架
2.材质:镀锌钢
3.管架形式:参03-S402图集
	kg
	2000
	

	3
	管道绝热
	1.绝热材料品种:离心硅酸铝棉
2.绝热厚度:厚度50mm,密度126kg/m3
	m3
	13
	

	4
	防潮层、保护层
	1.材料:不锈钢铁皮SUS304
2.厚度:0.5mm厚
	m2
	200
	

	5
	防潮层、保护层
	1.材料:玻璃丝布
	m2
	400
	

	11.12
	布袋除尘器超越管
	
	
	
	

	1
	低压不锈钢法兰
	1.材质:SUS304
2.型号、规格:法兰盘,DN500,Pn10
	片
	2
	

	2
	低压齿轮、液压传动、电动阀门
	1.名称:电动开关阀
2.材质:SUS304
3.型号、规格:DN500,PN10,耐温400℃
	个
	1
	

	3
	低压不锈钢管件
	1.材质:SUS304
2.规格:90°弯头D530*5mm,弯曲半径1.5D
	个
	2
	

	4
	低压不锈钢管
	1.材质:SUS304
2.规格:D530*3mm
	m
	6
	

	十二
	暂估部分
	
	
	
	

	1
	供水管网费
	
	项
	1.00
	220000

	2
	燃气安装费
	
	项
	1
	200000

	3
	维修用车（皮卡）
	
	辆
	1.00
	150000

	4
	铲车
	0.8T 1.2m3
	辆
	1.00
	45000

	5
	厂区污泥运输车
	15T
	辆
	1.00
	250000

	十三
	电气
	
	
	
	

	1
	干式变压器
	1.名称:变压器柜
2.容量（kV·A):SCB13-315kVA
3.WxDxH:1900*1300*1660mm
	台
	1
	

	2
	高压成套配电柜
	1.名称:高压进线柜
	台
	1
	

	3
	高压成套配电柜
	1.名称:高压计量柜
	台
	1
	

	4
	高压成套配电柜
	1.名称:高压出线柜
	台
	2
	

	5
	带形母线
	1.名称:带形母线
2.型号:TMY-4(50x5)
3.规格:230/400V
	m
	10.7
	

	6
	带形母线
	1.名称:带形母线
2.型号:TMY-1(40x4)
	m
	10.7
	

	7
	槽形母线
	1.名称:封闭母线
2.型号:630A
	m
	6.63
	

	8
	低压开关柜(屏）
	1.名称:计量、进线柜
2.型号:GGD
3.规格:800x800x2200
	台
	1
	

	9
	低压开关柜(屏）
	1.名称:馈电柜
2.型号:GGD
3.规格:800x800x2200
	台
	5
	

	10
	低压电容器柜
	1.名称:电容补偿柜
2.型号:GGD
3.规格:800x800x2200
	台
	1
	

	11
	铁构件
	1.名称:基础槽钢
	m
	25.6
	

	12
	配电箱
	1.名称:照明配电箱1AL1
2.安装方式:嵌墙安装,底边距地1.5米
	台
	1
	

	13
	配电箱
	1.名称:照明配电箱1AL2
2.安装方式:嵌墙安装,底边距地1.5米
	台
	1
	

	14
	配电箱
	1.名称:照明配电箱1AL3
2.安装方式:嵌墙安装,底边距地1.5米
	台
	1
	

	15
	配电箱
	1.名称:照明配电箱2AL
2.安装方式:嵌墙安装,底边距地1.5米
	台
	1
	

	16
	配电箱
	1.名称:照明配电箱3AL
2.安装方式:嵌墙安装,底边距地1.5米
	台
	1
	

	17
	配电箱
	1.名称:照明配电箱AL-BDS
2.安装方式:嵌墙安装,底边距地1.5米
	台
	1
	

	18
	配电箱
	1.名称:照明配电箱AL-ZK
2.安装方式:嵌墙安装,底边距地1.5米
	台
	1
	

	19
	配电箱
	1.名称:动力配电箱AP-CJ
2.安装方式:距地1.2m明挂
	台
	1
	

	20
	配电箱
	1.名称:动力配电箱AP-BG
2.安装方式:距地1.2m明挂
	台
	1
	

	21
	配电箱
	1.名称:应急配电箱YJ
2.规格:420X600X200
3.安装方式:壁挂明装H+1.5m
	台
	1
	

	22
	控制箱
	1.名称:风机控制箱
2.安装方式:挂墙明装,底边距地1.5米
	台
	4
	

	23
	控制箱
	1.名称:行吊负荷开关箱
2.规格:厂家配置
3.安装方式:距地1.4m明挂
	台
	5
	

	24
	控制箱
	1.名称:设备控制箱AX
2.规格:厂家配置
	台
	8
	

	25
	控制箱
	1.名称:就地按钮箱
2.规格:400*600*150
3.安装方式:非标明装壁挂
	台
	3
	

	26
	控制箱
	1.名称:就地按钮箱
2.规格:500*400*150
3.安装方式:非标明装壁挂
	台
	1
	

	27
	控制箱
	1.名称:就地按钮箱
2.规格:400*400*150
3.安装方式:非标明装壁挂
	台
	4
	

	28
	控制箱
	1.名称:就地按钮箱
2.规格:300*400*150
3.安装方式:非标明装壁挂
	台
	2
	

	29
	控制箱
	1.名称:潜污泵控制箱
2.规格:厂家配置
	台
	2
	

	30
	插座箱
	1.名称:插座箱
	台
	3
	

	31
	桥架
	1.名称:桥架
2.规格:600x200
	m
	4.4
	

	32
	桥架
	1.名称:桥架
2.规格:400x150
	m
	80.98
	

	33
	桥架
	1.名称:桥架
2.规格:300x100
	m
	20.48
	

	34
	桥架
	1.名称:桥架
2.规格:200x100
	m
	69.72
	

	35
	支架
	1.名称:桥架支架
2.材质:型钢
	kg
	525
	

	36
	配管
	1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN100mm
4.配置形式:暗配
	m
	11.7
	

	37
	配管
	1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN50mm
4.配置形式:暗配
	m
	24.26
	

	38
	配管
	1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN40mm
4.配置形式:暗配
	m
	284.04
	

	39
	配管
	1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN32mm
4.配置形式:暗配
	m
	133.74
	

	40
	配管
	1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配
	m
	186.9
	

	41
	配管
	1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配
	m
	330.58
	

	42
	配管
	1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配
	m
	982
	

	43
	配管
	1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:25
4.配置形式:暗配
	m
	11.91
	

	44
	配管
	1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:20
4.配置形式:暗配
	m
	472.19
	

	45
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-BPYJVP-3X35+1x16
3.敷设方式、部位:穿管、桥架
4.电压等级(kV):1KV
	m
	102.38
	

	46
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-BPYJVP-4X16
3.敷设方式、部位:穿管、桥架
4.电压等级(kV):1KV
	m
	168.44
	

	47
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-BPYJVP-4X10
3.敷设方式、部位:穿管、桥架
4.电压等级(kV):1KV
	m
	65.55
	

	48
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-BPYJVP-4X4
3.敷设方式、部位:穿管、桥架
4.电压等级(kV):1KV
	m
	322.81
	

	49
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV-5*16
3.敷设方式、部位:穿管、桥架
4.电压等级(kV):1KV
	m
	40.36
	

	50
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV-5*6
3.敷设方式、部位:穿管、桥架
4.电压等级(kV):1KV
	m
	88.73
	

	51
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV-5*4
3.敷设方式、部位:穿管、桥架
4.电压等级(kV):1KV
	m
	460.1
	

	52
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV-4*4
3.敷设方式、部位:穿管、桥架
4.电压等级(kV):1KV
	m
	961.97
	

	53
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*10
3.敷设方式、部位:穿管、桥架
4.电压等级(kV):1KV
	m
	11.7
	

	54
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*6
3.敷设方式、部位:穿管、桥架
4.电压等级(kV):1KV
	m
	570.19
	

	55
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*4
3.敷设方式、部位:穿管、桥架
4.电压等级(kV):1KV
	m
	92.24
	

	56
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-4*4
3.敷设方式、部位:穿管、桥架
4.电压等级(kV):1KV
	m
	87.51
	

	57
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.型号:ZR-KVVP-8*1.5
3.敷设方式、部位:室内
	m
	1360.55
	

	58
	控制电缆头
	1.名称:控制电缆头
2.型号:14芯以内
	个
	48
	

	59
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:10mm2以下
	个
	100
	

	60
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:16mm2以下
	个
	8
	

	61
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:35mm2以下
	个
	4
	

	62
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
	m
	2727.73
	

	63
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
	m
	1756.22
	

	64
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:4
	m
	669.96
	

	65
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:6
	m
	39.02
	

	66
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:VV
4.规格:150
	m
	2.03
	

	67
	工厂灯
	1.名称:LED工矿灯
2.规格:1×40W
3.安装形式:梁下0.1m管吊安装
	套
	12
	

	68
	普通灯具
	1.名称:壁灯(光源加防护罩)
2.规格:1×40W
3.类型:距地2.7m壁装
	套
	50
	

	69
	普通灯具
	1.名称:防水防尘吸顶LED灯
2.规格:1×18W
3.类型:嵌顶安装
	套
	1
	

	70
	普通灯具
	1.名称:红外感应LED灯
2.规格:1×18W
3.类型:嵌顶安装
	套
	19
	

	71
	普通灯具
	1.名称:吸顶LED灯
2.规格:1×18W
3.类型:嵌顶安装
	套
	11
	

	72
	荧光灯
	1.名称:单管LED灯
2.规格:1×20W(LED)
3.安装形式:梁下0.1m管吊安装
	套
	7
	

	73
	荧光灯
	1.名称:双管LED灯
2.规格:2×20W(LED)
3.安装形式:梁下0.1m管吊安装
	套
	33
	

	74
	装饰灯
	1.名称:安全出口灯(小型)
2.规格:1×1W  36V
3.安装形式:壁装,门口正上方0.2m
	套
	8
	

	75
	装饰灯
	1.名称:楼层指示灯(小型)
2.规格:1×1W  36V
3.安装形式:管吊/壁装,H+2.5m
	套
	6
	

	76
	装饰灯
	1.名称:疏散指示灯(小型)
2.规格:1×1W  36V
3.安装形式:明装,H+0.5m;吊装,H+2.5m
	套
	12
	

	77
	装饰灯
	1.名称:应急照明灯
2.规格:1×3W  36V
3.安装形式:壁装,H+2.5m
	套
	25
	

	78
	装饰灯
	1.名称:应急照明灯(防水型)
2.规格:1×3W  36V
3.安装形式:壁装,H+2.5m
	套
	3
	

	79
	照明开关
	1.名称:单联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装 距地1.3m
	个
	13
	

	80
	照明开关
	1.名称:双联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装 距地1.3m
	个
	14
	

	81
	插座
	1.名称:单相二极连三极安全暗插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装 距地0.3m
	个
	68
	

	82
	插座
	1.名称: 单相三极安全安全暗插座
2.规格:250V 16A
3.安装方式:暗装 距地2.0m
	个
	1
	

	83
	插座
	1.名称: 单相三极安全安全暗插座
2.规格:250V 16A
3.安装方式:暗装 距地0.3m
	个
	9
	

	84
	插座
	1.名称: 单相三极安全安全暗插座
2.规格:250V 20A
3.安装方式:暗装 距地2.5m
	个
	2
	

	85
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装
	个
	351
	

	86
	电力变压器系统
	1.名称:电力变压器系统
2.容量(kV．A):315KVA
	系统
	1
	

	87
	母线
	1.名称:母线
2.电压等级(kV):1KV
	段
	3
	

	88
	电容器
	1.名称:电容器
2.电压等级(kV):1KV
	组
	1
	

	89
	送配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
2.电压等级(kV):1 KV以下
	系统
	40
	

	90
	送配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
2.电压等级(kV):10 KV以下
	系统
	4
	

	91
	避雷网
	1.名称:避雷带
2.材质:镀锌圆钢
3.规格:φ10
	m
	317.77
	

	92
	避雷引下线
	1.名称:防雷接地引下线
2.材质:利用柱内主筋
	m
	331.23
	

	93
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.规格:-40*4镀锌扁钢
3.安装部位:室外
	m
	52.89
	

	94
	均压环
	1.名称:基础接地
2.安装形式:采用基础主钢筋网内两根主钢筋
	m
	299.46
	

	95
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:总等电位联接箱
	台
	1
	

	96
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:局部等电位联接箱
	台
	7
	

	97
	接地装置
	1.名称:接地系统调试
2.类别:接地网
	系统
	1
	

	十四
	自控
	
	
	
	

	1
	计算机
	1.名称:计算机
2.规格:≥23",≥Intel Core I7、16G、2T
	套
	2
	

	2
	计算机
	1.名称:便携式计算机
2.规格:≥Intel Core I7 2.8G 15" TFT
	套
	1
	

	3
	输出设备
	1.名称:彩色打印机
2.规格:A3 网络式,彩色,喷墨,400DPI
	台
	1
	

	4
	输出设备
	1.名称:黑白打印机
2.规格:A4 网络式,黑白,激光,600DPI
	台
	1
	

	5
	网络服务器
	1.名称:数据服务器
2.规格:≥ Intel Core I7 32G/4TB/100M-E
	套
	1
	

	6
	控制台(盘）、操作台、应急台
	1.名称:操作台
	台
	3
	

	7
	输出设备
	1.名称:复印机
2.规格:A3 鼓式
	台
	1
	

	8
	工业计算机柜、台设备
	1.名称:机柜
2.规格:60U,机架式
	台
	2
	

	9
	软件
	1.名称:组态软件
2.类别:运行、管理完全版
	套
	1
	

	10
	软件
	1.名称:监控程序开发版软件
2.类别:开发版
	套
	2
	

	11
	软件
	1.名称:梯形图程序开发编程软件
2.类别:与PLC配套开发版
	套
	2
	

	12
	软件
	1.名称:数据库管理系统软件
2.规格:9518-HSERA5K
	套
	1
	

	13
	低压开关柜(屏）
	1.名称:动力配电柜
	台
	1
	

	14
	备用电源及电池主机(柜）
	1.名称:UPS
2.容量:5kVA/1h
	套
	1
	

	15
	防火墙
	1.名称:防火墙
2.规格:USG6308,机架式
	台
	1
	

	16
	工业计算机柜、台设备
	1.名称:机柜
2.型号:WxDxH=800x800x2200,1.5mm热喷塑钢
	台
	1
	

	17
	过程控制管理计算机
	1.名称:PLC
2.规格:实际测控I/O点数:DI:72; DO:24; AI:43,AO:9
	套
	1
	

	18
	组件(卡件）
	1.名称:CPU模版
	个
	1
	

	19
	模块(模块箱）
	1.名称:电源模块
	个
	1
	

	20
	模块(模块箱）
	1.名称:16点数字量输入模块
	个
	7
	

	21
	模块(模块箱）
	1.名称:16点数字量输出模块
	个
	3
	

	22
	模块(模块箱）
	1.名称:8点模拟量输入模块
	个
	5
	

	23
	模块(模块箱）
	1.名称:8点模拟量输出模块
	个
	2
	

	24
	工业计算机外部设备
	1.名称:12寸彩色触摸屏
	台
	1
	

	25
	工业计算机外部设备
	1.名称:4电口/2光口交换机
	台
	3
	

	26
	软件
	1.名称:PLC应用软件开发
	套
	2
	

	27
	备用电源及电池主机(柜）
	1.名称:UPS
2.容量:3kVA,≥1h(满载),在线式,EA903S
	套
	1
	

	28
	安全监测装置
	1.名称:高清红外枪式网络摄像机(POE)
2.规格:含支架等附件
	台
	19
	

	29
	设备控制机箱
	1.类型:区域接入交换机机箱
	台
	1
	

	30
	收发器
	1.名称:多模光纤收发器
2.类别:光/电、电/光
	台
	6
	

	31
	录像、记录、存储设备
	1.名称:网络硬盘录像机
2.规格:32路,8Tx4
	台
	1
	

	32
	工业计算机外部设备
	1.名称:以太网交换机
2.规格:8电口
	台
	1
	

	33
	工业计算机外部设备
	1.名称:以太网POE交换机
2.型号:24电口 1000M 三层
3.规格:位于中控室,含系统、软件、操作键盘等
	台
	1
	

	34
	盘、箱、柜
	1.名称:燃气报警控制箱
	台
	2
	

	35
	安全监测装置
	1.名称:可燃气体探测器
	台
	1
	

	36
	专用线缆
	1.名称:仪表信号电缆
2.规格:DJYP2V-450/750-2x(2x1.5)
	m
	1968.19
	

	37
	控制电缆
	1.名称:电源线
2.型号:KVV-3*1.5
3.敷设方式、部位:室内
	m
	431.01
	

	38
	双绞线缆
	1.名称:超五类非屏蔽双绞线
2.线缆对数:UTP5e
3.敷设方式:穿管
	m
	386.69
	

	39
	线缆头
	1.名称:信号电缆头
2.规格:1.5mm2
3.芯数:4
	个
	82
	

	40
	控制电缆头
	1.名称:控制电缆头
2.型号:6芯以内
	个
	14
	

	41
	桥架
	1.名称:弱电桥架
2.规格:200x100
	m
	103.43
	

	42
	配管
	1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配
	m
	85.1
	

	43
	配管
	1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配
	m
	281.03
	

	44
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装
	个
	23
	


