
汝州市妇幼保健院彩超采购项目 

招标文件

采购编号：汝财招标采购-2023-46
[image: image1.png]thEHE(S





采 购 人：汝州市妇幼保健院

招标代理：中誉恒信工程管理有限公司
日    期：二零二三年

目
录


第一章 招标公告
2
第二章  供应商须知
5
14

第三章 评标办法（综合评分法）

第四章 采购内容及技术参数
19
23

第五章 合同条款及格式

第六章 响应文件格式
27






招标公告

汝州市妇幼保健院彩超采购项目
公开招标公告
项目概况
汝州市妇幼保健院彩超采购项目的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）》（网址：www.rzggzy.com）上获取招标文件，并于2023年10月08日08时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况                                                                                                                                                                                                 
1、采购项目编号：汝财招标采购-2023-46
2、采购项目名称：汝州市妇幼保健院彩超采购项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：3000000.00元
最高限价：3000000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价(元）

	1
	ZC23-09-15-01
	汝州市妇幼保健院彩超采购项目
	3000000.00
	3000000.00


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1采购内容：彩超采购
5.2资金来源：自筹资金
5.3质保期：1年
5.4质量要求：符合国家及行业相关规范和标准
5.5交货期：30日历天
5.6招标范围：采购清单所包含的全部内容（详见招标文件）
5.7标段划分：本项目共划分为一个标段
6、合同履行期限：30日历天
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/
3、本项目的特定资格要求：
3.1具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；
3.2供应商是制造商的需具有医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证；供应商是经销商的需具有二类医疗器械备案凭证或医疗器械经营许可证（经营许可证中须包含本项目的经营范围）；
3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度经审计合格的财务审计报告，若供应商为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报告或其基本户开户银行出具的资信证明）；
3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；
3.5具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023 年以来任意三个月的公司纳税证明和社保缴纳证明）；
3.6所投货物及配件必须是全新原装产品（提供承诺函，格式自拟）；
3.7出具参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺函，格式自拟）；
3.8、提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”各网站查询结果页面截图，不得有不良记录。
三、获取招标文件
1、时间：2023年9月18日 至 2023年10月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（网址：www.rzggzy.com）
3.方式：①供应商须注册成为《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）》会员并取得CA 密钥。详见：http://www.rzggzy.com/tzgg/10490.jhtml。供应商在会员诚信库中自行上传本次投标信息作为企业相关资质证明材料，并自行承担真伪责任。供应商会员诚信库信息作为资格审查和评标依据，在中心网站予以公示接受社会监督。②报名成功后，凭CA密钥登录会员系统在会员系统“组件下载”中下载最新投标文件制作工具客户端，并使用投标文件制作工具制作电子投标文件。
具操作链接：http://www.rzggzy.com/zwjxz/10248.jhtml
4、售价：0元。
四、投标文件提交
    1、时间：2023年10月08日8时30分（北京时间）
    2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统上传
五、投标文件开启
    1、时间：2023年10月08日8时30分（北京时间）
    2、地点：汝州市公共资源交易中心302开标室。
六、发布招标公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《汝州市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（www.rzggzy.com）》上发布，招标公告期限为五个工作日。
其他补充事宜
1、受理投诉监督管理部门：
汝州市财政局 联系人：王女士
联系电话：0375-6862799
邮箱地址：rzcgb406@163.com
联系地址：汝州市望嵩中路116号
2、本项目采用“不见面”开标方式，供应商只需要递交电子投标文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加开标会议活动。
3、供应商应当在开标会议活动开始时间前,登录开标会议大厅,在线准时参加开标会议活动并进行电子投标文件解密。
具体开标注意事项及操作指南详见http://www.rzggzy.com/zwjxz/10492.jhtml
八、对本次项目提出询问，请按以下方式联系
1. 采购人信息 
名称：汝州市妇幼保健院 
地址：汝州市洗耳河路141号 
联系人：王先生 
联系方式：15093899998 
2、采购代理机构信息
名称：中誉恒信工程管理有限公司
地址：河南省郑州市高新技术开发区冬青街46号A区011号
联系人：王女士
联系方式：19937506933
3、项目联系方式
项目联系人：王女士 
联系方式：19937506933 
第二章  供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名  称：汝州市妇幼保健院 

联系人：王先生     联系方式：15093899998 

	2
	代理机构
	名  称：中誉恒信工程管理有限公司

联系人：王女士     联系方式：19937506933

	3
	项目名称
	汝州市妇幼保健院彩超采购项目

	4
	交货期
	30日历天

	5
	招标范围
	采购清单所包含的全部内容（详见招标文件）

	6
	资金来源
	自筹资金

	7
	出资比例
	100%

	8
	资金落实情况
	已落实

	9
	采购内容
	彩超

	10
	质保期
	1年

	11
	质量要求
	符合国家及行业相关规范和标准

	12
	供应商资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/
3、本项目的特定资格要求：
3.1具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；
3.2供应商是制造商的需具有医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证；供应商是经销商的需具有二类医疗器械备案凭证或医疗器械经营许可证（经营许可证中须包含本项目的经营范围）；
3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度经审计合格的财务审计报告，若供应商为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报告或其基本户开户银行出具的资信证明）；
3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；
3.5具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023 年以来任意三个月的公司纳税证明和社保缴纳证明）；
3.6所投货物及配件必须是全新原装产品（提供承诺函，格式自拟）；
3.7出具参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺函，格式自拟）；
3.8、提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”各网站查询结果页面截图，不得有不良记录。

	13
	踏勘现场
	不组织

	14
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截止之日10天前

	15
	招标人澄清的时间
	递交投标文件截止之日15天前

	16
	分包
	不允许

	17
	构成招标文件的其他材料
	招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

	18
	投标有效期
	60日历天

	19
	投标保证金、履约保证金、质量保证金
	不收取

	20
	签字或盖章要求
	招标文件规定的投标文件格式中所有签字盖章的地方必须按招标文件明示的方式签字或盖章

	21
	投标文件份数
	本项目为全流程电子化交易项目，供应商只需要递交电子投标标文件，不用再提供纸质投标文件；

	22
	投标截止时间
	2023年10月08日8时30分（北京时间）

加密电子响应文件应在采购文件规定的投标截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪汝州市)》公共资源交易系统（http://www.rzggzy.com:8070/ggzy/）。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	23
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。

开标地点：同递交投标文件地点。

	24
	是否退还投标文件
	否

	25
	评标委员会的组建
	从相关评标专家库随机抽取经济、技术方面专家4人，业主代表1人，共5人组成。

	26
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名

	27
	采购代理服务费
	参照《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2002】1980号）文件的规定由中标单位支付代理服务费。

	28
	结果公告
	结果公告将在招标公告发布的同一媒介发布

	29
	招标控制价
	招标控制价：大写：叁佰万元整； 小写：3000000.00元；
投标报价高于最高限价的，投标将被否决。


1.总则

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、交货期和质量要求

1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2是否组织联合体投标：见供应商须知前附表。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 

(2）为本项目前期准备提供咨询服务的；

(3）为本项目提供招标代理服务的；

(4）与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

(5）与本项目的招标代理机构相互控股或参股的；

(6）与本项目的招标代理机构相互任职或工作的；

(7）被责令停业的；

(8）被暂停或取消投标资格的；

(9）财产被接管或冻结的；

(10）在最近三年内有骗取中标或严重违约情况的。

1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本次代理服务费参照《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2002】1980号）文件的规定由中标供应商领取中标通知书前，向代理公司一次性付清。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

不召开。

1.10 分包

不允许分包。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

(1）招标公告

(2）供应商须知

(3）评标办法

(4）合同条款及格式

(5）采购内容及技术参数

(6）投标文件格式

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在质疑期限内要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前以网上答疑形式发给所有供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天且影响投标文件的编制的，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间15天前，采购人可以以网上发布信息更正公告形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天且影响投标文件的编制的，相应延长投标截止时间。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于法人直接投标）

或法定代表人授权书（适用于授权代理人投标）

三、分项报价明细表

四、技术规格偏离表
五、售后服务承诺

六、资格审查材料

七、其他材料

八、投标诚信承诺

九、中小企业声明函

3.2 投标报价

投标报价要唯一。

3.3 投标有效期

 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4 资格审查资料

供应商在编制投标文件时，应按照招标文件要求提供资格要求的资料，以证实其各项资格条件能继续满足投标资格要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

3.5备选投标方案

不接受

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

4.开标

4.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的开标时间和地点开标。

4.2 开标程序

4.2.1电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用 CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由招标代理机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

4.2.2待所有供应商投标文件解密完成后，由招标代理机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

5.评标

5.1 评标委员会

5.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

5.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.合同授予

6.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

6.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

6.3签订合同

6.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。无论是国库集中支付还是预算单位自行支付的政府采购合同，采购人都要自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在《河南省政府采购网》上公告，合同签订3个工作日内报本级财政部门备案。政府采购合同公告内容包括合同的约定资金支付方式、时间、条件和逾期支付资金的违约责任等，但涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

6.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

6.3.3供应商在中标后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。（详见附件）

7.重新招标和不再招标

7.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(l）投标截止时间止，供应商少于3个的；

(2）通过资格性审查的供应商不足三家的。

7.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，采购人可以不再进行招标。

8.纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9. 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件1：
河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 

    政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》 (豫财购【2017】10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

    贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
第三章 评标办法（综合评分法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	符合性审查标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	投标文件格式
	符合文件中第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价（不能超过最高限价）

	
	
	投标文件签字盖章
	投标文件符合招标文件要求签字盖章

	2
	资格评审标准
	供应商资格
	符合第二章“供应商须知前附表”中供应商资格要求规定

注：以供应商会员诚信库信息作为资格审查和评标依据，未通过初步评审者不允许进入详细评审。

	3
	详细评审标准
	交货期
	符合第二章“供应商须知前附表”

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知前附表”

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”

	
	
	实质性要求和条件
	满足招标文件要求

	分值构成（100分）
	投标报价：30 分

技术部分：40 分

商务部分：30 分


	评分因素
	评分内容
	评分标准

	投标报价部分

（30分）
	报价分

（30分）
	本项目以满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。

其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／最终投标报价)×30 分。

1.根据财库{2022}19号文件的通知，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业参与价格分计算价=小微企业报价×（1-10%）。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》并同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。没有提供证明材料的报价供应商将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商在规定时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

	技术部分（40分）
	技术和服

务指标的

响应

（40分）
	技术参数及要求符合招标文件要求的，得 40分。评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足招标文件的要求；带“*”号的技术参数及功能要求每有一项不满足的扣4分；非“*”号的技术参数及功能要求每有一项不满足的扣 2分；本项总分40分，最低得分5分，不计负分，正偏离不加分。未提供技术和服务指标相关证明材料的按不满足技术参数或功能要求，扣除相应分数。

	商务部分（30分）
	投标产品

技术先进

性（5分）
	根据各供应商所投产品从可靠性、先进性、成熟性、总体设计及其他优惠条件等方面进行整体评价，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，缺项0分。                

	
	内容完整

性和编制

水平 （5 分）
	投标文件编制内容完整，对内容理解深刻、准确，对需求认识全面到位得3-5分；一般得1-2分，缺项0分。

	
	售后服务

承诺（10分）
	售后服务的内容、形式、安装培训方案、质量保证、免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、维修单位名称、地点等方案，描述详细完善得7-10分；良好得4-6分；一般得1-3 分；缺项0分。

	
	供货计划

（10分）
	供货计划、验收、供货时间等方案，描述详细完善得7-10分；良好得4-6分；一般得1-3 分；缺项0分。


1.评审方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评审程序

2.1评审工作按以下程序进行：

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选人名单。

2.2 评审小组按照上述程序审查投标人的投标文件，评审程序中的前一项程序未通过的投标文件不再进入下一程序的评审。

3.投标文件初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)四十四条“公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。”资格审查内容：第三章评标办法评审方法前附表 “资格审查标准”。

3.1资格性检查

3.1.1依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，招标人依据资格审审文件规定的审查标准对其更新资料进行评审。合格投标人不足3家的，不得评标。

3.2符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查评审标准：见评审方法前附表。

4.澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.比较与评价

5.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

  （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第4.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.3按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审，详细评审评审标准：见评审方法前附表。

5.4 评标委员会按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

5.5 汇总全体评审小组对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评审得分；

5.6 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.评审结果

6.1评标委员会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐候选投标人。

6.2 评标委员会完成评审后，应当向招标人提交书面评审报告。

6.2.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

 7、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

                           第四章 采购内容及技术参数
货物名称：

全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

用途说明：

高端妇产应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、其它

※要求为2020年及以后最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

货物数量：壹套

交货期限：合同签订后 30天
系统技术规格及概述：
全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器

※≥13 英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作控制，触摸屏角度可调

控制面板可独立旋转、升降

※基于全息域数据的连续发射聚焦技术，明显提升图像均匀性，让 近，中，远场图像更加均匀一致，图像上无焦点显示 

多级信号处理系统

高倍波束并行处理系统

探头接口≥5个

二维灰阶模式

谐波成像模式

M型模式

解剖M型模式（≥2条取样线，360度自由旋转）
彩色M型模式

彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

组织多普勒成像，包块组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式（提供四种组织多普勒成像模式的证明图片）
自由臂三维成像

※空间复合成像，最高可达9线偏转（要求作曲别针试验显示9条扫描线)

频率复合成像

实时双幅对比成像

高分辨率血流成像

精细血流自动识别成像

支持立体血流成像

一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

测量/分析和报告

常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

自动NT测量

专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育曲线分析

支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

※胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。（提供证明图片）

电影回放和原始数据处理

所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行34项参数调节。

检查存储和管理（内置超声工作站）

检查存储

≥900G硬盘 

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

连通性要求

支持网络连接

※支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

系统技术参数及要求

≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器 

≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

※探头接口≥５个

二维灰阶模式

数字化声束形成器

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 

最大帧率: ≥650 帧/秒

TGC: ≥8段

※LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥200 帧/秒

频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

标配实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制。

容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息，可调节阴影强度及移动光源

※标配胎儿颅脑自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值.

※标配胎儿面部自动容积成像，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向，支持正/反向橡皮擦。

※标配胎儿心脏容积自动切面识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。

支持自动胎心率测量，可在B/M模式下自动计算胎心率。

※通过自动识别当前切面的器官类型，自适应调节3D/4D扫描相关参数（例如取样框大小与位置、扫描质量、角度等），数据采集完成后自动选择适当的后处理方式（例如渲染模式、切面自动成像等），支持产科、妇科、盆底等应用。

※支持盆底检查中-前中后盆腔的自动测量，支持腹部、腔内、耻骨联合中轴线等三大坐标系，结合妇产场景自动容积成像功能，实现从二维盆底切面全自动识别评估肛提肌裂孔面积及自动测量等。

※子宫内膜自动成像与容积分析功能，结合妇产场景自动容积成像功能，可自动识别并呈现子宫内膜冠状面成像、自动进行子宫内膜容积和厚度测量。

颅内容积自动测量功能，结合妇产场景自动容积成像功能，可自动显示识别胎儿颅脑，呈现胎儿颅内立体轮廓，并自动获取胎儿颅内容积测量数据。

应变式弹性成像

※支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型（提供证明图片）
※乳腺病灶自动分析，可自动识别并同屏显示同一病灶≥4相交切面图像，支持≥6个病灶的自动分析，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态（提供证明图片）
10.20.具有对比谐波造影功能，支持常规 2D 腹部、高频探头、经腹部容积、经阴道容积

探头，腔内容积探头必须支持经阴道3D/4D 动态立体子宫输卵管超声造影评价输卵管通畅性功能；具有对比谐波造影功能，支持常规 2D腹部、高频探头、经腹部容积、经阴道容积探头，腔内容积探头必须支持经阴道 3D/4D 动态立体子宫输卵管超声造影评价输卵管通畅性功能；
探头规格

频率：超宽频带或变频探头

二维、彩色、多普勒均可独立变频

※配单晶体腹部探头、单晶体相控阵探头、单晶体腹部容积探头。

单晶凸阵，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥80°

11.5腹部容积：带宽1.8- 8.2MHz，角度≥85°
11.6线阵，带宽: 3.8-15.4MHz
11.7单晶相控阵，带宽1.5-4.5MHz，角度≥85°

11.8腔内容积，带宽2.0-9.0MHz

11.9小微凸，带宽2.6-12.8MHz
声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

外设和附件

耦合剂加热器

储物托架套件

专业腔内探头放置架

※专业探头放置槽≥7个

支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

配备超声工作站一套（电脑高配）
专用检查床、检查椅
腔内及腹部探头穿刺架
不间断电源
售后服务及其他要求

14.1.在用户当地或省会中心城市，生产厂商应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务，提供所在地中心城市工商行政管理局网站可查询的生产厂商专业售后服务机构，并提供相应资质证明

14.2.※要求所投产品生产厂家及其供应商代理企业参与的任意投标项目未受任何处罚或未被列入黑名单。

  合同条款及格式

（以签订正式合同时为准）

采购合同

采购编号：

甲方(采购人):

乙方(供应商):

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定、《   项目名称》（招标编号：汝财招标采购-   ）招标文件中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

1、货物名称、规格、数量、价格、金额一览表（见附件）

合同总价为人民币大写：        ，即 RMB￥       元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2、交货地点：

3、交货时间：

4、质量标准及保证期

4.1 本合同项下货物的质量优先顺序应符合中华人民共和国国家质量标准、行业质量标准和制造商企业标准，这些标准必须是有关机构颁布的最新版本的标准及规范。

4.2 质保期：

5、专利权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯其专利权\著作权\商标权\工业设计权或其他知识产权起诉，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任，费用和经济赔偿。

6、包装

6.1乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不善而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。

7、验收

7.1货物送达交货地点，乙方向甲方提出书面验收申请后，三日内由甲方组织对本项目进行验收，发生的费用由乙方承担。

8、伴随服务

8.1乙方应提供下列服务

（1）提供货物组装和维修所需的工具

（2）就所供货物的运行、维护或修理对使用单位进行培训

9、质量保证

9.1乙方应当保证所提供的货物是全新的，未使用过的，非挤压性质的产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其货物在正确安装、正常使用、保养条件下，在其使用期内应有满意的性能，在货物最终交付验收后的规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2在规定的质量保证期内，如果所供货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷）或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到使用单位通知后七天内负责采用符合合同规定的规格质量和性能要求的更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方承担，乙方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

9.3在质量保证期内非因甲方的人为因素而出现的货物质量问题，由乙方负责，乙方保证负责包修、包换或者包退，并承担因修理、调换或退还而发生的实际费用。

10、付款

10.1本合同以人民币计价并付款

11、乙方履约延误

11.1乙方应按照合同指定的时间地点交货和提供服务。

11.2如果乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

11.3在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

11.4除了合同条款第 14 条的情况外，除非拖延是根据合同条款第 11.3条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误交货，将按合同条款第12 条的规定被收取误期赔偿费。

12、违约终止合同

12.1 甲方经同级政府采购监督管理部门审批后，在下列情况下可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1) 如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物；

（2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3) 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有欺诈行为。其定义如下：

欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害甲方利益的行为。

12.2 如果甲方根据上述第 13.1 条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

13、不可抗力

13.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行

合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

13.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄结对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、争端的解决

14.1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。

15、适用法律

15.1本合同应按照中华人民共和国的现行法律、法规进行解释。

16、通知

16.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表”中规定的对方的地址。电报、电传或传真要经书面确认。

16.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

17、税费

17.1在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

18、合同生效及其他

18.1 本合同在双方盖章签字后生效。

18.2 本合同生效后如遇国家法律、法规政策另有规定，从其规定。

18.3 本合同一式六份，甲方、乙方各三份。

19、下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力。

甲方(公章):                  乙方(公章):

法定代表人（授权代表）：     法定代表人（授权代表）：

地址：                       地址：

邮编：                       邮编：

联系方式：                   联系方式：

开户银行：                   开户银行：

账号：                       账号：

签订日期：                   签订日期：

第六章 响应文件格式
                     （项目名称） 
 投 标 文 件
采购编号：

供应商：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

目    录
一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于法人直接投标）或法定代表人授权书（适用于授权代理人投标）

三、分项报价明细表

四、技术规格偏离表
五、售后服务承诺

六、资格审查材料

七、其他材料

八、投标诚信承诺

九、中小企业声明函

一、投标函

（采购人名称）：

根据贵方               （项目名称）招标文件，我方授权（供应商代表姓名）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币大写             ，小写           元。

2、供应商已详细审查全部招标文件，包括修改、澄清文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、供应商保证遵守招标文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自开标日起投标有效期为：60日历天

6、供应商同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

供应商 (电子签章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

联系方式：

日  期：

投标函附录

	项目名称
	 

	供应商名称
	

	投标报价（元）
	大写：
小写：                                

	交货期
	 

	质量要求 
	

	投标有效期
	

	质保期
	

	 其它说明
	


供应商 (电子签章)： 

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
日  期：

法定代表人身份证明（适用于法人直接投标）
供应商名称：                              

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商 (电子签章)： 

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
日  期：

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人授权书（适用于授权代理人投标）
本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 　　　　　　　　　（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及授权人身份证复印件
供  应  商：（电子签章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日  期：
分项报价明细表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标报价函”报价合计相等。
供应商 (电子签章)： 

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日  期：

四、技术规格偏离表
	序号
	货物名称
	招标文件要求

规格或参数
	响应货物规格或参数
	偏离

(正/负)
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商 (电子签章)： 

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
日  期：

注：供应商应对照招标文件技术规格要求，反映所提供货物和服务对招标文件的技术规格要求的全部正/负偏离情况。（优于招标文件要求的为正偏离、低于招标文件要求得为负偏离）未在本表中做出偏离说明的项目，视为与招标文件要求一致；在本表中做出偏离说明的项目，供应商必须提供所投设备的具体参数值，并在技术标中提供详细资料。
五、售后服务承诺

（格式自拟）
六、资格审查资料

七、其他材料

（供应商认为有必要提交的其他资料）

八、投标诚信承诺

致：       （采购人）      

    本着认真、诚信、严谨的态度，我公司决定参加贵单位关于        （项目名称）         的投标。我公司承诺如下：

一、在投标过程中，我公司将严格遵守国家相关法律法规及省、市规定，遵循招标文件的要求。

二、在报名及投标过程中，我公司保证按招标公告和招标文件要求提供的所有备审资料合法、真实、有效。

三、报名通过后，我公司将认真组织参与本次招标活动。除不可抗力或法定情形外，保证不放弃本次投标,按招标文件要求参加开标会议。如若放弃投标，我公司愿意弥补招标活动损失，并接受相关部门处罚。

四、在投标过程中，我公司保证公平竞争，不与采购人、其它供应商、代理机构、评标专家等就本项目串通投标。

五、我公司如被确定为中标候选人，保证不出现违法放弃中标行为，违法放弃中标行为包括但不限于以下情形：

1.除不可抗力因素和采购人的责任等免责条件外，中标候选人拒绝按规定接受中标的；

2.除不可抗力因素和采购人的责任等免责条件外，中标人拒绝依据招标文件、投标文件和中标通知书与采购人签订书面合同的；

3.建设行政主管部门认定的其他违法放弃中标行为。

六、我公司如有第五条所述行为，愿意接受被认定为违法放弃中标，并接受以下处罚：违法放弃中标的，交纳其投标报价与依序递补中标候选人投标报价差额作为对招标活动损失的补偿，并按《中华人民共和国招标投标法》第六十条及相关法律法规和规章的规定，取消2至5年参加必须招标项目的投标资格。

七、我公司愿意配合相关部门关于本项目的调查，如有违法违规行为愿意接受处罚。

八、如果我公司对招标工作有询问、质疑、投诉，保证按法律法规相关规定进行，决不恶意投诉。

以上承诺为我公司真实意愿。

供应商 (电子签章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
日  期：
九、中小企业声明函

  中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

特别说明：不符合中小企业的供应商可以不提供以上附件。
