汝州市杨楼镇人民政府杨楼镇陈沟村高税花田里专业合作社保鲜库及冷冻库建设项目成交公告

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汝财谈判采购-2024-80

2、采购项目名称：汝州市杨楼镇人民政府杨楼镇陈沟村高税花田里专业合作社保鲜库及冷冻库建设项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、竞争性谈判公告发布日期：2024年8月16日

5、评审日期：2024年8月28日

| 包号 | 采购内容 |  | 成交供应商名称 |  | 地 址 |  |  | 成交金额 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保鲜库及冷冻库采购 |  | 河南越万实业有限公司 |  | 地址：河南省平顶山市汝州市风穴路街道万汇城二期商铺1010号；法定代表人：杨亚飞；联系人：杨亚飞；联系方式：15617380666； |  |  | 469400.01 |  | 元 |
|  | 序号 | 名称 |  | 品牌 |  | 规格型号 | 数量 |  | 单价（元） |  |
|  | 1 | 双彩聚氨酯机制冷库板 |  | B1级阻燃 |  | 双面0.37彩钢板,保聚氨酯容重40±2kg/m³、阻燃等级B1级 | 752.40 |  | 170.50 |  |
|  | 2 | 冷库门 |  | 铝合金门边框 |  | 1.8*2.4m | 4.32 |  | 780.00 |  |
|  | 3 | 三相离心式风幕机 |  | / |  | 机身长1.5m，风速11-14m\s | 1 |  | 1598.00 |  |
|  | 4 | 支撑库顶板钢材 |  | / |  | 100*100热镀锌方管3.2厚，258米，50号角钢，4.0厚，265米 | 3.320 |  | 3980.00 |  |
|  | 5 | 吊铝风机钢材 |  | / |  | 60号槽钢 70米 | 0.464 |  | 3980.00 |  |
|  | 6 | 制冷机组 |  | 比泽尔 |  | 半封四缸20匹 | 4 |  | 19750.00 |  |
|  | 7 | 冷风机 |  | 比泽尔配套 |  | DD100国标准型 | 8 |  | 6570.00 |  |
|  | 8 | 库地板保温 |  | / |  | B1级阻燃10公分厚挤塑板,容重40±2kg/m³ | 451.44 |  | 94.00 |  |
|  | 9 | 膨胀阀 |  | 丹弗斯 |  | 11冷吨 | 8 |  | 720.00 |  |
|  | 10 | 制冷管道 |  | 国标配管 |  | 无缝钢管 DN45 3.0厚 | 40.00 |  | 80.00 |  |
|  | 10.1 | 制冷管道 |  | 国标配管 |  | 铜管 DN22 1.2厚 | 41.00 |  | 120.00 |  |
|  | 11 | 管道保温 |  | / |  | 10mm及30mm | 0.378 |  | 2930.00 |  |
|  | 12 | 系统控制箱 |  | 沈阳易控 |  | 20匹化霜相序1托2 | 2 |  | 1235.00 |  |
|  | 13 | 冷库灯 |  | / |  | / | 18 |  | 63.00 |  |
|  | 14 | 电线 |  | / |  | BV-2.5mm2 | 400.00 |  | 3.00 |  |
|  | 14.1 | 电线 |  | / |  | BV-10mm2 | 800.00 |  | 8.00 |  |
|  | 14.2 | 电线 |  | / |  | BV-0.75mm2 | 300.00 |  | 2.00 |  |
|  | 15 | 塑料管 |  | / |  | PVC 32 | 48.00 |  | 18.00 |  |
|  | 15.1 | 塑料管 |  | / |  | PVC 20 | 32.00 |  | 13.00 |  |
|  | 16 | 双彩聚氨酯机制冷库板 |  | B1级阻燃 |  | 双面0.37彩钢板,保聚氨酯容重40±2kg/m³、阻燃等级B1级 | 180.00 |  | 202.60 |  |
|  | 17 | 冷库门 |  | 铝合金门边框 |  | 1.5*2.4m 重型平移库门,铝合金门边框 | 3.60 |  | 780.00 |  |
|  | 18 | 三相离心式风幕机 |  | / |  | 机身长1.5m，风速11-14m\s | 1 |  | 1598.00 |  |
|  | 19 | 支撑库顶板钢材 |  | / |  | 100*100热镀锌方管3.2厚，54米，50号角钢，4.0厚，55米 | 0.693 |  | 3980.00 |  |
|  | 20 | 吊铝风机钢材 |  | / |  | 60号槽钢 70米 | 0.080 |  | 3980.00 |  |
|  | 21 | 制冷机组 |  | 杭州大明 |  | 半封四缸20匹 | 1 |  | 19750.00 |  |
|  | 22 | 冷冻库蒸发器 |  | / |  | 半封四缸20匹 | 553.00 |  | 69.7 |  |
|  | 23 | 库地板保温 |  | / |  | B1级阻燃10公分厚挤塑板,容重40±2kg/m³ | 72.00 |  | 94.00 |  |
|  | 24 | 膨胀阀 |  | 丹弗斯 |  | 11冷吨 | 2 |  | 720.00 |  |
|  | 25 | 制冷管道 |  | 国标铜管 |  | 铜管 DN38 1.2厚 | 9.00 |  | 150.00 |  |
|  | 25.1 | 制冷管道 |  | / |  | 铜管 DN19 1.2厚 | 15.00 |  | 98.00 |  |
|  | 25.2 | 制冷管道 |  | / |  | 铜管 DN16 1.2厚 | 7.00 |  | 85.00 |  |
|  | 26 | 管道保温 |  | / |  | / | 0.295 |  | 2930.00 |  |
|  | 27 | 系统控制箱 |  | 沈阳易控 |  | 15匹相序一库6路手动化霜 | 1 |  | 1235.00 |  |
|  | 28 | 冷库灯 |  | 三防专用库灯 |  | / | 4 |  | 63.00 |  |
|  | 29 | 电线 |  | / |  | BV-2.5mm2 | 200.00 |  | 3.00 |  |
|  | 29.1 | 电线 |  | / |  | BV-10mm2 | 200.00 |  | 8.00 |  |
|  | 29.2 | 电线 |  | / |  | BV-0.75mm2 | 100.00 |  | 2.00 |  |
|  | 30 | 塑料管 |  | / |  | PVC 32 | 18.00 |  | 18.00 |  |
|  | 30.1 | 塑料管 |  | / |  | PVC 25 | 6.00 |  | 13.00 |  |

三、评审专家名单

王东风、谢关亭、袁彩丽（业主评委）

四、代理服务收费标准及金额

收费标准：本次代理服务费参照《河南省招标代理服务收费标准》（豫招协[2023]002号）文件标准规定由成交供应商支付代理服务费。

收费金额：7980元。

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次成交公告在《河南省政府采购网》《汝州市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省•汝州市）》（网址：www.rzggzy.com）上发布，成交公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

1.开标记录表【详见附件1】；2.初步评审表【详见附件2】；3.谈判小组对所有供应商响应文件的总分排序【详见附件3】；4.各谈判小组成员对所有供应商响应文件的分项评分明细【详见附件4】；5.符合性审查表【详见附件5】6. 供应商响应文件被否决原因【上海曙希制冷设备有限公司未通过符合性评审，详见附件6】；7.被推荐供应商名单及理由【详见附件7】；8.成交供应商所投报类似业绩【详见附件8】；9.根据评审结果、成交结果公告，按照国家有关规定，确定河南越万实业有限公司为成交供应商,其他供应商未成交。10.受理投诉监督管理部门：汝州市财政局 联系人：王女士 联系电话：0375-6862799 邮箱地址：rzcgb406@163.com 联系地址：汝州市望嵩中路116号 11.各有关当事人对成交结果如有异议的，请在成交结果公告期限结束后七个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》相关规定，由法定代表人或其授权代表人携带本人身份证件（原件和加盖公章的复印件）、质疑函原件（加盖公章及法定代表人或其授权代表签字）及相关证明材料向采购人和采购代理机构以书面形式提出质疑，逾期将不再受理。

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名    称：汝州市杨楼镇人民政府

地    址：汝州市杨楼镇

联系人：朱先生

联系电话：17703751654

2.采购代理机构信息

名称：河南标翰工程咨询有限公司

地址：汝州市大时代购物公园A区2001号

联系人：姜先生

联系方式：15537555162

3、项目联系方式

项目联系人：姜先生

电　话：15537555162