三门峡市陕州区店子乡陈家原村提水灌溉抗旱工程

# 竞争性磋商文件

项目编号：陕州竞隧采购-2025-142

SZGZ[2025]248-ZC171

采  购   人：三门峡市陕州区水利局

采购代理机构：中悦项目管理有限公司

日        期：二〇二五年十二月

目 录

第一章  竞争性磋商公告..............................2

第二章 响应人须知..................................6

第三章 评审标准...................................22

第四章 合同格式...................................28

第五章  工程量清单.................................59

第六章 磋商文件格式...............................60

第一章   竞争性磋商公告

三门峡市陕州区店子乡陈家原村提水灌溉抗旱工程的潜在响应人应在三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/）获取磋商文件，并于2025年12月15日8时40分（北京时间）前递交磋商文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：陕州竞隧采购-2025-142、SZGZ[2025]248-ZC171

2、项目名称：三门峡市陕州区店子乡陈家原村提水灌溉抗旱工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：890046.38元

最高限价：890046.38元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZGZ[2025]248-ZC171-1 | 三门峡市陕州区店子乡陈家原村提水灌溉抗旱工程 | 890046.38 | 890046.38 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1、工程概况：本项目为三门峡市陕州区店子乡陈家原村提水灌溉抗旱工程，位于店子乡陈家原村，主要目标是保证陈家原村500亩耕地的灌溉用水；建设内容：新建150m3下沉式集水池1座；新建泵站1座（由1台200QJ50-208/16-55kw卧式潜水泵组成），双子座井堡1座；铺设D159×5mm无缝钢管1771m；新建500m3矩形C30钢筋混凝土蓄水池1座；新建SH21-100KVA/10-0.4非晶合金油浸式变压器1座（含接火通电），10kv输电线50m；铺设地埋电力电缆（YJV3×35+1×16mm2）100m，防水电缆（JHS3×35）40m；具体内容详见工程量清单。

5.2、资金来源：财政资金，已落实

5.3、项目地点：店子乡陈家原村

5.4、计划工期：150日历天

5.5、质量要求：达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准

6、合同履约期限：150日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目专门面向中小企业采购,同时供应商须提供《中小企业声明函》；

3、本项目的特定资格要求

3.1响应人须具备独立的法人资格，提供有效的营业执照；

3.2响应人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质（提供资质证书）；具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.3拟派项目经理须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核证且无其他在建施工项目（需出具无在建施工项目承诺书），在投标企业办理的劳动合同关系（提供劳动合同）、参加社会养老保险的缴费证明；

3.4响应人须出具承诺本企业无商业贿赂和不正当竞争行为的承诺书；

3.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的响应人；（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）提供网站的查询信息截图；中国政府采购网查询页；（查询日期必须在公告发布之日之后）；

3.6本项目不接受联合体磋商。

注：本项目实行资格后审，资格审查的具体要求见竞争性磋商文件。

三、获取采购文件：

1、时间：2025年12月4日至12月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/）

3、方式：本项目没有报名环节，供应商凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/），点击公共资源交易平台选择“交易主体登录”，在所参与项目右侧点击参与投标，即可直接下载本项目磋商文件。

注：根据《关于进一步加强公共资源交易管理持续优化营商环境的通知》（三公管办〔2020〕2号）文件的要求,招标（磋商）文件费用不再收取。

4、售价：0元。

四、响应文件提交：

1、截止时间：2025年12月15日8时40分（北京时间）

2、地点：三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/）

五、响应文件开启：

1、时间：2025年12月15日8时40分（北京时间）

2、地点：三门峡市陕州区公共资源交易中心开标区

六、发布公告的媒介及公告期限：

- 本次磋商公告同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》和《三门峡市公共资源交易中心网》上发布。

七、其他补充事宜

1、供应商应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成竞争性磋商响应文件的上传工作，并充分考虑人为操作等因素，因供应商操作不当造成的无法投标等一切后果，由供应商自行承担。

2、磋商所发生一切费用由各供应商自行承担，并承担相应的风险和责任。

3、本项目不组织供应商踏勘现场。

4、本项目无论中标与否，均不退还响应文件。

5、本项目资格评审和业绩以响应文件为准，响应人可使用电子营业执照。

（1）资格评（预）审部分：资格评（预）审以响应文件为准，其上传资料真实性由响应人自行承担，同时，响应人要完善主体库。

（2）评标打分部分：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到响应文件中的相应内容为准。

（3）响应文件编制部分：在磋商文件中要求响应人按照响应文件格式进行响应文件编制，在响应文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质人员情况、财务情况、业绩情况编入响应文件，便于进行资格审查及评标打分。

温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读竞争性磋商文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。

八、凡对本次磋商提出询问，请按照以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：三门峡市陕州区水利局

地址：三门峡市陕州区神泉路中段

联系人：王先生

联系电话：13938120173

- 采购代理机构信息：

- 名称：中悦项目管理有限公司

地址：郑州市金水区未来路73号锦江国际花园15号楼2单元10层1004号

联系人：杨先生

联系方式：18839836588

3、项目联系方式

联系人：杨先生

联系方式：18839836588

第二章   响应人须知

响应人须知前附表

| 条款 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：三门峡市陕州区水利局 地址：三门峡市陕州区神泉路中段 联系人：王先生 联系电话：13938120173 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：中悦项目管理有限公司 地址：郑州市金水区未来路73号锦江国际花园15号楼2单元10层1004号 联系人：杨先生 联系方式：18839836588 |
| 3 | 项目名称 | 三门峡市陕州区店子乡陈家原村提水灌溉抗旱工程 |
| 4 | 项目编号 | 陕州竞隧采购-2025-142、SZGZ[2025]248-ZC171 |
| 5 | 工程概况 | 本项目为三门峡市陕州区店子乡陈家原村提水灌溉抗旱工程，位于店子乡陈家原村，主要目标是保证陈家原村500亩耕地的灌溉用水；建设内容：新建150m3下沉式集水池1座；新建泵站1座（由1台200QJ50-208/16-55kw卧式潜水泵组成），双子座井堡1座；铺设D159×5mm无缝钢管1771m；新建500m3矩形C30钢筋混凝土蓄水池1座；新建SH21-100KVA/10-0.4非晶合金油浸式变压器1座（含接火通电），10kv输电线50m；铺设地埋电力电缆（YJV3×35+1×16mm2）100m，防水电缆（JHS3×35）40m；具体内容详见工程量清单。 |
| 6 | 资金来源及落石情况 | 财政资金，已落实 |
| 7 | 磋商范围 | 本项目竞争性磋商文件、施工图纸、工程量清单等列明的所有内容。 |

| 8 | 计划工期 | 150日历天 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 质量要求 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 |
| 10 | 标段划分 | 本项目不分标段 |
| 11 | 响应人资质要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目专门面向中小企业采购,同时供应商须提供《中小企业声明函》； 3、本项目的特定资格要求 3.1响应人须具备独立的法人资格，提供有效的营业执照； 3.2响应人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质（提供资质证书）；具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 3.3拟派项目经理须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核证且无其他在建施工项目（需出具无在建施工项目承诺书），在投标企业办理的劳动合同关系（提供劳动合同）、参加社会养老保险的缴费证明； 3.4响应人须出具承诺本企业无商业贿赂和不正当竞争行为的承诺书； 3.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的响应人；（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）提供网站的查询信息截图；中国政府采购网查询页；（查询日期必须在公告发布之日之后）； 3.6本项目不接受联合体磋商。 |
| 12 | 是否接受联合体磋商 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织，响应人自行踏勘。 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 响应人要求澄清竞争性磋商文件 | 时间：提交响应文件截止时间前5日 |
| 16 | 响应人确认收到竞争性磋商文件澄清 | 时间：在收到相应澄清文件后 24 小时内 形式：在三门峡市公共资源电子招标投标交易平台进行回复确认 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 答疑纪要、竞争性磋商文件的补充和修改文件（如有）、工程量清单等。 |
| 19 | 磋商文件递交截止时 间 | 2025年12月15日8时40分 |
| 20 | 竞争性磋商有效期 | 响应文件递交截止之日起60日历天 |
| 21 | 磋商保证金 | 按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题 的通知》(豫财购[2019]4号文)的要求本项目不再收取磋商保证金。 |
| 22 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2023年1月1日以来 |
| 23 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2023年1月1日以来 |
| 24 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 25 | 签字或盖章 要求 | 响应人在进行电子化磋商响应文件签章时，竞争性磋商文件中要求响应人盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人签章的，以签盖法定代表人签章为准。 |
| 26 | 电子化磋商响应文件的格式及上传 | 1.响应人所上传的电子化磋商响应文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：http://t.cn/A6ZvtVob），经过签章和加密后生成的电子版磋商响应文件。其中包含用于磋商响应文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的磋商响应文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。 2.电子化磋商响应文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化磋商响应文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化磋商响应文件无法上传的，响应人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。响应人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，磋商响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其磋商响应文件不予接收。 |
| 27 | 磋商时间和 地点 | 磋商时间: 2025年12月15日8时40分 磋商地点: 三门峡市陕州区公共资源交易中心开标区 |
| 28 | 磋商程序 | 按电子化磋商响应文件上传的时间顺序磋商。 |
| 29 | 磋商小组的 组建 | 磋商小组由3人组成：其中采购人代表1人，其余评审专家2人从相关专家库随机抽取。采购人代表无评审费用。 |
| 30 | 是否授权磋商 小组确定成交人 | 否 |
| 31 | 采购控制价 | 本项目的采购控制价为890046.38元，凡响应人的磋商报价超出“采购控制价”（不含等于“采购控制价”）的，其响应文件将被否决。 |
| 32 | 付款方式 | 签订合同时双方另行协商。 |
| 33 | 竞争性磋商文件的解释 | 在符合相关法律法规的前提下，竞争性磋商文件的解释权归采购人所有。 |
| 34 | 成交公示 | 在成交通知书发出前，采购人将成交供应商的情况在本磋商项目竞争性磋商公告发布的同一媒介《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》和《三门峡市公共资源交易中心网》上予以公示，公示期为1个工作日。 |
| 35 | 同义词语 | 构成竞争性磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“响应人”进行理解。 |
| 36 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督 |
| 37 | 解释权 | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按竞争性磋商公告、响应人须知、评审方法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 电子化交易注意事项 | 具体要求：本项目为电子化、无纸化交易项目，磋商响应文件是响应人、供应商（以下简称“响应人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版磋商响应文件。 电子化磋商响应文件具体制作文件请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive进行下载。 温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。 一、电子化投标 （一）投标保证金：本项目不收取投标保证金 （二）电子化磋商响应文件的签章 1.响应人在生成电子化磋商响应文件后，应对电子化磋商响应文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2.竞争性磋商文件中要求响应人盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人或授权代理人签章的，以签盖法定代表人签章为准。 （三）电子化磋商响应文件的格式及上传投标 1.响应人所上传的电子化磋商响应文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版磋商响应文件。其中包含用于磋商响应文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的磋商响应文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。 电子化投标文件具体制作教材请响应人点击以下链接学习https://t.cn/A625r72N 2.电子化磋商响应文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化磋商响应文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化磋商响应文件无法上传的，响应人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。响应人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，磋商响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其磋商响应文件不予接收。 新点客服电话:4009980000 （四）电子化项目开标、解密、唱标、评标 1.本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，响应人无需到开标现场参加开标会议，响应人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行磋商响应文件解密等 2.电子化磋商响应文件采用一次加密方式。开标时，由响应人使用CA 证书，在规定时间内对其电子化磋商响应文件进行解密。每位响应人的解密时间为开标时间起30 分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其磋商响应文件不予开标、唱标。 3.电子化磋商响应文件解密异常的处理 如出现响应人的电子磋商响应文件无法解密等异常情况，响应人应及时致电中介服务机构说明。磋商响应文件异常，按以下步骤进行处理： （1）首先由技术人员进行问题排查。 （2）经技术人员排查后，是响应人文件自身问题导致磋商响应文件无法解密的，该磋商响应文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成磋商响应文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 4.待所有响应人磋商响应文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密磋商响应文件进行唱标。 响应人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，响应人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对磋商响应文件进行解密的，其磋商响应文件不予接收、唱标。 5.评标时，磋商小组对电子化磋商响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对响应人发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的响应人对质疑进行回复。响应人的回复文件必须以经过响应人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至磋商小组。 6.如磋商小组对需要回复的响应人连续三次致电未接通的，视为响应人放弃回复，磋商小组将自行对需要回复的内容进行认定。 二、相关证书原件的提交 本项目实行资格后审，竞争性磋商文件中要求响应人提交相关资料原件的，响应人需将原件扫描件制作到电子磋商响应文件中，同时将该原件扫描件上传至三门峡市公共资源交易平台市场主体信息库。 具体操作详见《三门峡市公共资源交易平台市场主体信息库操作手册》。链接地址：http://gzjy.smx.gov.cn/SMX/InformationCenter/NewsDetail.do?CID=fdd6c8fc-bb0a-4c07-8715-d29609fc7a80&ID=94d11586-f364-4845-8656-6ec157d7b8c2 磋商小组对原件的核验工作按以下条款进行： （一）评标时，评委先查阅磋商响应文件中是否具有该资料的原件扫描件，再对照审查该资料原件是否已在三门峡市公共资源交易平台市场主体信息库中上传且内容一致。磋商响应文件中相关原件资料未在主体信息库中上传或上传内容不一致的，不作为评标依据。 本项目需要提交的原件扫描件以投标截止前在三门峡市公共资源交易平台市场主体信息库中成功上传的信息为准。规定时间外上传或更改的信息不作为评标依据。 注：在项目开标时间起至评标结束至，主体信息库将处于锁定状态。如连续投报多个项目，主体信息库锁定时间也将延长，请响应人合理安排资料上传时间，尽可能早的将所有项目资料上传至三门峡市公共资源交易平台市场主体信息库。 （二）项目评标结果公示时，将同时公示成交候选人主体信息库信息，接受社会监督。 （三）响应人需应仔细阅读操作手册，保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因响应人上传原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由响应人自行承担责任。 提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。 |

# 一、说明

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关采购。

2.定义

2.1 “采购人”系指本次项目内容的采购单位。

2.2 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.3 “响应人”系指响应采购、参加磋商竞争的法人或者其他组织。

2.4 “响应人代表”系指代表响应人参加本次磋商活动的响应人的法定代表人或其委托 代理人。

2.5 “服务”系指响应人按竞争性磋商文件规定提供采购人所要求的一切项目内容。

2.6“相关服务”系指竞争性磋商文件规定响应人须承担的与本次采购项目相关的服务、 协调工作以及其他类似的义务。

2.7 “竞争性磋商文件有效期”系指本次采购项目递交响应性文件截止之日起至合同签 订之日止的期限。成交响应人的竞争性磋商文件有效期至合同完全履行止。

3.资金来源：财政资金，已落实。

4.响应人应提交的证明文件

具体详见响应人须知

5.磋商费用

不论磋商结果如何，响应人均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

6.联合体参加磋商

6.1 本项目不接受联合体参加磋商。 7.转包与分包

7.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

7.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

7.3 本项目不允许偏离。 8.特别说明：

8.1 响应人参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。

8.2 响应人代表只能接受一个响应人的委托参加磋商。

8.3 响应人在磋商活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其响应无效，由相关部门查处。

9.质疑和投诉

9.1 响应人认为磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应 知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人或采购代理机构提出质疑。响应人对采 购人或采购代理机构的质疑答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答 复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

9.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋 商过程和磋商结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证 据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

10.响应人的风险

响应人没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者响应人没有对响应性文件在各

方面都作出实质性响应是响应人的风险，并可能导致其响应被拒绝。

二、竞争性磋商文件

11.竞争性磋商文件的构成。本竞争性磋商文件由以下部分组成：

11.1 竞争性磋商公告

11.2 响应人须知

11.3 评审标准

11.4 合同格式

11.5 工程量清单

11.6 磋商文件格式

12.竞争性磋商文件的澄清与修改

12.1 采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在竞 争性磋商文件要求提交响应性文件截止时间5日前(如至原定截止时间5日前，则需延长磋 商开始时间)前，在发布公告的相关媒体上发布更正公告。竞争性磋商文件公示期间对 竞争性磋商文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

12.2 竞争性磋商文件澄清、修改或补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

12.3 竞争性磋商文件的澄清、修改或补充都应通过本采购代理机构以法定形式发布。采购人未通过本采购代理机构对竞争性磋商文件进行的澄清、修改或补充无效，磋商时不予认可。

三、响应性文件的编制

13.要求

13.1响应人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件提供的格式编 写响应性文件，不得缺少或留空任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。竞 争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应性文件应对竞争 性磋商文件的要求作出实质性响应(包括响应性文件格式要求),响应人对所提供的全

部资料的合法性、真实性负责。

14.响应性文件的语言和计量单位

14.1 响应性文件以及响应人与采购、代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电均应使用 简体中文书写。

14.2 关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量 单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15.响应性文件的组成。响应性文件应包括：详见磋商文件

16.响应性文件有效期

16.1 响应性文件从所规定的递交响应性文件截止期之后开始生效，有效期不足将导致其 响应性文件被拒绝。成交响应人的响应性文件有效期至合同完全履行止。

16.2 特殊情况下采购代理机构可于响应性文件有效期满之前要求响应人同意延长有效 期，响应人应在采购代理机构规定的期限内予以答复。

17.磋商报价

17.1 所有磋商报价均以人民币为计算单位。响应人的报价为项目实施所需的人工费、服 务费、运输费、税费、服务费及完成项目所需其他一切费用。

17.2 响应人要按初次报价一览表的内容填写。

17.3本次磋商应以人民币为计量单位报价，进行二次报价。

18.磋商保证金

18.1按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》  (豫财购[2019]4

号文)的要求本项目不再收取磋商保证金。

19. 响应性文件的签署

19.1 响应人应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制、胶装响应性文件。除了响应

性文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰 可认，响应性文件的目录必须编序。响应性文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏

读或者查找不到相关内容的，由响应人负责。

四 、响应性文件的递交

20.响应性文件的递交

在响应文件截止时间前上传至三门峡市公共资源交易中心系统平台。

21.响应性文件的修改和撤回

21.1响应人在递交竞争性磋商文件截止时间前，可以对所提交的响应性文件进行补充、修

改或者撤回。

22.响应人有下列情形之一的，采购人或采购代理机构将拒绝接受其响应性文件：

22.1在竞争性磋商文件规定的递交竞争性磋商文件截止时间之后上传竞争性磋商文件的。

22.2未按竞争性磋商文件参加磋商的。

五、磋商

23.磋商仪式

磋商仪式由代理公司主持，竞争性磋商采购人代表、监督代表及有关工作人员参加， 本项目为不见面开标项目，所有参与交易活动的响应人可以不到现场参加开标，响应人进 行远程开标解密工作，每位响应人的解密时间为开标时间起30分钟内完成，因响应人原因

未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

24.磋商小组

采购代理机构根据采购项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和有关

技术、经济等方面的专家组成，成员为3人。其中：技术、经济等方面的专家2名，采购人

代表1名。采购人代表不得担任磋商小组组长。

25.磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

26.磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评 审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的响应人。

27.响应文件审查

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应人对 响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.响应人澄清

磋商小组要求响应人澄清、说明或者更正响应文件将在电子系统作出。

29.磋商程序、最后报价、综合评分

磋商小组所有成员应当集中与单一响应人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、 服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质 性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的响应人。供应 商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

磋商文件能够详细列明采购的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所 有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价。最后报价是响应人响应文件的有效组成部分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的响应人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应人的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选响应人的评审方法。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供

应商每项评分因素的得分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选响应人并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重

新开展采购活动：

1、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

2、其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。终止竞争性磋商采

购活动的条款；

3、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；出现影响采购公正

的违法、违规行为的；

29.1.磋商截止时间结束后参加响应人不足3家的，应重新组织采购。评审期间符合专

业条件的响应人或者对磋商响应文件作出实质响应的响应人不足3家的，应重新组织采购。

六、确定成交

评标结束后，采购人和其委托的采购代理机构，在采购项目评审结束之日起2个工作 日内完成评标报告的报送、中标成交响应人的确定、中标公告的发布、中标成交通知书 发出。中标通知书对采购人和中标响应人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购 人改变中标结果，或者中标响应人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求

承担相应的法律责任。未按规定交纳服务费的视为自动放弃中标。

七、授予合同

30.签订合同

采购人、成交响应人在成交通知书发出之日起在30日，根据竞争性磋商文件确定的 事项和成交响应人响应性文件签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成 交响应人响应性文件作实质性修改。成交响应人逾期未签订合同，视为成交后无正当理

由不与采购人签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交响应人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交响应人的响应性文件、补充或 修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本

竞争性磋商文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

成交响应人放弃成交、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违 法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选响应人名单排序依次确定其他成交候选响应人为成交响应人，也可以重新组织采购。

- 八、招标控制价编制依据

31.编制依据

31.1.本招标控制价计价执行水利部【2024】323号文《水利工程设计概（估）算编制规定》、《水利建筑工程预算定额》、《水利设备安装工程预算定额》及相关的配套文件和有关规定；

31.2.施工图纸及与建设项目有关的文件、规范、技术资料；

31.3.材料价格参考三门峡市住房和城乡建设局2025年发布第4期《三门峡工程标准造价信息》陕州区部分及市场价；

31.4.人工费根据相关文件执行；

31.5.税金按规定费率9%计取；

31.6.其它执行国家及省市的有关规定。

第三章  评审标准

评标办法前附表

| 2.1初步评审 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评 审标准 | 营业执照 | 响应人须具备独立的法人资格，提供有效的营业执照； |  |
|  |  | 资质 | 响应人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质（提供资质证书）；具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； |  |
|  |  | 项目经理 | 拟派项目经理须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核证且无其他在建施工项目（需出具无在建施工项目承诺书），在投标企业办理的劳动合同关系（提供劳动合同）、参加社会养老保险的缴费证明； |  |
|  |  | 承诺书 | 响应人须出具承诺本企业无商业贿赂和不正当竞争行为的承诺书； |  |
|  |  | 网站查询信息 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的响应人；（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）提供网站的查询信息截图；中国政府采购网查询页；（查询日期必须在公告发布之日之后）； |  |
|  |  | 联合体磋商 | 本项目不接受联合体磋商； |
| 2.1.2 | 形式 审查 | 响应人名称 | 与营业执照、资质证书、安全许可证等一致； |
|  |  | 磋商响应函签字盖章 | 有法定代表人签章或加盖单位公章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.3 | 响应性 审查 | 磋商内容 | 本项目竞争性磋商文件、图纸和工程量清单范围内的所有内容； |
|  |  | 计划工期 | 150日历天 |
|  |  | 质量要求 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件递交截止之日起60日历天 |
|  |  | 响应报价 | 供应商响应总报价不得高于采购人公布的采购控制价，否则按照无效标处理。 |

## 1. 磋商文件的评审、比较和否决

1.1  磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，仅对在实质上响应竞争性磋商文件

要求的磋商文件进行评估和比较。

1.2  根据相关法律法规及有关招磋商文件规定，结合本项目具体情况，制定本次 采购评标办法。并按照“公平、公正、科学、择优”的原则进行评标。采用百分制综合评估法进行评比。

1.3  在评审过程中，磋商小组可以以书面形式要求磋商响应人就磋商文件中含义   不明确的内容进行书面说明并提供相关材料；凡遇到竞争性磋商文件中无界定或界定不清、 前后不一致使评委会成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数

以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

1.4  评标时，磋商报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，采购人不承诺将合

同授予报价最低或最高的磋商响应人。

1.5  磋商小组依据竞争性磋商文件中规定的评标标准和方法，对磋商文件进行评 审和比较，向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。采购人根据磋商小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人按序确定中标人。

## 2. 评审程序

2.1 资格审查

本项目采用资格后审

磋商小组按照竞争性磋商文件响应人资格要求，对磋商响应人的磋商文件进行初 步评审，有一项不符合的，视为未通过初步审查，按废标处理，符合的进入下一评标

程序。

## 3.评标具体方法和标准

磋商小组根据评标原则和办法对所有磋商文件进行集中审核，分别评价。

评审因素：首先应对投标企业的资格文件进行审查，不能通过初步审查的，其响应文件

不再评审，通过初步审查的，其投标进入以下评标程序。

综合评分法评标办法

| 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成(总分100分) |  | 商务标：30分； 综合标：20分； 技术标：50分； |
| 评标基准价计算方法 |  | 本项目设招标采购预算，响应人的投标总报价超出采购预算 的采购人不予接受且按无效标处理。 |
| 评审项 | 编列内容 | 评审方法 |
| 商务标 （30分） | 磋商报价(30分) | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的响应人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/最终磋商报价)×价格权值（30%）×100 注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型、微型企业产品的价格给予3%～5%的扣除，本项目小型、微型企业按5%扣除。对于中型企业产品的价格不予扣除。 所投小微企业产品报价=所投小微企业产品报价×（1-5%） 2.根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，对于监狱企业视同为小型、微型企业，价格给予5%的扣除。 所投监狱企业产品报价=所投监狱企业产品报价×（1-5%） 3.根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，对于残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，价格给予20%的扣除。 所投残疾人福利性单位企业产品报价=所投残疾人福利性单位企业产品报价×（1-5%） 同一供应商，中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品的价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |

| 综合标 （20分） | 企业业绩 （6分） | 企业业绩自2023年1月1日以来施工工程业绩，每份得2分。最多得6分。 注：1.以响应文件中中标通知书或施工合同复印件为准。 2.企业业绩与项目经理业绩相同时不可同时得分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目经理业绩 （4分） | 项目经理自2023年1月1日以来施工工程业绩，每份得2分。最多得4分。 注：1.以响应文件中中标通知书或施工合同复印件为准。 2.企业业绩与项目经理业绩相同时不可同时得分。 |
|  | 优惠服务承诺 （5分） | 响应人根据企业自身情况作出更有利于采购人的优惠服务条件及承诺，磋商小组根据对所有响应人的优惠承诺进行横向比较，以最有利于采购人进行打分。内容全面、合理、可行性强的 5分；措施较全面、可行性一般的得3分；内容不完整、可行性差的得1分；无承诺不得分。 |
|  | 履职尽责承诺 （5分） | 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理及相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供响应人履约保证得5分；保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺不够全面、详尽、无具体措施、不可行的，得 3分；无承诺不得分。 |
| 技术标 (50分) | 内容完整性和编制水平（6分） | 合理、满足要求的6分；基本合理、基本满足要求的3分；不满足要求的不得分。 |
|  | 施工方案与技术措施（6分） | 合理、满足要求的6分；基本合理、基本满足要求的3分；不满足要求的不得分。 |
|  | 质量管理体系与措施（6分） | 合理、满足要求的6分；基本合理、基本满足要求的3分；不满足要求的不得分。 |
|  | 安全管理体系与措施（6分） | 合理、满足要求的6分；基本合理、基本满足要求的3分；不满足要求的不得分。 |
|  | 环境保护管理体系与措施（6分） | 合理、满足要求的6分；基本合理、基本满足要求的3分；不满足要求的不得分。 |

|  | 工程进度计划与措施（5分） | 合理、满足要求的5分；基本合理、基本满足要求的3分；不满足要求的不得分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 拟投入资源配备计划（5分） | 合理、满足要求的5分；基本合理、基本满足要求的3分；不满足要求的不得分。 |
|  | 施工网络图（5分） | 合理、满足要求的5分；基本合理、基本满足要求的3分；不满足要求的不得分。 |
|  | 节能减排与工艺创新（5分） | 合理、满足要求的5分；基本合理、基本满足要求的3分；不满足要求的不得分。 |
|  | 注：以上内容缺项者，该项不得分；评委根据编制内容的齐全、突出、可行性等原则，自行酌情给分。 |  |
| 注：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业业绩等计分部分时，以投标 单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。 |  |  |

注：1.如磋商委员会一致认为磋商报价明显低于成本价，磋商委员会有权通知磋商响应人进行解释。如磋商响应人未能在规定时间内作出解释，或所作解释不合理，

经磋商委员会取得一致意见后，其报价不作为评分依据。

第四章  合 同 格 式

(本合同仅供参考，具体内容以双方签订时为准)

合同条款及格式

本项目合同采用《关于印发水利水电工程标准施工招标资格预审文件和水利水电工程标准施工招标文件的通知》（水建管[2009]629号）印发的《水利水电工程标准施工招标文件》中的合同条款及格式。

第一节 通用合同条款

（全文引用）

第二节 专用合同条款

1．一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人： 三门峡市陕州区水利局 。

1.1.2.3  承包人：                      。

1.1.2.5  分包人： 无 。

1.1.2.6  监理人：                      。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期： 壹年 。

1.4  合同文件的优先顺序

进人合同文件的各项文件及其优先顺序是：合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款（含附加条款）、通用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸、已标价工程量清单、投标文件其他内容、其它合同文件。

1.7  联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 三门峡市陕州区水利局 。

2  发包人义务

2.3  提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工场地范围为： 向承包人提供工程范围内临时施工用地，费用由承包人承担 。

2.2.3承包人自行勘察的施工场地范围为： 施工现场及自行临时占地 。

2.8  其它义务

（根据发包人的合同管理要求补充）

3  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力）

（1）按第11.1款约定，发出开工通知；

（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；

（3）按第23.2款约定，审查确定索赔。

4  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

（1）保证工程质量，承包人应严格按施工图纸和本合同《技术条款》中规定的质量要求完成各项工作。本工程质量要求达到符合水利行业质量检验评定标准的合格等级。验收不合格，承包人无条件返工到合格，且由承包人承担返工费用、返工延误的工期。

（2）承包人应按照有关规定，及时、足额存入农民工工资保障金，一旦本项目中出现拖欠农民工工资情况的，可由建设行政主管部门从农民工工资保障金中先予划支。

（3）承包人须具有保证本项目各项工作正常开展的经济实力，当发包人工程进度款支付暂时不到位时，需投入保证工程正常开展的流动资金，保证项目按工程进度要求顺利实施。否则，造成工程进度延误等各种不良影响的责任由承包人承担。

（4）本合同工程在设计或规范度汛标准内的安全度汛由承包人负责，由此发生的一切费用由承包人承担。

（5）施工过程中作为主体协调一切问题，参建各方应积极配合施工单位工作，保证工程按质按量按期完成。

4.2 履约担保

履约担保证件，本款中履约担保采用担保金或银行保函形式，担保金额为合同价款的 3% ，在签订合同前交至发包人。发包人在合同工程完工证书颁发后且承包人作出书面承诺该工程不存在未解决的拖欠农民工工资问题，并在施工现场维权信息告示牌及行政部门门户网站公示30日无异议后，14日内将履约担保及农民工工资保障金退还给承包人。

4.3  分包

本条修改为：本工程不允许分包，但确需分包，须经发包人同意，并报上级水行政监督部门批准。

4.5 承包人项目经理

4.5.1  本款修改为：承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。项目经理不得在本合同以外的工程项目中兼任任何职务，未经发包人或监理人的批准驻工地时间每月不得少于22天。若出现特殊情况，经发包人同意，承包人更换项目经理须向发包人支付伍佰元（￥500元）违约金，且更换后的项目经理不得低于原来的资质、职称等，并须试用1个月，如果该项目经理在试用期内不能使发包人满意，承包人须重新更换项目经理，直至发包人满意，由此造成发包人损失，发包人有权索赔。

4.6 承包人人员的管理

4.6.3  本款修改为：承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。施工现场技术负责人、质量负责人、安全负责人不得在本合同以外的工程项目中兼任任何职务，未经发包人或监理人的批准驻工地时间每月不得少于22天，离开现场必须事先征得发包人和监理人同意。经发包人同意，更换技术负责人、质量负责人、安全负责人须向发包人支付伍佰元（￥500元）违约金。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本条修改为：承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人、监理人有权要求承包人撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的。每撤换1人次承包人须向发包人支付伍佰元（￥500元）违约金，且更换后的项目经理和其他人员不得低于原来的资质、职称等，如果更换人员仍不能使发包人满意，承包人须重新更换，直至发包人满意，由此造成发包人损失，发包人有权索赔。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 本款修改为：承包人应按照有关规定，依法与所雇佣人员签订劳动合同，按照劳动合同约定按时足额支付农民工工资，不得无故拖欠或克扣。

4.11  不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围： 无 。

5  材料和工程设备

5.2  发包人提供的材料和工程设备

删去本款全文，并代之以：发包人不提供材料和工程设备。

6  施工设备和临时设施

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：发包人不提供施工设备和临时设施。

7  交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：  取得道路通行权、修建场外设施权的办理人为承包人；相关费用由承包人承担 。

8 测量放线

8.1施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定： 发包人在承包人收到开工通知后7日内，通过监理人由设计单位提供测量基准点及书面资料，承包人收到上述资料后5天内将测设施工控制网资料提交监理人审批，监理人收到报批后2天内批复承包人 。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

增加以下条款：

9.1.4 发包人提供 与本工程有关的设计 资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案： 基槽、基坑开挖 。

增加以下条款：

9.2.14  施工安全控制目标：无责任死亡事故发生，杜绝重大机械设备事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大垮（塌）事故。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定： 发包人指导，承包人具体实施 。

11  开工和竣工（完工）

开工时间为监理人开工批复文件载明的开工日期，完工时间按协议书约定的工期计算。市、省级及以上主管部门有文件要求的服从文件要求。

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 100 ㎜的雨日超过 1 天；

（2）风速大于 20.7 m/s的 八 级以上台风灾害；

（3）日气温超过 40 ℃的高温大于 1 天；

（4）日气温低于 -10 ℃的严寒大于 1 天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：                。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

11.5  承包人工期延误

（1）逾期竣工违约金计算方法： 500元/天 。

（2）全部逾期竣工违约金的总限额为 不超过合同总价的5% 。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定： 无 。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 承包人在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织发包人、勘测单位、设计单位及承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表 。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时， 监理人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1  本款补充：承包人按合同约定和监理人指示将各项材料试验交第三方实验室检验。承包人试验和检测仪器设备必须经技术监督部门检验合格，并附有效合格证明。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料： 由监理人按规范确定 。

15  变更

15.1  变更的范围和内容

（6）除发包人指定外，增加合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量10 ％的部分，单价调整方式： 单价调至合同单价的90%。关键项目： 各单项的土石方开挖、回填、管道铺设等工程。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为： 发包人根据实际情况进行奖励 。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式： 不予调整 。

17  计量与支付

17.2  预付款

删去本款全文，代之以：招标人不支付任何预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

工程通过合同工程验收，支付合同价的70%，工程完成结算经审计后按审计结论支付至审定金额的97%，剩余3%资金作为质量保证金。

本款补充：发包人逾期支付工程款时违约金的计算支付方法：不支付逾期违约金，招标人不承担延误付款责任，不支付逾期利息。

17.4  质量保证金

17.4.1 扣留审计结论审定金额的3%作为质量保证金。

17.4.2在第11.4.5目约定的缺陷责任期 （工程质量保修期）满时，发包人将在7个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。 如无异议， 发包人应当在核实后14日内将质量保证金支付资料报财政主管部门支付保证金。

17.5  竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式 6  份。

17.6  最终结清

17.6 1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 6  份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料： 由发包人确定 。

18  竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人组织验收包括： 分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收 ；政府验收包括： 档案验收、竣工验收 。验收条件为： 相应工程完工并质量合格 ，验收程序为： 按《水利水电建设工程验收规程》（SLT223—2025）执行 。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：档案验收。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程 不需要 （需要／不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下： 缺陷责任期 （工程质量保修期） 从工程通过合同工程完工验收第二天开始计算  。

20  保险

20.1  工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人： 承包人 ；

投保内容： 完工工程、在建工程等相关规定确定的 ；

保险金额、保险费率和保险期限： 金额、费率按相关规定，期限不少于工程建设期 。

20.4  第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率： 按照相关规定确定 ；

第三者责任险保险金额： 按照相关规定确定 。

20.5  其他保险

需要投保的其他内容： 承包人的施工设备、材料和工程设备等 ；

保险金额、保险费率和保险期限： 按照相关规定确定 。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限： 工程开工7天内 ；

保险条件： 根据实际情况确定 。

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额： 签约后由发包人根据实际情况确定 ；

发包人负责补偿的范围与金额： 签约后根据实际情况确定 。

24. 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：三门峡市仲裁委员会申请仲裁。

# 第三节 合同附件格式

# 附件 一 ：

# 合  同  协  议  书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施         （项目名称），已接受       （承包人名称，以下简称“承包人”）对        （项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求（合同技术条款）；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单；

(8)其它合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写           (￥         元）。

4.承包人项目经理：              ；技术负责人              。

5.工程质量符合                       标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为             天。

9.本协议书一式            份，合同双方各执一份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：         （盖单位章）  承包人：      （盖单位章）

法定代表人                   法定代表人

或其委托代理人：     （签字）  或其委托代理人：  （签字）

年     月     日                  年      月      日

- 工程量清单

另  附

第六章 磋商文件格式

(项目名称)

竞争性磋商响应文件

项目编号：

响应人名称：

法定代表人：

日     期：

(签章)

(签章)

目录(自拟)

一、响应函及响应函附录

(一)响应函

致：(采购人名称) :

1.我方经认真分析、研究了贵方提供的                     (项目名称)的竞争性磋商文件，并考察现场后，决定参加该项目磋商。在此郑重表示，愿意遵照竞争性磋商文件中提出的各项要求， 工期              ,质量                ,我方愿以(大写)          , (小写)       	元为磋商报价承担并完成本项目服务工作。

2. 我方承诺在磋商有效期        日历天内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方成交：

(1)  我方承诺在收到通知后领取成交通知书，并在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，逾期可视为放弃成交。

(2)   随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)  我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约保证金(如有)。

(4)   我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5)   我方承诺满足合同专用条款中补充条款的内容。

(6)   我方承诺并理解采购人不以最低磋商价为成交价的唯一选择。

5. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

响 应 人 ： (盖章)

法定代表人：(盖章)

日 期 ：    年    月 日

(二)响应函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应人 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 证书编号 |  |
| 磋商报价(元) | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |  |
| 磋商有效期 |  |  |  |  |  |

响 应 人 ： (盖章)

法定代表人：  (盖章)

日期：  年  月  日

二、法定代表人身份证明

响应人 ：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：

性 别：

年  龄：

职 务：

系(响应人名称)的法定代表人。

特此证明。

响应人：  (盖章)

年 月  日

三、授权委托书

本人  (姓名) 系  (响应人名称) 的法定代表人，现委托  (姓名) 为我方代理人。代理 人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)响应文

件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件

响 应 人 ： (盖章)

法定代表人：  (法定代表人电子章)

身份证号码：

委托代理人：  (法定代表人电子章)

身份证号码：

年 月  日

注：因竞争性磋商文件中授权委托书授权委托代理人无法手写签字，可以以印刷体代替(印 刷体为电脑打出的字体)并加盖法定代表人电子章。

四、 已标价工程量清单

五 、施工组织设计

（格式自拟）

六、项目管理机构

(一)项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

(二)主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师证、身份证、安全生产考核合格证等扫描

件、无在建工程承诺书；其他主要人员应附职称证或执业证或上岗证书扫描件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

七、企业基本情况资料

(一)响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附具有有效的营业执照或有效的事业单位登记证书、资质证书、安全生产许 可证等材料扫描件。

(二)近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1类似项目相关扫描件，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(三)正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 建造师 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附成交通知书或合同协议书复扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

八、响应人认为需要提供的其他材料

附件1：

农民工工资保障金承诺书

(招标人名称)：

我公司承诺截止本工程开标之日止，不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

一旦本工程出现拖欠农民工工资情况，经落实属实后由建设主管部门从农民工工资保障金中先予划支。

我公司承诺中标后能够及时、足额存入农民工工资保障金。一旦其承包的工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，可从农民工工资保障金中先予划支。

我公司承诺遵守《保障农民工工资支付条例》，且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单。

特此承诺！

响 应 人 ： (盖章)

法定代表人：  (盖章)

日期：  年  月  日

（一）中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、标段）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章签章）

年  月  日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残 疾人就业政府采购政策的通知》 (财库(2017)141号)的规定，本单位为 符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       _项目采购

活动提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人(盖章):