## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
弱电系统
1 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 2
2 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电控锁 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 2
3 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门铃按纽 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 2
4 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 110
分部小计
火灾自动报警系统
1 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防接线端子箱 2.安装方式:暗装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 8
2 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 2.安装方式:暗装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 1
3 | 030411003024 | 桥架 | 1.名称:普通电缆桥架（管井超高） 2.规格:200*100 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 4.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030411003025 | 桥架 | 1.名称:普通电缆桥架（超高） 2.规格:200*100 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 44.59
5 | 030411003026 | 桥架 | 1.名称:普通电缆桥架 2.规格:200*100 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 19.5
6 | 030411003027 | 桥架 | 1.名称:消防电缆桥架（管井超高） 2.规格:200*100 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 4.02
7 | 030411003028 | 桥架 | 1.名称:消防电缆桥架（超高） 2.规格:200*100 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 51.69
8 | 030411003029 | 桥架 | 1.名称:消防电缆桥架 2.规格:200*100 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 15.6
9 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | kg | 183.27
10 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火材料 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 处 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 114.37
12 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 28.86
13 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 10004.34
14 | 030411004027 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:WDZN-RVS-2*6 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 1.13
15 | 030411004028 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS-2*6 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 79.74
16 | 030411004029 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线（超高） 2.型号:WDZN-RVS-2*6 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 49.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030411004030 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线 2.型号:WDZN-RVS-2*6 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 5.2
18 | 030411004031 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:WDZN-RVS-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 3.14
19 | 030411004032 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 181.7
20 | 030411004033 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线（超高） 2.型号:WDZN-RVS-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 152.95
21 | 030411004034 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线 2.型号:WDZN-RVS-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 15.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
22 | 030411004035 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:NH-RVS-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 184.98
23 | 030411004036 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 1068.93
24 | 030411004037 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 821.5
25 | 030411004038 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 5033.54
26 | 030411004039 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:WDZN-RVVP-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 12.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
27 | 030411004040 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVVP-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 461.21
28 | 030411004041 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线（超高） 2.型号:WDZN-RVVP-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 1099.57
29 | 030411004042 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线 2.型号:WDZN-RVVP-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 156.4
30 | 030411004043 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:ZR-RVVP-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 591.32
31 | 030411004044 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZR-RVVP-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 2676.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
32 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（超高） 2.型号:WDZN-KVV-4*1.5 3.敷设方式、部位:桥架/管道敷设 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 143.75
33 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KVV-4*1.5 3.敷设方式、部位:桥架/管道敷设 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 123.03
34 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（超高） 2.型号:NH-KVV-4*1.5 3.敷设方式、部位:桥架/管道敷设 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 95.91
35 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4*1.5 3.敷设方式、部位:桥架/管道敷设 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 34.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
36 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（超高） 2.型号:NH-KVV-2*1.5 3.敷设方式、部位:桥架/管道敷设 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 94.9
37 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-2*1.5 3.敷设方式、部位:桥架/管道敷设 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 131.15
38 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:隔离模块（超高） 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 6
39 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:隔离模块 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 24
40 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:光电感烟探测器（超高） 2.安装方式:吸顶安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 100
41 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:光电感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 533
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
42 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔编码型手动报警按钮 2.安装方式:底距地1.4米明装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 55
43 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:编码型消火栓报警按钮 2.安装方式:底距地1.4米明装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 55
44 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:编址型无极性声光警报器 2.安装方式:底距地2.3米明装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 55
45 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:火灾显示盘 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 7
46 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 16
47 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播音箱（功率不小于3W）（超高） 2.安装方式:吸顶安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
48 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播音箱（功率不小于3W） 2.安装方式:吸顶安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 68
49 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.名称:信号输入模块（超高） 2.安装方式:随设备安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 6
50 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 1.名称:信号输入模块 2.安装方式:随设备安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 44
51 | 030904008008 | 模块(模块箱） | 1.名称:信号输出模块（超高） 2.安装方式:随设备安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 4
52 | 030904008009 | 模块(模块箱） | 1.名称:信号输出模块 2.安装方式:随设备安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 15
53 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒（超高） 2.材质:钢制 3.安装形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 135
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
54 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 806
55 | 031002003004 | 剔槽 | 1.名称:配管剔堵槽 2.包含挂钢丝网片、封堵、抹灰等 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 282.9
56 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:火灾自动报警系统调试 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 系统 | 1
57 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:通信分机、广播喇叭及音箱、电话插孔调试 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 系统 | 1
58 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 6
59 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 2
分部小计
电气火灾监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 436.46
2 | 030411004045 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:ZR-RVS-2*1.0 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 13.81
3 | 030411004046 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZR-RVS-2*1.0 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 209.28
4 | 030411004047 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线（超高） 2.型号:ZR-RVS-2*1.0 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 44.64
5 | 030411004048 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线 2.型号:ZR-RVS-2*1.0 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 5.2
6 | 030411004049 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:ZR-RVVP-2*0.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 13.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030411004050 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZR-RVVP-2*0.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 209.28
8 | 030411004051 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线（超高） 2.型号:ZR-RVVP-2*0.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 44.64
9 | 030411004052 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线 2.型号:ZR-RVVP-2*0.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 5.2
10 | 030904008010 | 模块(模块箱） | 1.名称:剩余电流监控器模块 2.安装方式:随设备安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 7
11 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 系统 | 1
分部小计
消防设备电源监控系统
1 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 103.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030411004053 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:NH-RVS-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 8.1
3 | 030411004054 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 97.33
4 | 030411004055 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线（超高） 2.型号:NH-RVS-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 43.72
5 | 030411004056 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线 2.型号:NH-RVS-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 5.2
6 | 030411004057 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:ZR-RVSP-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 8.1
7 | 030411004058 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZR-RVSP-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 97.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030411004059 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线（超高） 2.型号:ZR-RVSP-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 43.72
9 | 030411004060 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线 2.型号:ZR-RVSP-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 5.2
10 | 030904008011 | 模块(模块箱） | 1.名称:电压信号传感器模块 2.安装方式:随设备安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 10
11 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | 1.名称:消防设备电源监控系统调试 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 系统 | 1
分部小计
防火门监控系统
1 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 1187.58
2 | 030411004061 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:NH-RVS-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 177.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030411004062 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 424.44
4 | 030411004063 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线（超高） 2.型号:NH-RVS-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 2.43
5 | 030411004064 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线 2.型号:NH-RVS-2*2.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 5.2
6 | 030411004065 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:ZR-RVSP-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 177.36
7 | 030411004066 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZR-RVSP-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 424.44
8 | 030411004067 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线（超高） 2.型号:ZR-RVSP-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 2.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030411004068 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线 2.型号:ZR-RVSP-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 5.2
10 | 030507001001 | 门磁 | 1.名称:门磁开关 2.安装高度:安装于门框上 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 套 | 40
11 | 030904008012 | 模块(模块箱） | 1.名称:防火门监控模块 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 20
分部小计
应急照明和疏散指示系统
1 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 37.26
2 | 030411004069 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 3.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030411004070 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 34.14
4 | 030411004071 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线（超高） 2.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 46.39
5 | 030411004072 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线 2.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 5.2
6 | 030904008013 | 模块(模块箱） | 1.名称:应急照明和疏散指示监控模块 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 7
分部小计
气体灭火系统
1 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 112.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 298.35
3 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（超高） 2.型号:NH-KVV-4*1.5 3.敷设方式、部位:桥架/管道敷设 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 54.07
4 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4*1.5 3.敷设方式、部位:桥架/管道敷设 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 60.9
5 | 030411004073 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:NH-RVS-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 74.29
6 | 030411004074 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 45.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030411004075 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线（超高） 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 118.32
8 | 030411004076 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 80.78
9 | 030411004077 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线（超高） 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 43.25
10 | 030411004078 | 配线 | 1.配线形式:桥架穿线（超高） 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 5.2
11 | 030404022002 | 控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 1
12 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:光电感烟探测器（超高） 2.安装方式:吸顶安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 3
14 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:编址型声光警报器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 6
15 | 030904005003 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 3
16 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:手动/自动转换装置 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 3
17 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:外控电源 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 1
18 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒（超高） 2.材质:钢制 3.安装形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 15
19 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
20 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:GQQ150自动灭火装置 2.型号、规格:填充量122KG七氟丙烷药剂 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 4
21 | 030903009002 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:GQQ150自动灭火装置 2.型号、规格:填充量120KG七氟丙烷药剂 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 1
22 | 030903009003 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:GQQ150自动灭火装置 2.型号、规格:填充量103KG七氟丙烷药剂 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 1
23 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:122KG |  | 点 | 4
24 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:120KG |  | 点 | 1
25 | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:103KG |  | 点 | 1
26 | 031002003007 | 剔槽 | 1.名称:配管剔堵槽 2.包含挂钢丝网片、封堵、抹灰等 3.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 45.9
分部小计
消防水池水位数字显示系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 231.23
2 | 030408002009 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（超高） 2.型号:NH-KVV-4*1.5 3.敷设方式、部位:桥架/管道敷设 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 101.76
3 | 030408002010 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4*1.5 3.敷设方式、部位:桥架/管道敷设 4.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 132.47
4 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:不锈钢液位传感器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 支 | 4
5 | 030602001001 | 显示仪表 | 1.名称:就地显示装置 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 3
6 | 030602001002 | 显示仪表 | 1.名称:双回路智能数字显示仪表 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 1
分部小计
消防控制室
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:火灾控制器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 1
2 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称:联动控制器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 1
3 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:消防控制室图形显示装置 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 1
4 | 030507002001 | 应急照明监控主机 | 1.名称:应急照明控制器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 套 | 1
5 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:消防广播主机 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 1
6 | 030507002002 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 套 | 1
7 | 030507002003 | 防火门监控分机 | 1.名称:防火门监控分机 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 套 | 1
8 | 030507002004 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾控制器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030507002005 | 消防电源监控主机 | 1.名称:消防电源监控器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 套 | 1
10 | 030904014002 | 消防电话主机 | 1.名称:消防电话主机 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 1
11 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.名称:电源装置（含电池柜） 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 套 | 1
12 | 030904016002 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.名称:UPS主机 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 套 | 1
13 | 030507002006 | 消防电源监控主机 | 1.名称:门禁控制器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 套 | 1
14 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:安防机柜 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 1
15 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:桌椅操作台 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 套 | 1
16 | 030904015002 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:双回路智能数字显示仪表（CRT） 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:切断非消防电源调试 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 9
18 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防风机调试 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 1
19 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防水泵联动调试 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 6
20 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | 1.名称:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 13
21 | 030905003005 | 防火控制装置调试 | 1.名称:一般客用电梯调试 2.其他说明:未尽事宜详见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 3
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
2 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 50000
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 50000 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 50000 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1 | 消防控制室内电视墙+2台操作电脑及桌椅 |  | 50000
合 计 |  |  | 50000.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：1#厂房-消防电工程 |  |  | 标段：睢县智能装备产业园B区基础设施建设项目1#厂房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 28030711 |  | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-4mm2 | m
2 | 17030155@3 |  | JDG20 |  | m
3 | 28030301@12 |  | ZR-RVVP-2*1.5 |  | m
4 | 28030301@3 |  | NH-RVS-2*2.5 |  | m
5 | 28030301@4 |  | ZN-RVS-2*1.5 |  | m
6 | 28031431@6 |  | WDZN-RVVP-2*2.5 |  | m
7 | 55050101@1 |  | 安防机柜 |  | 个
8 | 补充主材004@1 |  | 光电感烟探测器 |  | 个
9 | 补充主材007@2 |  | 联动控制器 |  | 台
10 | 补充主材011@3 |  | 消防电源监控器 |  | 套
11 | 补充主材013@1 |  | UPS主机 |  | 台
12 | 补充主材015@2 |  | 气体灭火控制器 |  | 台
13 | 补充主材016@1 |  | GQQ150自动灭火装置 | 填充量120KG七氟丙烷药剂 | 套
14 | 补充主材016@2 |  | GQQ150自动灭火装置 | 填充量103KG七氟丙烷药剂 | 套
15 | 补充主材016@3 |  | GQQ150自动灭火装置 | 填充量122KG七氟丙烷药剂 | 套
16 | 补充主材018@1 |  | 消防控制室图形显示装置 |  | 台
17 | 补充主材021@1 |  | 防火门监控器 |  | 套
18 | 补充主材023@1 |  | 电气火灾控制器 |  | 套
19 | 补充主材039@1 |  | 电源装置（含电池柜） |  | 台
20 | 补充主材048@1 |  | 火灾控制器 |  | 台