荥阳市教育局牡丹路小学设备设施购置项目                                                   三标段公开招标文件

荥阳市教育局牡丹路小学设备设施购置项目 
招 标 文 件

项目编号：荥财公开-2023-23
（三标段）
[image: image1.png]B




采   购   人：荥阳市教育局

采购代理机构：柏诚工程管理有限公司
日        期：二○二三年十月
目   录
3第一章 招标公告


6第二章 投标人须知


20第三章 评标标准（综合评分法）


28第四章 合同


31第五章 采购需求


44第六章 投标文件格式


64第七章 荥阳市政府采购合同融资政策告知函




第一章 招标公告
项目概况
荥阳市教育局牡丹路小学设备设施购置项目的潜在供应商应在荥阳市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于2023年11月15日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1、项目编号：荥财公开-2023-23
2、项目名称：荥阳市教育局牡丹路小学设备设施购置项目 

3、采购方式：公开招标
4、 预算金额：17646531元   

最高限价：17646531元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	荥财公开-2023-23-1
	荥阳市教育局牡丹路小学设备设施购置项目一标段
	4824120
	4824120

	2
	荥财公开-2023-23-2
	荥阳市教育局牡丹路小学设备设施购置项目二标段
	2402000
	2402000

	3
	荥财公开-2023-23-3
	荥阳市教育局牡丹路小学设备设施购置项目三标段
	2679390
	2679390

	4
	荥财公开-2023-23-4
	荥阳市教育局牡丹路小学设备设施购置项目四标段
	1929568
	1929568

	5
	荥财公开-2023-23-5
	荥阳市教育局牡丹路小学设备设施购置项目五标段
	2400000
	2400000

	6
	荥财公开-2023-23-6
	荥阳市教育局牡丹路小学设备设施购置项目六标段
	3411453
	3411453


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1采购内容: 一标段：课桌凳、阅览室及配套设施、计算机教室等；二标段：精品录播教室、音乐教室、舞蹈教室、数字化美术教室、数字化书法实训室等；三标段：电子屏、智慧黑板等；四标段：数学实验室、创客教室、劳技室、科学探究室、科学实验室等；五标段：餐厨设备等；六标段：农科院、风雨操场、计算机、打印机、空调等；（详见招标文件）

5.2供货地点: 荥阳市教育局指定地点；

5.3质量要求：符合国家、行业相关规范，满足采购人要求；

5.4交货期：合同签订后30日历天内，全部安装调试完毕并完成验收；

5.5质保期：符合国家及行业相关标准和采购人要求，没有相关标准的不低于24个月；

6、合同履行期限：签订合同之日至质保期结束；

7、是否接受进口产品：否；

8、本项目是否接受联合体投标：否。

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3、本项目特定资格要求
3.1 对列入失信被执行人、重大税收违法案件名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.4投标人需提供《反商业贿赂承诺书》。
三、获取招标文件
1.时间：2023年10月26日至2023年11月1日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：荥阳市公共资源交易平台
3.方式：凡有意参加投标者，登陆荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—参照《荥阳市公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南》《荥阳市公共资源中心交易主体CA数字证书办理服务指南》绑定CA数字证书，填写信息提交系统自动验证。在规定时间下载电子招标文件（具体办理事宜请登陆交易中心网站-办事指南-《投标人操作指南》）。
4.售价：0元。
四、投标截止时间及地点
1.时间：2023年11月15日09时00分（北京时间）。
2.地点：荥阳市公共资源交易平台。
五、开标时间及地点

1.时间：2023年11月15日09时00分（北京时间）。
2.地点：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第二开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《荥阳市政府采购网》《荥阳市公共资源交易中心网站》《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目落实政府采购促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策、政府采购鼓励采购节能环保产品等相关政府采购政策。
2.本项目支持荥阳市政府采购合同融资政策。
3.本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人（供应商）应当在投标截止时间前登陆荥阳市公共资源交易中心网站首页“不见面开标”进入远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查看荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—《荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。
4.投标文件制作及上传
4.1获取招标文件后，投标人（供应商）请登陆荥阳市公共资源交易中心网站—下载中心—下载最新版本“投标文件制作软件”制作电子投标文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-《投标文件制作操作手册》）。
4.2投标人（供应商）须在投标截止时间前登陆荥阳市公共资源交易平台上传加密的电子投标文件。
5.本项目监督部门为：荥阳市财政局
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1. 采购人信息

名称：荥阳市教育局

地址：荥阳市康泰路与荥泽大道交叉口

联系人：周芳芳
联系方式：0371-64605826
2.采购代理机构信息（如有）

名称：柏诚工程管理有限公司

地址：郑州高新技术产业开发区西三环路279号13栋17层70号 

联系人：吴书明


联系方式：13083699945

3.项目联系方式

项目联系人：吴书明


联系方式：13083699945
  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	采购人
	名称：荥阳市教育局

地址：荥阳市康泰路与荥泽大道交叉口

联系人：周芳芳

联系方式：0371-64605826

	1.2
	采购代理机构
	名称：柏诚工程管理有限公司

地址：郑州高新技术产业开发区西三环路279号13栋17层70号 

联系人：吴书明


联系方式：13083699945

	1.3
	投标人（供应商）
	是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

	1.3.4
	资格要求
	见招标公告二、“申请人资格要求”

	1.4.7
	联合体投标
	不接受

	5
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分

	10.2.2

	▲合同履行期限
	签订合同之日至质保期结束

	
	▲质量要求
	符合国家、行业相关规范，满足采购人要求

	
	验收标准
	符合国家标准及行业标准，由采购人组织验收

	
	▲交货期
	合同签订后30日历天内，全部安装调试完毕并完成验收

	
	▲质保期
	符合国家及行业相关标准和采购人要求，没有相关标准的不低于24个月

	14
	▲投标有效期
	投标截止期后60日历天

	15
	投标文件签字或盖章要求
	1.所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的 CA 印章。
2.所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的 CA 印章。若有委托代理人，且委托代理人没有 CA 锁， 则投标文件需上传有手写签名的扫描件。

	16
	投标文件的递交
	电子投标文件的递交
1.各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
2.投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与技术服务单位（国泰新点）联系，联系电话：400 998 0000。

	17
	投标文件递交截止时间
	2023年11月15日上午09时00分

特别提醒：建议在截止日前 1-2 日内完成，以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败，由于投标文件未按时提交所造成的后果由供应商自行承担。

	20
	开标时间
	开标时间：同投标截止时间

	
	开标地点
	荥阳市公共资源交易中心第二开标室（具体位置详见荥阳市公共资源交易中心平台的通知）。

	22
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购人代表2人和有关技术、经济等方面的专家5人组成，有关技术、经济等方面的专家不少于评委会人数的三分之二，按有关规定从政府采购专家库中随机抽取。

	26.1
	资格审查资料
	1.提供有效期内的《营业执照》/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》等；

2.提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（格式自拟）；

3.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺（格式自拟）；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章）；

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询网站:“中国执行信息公开网” （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“信用中国” （https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。】(以采购人或代理机构查询结果为准）；
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（承诺书格式自拟）
8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（承诺书格式自拟）

9.提供《反商业贿赂承诺书》（格式详见第六章）。

	27
	评标方法
	综合评分法

	29
	推荐中标候选人的数量及定标原则
	3名/包，同一投标人最多中一个包，若出现同一投标人在2个以上标段均被推选为第一中标候选人的情况时，则只能选择最高限价金额较大的标段做为中标候选人。

	
	是否授权评标委员会直接确定中标人
	否

	32
	针对同一采购程序环节的质疑次数
	一次性提出

	35
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金，中标人在签订合同时，提供履约保证承诺书。

	36.1
	重新招标的情形
	1.投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；
2. 经评标委员会评审后否决所有投标的。

	需要补充的其他内容

	1
	本标段核心产品：智慧黑板

	2
	信用记录的使用

	1.信用查询
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 在“中国执行信息公开网”查询供应商“失信被执行人”，在“信用中国”网站查询供应商“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购网”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理。
2.信用查询时间:
采购人或采购代理机构将在投标人递交投标文件后资格审查阶段对投标人的信用记录进行查询,并将查询结果网页打印存档。经查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。
3.查询网站:“中国执行信息公开网” （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“信用中国” （https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

	3
	合同款支付方式

	1.付款方式： 采购货物安装调试完毕，经第三方验收合格，乙方须提供合同总价100%金额的正规发票后，甲方两年内付清货款。

2.结算方式：转账结算（银行转账）。
3.付款方：采购人（甲方）；

收款方：中标人（乙方）。
4.开具发票：中标人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同中标人均必须与中标人名称一致。
5.中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后，即视为采购人已经按期支付。
6.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

	4
	投标费用

	1.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不承担任何责任。
2.本标段采购代理服务费由中标人承担。
2.1收取标准：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协(2023)002号】文规定的计费方式，向中标人收取中标服务费。
2.2 收取方式：银行转账。
3.服务费缴款账户：
开户行：中国银行股份有限公司郑州文化支行
采购代理机构开户名称：柏诚工程管理有限公司
账号：261129238062
注：投标人转账或电汇时须详细注明项目编号

	5
	知识产权

	1.构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。
2.投标报价应包括所有需要向其他方支付的知识产权费用。
3.投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用其提供的任何产品时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的侵权指控，否则投标人应承担所有法律和经济责任，由此给采购人带来的损失全部由投标人承担。
4.本项目所产生的成果的知识产权归采购人所有，采购人具有对其的完全处置权。

	6
	特别提醒

	1.采购人和采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件及答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并非具有任何约束性和必要性，采购人和采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
2.因荥阳市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
3.招标文件提及“复印件”的，投标人可提供原件扫描件或其复印件扫描件。

4.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。

	7
	解释权

	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	8
	招标文件中的特殊符号标注

	1．本招标文件中标注“▲”项为实质性要求或条款。

	9
	政府采购政策

	1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号和《荥阳市财政局关于政府采购支持稳经济促增长的通知》（荥财字〔2022〕21号）的规定，本项目对小型和微型企业的投标总价给予 20% 的扣除（监狱企业、残疾人福利企业视为小微企业），用扣除后的价格参与评审。对于本项目小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的价格参与评审，不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。参加本项目的中小企业应当提供中小企业声明函（格式详见第六章）。残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。监狱企业参加投标活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。未提供声明函或有效证明文件的投标人将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
同一投标人（包括联合体），中小企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213号文件及工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。

2.根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51 号）规定，节能产品企业参加政府采购活动时，应当提供节能产品政府采购品目清单的证明文件。

3.根据财政部《国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施的意见》的通知》（财库[2006]90 号）规定，环境标志产品企业参加政府采购活动时，应当提供环境标志产品政府采购品目清单的证明文件。

4.如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，投标人必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，如未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其投标文件无效。

5.采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，并提供相关证明材料，否则认定其投标文件无效。

6.采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书，否则认定其投标文件无效。

7.本项目支持荥阳市政府采购合同融资政策。
8.本项目不接受进口产品。


1.总则
1．采购人、采购代理机构及投标人
1.1  采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标须知前附表。
1.2  采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

本项目的采购代理机构见投标须知前附表。
1.3  投标人（供应商）：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
本项目的投标人须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任。
1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.3.3 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4 符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.4 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：（本项目不适用）

1.4.1两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2 联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。
1.4.3 投标人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。
1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.7对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。
1.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。
1.6  为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
2．适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

2.招标文件
3.招标文件的组成
本招标文件包括：
3.1 招标文件包括：
1）招标公告
2）投标人须知
3）评标方法（综合评分法）
4）合同
5）采购需求
6）投标文件格式
7）荥阳市政府采购合同融资政策告知函
3.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。
3.3 除3.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

3.4供应商应在投标截止时间前每日关注“荥阳市公共资源交易中心网站”（http://xyggzyjyzx.com/)是否刊登本项目招标文件澄清文件，并自行下载，如由于供应商未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
3.5 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应在获得招标文件后及时内向采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，投标将被认定为投标无效。
4、投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5、招标文件的澄清与修改
5.1采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
5.2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”通知所有获取招标文件的潜在投标人，对于各项目中已经成功下载采购文件的供应商，应重点关注荥阳市公共资源交易中心系统，以便下载最新的采购文件及答疑文件，以此编制投标文件。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达的，由投标人自行承担。
6、投标截止时间的顺延
为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
7、招标文件的约束力
投标人一旦下载了本招标文件并参加投标，则招标文件对采购人和投标人起约束作用。

三、投标文件的编制
8、投标的范围及标准
8.1当项目分为多个包时,投标人可选择招标文件中的一个或几个分包货物进行投标，在投标须知前附表中对投标人投标包数另有规定的除外。
8.2 每个分包均是不可分割的整体,投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
8.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随服务均应符合国家强制性标准。
9、投标语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。
9.2除技术规格及要求另有规定外，投标文件所使用的计量单位均采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成及编制 
10.1投标文件的构成：

开标一览表

投标函

投标人资格证明文件

承诺书

分项报价明细表

技术文件

售后服务方案

技术规格偏差表、商务条款偏差表

投标人及提供产品适用政府采购政策情况表（如有）

投标人企业（单位）类型声明函

投标人关联单位情况说明

采购代理服务费承诺函

投标人认为有必要提供的其他资料

10.2 投标文件的编制
10.2.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”使用荥阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
10.2.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、质量要求、交货期、质保期、技术标准及要求及招标文件中标注“▲”项的内容作出实质性响应。
10.2.3投标人编制投标文件时，具体事宜请查阅荥阳市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《荥阳市公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。
10.2.4 投标货物资格文件
 10.2.4.1投标人必须提供有关投标产品符合招标文件要求的证明文件，这些文件可以是说明书、样本、技术白皮书、产品彩页等 （如有）。
10.2.4.2投标人必须对招标文件中产品的技术要求逐项、逐条明确答复；并认真、详细的填写“技术规格偏离表”，逐项、逐条说明响应或偏离情况。
10.2.4.3投标人认为应对其产品优越性等有必要进行补充说明的内容。
11、投标文件格式
11.1投标文件应包括本须知第10.1条中规定的全部内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展；未提供格式的由投标人自拟格式；标明“若有”的，由投标人视自身情况提供，非必须提供）。
11.2招标文件中的每个包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此所投包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆分包进行投标将视为漏项或非实质性响应不予接受。
12、投标报价
12.1本标段的最高限价（预算金额）为:贰佰陆拾柒万玖仟叁佰玖拾元整（¥：2679390元）。
12.2 投标人的投标报价应当包含满足本次招标全部采购需求所应提供的货物、伴随服务,以及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用（所投全部产品价款、验收、税金、运输、装卸、安装调试、售后服务以及其他有关的交付使用前所必需的所有费用）投标人应结合自身条件，充分考虑本项目实际情况以及市场因素、现场环境因素、社会因素等各方面的风险因素，投标报价将被认为已综合考虑可能发生的全部不可预见的风险费用。中标人无权再以估计不足为由提出任何延长项目期限、增加价款或索赔等要求。
注：以上相关费用包含但不限于税费、运输费、保险费和伴随服务费、相关售后服务费用等，均由投标人承担，并计入投标报价。
12.3每个投标人只允许有一个投标报价,采购人不接受有任何有选择性报价的投标，投标人报价不能超过采购人的最高限价。
12.4投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。
12.5投标报价包含单价和总价，单价乘数量与总价不符时以单价为准修正总价，单价小数点明显错误的除外。数字表示的价格与文字表示的价格不一致时以文字表示的为准。如果单价、分项总价和投标总价之间有差异，评标时以单价为准。投标人应当无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。
12.6投标文件中凡是与“报价”、“金额”有关的条款，前后金额数应一致，不一致时以开标一览表为准。
12.7投标人应考虑价格变化风险。
12.8投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
12.9投标人除按评标委员会要求对其报价进行修正外，不得以任何理由在投标截止后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应,将被认定为投标无效。  
12.10投标人以人民币填报所有单价或价格，合同实施时亦以人民币支付。
12.11本项目采购代理费由中标人支付。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。
13、投标保证金
根据河南省财政厅豫财购[2019]4号文件规定，本项目不收取投标保证金。
14、投标有效期
14.1投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃中标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改投标文件。
15、投标文件签署
15.1投标人应按本须知前附表规定的签字或盖章要求签署。
四、投标文件的递交
16、投标文件的递交
16.1投标人应在规定的投标截止时间前上传加密的电子投标文件到交易中心投标系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与国泰新点联系。投标文件的递交地点见投标人须知前附表。
16.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
16.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
17、投标截止时间
17.1投标文件的递交时间不得迟于“投标人须知前附表”中规定的截止时间，否则将不予接受。投标文件的递交见投标人须知前附表。
17.2采购人可以通过修改招标文件延长投标截止日期。在此情况下，招标文件下载者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
18、迟交的投标文件
投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。
19、投标文件的补充、修改和撤回
在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至荥阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。
五、开标
20、开标时间和地点
20.1开标时间：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.xyggzyjyzx.com:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人应当在规定的投标截止时间（开标时间）前，登录远程开标大厅（投标人须知前附表规定的地点，即开标地点），在线准时参加开标活动并进行文件解密等。
20.2开标地点：不见面服务的具体事宜请查阅荥阳市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《荥阳市公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。
21、开标程序
21.1本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。
主持人按下列程序进行开标：
（1）进入开标倒计时；
（2）电子投标文件解密；
（3）电子唱标； 
（4）投标人代表、采购人代表、监督人等有关人员在开标记录上签字确认；（如有，根据开标现场实际情况而定）
（5）开标结束。
21.2开标时，出现下列情况的，其投标将被拒绝：
（1）投标人未按荥阳市公共资源交易中心系统中规定的时间内解密投标文件的。
（2）投标人未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败的。
六、评标
22、评标及评标委员会的组成
22.1评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，具体人数见投标人须知前附表。
22.2评标专家由采购人或代理机构从政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会主任由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作,采购人代表不得作为评标委员会主任。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至向采购人推荐中标候选人。
23、评标过程的保密
23.1评标将采取全封闭的方式（不向其他投标人公布、透露其价格等信息）。评标开始后，直至授予中标投标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，中标候选人的推荐情况及其他任何与评标有关的情况均应严格保密。
23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购人和评标委员会施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。
24、投标文件的澄清、说明或补正
24.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。也不得未经评标委员会允许主动提出澄清、说明或者补正。
24.2投标人的澄清、说明或补正是投标文件的组成部分，取代投标文件中被说明或补正的部分。
24.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。
25、投标文件中报价的修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26、对投标文件的评审
26.1评审程序：
（1）在开标结束后，首先由采购人对投标人的资格进行审查,资格审查内容见投标须知前附表。满足资格要求的投标人不足3家的，不得评标。满足资格要求的投标人大于3家的，采购人或采购代理机构将资格审查合格的投标人投标文件送达评标委员会评审。
（2）首先由评标委员会对所有资格审查合格的投标人投标文件进行符合性审查。
（3）通过符合性审查的投标人按照第三章评标办法规定对投标人进行打分，按照得分进行排序，并向采购人推荐中标候选人。
26.2符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
26.3投标偏离
     投标文件中存在对招标文件负偏离的，按照评标办法中的规定执行。
26.4投标无效
在对投标文件进比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会判断投标是否响应只根据招标文件要求和投标文件内容。
26.4.1如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
投标人以他人的名义投标、串通投标的，其投标无效；
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
不同投标人的投标文件相互混装的；
投标人提供虚假材料谋取中标的；
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，并不能在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；
投标文件报价出现前后不一致时，投标人不确认修正的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
26.5评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身，而不寻求外部的证据。未实质上响应招标文件要求的投标文件将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应投标。
26.6评标专家将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人竞争地位的公正性。
26.7在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获得半数以上同意的即为通过，未获得半数同意的即为否决。
27、评标方法（综合评分法）
评标标准详见第三章。
28、废标
出现下列情形之一，将导致废标： 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算（或最高限价）；
（4）因重大变故，采购任务取消的。   
七、定标
29、确定中标人
29.1评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
29.2按投标须知前附表中规定是否由评标委员会直接确定中标人。
29.3评标结束后，代理机构在2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告中推荐的中标候选人中确定中标人，经采购人书面确认后，中标结果将在《河南省政府采购网》《荥阳市政府采购网》《荥阳市公共资源交易中心网站》《中国招标投标公共服务平台》上进行公告，中标公告期限1个工作日。
30、告知招标结果
在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标投标人本人的评审得分和排序。
31、中标通知书
31.1在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书将作为进行合同谈判和签订的依据。
32、质疑的提出与接收
32.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
32.2  质疑人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。
32.3超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。
32.4重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑人将依法承担不利后果。
32.5投标人对质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，并对质疑和投诉内容的真实性承担责任。
八、合同的授予
33、合同授予标准
33.1本招标项目的合同将授予按本须知第29.1款所确定的中标人。
33.2采购人将根据评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。当确定中标的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按评标委员会推荐的中标候选人顺序顺延至第二中标候选人或重新进行招标，如第二中标候选人也放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的的采购人可顺延至第三中标候选人或重新进行招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
33.3更改采购货物数量的权力
采购人在授予合同时,有权对本招标文件规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其他的条款和条件作出更改。
33.4中标人应在收到中标通知书2个工作日内与采购人签订合同。

34、合同协议书的签订
34.1签订合同后，采购人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件、中标人的投标文件和澄清文件、中标通知书等文件资料，均应作为签约的合同文本的附件和基础。
34.2中标人不按中标通知书规定的时间内与采购人订立合同，则采购人将取消其中标人资格，给采购人造成损失的，应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
34.3中标投标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)给他人。
35、履约保证金（本项目不适用）

35.1中标单位应以投标须知前附表中规定的数额,向采购人交纳履约保证金或银行履约保函，如果中标人没有按照上述履拒不缴纳约保证金的，将被视为放弃中标资格，中标人须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可按中标候选人排序确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
35.2若中标投标人因不能按规定执行合同义务，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
九、其他
36、其他事项
36.1其他补充内容：见投标须知前附表。
36.2本招标文件解释权见投标须知前附表。
36.3未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
第三章 评标标准（综合评分法）
一、评标依据：
1.《中华人民共和国政府采购法》；
2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
3.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；
4.其他相关的法律法规、部门规章及规范性文件规定；
5．本项目招标文件。
二、评标原则：客观、公正、审慎；
三、评标方法：
本项目评标方法采用综合评分法，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
四、评标程序：
1.开标结束后，首先按照财政部第87号令规定，由采购人对投标人的资格性进行审查。只有资格审查合格的投标人投标文件才能被送达评标委员会评审。资格性审查标准见下表：

资格性审查表
	审查事项
	投标人名称及审查情况

	序号
	审查内容
	评审标准
	　
	　
	

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供有效期内的《营业执照》/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》等
	
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺
	
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书
	
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺
	
	
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	
	

	6
	信用结果查询
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。
	
	
	

	7
	控股关系
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（承诺书格式自拟）
	
	
	

	8
	其他
	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（承诺书格式自拟）
	
	
	

	9
	反商业贿赂承诺书
	提供反商业贿赂承诺书
	
	
	

	结论
	
	
	


2.评标准备工作
2.1核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2.2宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
2.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
2.4组织评标委员会推选评标组长；
3.符合性审查工作
符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术方面对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。详见符合性审查表。
4.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
5.对投标文件进行比较和评价
本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审因素的量化指标评审得分从高到低顺序确定中标候选人。
评标委员会成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。
6.确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。
7.检查复核评标结果。
8. 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告包括以下内容：
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
五、评标纪律：
1、评标委员会成员应当按照评标原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审；
2、与投标有利害关系的人员应当回避，不得进入评标委员会；
3．评标委员会成员在评标结果公告前，应对参与的评标委员会成员名单保密；
4．评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告；
5、评标委员会及其成员不得有下列行为：
（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（二）除投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容外，接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；
（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（六）记录、复制或者带走任何评标资料；
（七）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。
六、评标标准：
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查标准见下表：
1、符合性审查表
	审查事项
	投标人名称及审查情况

	序号
	本项目要求
	评审标准
	　
	　

	1
	标书雷同性分析
	投标（响应）文件制作机器码不能一致
	
	

	2
	投标人名称
	与营业执照或其他证明材料一致
	
	

	3
	投标报价
	只能有一个有效报价，且未超过招标文件中本标段规定的最高限价
	
	

	4
	投标内容
	投标人对招标文件中采购需求的所有内容进行投标
	
	

	5
	投标有效期
	投标截止期后60日历天
	
	

	6
	投标文件
签字盖章
	按照招标文件格式要求有法定代表人或其委托代理人签字或盖章、加盖单位公章或电子签章
	
	

	7
	合同履行期限
	符合招标文件要求
	
	

	8
	质量要求
	符合招标文件要求
	
	

	9
	交货期
	符合招标文件要求
	
	

	10
	付款方式
	符合招标文件要求
	
	

	11
	质保期
	符合招标文件要求
	
	

	12
	其他
	无采购人不能接受的附加条件
	
	

	结论
	
	


评标委员会成员签字：_________
2、评审标准表
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
总分100分
	投标报价：30分
技术部分：54分
商务部分：16分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为本项目评标基准价

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	2.2.3（1）
	投标报价
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
1.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

	2.2.3（2）
	技术部分（54分）
	技术要求

（35分）

	根据投标人所投货物对招标文件各项基本技术参数、性能指标的逐项响应承诺情况由评委进行评议并打分，投标人所投产品完全满足招标文件所有技术要求的，得35分，“技术参数”中带“★”条款为关键、重要参数技术指标，每有一项不满足扣1分；其他非关键、重要参数技术指标每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。

	
	
	供货方案

（5分）
	有详细的供货方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整，优于采购需求的，得 5 分。 

有较详细的供货方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，满足采购需求， 得 3分。

有较详细的供货方案，但实施计划和的工作流程一般，基本满足采购需求，得 2 分。 

供货方案不完整，实施计划和工作流程不可行，得 1 分。   
未提供供货方案得 0 分。

	
	
	技术培训

（4分）
	投标人须提供完整的项目技术培训方案，根据投标人针对本项目在人员培训计划、内容、方式时间进行综合评审:

1.投标人提供项目培训方案的科学性、合理性、完善详细的得4分；

2.投标人提供项目培训方案的科学性、合理性、较为完善详细的得2分；

3.投标人提供项目培训方案的科学性、合理性、完善程度一般的得1分；

4.投标人未提供项目培训方案得0分。

	
	
	进度计划及控制措施

（4 分）


	针对本项目各阶段进度计划时间节的工作安排合理，货物组织控制措施具体明确的得 4 分；

工作安排基本合理，措施基本明确的得 3 分；

工作安排不太合理，措施不充分，内容不明确的得 2 分；

针对性不强，措施安排不到位的得 1 分。

不提供者不得分。

	
	
	质量保证措施（6分）
	根据投标人对本次采购项目在投标产品的生产、运输、安装、调试过程中从合理性、可靠性、实用性、经济性等方面所制订的质量保证措施，有详细可行的质量保证措施的得6分，质量保证措施可行但不详尽的得3分，质量保证措施一般的得1分，未提供质量保证措施的不得分。

	2.2.3（3）
	商务部分（16分）
	节能、环保

（2分）
	投标人提供所投产品是的节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，每有一项产品得1分，共2分。

（投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》《中国环境标志产品认证证书》复印件）

	
	
	质量保证期内售后服务（8分）
	详细说明质量保证期内的内容、形式、含免费维修时间、维修人员组成、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点，进行打分：

1.售后服务方案非常成熟完整、先进可靠，质量保证体系及风险控制体系非常完善，售后响应迅速，技术力量雄厚得8分；

2.售后服务方案合理，质量保证体系及风险控制体系较为完善，售后响应快，技术力量较可靠得5分；

3.售后服务方案一般，质量保证体系及风险控制体系一般，售后响应一般，技术力量薄弱得2分；

差或无得0分。

	
	
	质量保证期外售后服务（6分）
	提供质量保证期外的售后服务的内容、形式、含维修时间、维修人员组成、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点，进行打分：

1.售后服务方案非常成熟完整、先进可靠，质量保证体系及风险控制体系非常完善，售后响应迅速，技术力量雄厚得6分；

2.售后服务方案合理，质量保证体系及风险控制体系较为完善，售后响应快，技术力量较可靠得3分；

3.售后服务方案一般，质量保证体系及风险控制体系一般，售后响应一般，技术力量薄弱得1分；
未提供质量保证期外的售后服务承诺、履约方案及服务体系，不得分。

	废标条款
	投标截止时间止，投标人少于3 个的。

	
	经评标委员会评审后否决所有投标的。

	
	投标人的投标报价高于最高投标限价。

	
	投标人投标文件制作机器码一致的。

	
	法律法规规定的其他内容。

	注：1.评审标准中如投标人投标文件出现响应缺项的，则该评审项得0分。
2.政府采购相关政策：
2.1对于本项目小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的价格参与评审，不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)《荥阳市财政局关于政府采购支持稳经济促增长的通知》（荥财字〔2022〕21号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业投标总价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中需附有中小企业声明函，否则不予认可。对于中型企业产品的价格不予扣除。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

本标段采购标的对应的中小企业划型标准所属行业见第二章。

划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213号文件及工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。

2.2根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业参加投标活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。本项目对监狱企业作为投标人所提供的本企业产品的价格给予 20% 的扣除。
同一投标人，小型和微型企业产品（残疾人福利企业、监狱企业）价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

2.3根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性企业参加投标活动时，提供残疾人福利性单位声明函，本项目对残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业产品的价格给予 20% 的扣除。
2.4根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51 号）规定，节能产品企业参加政府采购活动时，应当提供节能产品政府采购品目清单的证明文件。

2.5根据财政部《国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施的意见》的通知》（财库[2006]90 号）规定，环境标志产品企业参加政府采购活动时，应当提供环境标志产品政府采购品目清单的证明文件。

2.6提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价低的投标人获得中标人推荐资格，报价仍相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.7得分并列时的处理原则 

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。


第四章 合同
项目名称：
采购编号：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购教学设备一批，乙方供货安装等事宜，双方经充分协商，达成一致意见。

第一条  货物的名称、品种、规格和质量

１、货物的名称、品种、规格、品牌：

    货物明细清单附后。
２、货物的质量、技术标准：

     货物的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。本合同所供货物的规格型号、品牌、基本配置和技术参数、售后服务等须与投标文件一致，如果投标文件与采购招标文件不一致时，必须响应采购招标文件。
第二条  货物的包装标准

  1、按国家相关标准或主管部门规定执行，无相关标准或规定的，采用足以保护货物不受损的包装方式。 

2、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，安装前设备在保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

第三条  货物的交货方法、运输方式、交货地点


1、交货方法：乙方送货到甲方指定的现场，并负责卸货、二次运输、安装、设备的调试，直至整体验收合格及保修期内的保修。

2、运输方式：乙方自行选择运输方式，确保货物按期送达并在甲方规定的时间内运到。

3、交货地点：甲方指定地点。
第四条  货物的交货时间

乙方须在合同签订30日历天内将设备清单(详见附件供货清单)所列的全部设备运送至甲方现场，并安装调试到位完成验收。
第五条  验收方法

1、乙方将设备送至交货地点后，甲方对实到设备的数量和外观质量进行验收，设备经验收合格后，乙方安装人员进行安装。设备数量和外观质量的验收不免除乙方对设备整体质量保证的责任。

2、甲方发现设备外观有质量问题（如设备缺陷、损伤损坏、锈蚀、受潮等现象），认为达不到合同要求时，甲方有权拒绝接收，乙方应在甲方拒绝接收后24小时内派人处理。如乙方未24小时内处理则设备毁损灭失的风险乙方承担。
3、双方在设备的调试及整体质量验收时，对质量有异议时，交由双方共同认可的具有资格的质量检验部门进行质量检验，以其检验报告为准，设备经质量检验部门检验合格的，检验费用由甲方支付，设备经质量检验部门检验不合格的，乙方应在接到检验报告后24小时内派人处理，承担全部费用并赔偿甲方因此造成的经济损失。

4、验收时乙方须随设备提交的附件包括：国家认可机构检验的质量合格报告、合格证书、保修书、安装说明书、设备使用手册、设备出厂测试报告、设备质量证明书等。否则，视为设备质量不符合合同约定，甲方有权拒收货物。

5、甲方对货物的验收、认可，不免除乙方对货物质量缺陷应承担的责任。

第六条  合同价格

设备的价格：本项目采用总价包干的方式，合同包干总金额为人民币（大写）_______________________（¥：_____________元）
包干总价包含设备出厂价、包装费、运输费、卸车费、场内二次运输、安装费、调试费、质保期内的维保费用、设备使用培训费、各类风险、利润、第三方质量检验机构的验收费用等其他一切相关的费用，该包干总价已经包含税金，含税价为为人民币（大写）_______________________（¥：___________元），本项目税金由乙方承担支付。

第七条  货物的付款方式及时间

采购货物安装调试完毕，经第三方验收合格，乙方须提供合同总价100%金额的正规发票后，甲方两年内付清货款。

中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后，即视为采购人已经按期支付。
第八条  货物的质量保证期

1、所提供的协议货物质保期应符合国家或行业相关标准（相关标准以最高标准为准），没有相关标准的不得低于24个月，质量保证期均自设备验收合格后移交甲方接收之日起计（质保期内维保内容及售后服务承诺详见附件）。质保期内免费保修，产品终身维修。

2、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失；如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

3、质量保证期内，乙方接到甲方通知后须在24小时内到场进行维修、更换，否则视为授权甲方另行安排维修、更换，甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准，全部费用由乙方承担。

4、乙方应对延迟维修及质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

5、响应人承诺至少 1 年以上保证提供货物的零配件供应，避免因相关零配件停产造成货物无法正常维护的情形发生。

第九条  禁止转让、分包、贴牌生产

1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

2、未经甲方同意，乙方不得将合同的任何部分分包出去。

3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽所造成的损失承担共同赔偿责任。
4、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

第十条   货物的所有权和风险转移

1、甲乙双方验收确认货物并交付由甲方接收时起，货物所有权转移至甲方。

2、货物的毁损灭失风险，设备安装调试完毕后甲方验收合格并接收货物前由乙方承担，接收货物后由甲方承担。

第十一条   双方责任

（1）甲方责任

1、无正当理由无权拒收设备，否则应承担相应后果。

2、货物送达交货地后，甲方指定堆放、安装地点。

（2）乙方责任

1、乙方保证所供设备为符合本合同约定品牌、规格、产地等条件的全新产品，并保证所有设备来源合法，保证任何第三人不得向甲方主张任何权利。

2、在设备交货后，乙方根据甲方要求的时间负责设备的使用及维护现场培训，确保产品及时投入正常使用。

3、乙方必须保证在合同约定的送货时间将全部设备送抵供货，并在货到现场后及时安装。乙方未在规定时间送货或安装的，每延误一天，向甲方偿付不能交货部分货款0.5‰的违约金。若乙方延误供货超过30天，甲方有权单方解除合同，乙方承担相关违约责任，同时向甲方支付总货款30%的违约金。若乙方出现违约情形产生的违约金及给甲方造成的损失，甲方有权直接在货款金额内予以扣除。

第十二条   不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条   其它约定

1、乙方的通讯地址为                                    ，联系电话                ，甲方依上述地址向乙方发送有关信函文件，因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。

2、本合同如发生纠纷，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均向甲方所在地人民法院提起诉讼，由此产生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、保函费由违约方承担。
3、本合同一式伍份，甲方及相关部门执肆份，乙方执一份，具同等法律效力，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

第十四条   合同附件

本合同包含的附件：
甲方（盖章）：                      乙方（盖章）： 

甲方法定代表人(授权代表)：          乙方法定代表人(授权代表)：

电    话：                          电    话：

签 约 日 期：                

附件：供货清单（货物名称、品牌型号、生产厂家、数量及金额）

  采购需求
一、商务要求
	质保期
	符合国家及行业相关标准和采购人要求，没有相关标准的不低于24个月。

	交货时间及地点
	交货时间：合同签订后30日历天内，全部安装调试完毕并完成验收。
交货地点: 采购人指定地点

	付款方式
	采购货物安装调试完毕，经第三方验收合格，乙方须提供合同总价100%金额的正规发票后，甲方两年内付清货款。中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后，即视为采购人已经按期支付。

	价格要求
	到用户安装现场价，报价为采购人指定的目的地交货价，含运输、搬运、安装调试、售后服务等所有费用，采购人不支付报价以外的任何费用。

	培训要求
	按照招标人要求执行

	安装调试要求
	设备送至学校指定地点后，由中标人技术人员进行安装、调试，直至设备正常运行。

	知识产权
	投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用其提供的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标总价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。

	售后服务保障
	1、提供售后地址、联系人及有效的联系方式。

2、质保期内：如产品发生故障，供应商应在接到通知后，24小时内解决故障。

3、质保期外:在接到通知后，安装使用人要求的时间派出维修人员，只收取备件设备成本费用，并提供备件设备的售后服务。

	验收条件及标准
	货物运送到货后，由货物生产商的技术人员现场安装调试。

安装调试完成，由采购人按国家标准及行业标准组织验收。

	验收方法及方案
	货物送达采购人指定位置后由采购人明确的专人负责对货物品种、数量、规格等进行点验、接收；

采购人成立验收小组，严格按照配备计划、产品标准、投标文件对货物进行验收，出具检验报告；

经全部检验合格后供应商方可持验收报告及其它相关手续办理结款手续；

中标人承担项目验收检测的一切费用。


技术参数及要求

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	参数

	1
	彩色电子屏（操场约39平、风雨操场约48平）


	平方
	87
	室内电子屏（风雨操场）：

LED显示屏

1、★所投标LED产品像素点间距≤2.5mm;像素密度≥160000点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装；

2、所投标LED产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换；

3、所投标LED产品亮度均匀性＞99%；

4、所投标LED产品最大对比度：≥4000:1；

5、所投标LED产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡;

6、★所投标LED产品水平和垂直视角≥170°；

7、★所投标LED产品可支持灯板表面进行AOB处理，有致密性纳米涂层，有效隔绝水汽，对灯珠形成有效防护，可支持喷墨工艺，且低反射率的LED灯板。

8、★所投标LED产品屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%。

9、★所投标LED产品具备防蓝光护眼功能，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测，产品属于无危害类，视觉舒适度范围在0-1级。

10、★所投标LED产品PB焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险实验 第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》对样品进行防火测试。产品整机阻燃防护等级达到V-0级，产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级

同步接收卡

1、单卡≥10个标准HUB75E接口，输出≥20组RGB数据。

2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。

3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。

4、为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。

5、支持修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。

6、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。

7、支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置。

8、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。

9、支持一键回读，通过软件可一键回读所有配置文件信息，方便进行产品维护。

10、支持一键修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键恢复参数设置。

11、可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据。

12、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。

13、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性。

14、用户可使用控制软件识别接收卡版本情况，由软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载。

15、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。

16、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩。

17、支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线。

18、支持3D显示功能，配合3D发送控制器或3D图像处理器可使屏幕具备3D显示效果。

19、为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两

项参数变化。

20、为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟。

21、为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片。

22、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。

23、支持数据组交换，可修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中。

24、支持旋转接收卡画面，实现90度、180度、270度、镜像画面显示。

25、支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试。

26、序列化升级：支持编辑需要升级的接收卡序列，便于多类型接收卡统一升级维护。

拼接处理器设备

1、不少于以下视频信号输入1路DP，1路HDMI，4路DVI。

2、不少于以下视频信号输出12路网口输出，整机分辨率可达780万像素，支持自定义分辨率，最宽不低于12000像素，

最高不低于4000像素；1路HDMI输出。

3、支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率。

4、可通过LCD面板查看设备状态信息。

5、透明度调节：可修改任意一个画面的透明度值。

6、可对整屏输出画面进行亮度、对比度调节。

7、多画面显示：可在显示屏上同时输出显示三个画面，画面位置和大小可以在输出范围内任意调整。

8、能够对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。

9、支持输入输出监视，可监视当前输出画面内容及预览所有输入信号的画面内容。

10、设备在进行两个信号或两个模式间的切换时，无黑屏、停顿、闪烁等现象；不同信号直接进行切换时支持多种特效，

包括淡入淡出、上下左右划幕、斜上斜下划幕、圆形切出切入、菱形切出切入、梳状切换。

支持信号热备份功能，对于任意一路输入信号， 可指定另一路输入信 号作为其备份信号， 在播放该信号时， 若该

信号发生丢失， 备份信号会自动切换至屏幕上。

12、支持一键黑屏，可将输出画面切换至黑屏状态。

13、★设备通过CQC认证，并提供相应证书（加盖投标人公章）。

室外电子屏（操场）：

LED显示屏
1、所投标LED产品像素点间距≤4mm;像素密度≥62500点/㎡。

2、所投标LED产品峰值功耗≤645W/㎡平均功耗≤323W/㎡。

3、所投标LED产品亮度均匀性＞99%。

4、所投标LED产品最大对比度：≥3000:1。

5、所投标LED产品的显示单元白平衡亮度≥4500cd/㎡。

6、★所投标LED产品实测水平和垂直视角≥160°。

7、★所投标LED产品符合GB/T 17626.2-2018规定，至少取4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电±6kV，空气放电±8kV。

8、★亮度0-4500cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节，色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。

9、所投标LED产品色域覆盖率≥110％。
10、★所投标LED产品符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险实验 第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》对样品进行阻燃测试，阻燃等级应达到V-0级，产品面罩阻燃等级满足HB级。

11、所投标LED产品符合GB/T2423.24-2013试验类型：程序A，试验箱内温度在照射期开始前2h开始升温（小于1K/min的速率）；试验参照值：40度，照射期时间8h；25度，黑暗期时间16h为一个循环，共测试10个循环试验中、试验后受试样品外观结构和功能均正常。

12、所投标LED产品显示屏整屏像素失控率Pz≤0.000001，且区域像素失控率Pq≤0.000003。

同步接收卡

1、单卡≥10个标准HUB75E接口，输出≥20组RGB数据。

2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。

3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。

4、为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。

5、支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。

6、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。

7、支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置。

8、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。

9、支持一键回读，通过软件可一键回读所有配置文件信息，方便进行产品维护。

10、支持一键修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键恢复参数设置。

11、可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据。

12、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。

13、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性。

14、用户可使用控制软件识别接收卡版本情况，由软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载。

15、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。

16、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩。

17、支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线。

18、支持3D显示功能，配合3D发送控制器或3D图像处理器可使屏幕具备3D显示效果。

19、为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两

项参数变化。

20、为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟。

21、为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片。

22、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。

23、支持数据组交换，可修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中。

24、支持旋转接收卡画面，实现90度、180度、270度、镜像画面显示。

25、支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试。

26、序列化升级：支持编辑需要升级的接收卡序列，便于多类型接收卡统一升级维护。 
拼接处理器设备

1、不少于以下视频及音频信号输入1路DVI，1路HDMI，2路VGA ，2路CVBS，4路1/8" TRS 音频。

2、不少于以下视频及音频信号输出8路网口输出，整机分辨率可达480万像素，支持自定义分辨率，最宽可达3840像素，最高可达1536像素；1路1/4" TRS音频。

3、支持音频与视频信号进行关联，可实现视频信号与音频信号同步切换；

4、支持双画面显示：可以在显示屏上同时输出显示两个画面，画面位置和大小可以在输出范围内任意调整。

5、支持VGA校正功能，可对VGA输入信号产生的黑边及图像偏移进行校正。

6、能够对图像进行实时处理，提升其动态范围，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。

7、支持切换特效：在两个信号间进行切换时，具有淡入淡出的特效，不同类型的信号切换过程无黑屏、停顿、闪烁等现象

8、设备可预存箱体文件信息，用户在进行箱体拼装调试时，只需通过设备的导航菜单，即可根据引导完成显示屏连接调试。

9、进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数。

10、进行接收卡更换时，设备可直接下发正确参数给更换的接收卡，无需重新配置接收卡参数。

11、★设备通过CQC认证，并提供相应证书（加盖投标人公章）。

12、★可提供设备软件著作权登记证书（加盖投标人公章）。

	2
	单红电子屏


	平方
	60
	1、模组尺寸（宽*高）要求满足320×160mm。
2、模组分辨率(宽*高)要求满足32×16点。

3、物理像素点间距不大于10mm。

4、整个屏体最佳可视距离≤50米。

5、显示颜色：红色。

6、一平方米的最大功耗不大于350w/ m²；一平方米的平均功耗不大于180w/ m²。

7、屏幕使用寿命要求大于10万个小时。

8、系统工作环境温度要求：－20℃~60℃。

9、盲点率不大于30PPM。

10、灰度等级要求满足512灰度。

11、最大功耗不大于20W/PCS，工作功耗不大于10W/PCS，单灯电流不大于20mA。

12、亮度要求满足800cd/㎡。

13、视角满足水平视角≥120度，满足垂直视角≥120度。

14、系统工作环境湿度要求：10%— 90%RH。

15、屏体灯珠需要采用SMD2835标准。

	3
	电子班牌
	个
	42
	1、采用电容式触摸屏，支持≥10点触控；分辨率≥1920*1080，显示比例16：9；尺寸≤22英寸；屏幕等级：采用A+级别屏幕。

2、屏幕透光率≥90%。屏幕能抗强光干扰，在照度≥100K lx环境下可以正常工作。

3、支持读取Mifare TYPEA、Mifare  TYPEB型卡，感应距离≤30mm，识别速度≤1s。

4、支持高温保护功能，在环境温度≥70℃下自动断电保护。

5、配置Android智能操作系统≥8.1，稳定可靠；具有1颗4核处理器；系统内存：≧2G内存；系统存储空间：内置≥16G emmc。

6、支持外部存储禁用功能，禁止外部存储设备访问。

7、★设备辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级B的规定。（需提供检验报告扫描件并加盖投标人公章）

8、支持对手机、打印纸等二维码识别，识别速度≤0.2s。

9、支持蓝牙与其它设备进行通信；支持WiFi 与网络进行连接，空旷区域内有效传输范围≥30 m。

10、支持门禁接口，包含RS485（485+,485-,GND），韦根接口（W0，W1，GND），门锁（NC，COM，NO），门磁（SENSOR，GND），按钮（BTN，GND）信号。

11、支持远程开关机，定时开关机；支持通过web端和USB端口进行软件升级；设备升级后保留原有参数配置，不需要重新进行参数配置。

12、符合GA/T 1127-2013中5.3.1.7规定，摄像机宽动态能力综合得分≥80。

13、内置拾音器，具有回声消除功能，可抵消语音对讲的回声。

14、产品应能承受在-10℃高温环境下连续工作≥8 h、在50℃高温环境下连续工作≥16 h。

15、整机采用内置天线设计，无任何天线外露接口。

16、可最多同时支持10人做人脸识别，支持人脸跟踪，单张人脸识别时间≤0.5s。
17、支持屏幕保护功能，支持在23:00-5:00进行关机保护屏幕。

18、支持解码显示接入IPC实时监控画面。

19、★设备传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级B的规定。（需提供检验报告扫描件并加盖投标人公章）

20、提供的产品厚度≤27mm；屏幕亮度对比度≥3000：1；亮度：屏幕亮度≥400cd/m²。

21、★具有中国环境标志产品认证证书，提供证明文件复印件并加盖投标人公章。

	4
	电子时钟
	套
	50
	1、壁挂式圆形电子时钟。

2、采用石英机芯。

3、采用高透玻璃，防雾不偏色。

4、扫描机芯，运行稳定，不打扰。

5、具备多功能显示模块。

	5
	管理系统
	套
	1
	1、班牌首页可展示班级简介、今日课表、校园新闻、校园公告、班级公告、班级相册、班级视频、今日值日、倒计时以及班级荣誉信息，其中班级荣誉中第一名会显示一枚流动小红旗。

2、支持通过平台设置考勤规则，考勤时间段内学生可以通过刷卡或者刷脸进行考勤，实时显示考勤签到情况，并支持离线考勤。

3、教师通过手机端下发电子假条后，电子假条信息会同步显示在班牌请假模块，学生在此模块上刷脸或刷卡实现身份验证。

4、支持查看考勤记录并导出考勤数据，可自定时间对教职工或学生进行考勤统计，生成考勤率排名，支持设定考勤规则，规则可按考勤人员类型、考勤时间、考勤对象、考勤地点进行设置，支持节假日配置。

5、支持模板配置自定义，内容包含：横版及竖版模板样式，普教及幼教模板样式，背景样式：支持全部模块名称自定义，内容包含：首页卡片名称，功能项名称，导航栏名称。

6、支持通过平台发布班牌端展示内容。支持自定义背景图片、发布制定图片至首页、配置值日表和评价项、添加考试计划，提供多种首页模板供用户选择、也可以自定义首页展示模块；支持配置校宣模式定时发布和展示时长；支持设置发布至单个班级或多个班级。

7、支持接入第三方应用或添加网页地址，并可设置定时切换第三方应用，定时开启与关闭。

8、支持依据班级课表，进入上课时间自动从普通模式切换至上课模式，可展示当前课程、授课教师、授课时间以及下节课信息；上课过程中，巡课员可在班牌上实时查看教室画面。

9、★支持在平台端或手机端进行场地预约，班牌洪端会根据预约时间自动进入场地预约模式，支持人员刷脸或刷卡进行签到或签退，班牌页面显示应到、实到、未到人数，托班类型中的签到或签退消息可推送至家长手机端。（提供权威第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。）

10、家长留言未被查看时，班牌首页显示对应学生姓名信息。当有多条留言时，滚动显示对应学生姓名和信息。

11、★支持配置项设置包括护眼模式、屏保模式、人脸参数配置、语音播报速度配置、定时开关机设置、离线测温、数据恢复等功能，支持查看本地人脸库。（提供权威第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。）

12、班级简介支持显示本班班主任、班长、班级人数和班级口号信息；成员信息中包含班级的所有任课教师、任教科目以及本班所有学生信息。

13、系统提供移动端App，支持教师通过移动端查看任教班级考勤结果，可按时间条件进行过滤，可查看单个人员考勤信息。

14、★支持联动报警设备，下发报警信息后，班牌端弹窗显示报警内容；背景内容支持图片和文字，同时显示报警地点，支持语音提醒，并可联动光电报警灯。（提供权威第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。）

15、支持按不同时间段自定义设置考勤，支持老师和学生考勤，考勤成功后显示人员姓名、地点、考勤时间，支持关闭人脸。

16、支持全校统一展示文章、图片和视频内容，并可设置每天指定时间循环播放。

17、支持工作人员刷脸或刷卡进入消毒模块，确认消毒后，班牌首页显示消毒记录。

18、支持平台下发报警信息，支持开启语音报警提示，报警内容可编辑，支持选择循环播放和固定次数播放两种语音报警播放方式，平台可配置是否开启光电提示。

19、支持平台端对班牌进行远程锁屏设置，锁屏开启后，班牌设备端无法进行触屏操作。

20、支持视力表功能，符合GB/T 11533-2011《标准对数视力表》标准要求。

21、支持班牌端控制教室内物联设备。

22、支持学生在任意班级的任意一台班牌刷脸或刷卡进入个人空间，查看个人课表和本学期所有考勤信息，支持查看和回复家长的文字或语音留言；长时间无操作后，自动退出个人中心，返回之前显示界面。

23、平台支持呈现班牌测温数据，支持导出体温结果报表，展示热成像抓图。

24、支持多模式智能自动切换，其中包含普通模式、考勤模式、上课模式、考试模式、紧急通知模式以及校宣模式。

25、★支持校长在App上查看全校测温结果和统计数据，包括异常班级数量、异常学生数量和近7天异常学生趋势以及每个学生的体温数据；支持班主任在App上查看本班测温结果，包括体温正常和异常学生数量。（提供权威第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。）

26、支持教师通过移动端发布紧急通知、添加照片至班级相册、上传视频至班牌展示、设置班级值日表和上传学习资料。

	6
	触摸查询机
	台
	2
	一、整机设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线；整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。

2、整机屏幕采用65英寸液晶显示器；整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。

3、开关机设置：整机本地支持自定义设置开机时间和关机时间，组数不少于5组，无需网络环境即可实现。

4、通过一根线（无需重复连接触摸信号）连接到整机的电脑或手机在投屏的同时即可直接读写整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线鼠标外接设备可直接使用于外接电脑。

5、★整机内置2.2声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器2个，后朝向额定15W低音扬声器2个，额定总功率≥60W。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章）

6、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。

7、整机全通道侧边栏支持放大任意区域内容；并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。

8、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥78dB，能够有效保障教室后排学生听觉感受。

9、★整机为双系统设计，嵌入式安卓操作系统版本为Android11；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram≥2G；rom≥8G 。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章）

10、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。

11、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。

12、在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏模式不少于4种，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。

13、整机全通道侧边栏提供秒表正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间；支持倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始即进入倒计时。

14、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。

15、为方便教学，提高教学进度，整机具有触摸悬浮菜单，可呼唤菜单功能的打开与关闭，可自定义显示或隐藏并支持通过两指调用菜单到屏幕任意位置。

16、为适应未来无线网络发展，无需更换设备，整机支持Wi-Fi 6版本，Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G 。

17、在任意通道下支持五指熄屏，并且可根据需要关闭或打开，窗口下移支持多种下移方式，涵盖左下角、右下角，底部居中等多种下移模式。下移同时可做到整屏缩小，画面完整、无任何画面裁剪且触控正常。

18、为方便教学，双系统具有智能手势开关黑板背光功能、双系统一键切换、双系统共享USB接口、HDMI输出共享、双系统网络共享。

19、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。在windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Andriod系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。

20、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。

二、内置电脑
1、采用抽拉内置式模块化电脑。
2、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。

3、主板搭载不低于11代处理器，i5 CPU
4、内存：8 GB内存或以上配置。

5、硬盘：256 GB或以上SSD固态硬盘。

6、至少具备3个USB3.0接口

7、和整机的连接接口针脚数的≥80pin。

8、电脑模块无需工具即可快速拆卸电脑模块。

9、具有标准PC防盗锁孔。

10、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。

	7
	智慧黑板    （含展台）
	套
	42
	一、硬件

1、整体外观尺寸：宽≥4000mm，高≥1100mm。整机采用三拼接平面一体化设计，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。智慧黑板模组采用铝镁合金材料，导热性能佳，热扩散系数≥55mm²/S。

2、主屏支持普通粉笔直接书写。整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、无尘粉笔、水笔）进行板书书写。

3、极速开机，开机速度≤5S。

4、★整机采用≥86英寸工业级A规液晶面板，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9，亮度：不低于500cd/m²，可视角度不低于178度，响应速度≤8ms。（提供权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

5、采用多点触控技术，支持安卓和Windows双系统≥20点触控。

6、采用2.0声道音箱，额定功率≥60W，低音音箱尺寸≥3英寸；整机扬声器在100%音量下，1 米处声压级≥90db，10 米处声压级≥80db；谐振频率不高于260Hz。

7、前置非转接接口：HDMI≥1个，TOUCH≥1个，USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持Windows和安卓双系统下识别，无需区分。

8、全贴合技术：钢化玻璃和液晶显示层无间隙紧密贴合，采用不低于4mm厚度玻璃，无水雾、水汽；减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透。

9、前置按键不少于8个，包括电源、主页、锁屏、触摸锁定、录屏、音量等按键，且均具有清晰的中文标识。

10、★悬浮框底部小工具栏提供教学工具（批注、护眼、U盘、下移、自检、主页、录屏、一键还原、进程、截屏、返回等功能），可根据实际使用场景进行扩展，支持对小工具进行自定义排序及增减。（提供权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

11、安卓系统界面预览窗口显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI、Type-C等通道。点击信号源名称，预览窗口跳转至对应信号源显示画面；点击显示窗口，信号窗口全屏显示。支持对信号源的名称、顺序、显示自定义设置。（提供权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

12、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。（提供权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

13、整机内置蓝牙，蓝牙模块工作距离不低于12米。

14、支持Android、IOS等系统的投屏画面，可支持不少于4个终端设备同时投屏，并自动分屏排布。

15、整机须符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求。

16、★视力保护：符合GB 40070-2021视力防护标准，采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光且屏体无色温变化，设备拍摄时画面无条纹闪烁，具有一键护眼功能。（提供证明材料复印件并加盖投标人公章）

17、OPS配置：不低于第11代I7处理器，不低于内存8G，硬盘：不低于256G SSD。为了保障智慧黑板的运行性能，内置电脑需与黑板同一品牌。（提供证明材料证明是同一制造商）

18、★嵌入式系统≥Android 11性能配置，ARM主芯片需采用八核及以上处理器，存储配置需满足4G RAM和32G ROM，支持8K解码，可播放8K视频。（提供权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

19、黑板两侧副屏采用物联识别技术，能够将通过特殊处理的粉笔以及水笔书写内容实时同步至中间液晶屏。书写板书内容支持扫码带走，可将课件内容保存在手机中方便随时查阅。

20、可通过侧板按键一键调出记忆书写板，书写板可选择全屏书写模式或板中板两种书写形式。书写的内容可进行选中，拖拽，放大及缩小等操作。书写的内容支持以图片的形式导出，保存在本地文件夹中。

21、黑板配置1300W像素广角摄像头，支持远程巡课应用。支持阵列麦克风，采用8孔阵列，支持半径12米内课堂现场音频，辅助一键录屏对音频进行釆集。

22、内置轻录播系统，结合摄像头可以实现学生画面和教师课件的录制以及导播画面的切换。录播导播功能：支持安卓系统界面一键进入导播界面，实现对录播画面导播应用。（提供权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

23、★玻璃面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥90Mpa。智慧黑板外壳须通过IPX5防护等级测试。（提供权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

24、系统支持对信号源的名称、顺序、显示自定义设置。可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后即可返回之前信号源。支持屏体双侧快捷功能键，在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，点击悬浮球弹出悬浮框。（提供权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

25、安卓系统主界面具有常用固定应用教学软件，支持对固定应用中软件自定义排序及删除。可显示最近打开教学软件应用，安卓系统界面支持默认倒计时自动关机；点击关机按钮实现立即关机，同时支持重启或息屏操作。误关机操作只需轻触屏幕即可取消关机。（提供权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

二、教学软件

1、支持三种登录方式；账号密码直接登录，手机验证码快捷登录、微信扫码登录、钉钉登录；还支持免登录打开本地课件。老师的个人账号提供不少于 50G 云端存储空间。

2、提供教育云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除。

3、支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。

4、支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。

5、为满足不同的教学场景书写，提供十种书写笔，包括粉笔、荧光笔等。其中多种书写笔支持至少五种颜色和多种笔迹粗细模式的更换。支持多笔同时书写，支持手势擦除。

6、支持绘制任意平面图形、任意几何图形等，并可将绘制的函数图像一键导出为图片，插入课件中。

7、思维导图：提供思维导图，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足不同演示需求。

8、可自定义创建交互式动态课件，提供相应的教学画板工具。

9、支持多类型设备连接：支持 IOS、MAC 镜像投屏、安卓移动端（Android 6.0 及以上）与黑板互投、Windows 客户端与黑板端互投，具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接。具备服务端生成热点功能。

10、支持一键录屏：支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面。支持打开白板：支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。

11、软件提供多种页面背景，多种与学科相关的页面背景；文本编辑功能；提供插入形状、对象特效设置、路径特效设置、图片设置、多种思维导图模板等功能。

12、学科工具:至少提供多门学科工具，批注标记；提供素质类课程，课程体系可按授课内容展开，包括视频、图片、PDF、音频、PPT、H5、文本等多种类型资源，基本满足课程需求.

13、工具箱:提供多个教学辅助工具，例如数学作图工具(直尺、圆规、三角板等)、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等.

14、软件应用模块的整合成统一界面，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，教学模块包括备课、授课、视频展台、云课件、投屏、云资源，云平台等。（提供权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

15、录屏功能：支持全屏录制、区域录制、应用窗口录制。支持录制系统声音，麦克风声音，系统＋麦克风声音，或者选择不录制声音四种方式。支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。

16、提供与所投产品相关的微信公众号学习交流及售后平台，老师可通过关注厂家微信公众号在线自主学习产品使用。

17、备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，可选择直接进入授课模式。

18、设备支持进行一键还原功能。

19、支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等；投图功能：支持6张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。（提供权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

20、★相关软件服务时长不低于5年。

三、视频展台

1、整机采用USB方式供电，支持壁挂安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑；
2、外观材质：兼顾教学环境，保护师生安全，采用ABS材质；
3、整机采用高清摄像头设计，不小于1300万像素定焦镜头，画面展示清晰；

4、变焦：12倍数字变焦
5、拍摄幅面：支持幅面A4 
6、图像色彩：24位及以上
7、输出格式：图片JPG，视频MP4
8、整机具有安全锁
9、光源补偿：LED五级光源补偿
10、实时教学内容展示，支持批注、缩放、旋转、保存分享、拍照、连拍等操作
11、支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像；
12、同屏对比支持单图缩放模式，并支持六张图片同屏对比，可在任意区域内批注书写，不局限于显示区域内批注书写，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作；
13、展台软件具有自检功能：硬件检测、解码器等；
14、结合白板软件授课界面最少支持4副展示图片插入白板软件进行授课批注；

15、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，支持一键清除批注。

16、支持截图功能：截图后图片可发送到白板软件里，支持保存到电脑本地，保存格式可选图片、演示、PDF。支持截图批量删除。

四、音箱

1、频率响应：100Hz～20kHz；

2、额定阻抗：8Ω；

3、灵敏度：88 dB；

4、功率匹配：≥2*30W；

5、高保真5寸低音喇叭，采用非导体高刚性KAPTON音圈，大范围扩展低频范围；同时采用大功率扬声器上使用高强度CONEX支片，高功率不易折断 ；

6、2.5寸进口蚕丝音膜高音喇叭，采用高性能稀土磁钢，铜包铝音圈，高频上限高，延伸性好；

7、音响采用15mm厚度高纤维密度板作为箱体材质，采用卯胶结合、拼接处固定工艺，扎实耐用，提高整体性和一致性，实现超低音和高保真音效的有力保障；

8、内置专业分频区分高低音，内贴高密度吸音棉吸收内部干扰和回声，保持声音纯度；

9、专业消声室开发测试，达到高指标高水准电声特性；

10、长方体箱体贴合墙面简单壁挂，即可获得理想覆盖角度；

五、无线麦克风

1、有效拾音距离不小于20cm，有效拾音范围不小于120度；

2、具备噪声及回音消除功能，在立体声音量最大时无噪声、无电流声、无回音及无共振；静音接收时，在麦克风音量最大时无噪声及电流声(距离音箱30公分内)；

3、无线麦克风采用Type-C充电接口，满电续航≥8小时，无线麦克风支持快速充电，充电10分钟可连续使用90分钟，在电量为0时，90分钟内可充满。

4、麦克风与黑板内置接收器对频连接后，可通过黑板扬声器扩声。

六、集中控制管理平台

1、集控管理平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制智能交互设备；

2、平台各子系统统一管理，管理员、教师分别使用一个账号即可登录所有系统；

3、设备管理：查看校园内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示； 

4、即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），信号源切换、音量调节、打铃操作； 

5、定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃。

6、支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑

7、发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色； 

8、文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频； 

9、软件管理：支持上传软件至平台，自动下发至桌面进行自动运行安装； 

10、提供教学专用广告屏蔽工具。具备高强度屏蔽拦截，对全部软件应用弹窗无差别拦截；具备自定义应用广告弹窗过滤屏蔽，可屏蔽拦截指定应用的弹窗。

11、远程巡课：默认查看当前屏幕画面，实时监控当前设备桌面，可切换摄像头画面；无需部署本地巡课服务器； 

12、支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。

13、管理平台具有图片展播功能，可向智能交互设备发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。

14、统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量、学科使用情况等，支持以统计图表显示及以excel格式导出； 

15、管理平台支持通过日均健康度、内存累计超过阈值次数、CPU累计超过阈值次数、连续使用时长超过阈值次数、累计使用时长等多维度分析智能交互设备健康度，可根据健康度自动排行。

16、区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据。

17、管理平台支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也可按照周一至周日实行定时打铃。

七、电子智能教笔

1、采用RF2.4GHz无线技术，360度无方向限制，产品集成飞鼠,并可支持更换笔头帽和更换导电硅胶一体化笔头，支持磁铁吸附,产品适用于电容式触控大屏。

2、接口，Micro USB；充电电压：DC5V，兼容接口支持USB3.0/2.0/1.1

3、电源：≥260mAh锂电池

4、工作电流≤12mA，工作电压：DC 3.7-4.2V

5、配备三个按键，含鼠标功能、PPT上下翻页和全屏功能。

八、教学资源

1、提供与国家课程标准教材编目同步的教学资源，同步小学学段教学资源，其中不少于10个学科，版本覆盖人教部编版、人教新课标版、北师大版、华东师大版等主流教材版本；支持设定学段频道、学科频道、教材版本、学段、册别，资源以到章到节的形式层级展开呈现。

2、同步教学资源类别：同步教学资源支持支持多种格式（图片、文档、视频、音频）、支持多种类型（教案、学案、课件、微课视频、试卷、习题、素材），支持多种考试类型（开学考、月考、期中、期末、会考、竞赛、寒假、暑假等）；题库题型涵盖单选题、判断题、填空题、计算题、解答题、作图题、综合体、连线题、阅读理解题、翻译题等不少于10种题型；支持按照地区、资料年份、题库难度、题类等对资源进行排序；提供多种素材模块的教学知识点资源，不少于700个教程资源。

3、为加强师生思想政治、爱国主义的教育，需提供对应的教学资源，支持通过教育软件平台快速访问，教育资源内容需包括：党史学习、爱国主义、宪法法治、品德教育、思政课程、优秀传统文化、生命与安全、心理健康、生态文明等内容。

九、资源管理软件

1、电子教学辅助资源：放在云资源平台，可下载到本地使用，方便在无网络情况下使用；电子资源读取方式：U盘方式或电脑本地相结合；备课方式：U盘，网络，本地三者合一。

2、简单易用，所有功能应用同一平台打开；自主调用电脑相关程序；兼容性强，可随时调用教育局或学校已经各种购买资源、软件、其它平台内容等；让老师在同一软件下简单操作。

3、电子教辅自主制作系统，可提供开发制作工具给当地教师自由制作教材；平台作为跨平台流媒体的播放器，提供让教师自己制作电子课本；教学素材原文与当地纸质教材版本一致，满足中学、小学主要学科教材需求，支持课文放大；可实现拼音标注、田字格、笔顺演示等；英文提供标准朗读、有声词典等，有声词典包；语言类学科即点即读，实现同步更新；小学语数英及中学英语同步动漫点读。

4、电子教学辅助资源：具备点读、朗读功能，发音标准纯正；跟读对比，支持单词学习、测试、听写三步骤。可暂停，可全页朗读。

5、批注功能，通过侧边工具栏可以调出批注功能，支持切换选择笔的颜色、粗细。并支持板擦擦除、保存相关功能。

6、自主备课系统，备课工具：兼容性强，在电子教辅中，在不退出平台情况下，在软件内调用其它老师专用软件；支持本地或网络优质资源到课到位置，满足教师个性化教学需求：

7、支持课外拓展模块，对应相关课外资源，互动教学资源；支持微课堂模块等。

	8
	后板报黑板
	块
	36
	1、黑板书写面硬度达到9H，书写面漆面耐磨擦，色泽柔和，不反光，采用优质烤漆专用书写绿板。

2、背板每20公分有加强凹槽，防潮防腐不易变形，采用优质防锈蓝色彩涂板，背板厚度不小于0.2mm。

3、采用黑板专用无苯万能胶，游离甲醛释检测结果≤0.015g/kg，粘合强度高，不易脱胶，提供第三方检测报告。

4、边框内有助筋以增加绿板整体强度不变形，采用高档亚光银白色U型铝合金型材。

5、衬板硬度高，写起字来板面不颤动，手感好，不变形，厚度不小于14mm，采用具有优良的防水、阻燃、隔音、减震、耐腐蚀性、强度高的聚苯乙烯板。

6、为满足书写流畅，字迹清晰，整体面板材料采用进口烤漆板面，板面厚度不小于0.3mm，黑板面积不小于4000X1210mm。

7、★黑板需提供提供SGS检测报告证明文件。


第六章 投标文件格式
荥阳市教育局牡丹路小学设备设施购置项目 

投标文件
（    标段）
项目编号：荥财公开-2023-23
投 标 人：（盖单位电子签章）
法定代表人或委托代理人：
（签字或盖电子签章）

年
月
日
目  录
（建议提供带“页码”的目录，方便评委评审）
一、开标一览表
二、投标函
三、投标人资格证明文件
四、承诺书
五、分项报价明细表
六、技术文件
七、售后服务方案

八、技术规格偏差表、商务条款偏差表
九、投标人及提供产品适用政府采购政策情况表（如有）
十、投标人企业（单位）类型声明函
十一、投标人关联单位情况说明
十二、采购代理服务费承诺函
十三、投标人认为有必要提供的其他资料
开标一览表
                                  金额单位：人民币元
	项目名称
	荥阳市教育局牡丹路小学设备设施购置项目

	标段
	

	投标人名称
	

	投标总报价
	人民币（大写）：
人民币（小写）：¥

	合同履行期限
	签订合同之日至质保期结束

	质量要求
	符合国家、行业相关规范，满足采购人要求

	交货期
	 合同签订后       日历天内，全部安装调试完毕并完成验收

	质保期
	符合国家及行业相关标准和采购人要求，没有相关标准的不低于24个月

	投标有效期
	投标截止期后60日历天

	付款方式
	满足招标文件提出的付款方式

	其他声明
	


投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或签章）：
日期：  年  月  日
二、投标函
我方收到了贵单位项目编号为             的             （项目名称）     标段招标文件，经研究，我公司决定参加该项目的投标活动，并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下内容并负法律责任:
根据贵方的投标邀请,我方签字代表             (姓名、职务)经正式授权，代表投标人            （名称、地址）提交投标文件。
据此，签字代表宣布同意如下：
愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成招标文件规定的全部工作。投标总报价为（大写）        小写（¥ ：        元），交货期：合同签订后       日历天内，全部安装调试完毕并完成验收；合同履行期限为            。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起   60   日历天。
（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间      （存在、不存在）投资关系（若投标人为联合体）。
（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充文件、更正公告、澄清、答疑文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
（5）我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。
（6）若我方中标，同意按招标文件的规定的收费标准和方式，一次性支付采购代理服务费。
（7）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切真实数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。
（10）与本次投标有关的一切正式往来请寄：
地    址：
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或签章）：  
联系电话： 
电子邮箱：
日期：       年   月    日
投标人资格证明文件
1.提供有效期内的《营业执照》/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》等
说明：①提供有效的营业执照等证明文件复印件。
          ②投标人为自然人的，应提供身份证明扫描件。
2. 法定代表人（单位负责人）身份证明
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：   年  月  日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人单位名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：身份证复印件（正、反面）
投标人（企业电子签章）：
日期：      年       月      日
注：自然人投标的无需提供此身份证明
3.法定代表人（单位负责人）授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托的（姓名）为我公司委托代理人，委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称  ）的投标文件，以及签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。本授权书于    年   月   日签字生效,特此声明。委托期限：自递交投标文件之日起至项目全部完成   。
附：
	法定代表人（单位负责人）身份证（正面）
	法定代表人（单位负责人）身份证（反面）


	委托代理人身份证（正面）
	委托代理人身份证（反面）


投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：
联系方式：

委托代理人（签字或签章）：
联系方式：

日期：    年  月   日
注：1、投标人为非独立法人的其他组织或本项目对投标人的资格要求允许分支机构参与投标时，本授权委托书可由负责人签字或签章，除此情况外，均需由法定代表人签字或签章；如法定代表人（单位负责人）本人亲自参与投标，则无需此授权委托书。
2、自然人投标的或法定代表人投标的无需提供。
4.提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

(格式自拟)

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

（格式自拟）

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺

（格式自拟）

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本人 （法定代表人） （身份证号码）代表本公司 （公司名称） 在此郑重声明，在参加本次采购活动 （项目名称） 前三年内在经营活动中没有重大违法记录。本人愿为此声明的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，本人及公司愿意承担所有由此引起的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此声明！

  单位名称（公章）：          
法定代表人（签字或盖章）：          
日 期：          
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（承诺书格式自拟）

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（承诺书格式自拟）

10.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在投标活动中，保证做到以下几点承诺：
公平竞争参加本次招投标活动。
杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购人、采购代理机构工作人员、评审专家或其亲属提供礼品、礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、赞助费、宣传费、宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
若违反上述承诺，我公司及参加与投标的工作人员愿意接受按照法律法规有关规定接受相应处罚。
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或签章）：
日期：    年  月  日

11.投标须知前附表要求的其他资格证明文件(如有)

投标人可提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

四、承诺书
投标承诺书
致（采购人或采购代理机构）：
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的其他资格条件：
二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次投标活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、参加本次投标活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
五、参加本次投标活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为委托代理人的行为。
六、在参加本项目投标活动近三年内，投标人和其法定代表人（单位负责人）没有行贿犯罪行为。
七、投标文件中提供的任何材料或资料和技术、服务、商务等承诺都是真实、有效、合法的。
八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）
九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
投标有效期内撤销投标文件的；
在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
如果发生以上任意一种或以上行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额或最高限价的2%作为违约赔偿金。
承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺内容的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在弄虚作假行为，我公司愿意接受以“提供虚假材料谋取中标”追究法律责任。
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：
委托代理人（签字或签章）：
日期：  年   月   日

五、分项报价明细表
1.分项报价明细表
投标人名称：
项目编号：
报价单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌
	 数量
	单价
	税费
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


投标人 （单位电子签章）：_________________
法定代表人或委托代理人 （个人电子签章或签字）：_____________
日期：
1.投标报价一览表中的“投标报价”应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物价格、运费、装卸、安装调试、验收、税金等相关所有费用；
2.投标人可根据需要自行增减表格行数。
3.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
2.货物（产品）规格一览表
项目名称：
项目编号：  
	序号
	设备
名称
	品牌
型号
	规格及技术参数
	有无技术证明文件
	制造商
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、设备序号应与技术参数表一致。
2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
投标人 （单位电子签章）：_________________
法定代表人或委托代理人 （个人电子签章或签字）：_____________
日期：
3.备品备件、易损件报价表
项目名称：
项目编号：
	设备（配件）名称
	型号规格（产地）
	数量
	价格
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人 （单位电子签章）：_________________
法定代表人或委托代理人 （个人电子签章或签字）：_____________
日期：
六、技术文件
投标人需提供但不限于提供以下内容：
投标产品技术资料

附：投标人可提供有关投标产品符合招标文件要求的证明文件，如说明书、样本、技术白皮书、产品彩页等。
2.评分办法中要求提供的内容

3.投标人认为需提供的技术资料

七、售后服务方案
投标人需提供但不限于提供以下内容：
1.详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。
2.质量保证期内、质量保证期外的售后服务方案。

3.该次项目所提供的其它物品或服务。
4.投标人认为需提供的其他资料。

投标人 （单位电子签章）：_________________
法定代表人或委托代理人 （个人电子签章或签字）：_____________
日期：
八、技术规格偏差表、商务条款偏差表
（一）技术规格偏差表
	序号
	货物名称或招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏差
	说明

	1
	技术规格
	
	
	
	

	1.1
	参数名称
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或签章）：
日期：    年  月  日
（二）商务条款偏差表
	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	合同履行期限
	
	
	

	3
	质量要求
	
	
	

	4
	质保期
	
	
	

	5
	交货期
	
	
	

	6
	投标有效期
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或签章）：
日期：  年   月   日
注：

1.投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2.投标人提交的投标文件中的服务响应与招标文件的服务要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况，存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3.投标人应结合实际情况说明或描述其实际服务内容，如存在只注明“ 符合 ” 、“ 满足 ” 等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

4.投标人可根据需要自行增减表格行数。

九、投标人及提供产品适用政府采购政策情况表（如有）
	类别
	具体情况

	中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”： 
（  ）投标人为监狱企业。 
（  ）投标人为残疾人福利性单位。
（  ）企业参加投标且提供小型、微型企业产品的，请填写下表内容：

	
	货物名称
	品牌型号规格
	制造商名称
	制造商企业类型
	金额（单位：元）

	
	
	
	
	（ ）小型 （ ）微型
	

	
	
	
	
	（ ）小型 （ ）微型
	

	节能产品
	货物名称
	品牌型号规格
	制造商名称
	认证证书编号
	证书到期日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品
	货物名称
	品牌型号规格
	制造商名称
	认证证书编号
	证书到期日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

投标人可后附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》《国家节能产品认证证书》复印件。

十、投标人企业（单位）类型声明函
1.中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于        行业；制造商为           （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于                （中型企业、小型企业、微型企业）； 
（标的名称），属于       行业；制造商为            （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于                （中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（电子签章）：
日 期：
注：

（1）如果供应商不满足小型、微型企业的认定标准，则不需要提供《中小企业声明函》 ，否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

（2） 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3） 监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局 、 戒毒管理局 （ 含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业划型标准以《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）为依据。其中企业的营业收入、资产总额判定依据为最近一年度的财务审计报告，企业从业人员总数判定依据为缴纳统筹人员总数。 

2.残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位电子签章）：

日期：    年  月  日

注：
1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
2、属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容。
3.监狱企业
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

十一、投标人关联单位情况说明
（格式自拟）
说明：投标人应将与本单位存在下列关联关系的单位名称作出说明：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
十二、采购代理服务费承诺函
致（采购代理机构）：
若我公司在贵单位组织的（项目名称：，项目编号：）项目招投标活动中获得中标，我们承诺在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵单位一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。
我公司承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或签章）：
日期：年月日
十三、投标人认为有必要提供的其他资料
  荥阳市政府采购合同融资政策告知函
各采购人：
欢迎贵公司参与荥阳市政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅、郑州市财政局及荥阳市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的采购人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）采购人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在荥阳市政府采购网“荥阳市政府采购合同融资入口”或工作动态栏查询联系。

2

