
荥阳市政务服务和大数据管理局

荥阳市统一视频资源管理平台项目 
（一标段）

采 购 文 件
采购编号：荥财公开-2023-27 

[image: image1.png]



                      采购单位：荥阳市政务服务和大数据管理局 
代理机构：河南嘉泰工程管理有限公司  
编制日期：二零二三年十一月

目    录
2

第一章  招标公告

6

第二章  投标人须知

19

第三章  评标办法（综合评估法）

24

第四章  合同条款及格式

28

第五章  技术参数

43

第六章  图纸

44

第七章  其他要求

45

第八章  投标文件格式

46

目  录

48

二、投标函附表

49

三、法定代表人身份证明及授权委托书

51

四、已标价清单（格式自拟）

52

五、营业执照

53

六、资格证明资料

54

七、供货清单及技术参数

55

八、反商业贿赂承诺书

56

九、中小企业声明函

57

十、残疾人福利性单位声明函

58

十一、 投标人认为必要的其它材料




第一章 招标公告

荥阳市政务服务和大数据管理局

荥阳市统一视频资源管理平台项目

公开招标公告
项目概况

荥阳市政务服务和大数据管理局荥阳市统一视频资源管理平台项目的潜在投标人应使用CA数字证书登录荥阳市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于2023年12月14日09时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.采购编号：荥财公开-2023-27          

2.项目名称：荥阳市政务服务和大数据管理局荥阳市统一视频资源管理平台项目 

3.采购方式：公开招标
4.预算投资：11500000元
5.最高限价：一标段5438000元，二标段6062000元。
6.采购需求：为加快推进数字政府建设，助推全市视频资源联网整合，实现各部门视频数据共享共用、AI算法能力支撑，避免重复建设，赋能党建引领网格化基层治理工作，建立和完善全市统一的视频资源管理平台等

7.供货、安装及调试期：180日历天 
8.质量要求：合格，符合国家、地方现行相关规范要求，通过相关部门审查。

9.标段划分：本项目共划分为二个标段

一标段：统一视频资源管理平台的相关系统的建设。建设内容包括：门户管理、感知汇聚中心、感知数据治理中心、感知应用中心、视频调度等。（详见采购文件-技术参数），预算金额5438000元；

二标段：统一视频资源管理平台的赋能运营管理中心的建设。建设内容包括：开放赋能中心、互联网和感知专网间视频安全交换系统、互联网和感知专网间数据安全交换系统、高点监控等。（详见采购文件-技术参数），预算金额6062000元。
10.是否专门面向中小企业采购：否；

11.本项目是否接受联合体投标：否；

12.是否接受进口产品：否。
二、申请人的资格要求
1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

具有独立承担民事责任的能力,须提供有效的营业执照；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书，格式自拟）；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书，格式自拟）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）。

2.落实的政府采购政策：无 

3.本项目的特定资格要求

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商可将查询结果附到投标文件中（查询日期在本公告发布日期之后）。开标时采购人、代理机构根据需要自行核查，如核查情况与投标文件不一致时，以采购人、代理机构现场核查结果为准【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）】，查询结果由代理机构进行留存。
（2）供应商可就本项目一个或多个标段进行投标，但只能中标一个标段。若同一供应商被同时推荐为多个标段的第一中标候选人，则只能选择标段序号靠前的做为第一中标候选人，同时无条件放弃其他标段的中标资格。

（3）不允许转包和违法分包。

（4）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

注：根据《政府采购法实施条例》释义，若供应商为银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可由其分支机构参与。分支机构可沿用总公司或其上级公司的相关企业资质、人员证书、同类业绩等证明材料；总公司与其分支机构或同属一个总公司的两个或两个以上分支机构同时参加投标的均做无效响应处理。

（5）本次采购实行资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2023年11月22日至2023年11月28日（采购文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：荥阳市公共资源交易中心网站

3.方式：凡有意参加投标者，登陆荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—参照《荥阳市公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南》《荥阳市公共资源中心交易主体CA数字证书办理服务指南》绑定CA数字证书，填写信息提交系统自动验证。在规定时间下载电子招标文件（具体办理事宜请登陆交易中心网站-办事指南-《投标人操作指南》）。
售价：0元
四、投标文件提交

1.截止时间：

2023年12月14日9点00分（北京时间）

2.地点：

投标文件递交地点：荥阳市公共资源交易平台

开标地点：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）

第一开标室

投标文件制作及上传：
获取采购文件后，投标人请登陆荥阳市公共资源交易中心网站—下载中心—下载最新版

本“投标文件制作软件”制作电子投标文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-《投标文件制作操作手册》）。
  投标人须在投标文件递交截止时间前登陆荥阳市公共资源交易平台上传加密的电子投标文件。
    开标：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人应当在投标文件递交截止时间前登陆荥阳市公共资源交易中心网站首页“不见面开标”进入远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查看荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—《荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

开启

时间：2023年12月14日9点00分（北京时间）

地点（远程开标机位）：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第一开标室

六、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目发布公告媒介：《荥阳市公共资源交易中心网站》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《荥阳市政府采购网》发布。

2.本项目采购监督部门为：荥阳市财政局

3.本项目执行促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策以及政府强制采购节能产品政策、环境保护政策。 
八、对本次评审提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名    称：荥阳市政务服务和大数据管理局
地    址：荥阳市中原西路与飞龙路交叉口向西北角

联 系 人：刘玉粉

电    话：0371-64693977  
2.采购代理机构信息

代理机构：河南嘉泰工程管理有限公司
地    址：郑东新区中兴路与商都路交叉口建正东方中心D座17层

联 系 人：杨欣欣 

电    话：13203882917 
3.项目联系方式

联 系 人：杨女士 

电    话：13203882917
第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名    称：荥阳市政务服务和大数据管理局
地    址：荥阳市中原西路与飞龙路交叉口向西北角

联 系 人：刘玉粉

电    话：0371-64693977 

	1.1.3
	代理机构
	代理机构：河南嘉泰工程管理有限公司  
地    址：郑东新区中兴路与商都路交叉口建正东方中心D座17层

联 系 人：杨欣欣 

电    话：13203882917 

	1.1.4
	项目名称
	荥阳市政务服务和大数据管理局荥阳市统一视频资源管理平台项目 

	1.1.5
	建设地点
	荥阳市

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购需求
	统一视频资源管理平台的相关系统的建设。建设内容包括：门户管理、感知汇聚中心、感知数据治理中心、感知应用中心、视频调度等。

	1.3.2
	供货、安装及调试期
	180日历天

	1.3.4
	质量要求
	合格，符合国家、地方现行相关规范要求，通过相关部门审查

	1.4.1
	投标人资格要求
	1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力,须提供有效的营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书，格式自拟）；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书，格式自拟）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）。

2.落实的政府采购政策：无 

3.本项目的特定资格要求

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商可将查询结果附到投标文件中（查询日期在本公告发布日期之后）。开标时采购人、代理机构根据需要自行核查，如核查情况与投标文件不一致时，以采购人、代理机构现场核查结果为准【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）】，查询结果由代理机构进行留存。

（2）供应商可就本项目一个或多个标段进行投标，但只能中标一个标段。若同一供应商被同时推荐为多个标段的第一中标候选人，则只能选择标段序号靠前的做为第一中标候选人，同时无条件放弃其他标段的中标资格。

（3）不允许转包和违法分包。

（4）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

注：根据《政府采购法实施条例》释义，若供应商为银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可由其分支机构参与。分支机构可沿用总公司或其上级公司的相关企业资质、人员证书、同类业绩等证明材料；总公司与其分支机构或同属一个总公司的两个或两个以上分支机构同时参加投标的均做无效响应处理。

（5）本次采购实行资格后审。

	1.4.2
	是否接受联合体
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘

	1.10.1
	评审预备会
	如有需要，另行通知

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	参考“评分办法”中“技术参数”得分要求

	2.1
	构成采购文件的其他材料
	/

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年12月14日上午9时00分

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	按采购文件要求

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从响应截止之日算起）

	3.6
	是否允许递交备选评审方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	只需在上传至交易系统里加密电子版投标文件按规定电子签字盖章即可

	4.2.2
	递交投标文件地点
	荥阳市公共资源交易平台

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

评审地点: 荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第一开标室

	7.1.1
	评标委员会
的组建
	评标委员会构成7人，采购人代表2人和专家5人组成；

专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。

	8.1
	是否授权评标委员会

确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名

	其他

	中标人公告媒介
	《荥阳市公共资源交易中心网站》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《荥阳市政府采购网》

注：请投标人关注网站发布的相关公告，如有变更或其他补充内容将在网站上予以公告。

	
	代理服务费
	1、收费标准：执行《河南省招标代理服务费收费指导意见》豫招协【2023】002号文件标准

2、交纳时间：中标人领取《成交通知书》时交纳

	
	控制价（最高限价）
	5438000元

	
	郑重声明
	投标人若提供虚假文件和证明材料，一经查出，按废标处理。投标单位进入河南省政府采购黑名单；所投品牌进入采购单位黑名单，由此产生的一切法律后果，由投标人自行承担。

	
	一、本采购文件根椐国家有关规定，解释权属采购人。

二、付款方式：1.签订合同后30个工作日内支付合同总价款的50%；

2.中标人按照项目需求完成项目所有模块的开发、测试，并经过初步验收合格，形成书面验收报告后30个工作日内，支付合同总价款的30%；

3.中标人完成项目所有工作部署，并通过最终验收合格，形成书面验收报告后30个工作日内，支付合同总价款的20%。

三、成交单位需在与采购人签订合同时提供纸质版投标文件贰份（与上传荥阳市公共资源交易中心系统中的投标文件一致，并加盖公章及签字）

	10.1
	1.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到开标现场，投标人不再提供资质原件及纸质投标人投标文件，以电子投标文件为准；评审活动全部采用电子评审系统评审电子投标文件。投标人登录“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅”，投标人应当在采购文件确定的投标截止时间前,登录开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。具体操作手册详见“荥阳市公共资源交易中心网站-办事指南-荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。

2.不再提供投标文件电子版（不加密）。

备注：

（1）投标人应认真学习“荥阳市公共资源交易中心网站-办事指南-荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”，根据手册要求做好不见面开标的准备工作。

（2）请投标人务必按照“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担。

（3）所有投标人应提前30分钟，登录“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅”进行不见面开标准备工作。

（4）所有投标人登录“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅”后，须先进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

（5）投标人应在解密时间内插入CA锁，输入密码，进行解密，如在解密时间内解密失败，可再次解密，投标人应在规定时间内完成解密，否则采购人不予受理。

	10.2
	荥阳市政府采购合同融资政策告知函

各投标人：
欢迎贵公司参与荥阳市政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅、郑州市财政局及荥阳市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购
〔2018〕4 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服
务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在荥阳市政府采购网“荥阳市政府采购合同融资入口”或工作动态栏查询联系。


	质疑
	投标人可按以下方式进行质疑：

方式：1.按照《中华人民共和国财政部令》（第94号）的要求向采购人或代理机构提出；

2.在荥阳市公共资源交易系统中。向采购人或代理机构提出。

联系部门、联系电话及通讯地址详见“公开招标公告公告”。


总   则

1.1 项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本项目己具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目实施地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、工期和质量要求

1.3.1 本次采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 资格要求

1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。
1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与评审活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

不召开

1.11 分包

不允许

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

2．采购文件
2.1 采购文件的组成

本采购文件包括但不限于以下内容：

第一章 评审公告


第二章 投标人须知


第三章 评审办法

第四章 合同条款及格式


第五章 技术参数


第六章 图纸（无）


第七章 其他要求


第八章 投标文件格式


根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

3．投标文件
3.1 投标文件的组成

投标文件应包括但不限于下列内容：

一、投标函


二、投标函附表


三、法定代表人身份证明及授权委托书


四、报价明细表（格式自拟）
五、营业执照


六、资格证明资料


七、供货清单及技术参数


八、反商业贿赂承诺书


九、中小微企业声明函


十、残疾人福利性单位声明函


十一、投标人认为必要的其它材料


3.2 投标报价

投标人的投标报价应包括实施完成本项目全部工作所必需的一切费用。投标人应综合考虑完成本项目的全部工作进行报价，采购人额外不再支付任何费用，投标人不得以任何理由要求采购人增加合同价款。

投标人的报价应根据招标要求由投标人参照相关收费管理规定,并结合市场行情、本项目实际情况和自身实力，自主合理报价；

投标人在报价时应考虑服务期间的物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价；

3.5 资格审查资料

3.5.1 “资格审查资料”应附投标人营业执照副本、相关资质要求等资格证明材料的复印件。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标人请到荥阳市公共资源交易中心网站—下载中心—下载最新版本的“投标文件制作软件”，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-投标文件制作操作手册）。
4．投标

4.12 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

注：投标文件上传：投标人需在投标截止时间前在荥阳市公共资源交易中心网站中上传加密的电子投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。

5．开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按“不见面开标”有关程序进行开标。
6.初步审查

1.采购人代表负责对各供应商进行资格审查；
2.评标委员会负责对供应商进行形式评审及响应性评审。

7．评标
7.1 评标委员会
7.1.1评标委员会由采购人代表2人和专家5人组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评审
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7.4成交结果的公告

7.4.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

7.4.2采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，采购文件应当随中标结果同时公告，公告期1个工作日。

7.4.3在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出成交通知书。

 7.4.4成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，中标人无正当理由不得放弃成交。

7.4.5各有关当事人对中标结果有异议的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接收日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

8．合同授予

8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评评审员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐成交标候选人的人数见投标人须知前附表。

8.2 成交通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将成交结果通知未成交的投标人。

9.4 签订合同

9.4.1 采购人和中标人应当自成交通知书发出之日起30 天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

9.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

10．重新评审和不再评审
10.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新评审：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）合格投标人不足三家的。

10.2 不再评审
执行有关法律、法规和规章的规定。

11．纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

12、政府采购政策

本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。
13、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章 评标办法（综合评估法）
	评审品目
	评审因素
	评审标准

	初步评审

	形式评审
	投标人名称
	符合第二部分“投标人须知”规定

	
	投标函签字盖章
	符合第二部分“投标人须知”规定

	资格评审
	营业执照 
	符合第二部分“投标人须知”规定

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合第二部分“投标人须知”规定

	
	具有履行合同所必需的专业技术能力
	符合第二部分“投标人须知”规定

	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合第二部分“投标人须知”规定

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	符合第二部分“投标人须知”规定

	
	信用查询
	符合第二部分“投标人须知”规定

	响应性评审
	投标范围
	符合第二部分“投标人须知”规定

	
	供货、安装及调试期
	符合第二部分“投标人须知”规定

	
	质量要求
	符合第二部分“投标人须知”规定

	
	投标有效期
	符合第二部分“投标人须知”规定

	
	投标报价
	符合第二部分“投标人须知”规定

	详细评审

	评审

类别
	评分项目
	分值范围
	评定原则

	经

济

标

评

分


	报价
	30分
	满足采购文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分；其他各投标人的价格得分按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/投标报价）×30。

注：1.在评审过程中，评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在规定的时间内做出书面说明并提供有效证明材料。在规定时间内不能合理说明或者不能提供有效证明材料的，由评审委员会认定该以低于成本报价竞标，作废标处理。

2.超过招标控制价的报价采购人不予接受，做无效标处理。

3.小微企业参加投标的，评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除后的价格仅用于报价计算分值使用，不做为签订合同的依据。注：供应商需提供《中小企业声明函》。
4. 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业、残疾人福利性企业，给予企业价格20%的扣除，扣除后的价格仅用于报价计算分值使用，不做为签订合同的依据。注：若属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件（投标文件附加盖公章复印件），残疾人福利性企业须有残疾人福利性单位声明函等有效证明文件，否则不予认可。

	技

术

标

评

分


	技术参数


	40分
	技术指标全部满足招标文件要求的得40分。招标参数中带符号“*”的技术参数项为重要技术参数响应项，每存在一项负偏差在40分的基础上扣2分，扣完为止；不带“*”的技术参数为一般性技术参数，每存在一项负偏差在40分的基础上扣1分，扣完为止。

	
	供货方案


	5分
	供应商根据自己特点制定合理、规范的供货方案。

评标委员会根据供应商的供货方案的完整性，内容清晰性，包括供货、验货、安装调试、试运行、测试等内容在0-5分打分。

	综

合

标

评

分


	产品

总体评价


	9分
	对所有供应商所投产品的质量档次，产品的整体可靠性、先进性、成熟性、易用性以及安全性进行量化打分，横向对比，（优秀7-9分，良好3-6分，差0-2分）。

	
	业绩


	6分
	需提供自2020年1月1日以来的类似业绩清单，相关业绩应包含合同原件扫描件，每提供一份完全符合要求的业绩得2分，最高得6分。

注：类似业绩的时间以合同签订时间为准。

	项目方案给我项目项目11111
	售后

服务


	10分
	供应商不能仅限于招标文件中要求的售后服务要求，供应商有义务提供自己的最全面最周到的售后服务。

（1）根据供应商提供的售后服务的内容、形式、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间在0-3分打分；

(2)对保修期限内的承诺，提供仪器质保期限与免费升级服务承诺等在0-3分打分。 

(3)对保修期外的售后服务做出明确的承诺和处理方法在0-3分打分。

(4) 培训方案合理完整，计划周密，内容详尽，符合实际情况在0-1分打分。

	废标条款

	1.依据本章初步评审规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

	2．投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1)
串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2)
不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

	3 .响应报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

	评审委员会发现投标人的报价明显低于其他需报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得
其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

	5.投标人投标文件制作机器码一致的，其投标做废标处理。

	核心产品

	本标段的核心产品为“二、支撑硬件中的“服务器””；

注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


1、计分办法

评委根据采购文件、投标文件，按照评分办法，统一认定投标人的硬指标分值；再加上评委个人评判分值，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值，打分结果保留小数点后两位。

2、定标

1. 评标委员会按照采购文件中评分办法的规定评定投标人名次。

2.投标人的排名按得分从高到低顺序排列。评标委员会写出评审报告向采购人推荐3名中标候选人。采购人原则上应按评标委员会推荐的顺序确定中标人。

3.若前位中标候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，可以按顺序向下确定中标人。

4. 若前位中标候选人确有重大实质性问题或违法行为，经监督部门认可后成交无效。应当按照成交条件从其余投标人中重新确定中标人或者重新评审。

3、其它

   1.本采购文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。如投标人在本次评审活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。
2.本采购文件根椐国家有关规定，解释权属采购人。

第四章 合同条款及格式

（以下合同模板仅供参考，以最终签订为准）

 合同编号：             

乙方（中标人全称）：                        

甲方（采购人全称）：                           

乙方持签发的中标/成交通知书，根据采购文件、乙方的投标/报价等文件[项目编号：       ]，按照《政府采购法》、《民法典 》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：
一、本合同名称：                                        。
二、本合同总价为人民币              元（大写：           ）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：                           单位：人民币元
	名称
	品牌/规格/型号
	技术参数
(详细配置)
	单位
	单价
	数量
	合计

	免费质保期
	政府采购节能产品认证证书编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（人民币）
	小写：

	
	大写：   佰   拾    万   仟   佰   拾   元   角   分


三、质量要求及乙方对质量负责条件和期限：
所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。乙方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。甲方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向乙方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。
四、售后服务承诺：

1．售后服务响应时间：

2．解决问题时间：

3．售后服务机构名称、地址及联系方式：

4．其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

1、乙方自本项目采购合同签订之日起      日（日历日）完成。
2、按甲方要求在           （甲方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。
六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：乙方免费对甲方人员进行技术培训，直到甲方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                           ；培训时间：                           ；
培训方式：                                                                  ；
方式
八、验收要求。

1、乙方履约完毕及时向甲方提出验收申请。

2、甲方在收到乙方验收申请后5 个工作日内组织验收。甲方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照采购文件规定、中标供应商响应文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及甲方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，甲方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3．验收合格后10日内，甲方出具《政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：
1．乙方开具以甲方单位名称为抬头的发票。
2．付款方式：                        。

十、违约责任：
乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物或完成系统安装、调试的，乙方应向甲方支付合同金额总值     %的违约金，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。乙方如逾期完成的，每逾期一日乙方应向甲方支付合同金额的    %违约金。
甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付部分设备款总额   %的违约金；甲方如逾期付款的，按银行同期活期存款利率支付违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。
十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。
十三、项目采购文件及其修改和澄清、及乙方响应文件、乙方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。
十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及乙方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：
乙方须保障甲方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。
十七、合同生效、备案及其它

1．本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2．甲方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报相关部门备案。

3．本合同一式    份，供需双方各持     份。

乙方（公章）：                              甲方（公章）：

地址：                                     地址：

法定代表人或                               法定代表人或

授权委托人（签字）：                        授权委托人（签字）：

电话：                                     电话：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号:

签约时间：       年     月    日

签约地址：            

                 第五章 技术参数

	序号
	大类
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	一、系统支撑
	
	

	1
	门户管理
	平台门户
	1、提供统一的认证、鉴权管理能力；支持用户名密码认证方式及PKI认证方式，支持账户安全设置，账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置，并根据角色控制，进入不同门户首页；
2、支持自定义选取常用应用、全部应用、插件组手、经典常用、经典全部、内嵌网页、消息、待办、公告、文字、图片、背景、个人信息等20+部件，拖动到首页，自定义摆放位置和大小，并支持首页名称、画布尺寸、主题背景、全景背景的设置，形成自定义首页。
3、用户权限管理主要实现对系统内所有用户的账号统一创建和管理以及当前域下对各个应用（菜单功能）和各种资源（数据、设备、服务等）的操作使用权限创建、分配和管理。
4、提供门户管理、应用配置管理、用户管理、组织管理、资源管理、首页管理等能力；提供服务配置管理，系统运行监控管理、系统备份还原等能力；
5、提供BS客户端、CS客户端的视频预览、录像回放等能力；
	项
	1

	2
	感知汇聚中心
	感知接入量
	1、提供本级设备与通道接入能力，支持通过支持编码设备通过GB28181协议、ONVIF协议等协议接入视频设备、智能设备、报警设备的接入管理。
2、支持本级感知设备的接入管理，涵盖压力、液位、温度、湿度、气体、水质、流量、扬尘、噪音、振动、光照等类型，如智能井盖、门磁等。
	路
	3000

	3
	
	国标平台级联视频接入数量
	提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。
1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；
2、支持资源同步能力；
3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；
4、支持级联视频点位设备操作控制能力；
5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；
	路
	8000

	4
	
	非国标平台对接
	1、采用联网网关对非标平台改造，可屏蔽平台层的差异，实现平台间的信令控制、信令交互、信令路由、视频标准化转码、视频流推送及分发等功能。非标平台应向联网网关提供完整的平台层SDK开发包及开发说明文档，以实现对非标平台的接入和国标化改造。若无法提供开发接口，则考虑平台替换。
	个
	5

	5
	
	电子地图
	1，支持导入多图层地图数据 业务资源
2，支持监控点、卡口、单兵、探针等资源在地图上的显示与隐藏 ：
3，支持资源类型进行关键字模糊匹配检索、全局搜索 
4，支持框选、圆选、线选、多边形选等多种方式进行地图空间查询 
5，支持对结果按类型过滤，支持预览、回放、收藏、上墙、跳转查询等操作 
6，支持提前把关键监控点保存，方便一键调阅视频 
7，支持在地图上框选目标，设置守望时间后，可视域相机自动转向该位置，其可视范围随相机转动同步变化 
8，依据报警分类，在地图上显示告警设备位置及告警状态 
	项
	1

	6
	
	移动端应用
	1、实时预览：对监控点进行实时预览，可以双击预览画面在四画面和全屏预览之间切换；
2、录像回放：支持开始、暂停、继续录像回放；
3、文件管理：支持查看预览回放时截取的录像片段，并支持下载录像至本地，支持视频删除；
4、地图应用：支持在地图上显示监控点位，在地图上点击点位可查看点位信息，包括名称、类型及在线状态； 
	项
	1

	7
	
	电视墙管理
	1. 支持电视墙的增删改查；
2. 支持主动发现注册到平台服务器的解码设备；
3. 支持修改和删除解码设备；
4. 支持解码资源与电视墙大屏关联、取消关联；
5. 支持配置电视墙场景切换计划，支持按天、周为周期切换；
6. 支持报警窗口设置，可将窗口按高、中、低等设为报警窗口，系统中有相应等级的报警上报时，在报警窗口自动上墙；
7. 支持报警窗口和轮巡窗口分离，避免报警信息因轮巡切换丢失；
8. 支持监控点上墙、下墙操作；
9. 支持监控点的预览、回放、主子码流切换、声音控制、强制子码流设置；
10. 支持监控点在线状态显示；
11. 支持配置上墙监控点是否直连取流；
12. 支持通过标记对联动上墙画面与普通上墙画面进行区分；
13. 支持切换电视墙，切换场景；
14. 支持控制轮巡，包括开启、暂停、停止轮巡；
	项
	1

	8
	
	联网监控
	支持监测并展示汇聚和共享资源的编码规范性、经纬度规范性、经纬度准确性等质量问题。
	项
	1

	9
	
	平台取流查看
	支持从下级平台名称、当前状态、离线总时长、离线次数、取流抽检异常次数等方面展现上下级平台近7日的统计结果。
	项
	1

	10
	
	平台联网状态查看
	支持按照平台层级、离线时长、离线次数、当前状态进行平台联网情况查询，支持查看联网详情。
	项
	1

	11
	
	联网资源统计
	支持以饼状图形式展示联网资源汇聚点位的编码规范率、码流规范率、经纬度规范率信息；支持以趋势图方式展示近一周联网资源数量变化趋势。
	项
	1

	12
	
	联网资源详情查看
	支持联网汇聚资源质量明细的详情查看功能，支持联网资源数趋势图展现功能。
	项
	1

	13
	
	媒体调度查看
	支持查看视频联网平台媒体调度情况，可展示当前路数、24小时成功率等关键信息。
	项
	1

	14
	
	运维系统
	1、提供运维平台基础服务能力，包括运维首页、权限管理、人员管理、故障告警及配置、巡检配置、资源管理以及在线率、录像完好率、视频完好率统计功能等；
2、提供视频监控统计概览、在线率统计概览、IT基础资源统计概览、设备在线趋势概览、业务可用性监控概览、数据资源使用统计概览、智能箱运行概况和故障告警展示；
3、内置运维主题主要包括设备在离线统计、视频监控统计、设备在线率趋势、数据资源统计、IT基础资源统计、业务可用性监控、故障告警、智能机箱运行概况等；
	项
	1

	15
	
	视频设备运维
	1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等感知设备运行状态的采集功能，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息；支持设备运行状态的统计功能；
2、提供的应用包括结果展现详情查看、视频预览、结果导出、区域运行情况统计、结果查询等应用；
3、系统提供在线状态（在线、离线、未检测）、IP地址、监控点名称、录制状态（录制中、未录制、未检测）、检测方式（直连检测、取流检测、联网推送）、国标编码（国标编码、中心编码、行业编码、类型编码、网络标识）、本级/级联、白名单（是、否）、状态持续时长；
4、支持重点点位巡检结果的展示；
	路
	3000

	16
	
	视频质量诊断
	1、支持常见摄像机故障的分析、判断和报警功能，检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等14种常见摄像机故障；
2、提供监控结果展示、视频预览、诊断图片查看、诊断基准图片替换、诊断结果导出功能；
3、支持各区域在线数、图像正常率、图像正常数、图像异常数、诊断失败数、未检测数的统计功能；
4、支持监控点名称、所在区域、ip地址、诊断结果、编码格式、在线状态、图像标注状态、时钟状态、视频卡顿、巡检时间几方面展现诊断结果；
5、支持将最近一次的诊断图片进行展现。包括诊断图片、异常原因、诊断重巡、详情查看功能；
6、支持按照诊断结果（图像正常、图像异常、诊断失败、未检测）、在线状态（不限、在线、离线、未检测）、监控点名称、IP地址、编码格式（H.264、H.265、SVAC、其他）、图像标注状态（正常、异常、未检测）、本级/级联、时钟状态（无偏差、有偏差、未检测）、视频卡顿（正常、异常、诊断失败、未检测）；
7、支持对诊断点位的结果进行展示；
	路
	11000

	17
	
	IT设备运维
	1、支持网络交换机、服务器、虚拟机等通用IT设备运行情况的采集，采集内容包括：CPU、内存、磁盘、进程、上下行流量带宽占比；
2、支持数据库（pg、oracle、mysql）的运行状态、表空间等数据采集；
3、支持kafka、ftp、dns、web容器（tomcat、weblogic)的运行状态和响应情况采集；
4、支持按照本级/级联、所在区域、在线状态、设备名称、IP地址开展查询应用。支持查询条件重置；
5、支持以SNMP、SHH协议方式对linux操作系统主机进行监控；支持通过SNMP协议对windows操作系统主机进行监控；
6、支持对集群总数、各单元运行情况（单元离线数/总数）、分析模块运行情况（异常数/总数）；
7、支持对各大数据集群的运行情况进行检测，包括集群名称、在线状态、集群IP、业务状态、节点运行状态（总数、正常、异常数）、磁盘运行情况（总数、正常、异常）；
	个
	200

	18
	
	工单管理
	1、提供咨询单、问题单的发起功能；支持满意度调查；
2、支持派单、催单、自动催办、跟踪、结单等功能；支持历史维修故障查询；提供日常巡检单配置、下发功能；
3、支持按照工单状态分类展示；
	项
	1

	19
	
	数据级联运维
	1、支持上下级运维服务平台的配置功能，级联数据包括状态数据。
2、提供上下级平台的数据上报功能,提供给上级平台查看下级平台数据的能力。
3、支持下级平台的编辑、禁用操作。支持下级平台的添加、实时巡检。
	项
	1

	20
	
	视频联网运维
	1、支持大型联网场景下的视频联网运维，包括联网平台稳定性监控、视频调度详情查询、联网资源监控、联网操作记录查询，并提供统计报表；
2、支持上下级平台总数、上下级平台离线数、平台状态统计功能；
3、支持从下级平台名称、当前状态、离线总时长、离线次数、取流抽检异常次数几方面展现上下级平台近7日的统计结果；支持按照平台层级、离线时长、离线次数、异常次数、当前状态开展查询应用。支持详情查看功能；
4、支持按照外域类型、当前状态、统计开始时间、平台名称开展查询应用；
5、支持详情明细展现功能，展现项包括各平台离线明细。支持离线次数明细查看功能；
6、支持通过配置下级重点点位，并通过取流的方式来进行联网平台在线状态的监控，解决下级平台心跳在线，实际无法正常提供取流业务的情况；
7、支持联网汇聚资源质量明细的详情查看功能。通过点击柱状图展现详情信息；
8、支持联网资源数趋势图展现功能；
9、支持联网平台媒体调度情况的展现，包括当前路数、24小时成功率，支持近3小时的码流转发流量的展现功能，支持告警阈值线的展现功能；支持上下级调阅情况的展现功能，包括平台名称、取流路数、成功率、转发带宽；
10、支持资源汇聚情况、资源共享情况的展现功能；
	项
	1

	21
	
	智能运维驾驶舱
	1、支持自定义运维可视化主题，系统默认内置通用运维主题和监控指标卡片；
2、支持以导入资源包的方式快速扩展监控指标卡片，通过自由编排和组合，实现运维主题个性化设计；
3、支持对监控指标卡片的复制、编辑、删除以及分组管理操作；
	项
	1

	22
	
	网络拓扑运维
	1、支持交换机、服务器设备自动发现；支持交换机、服务器、摄像机拓扑可视化监控展现；支持拓扑告警信息查看和处理；支持的单个设备线路查看；支持拓扑编辑；
2、支持光纤、网线链路类型拓扑图的展现功能；通过内置的图例可视展现设备运行情况。网络拓扑图上监控点位支持在线视频预览和云台操作；
	项
	1

	23
	
	图上运维
	1、支持在地图上通过资源名称/IP地址查询设备，查看设备基本信息、告警信息和工单信息，并将告警转成工单；
2、支持在地图上通过路口/路段查询设备，查看路口/路段信息和关联设备信息；
3、支持在地图上通过区域/项目、设备类型、能力集、异常类型等信息进行筛选，展现设备运行、业务应用和故障维修等多维度数据，实现设备资源一图展现，设备信息一屏全览；
	项
	1

	24
	
	操作日志管理
	1、支持操作日志审计与统计，支持基于操作日志识别用户异常行为；
2、提供按照操作时间、操作结果（不限、成功、失败、部分成功）、关键字、操作用户名、登录ip地址开展查询应用；支持结果的全部导出；
	项
	1

	25
	
	服务报告
	1、支持按照区域、项目、时间维度查看并导出运维服务报告；
2、支持统计设备运行、抓拍数据和故障维修数据，给出分析结论；
	项
	1

	26
	
	设备升级
	1、支持设备批量远程升级，包含设备升级包管理、升级任务和升级策略配置、查看历史升级记录等功能；
2、面向前端编码设备提供固件检测以及升级能力、升级包管理、批量升级、升级任务管理、升级记录查看、升级配置等应用；
	项
	1

	27
	
	设备管理
	1、支持按区域、项目进行设备建档入网、撤档退网功能；
2、支持设备资产更改项目和区域、信息编辑、删除、查询以及详情查看；
	项
	1

	28
	感知数据治理中心
	设备信息管理
	1、支持通过资源管理组件进行设备数据的接入。使用资源管理组件已明确的标准接入协议，可快速接入设备数据；
2、在不具备标准协议接入的条件下，针对具体应用场景、需要优先进行设备治理，可以使用EXCEL离线导入的方式进行设备数据的接入。
3、针对非标准协议，或使用离线导入不方便的场景，提供ETL数据集成能力，可针对第三方厂商提供的数据，利用平台对数据集成、转换的能力处理能力进行设备数据接入。
	项
	1

	29
	
	 设备信息监测
	1、设备编码监测，支持通过自动化检测工具，对设备的国标编码进行检测判断是否符合国标编码规则；
2、设备名称监测，参照《GAT751-2008视频图像文字标注规范》，通过自动化检测工具，对设备的名称进行检测判断是否符合规范要求，可包括名称无效检测、名称空值检测、名称乱码检测、名称重复检测；
3、MAC地址监测，通过自动化检测工具，发现异常的MAC信息，可包括MAC空值检测、MAC无效检测、MAC不规范检测、MAC重复检测；
4、摄像机功能类型监测，按照填报要求，摄像机功能类型包括视频监控、车辆识别、人脸识别、其他识别几大类，内容为多选且各参数以“ /”分隔。平台能够提供检测工具，对填报的摄像机功能类型字段进行校验；
5、经纬度监测，经纬度异常检测是对设备的经纬度数据按照检测规则进行数据准确性以及空间位置的检测；
6、摄像机位置类型监测，平台支持通过自动化检测工具，按照字典表项内容，对摄像机位置类型进行检测判断是否填报且正确；
7、设备状态监测，通过自动化检测工具，对监控点位类型进行检测判断是否填报且正确；
8、IP地址监测，通过自动化检测工具，发现异常的IP信息，可包括IP空值检测、IP无效检测、IP不规范检测；
	项
	1

	30
	
	设备信息治理
	对设备基础信息检测出异常的点位生成治理任务和清单，并提供丰富的治理工具供治理人员使用，对异常的设备基础信息进行针对性治理，例如场所、经纬度等，确保基础信息准确、鲜活、完整。同时还可以给设备添加更多的业务属性或者业务标签，丰富应用的集成使用，包含治理清单管理、设备信息标定修改、设备标准配置管理
	项
	1

	31
	
	 设备治理现勘APP 
	1、任务列表：根据账号信息，接收平台端对应负责人的治理任务信息。支持任务列表状态、关键词筛选查询。展示治理任务列表，包含任务名称、来源治理清单名称和对应责任人信息、创建任务时间、任务待处理和已完成的任务状态；
2、任务详情：支持有经纬度信息的设备在地图上撒点展示，引导治理人员就近快速治理周边设备。支持任务内设备清单位置信息可信、存疑、无法勘定、无经纬度设备信息统计提示；
3、任务详情设备列表：支持查看任务设备列表，展示任务中需要处理的设备。设备信息展示与手机定位的距离、设备名称和资源树、勘定状态、位置可信度状态和审核状态、更新时间。设备默认按照治理状态排序展示，支持按设备名称、与手机定位的距离、任务状态更新时间排序。支持设备列表关键词、勘定状态、审核状态进行筛选设备。支持地图上查看设备信息，显示设备名称、资源树和空间位置信息和手机定位距离、抓拍图信息，支持关键词搜索设备，展示搜索结果列表。地图上支持展示搜索历史记录，快速再次搜索；
4、设备治理：支持设备经纬度通过手机定位采集、设备现场安装及周边环境图像信息采集、室内外、朝向、场所类型、摄像机采集区域等空间信息采集录入。支持无法现勘点位进行标注；
	项
	1

	32
	
	场景治理
	1、支持展示治理单中所有点位，球机配置预置点，可展示点位实时视频及关联算法。进入点位配置抓图失败时，提示进入无图配置，展示占位图进入编排功能；
2、支持对不同能力配置不同分析规则；支持城管类能力配置置信度、灵敏度规则参数等；
3、枪机点位的算法分析规则配置：支持设置规则信息，动态加载算法的规则信息包括行为分析，城管，交通等，可根据所选算法显示分析区域，屏蔽区域。区域可设定为矩形、多边形、线；支持分析区域和屏蔽区域采用不同颜色区分，支持标识为无法治理；具有全屏快捷键；
4、球机点位的算法分析规则配置：支持从设备获取并自动添加预置点，支持云台控制，支持保存预置位添加信息，支持对预置点配置算法分析规则。
	项
	1

	33
	
	感知资源目录填报
	★1.支持委办局用户查询本部门校验不通过的视频点位资源，支持根据点位编码、点位名称，管理单位，行政区划，点位类型、共享属性等字段过滤校验不通过的视频点位资源
2.支持运营人员查询本级添加的校验通过的视频点位资源，支持根据点位编码、点位名称，管理单位，行政区划，点位类型、共享属性等字段过滤校验通过的视频点位资源；
3.支持按照查询条件进行列表分页展示校验不通过的视频点位资源，列表展示的字段包括点位编码，点位名称，行政区划，点位类型，共享属性，管理单位，摄像机朝向等
4.列表数据的操作项支持编辑和查看校验未通过的原因，查看未通过原因展示所有校验未通过的字段和原因，例如点位类型,字段为空
5.支持编辑校验不通过的视频点位资源，编辑字段包括点位名称，点位类型、经纬度、基层组织、共享属性、管理单位、建设单位、安装位置，目录查询范围、摄像机朝向、应用分类等。
★6.支持批量选择视频点位资源，并批量编辑，批量编辑的字段包括点位类型、管理单位、基层组织、共享属性、目录查询范围、应用分类，编辑完成，后台对提交的数据支持根据采集标准规范自动校验，并及时更新校验状态和校验不通过原因
7.支持对校验不通过视频点位资源的批量导出
8.支持对校验不通过视频点位资源通过excel 填报以后批量导入，批量导入支持展示进度条，及导入结果查询
9.支持下载导入模板，导入模板中有对各个填报字典的说明
★10.支持查看资源目录采集指引，支持下载填报说明
★11.支持视频点位的标准规范字段的查看，规范的展示字段包括字段名称，字段描述、是否必填、字段类型，字段长度，是否上架；
★12.支持按照属性分类基本属性，管理属性、位置属性和业务属性查询标准规范的字段；
13.支持对标准规范字段按照个性化、已上架和全量的方式进行导出；
加★项需提供封面首页具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，并加盖厂商公章；
	项
	1

	34
	
	感知资源目录档案
	1、支持对部门资源目录、主题资源目录下的感知设备进行移动、复制、删除，可进行批量操作及单个操作，批量操作时支持跨页、切换条件(除切换目录)也保持之前搜索结果的选中；
★2、基础资源目录下的资源仅支持复制功能；部门资源目录下的感知设备支持复制到部门资源目录下或主题资源目录下、且支持从部门资源目录删除感知设备；主题资源目录下的感知设备支持复制/移动到其他主题资源目录下、支持从主题资源目录删除感知设备；
3、支持按照感知设备名称和感知设备编码模糊搜索，支持按照资源目录、智能标签、管理单位、自定义标签进行多条件过滤查询，并分页展示资源列表，其中资源目录支持搜索目录名称及搜索区域名称、支持变更“是否包含下级”，智能标签包括场所标签，管理单位支持按照管理单位名称排序，高级搜索内支持对智能标签、自定义标签的多级标签筛选；
4、支持资源列表展示设备名称、设备编码、所属区域名称、设备类型、管理单位、操作；
5、支持资源详情展示基础信息、位置信息、管理信息、事件及关联；
★6、支持按照资源名称和资源编码模糊搜索，支持按照资源目录、智能标签、管理单位、自定义标签进行多条件过滤查询，并分页展示资源列表，其中资源目录支持搜索目录名称及搜索区域名称、支持变更“是否包含下级”，智能标签包括场所标签及AI标签，管理单位支持按照管理单位名称排序，高级筛选内支持对智能标签、自定义标签的多级标签筛选；
7、支持点位评分信息展示，可通过运行系统任务获取点位评分，并分为点位信息完整度、视频画面质量、点位清晰度、在线率、播放成功次数5个维度，每个维度20分，总分100；
8、支持显示点位最近10条事件，并可跳转到事件详情页面；
★9、支持显示基础信息，位置信息，管理信息，事件与标签等4个维度的点位详情；
加★项需提供封面首页具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，并加盖厂商公章；
	项
	1

	35
	感知应用中心
	视频广场
	1、支持不同角色的用户进入不同的模式。
2、搜索框中可以输入关键字，搜索符合条件的点位和区域，输入的关键字可以按照业务标签，区域名称和点位名称进行匹配搜索，同样可配置只需要匹配的类型，包括只匹配业务标签、区域名称、点位名称；
3、搜索框中输入的关键字查询到的点位和区域可分别在地图上面显示；
4、点击卡片上面的点位可同步定位到地图上点位的位置，点击地图上面的点位可展示点位的详情，包括能力集，业务标签，点位名称等信息，同样可进行预览和回放点位，收藏点位；
5、浏览模式中，搜索出的点位和区域全部以卡片的形式展示，可进行添加预案，抓拍缩略图，进行实时视图分析申请，视频点位资源申请，同步标签等操作；
6、推荐模式中可展示收藏夹的基本信息，包括收藏的点位和区域信息；
7、推荐模式中可按照最近24小时，最近三天，最近一周，最近三个月用户的点播统计以及热点点位和点位热力图信息；
★8、推荐模式中可按照用户的收藏习惯和点播量的排序综合推荐用户感兴趣的区域信息。
加★项需提供封面首页具有CMA、CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，并加盖厂商公章；
	项
	1

	36
	
	点位搜索
	1、提供以标签搜点能力，支持以关键字、资源目录、场所标签或者组合条件进行点位搜索；
2、支持将用户搜索过的关键字保存下来，便于下次快速检索；支持将搜索条件保存为常用搜索；
3、支持通过关键字进行场所搜索，点击场所，能够筛选出场所面数据范围内的点位；支持发起点位资源申请和实时视图分析；
	项
	1

	37
	
	AR高空点位场景数
	1、高点视频预览: 支持预览高点视频，视频流畅，高点视频画面以画中画及点、线、面、图标的形式展示标签信息，可查看标签的详细信息，画面自适应和原始比例调整，标签位置根据比例自动调整
2、低点视频预览: 支持在高点视频中以画中画形式展示低点视频画面，可同时播放多个标签的关联视频，可查看标签的详情信息
3、云台控制: "支持对高点云台设备进行云台方向控制，视频画面转动及缩放时，标签跟随视频画面调整显示位置，支持对标签关联的低点视频点位进行云台方向控制
4、云台变倍: 支持在视频预览过程中通过鼠标滚轮控制设备进行变倍控制，倍率变动时，标签跟随视频画面调整显示位置
5、3D定位: 支持高点云台/球机设备、高点全景设备的特写球机进行3D缩放，由左上到右下框选时视频画面进行放大居中显示，由右下到左上框选时进行缩小居中显示
6、手动跟踪目标: 支持高点全景特写球机手动跟踪功能，支持框选移动的目标，特写球机将目标放置在画面中心并变倍放大，通过云台自动跟随移动目标对象转动
7、全景和特写球机视频预览: 支持同时预览全景画面和特写球机的画面，球机预览窗口支持缩放
8、全景和特写球机视频切换: 支持高点全景设备的全景视频预览画面与特写球机预览画面进行切换显示，全景和特写球机画面都可以作为主画面显示，并且全景视频预览画面与特写球机预览画面中均可展示标签
9、视频抓图: 支持视频预览过程中进行视频抓图，图像保存至本地磁盘目录，并可打开图片库进行图片预览
10、视频录像: 支持视频预览过程中进行视频录像，录像保存至本地磁盘目录，并可打开录像存储库进行录像文件播放
11、视频预览窗口调整: 支持双击高点视频预览窗口标题栏，拖动改变主界面位置，可拖动至辅屏显示
12、视频回放检索: 支持按照高点点位、日期、时间段检索高点及标签关联的历史视频
13、历史视频回放: 支持回放检索出的历史视频，并进行开始、停止、暂停、快进、慢进操作
14、回放速度控制: 支持1/8、1/4、1/2、2、4、8倍速的回放，支持通过点击或拖动操作改变回放视频进度
15、时间条放大和缩小: 支持通过加减按钮来放大和缩小时间条显示范围，调整回放时间条精度
16、高低点视频同步回放: 支持高点视频回放时高点视频中关联的标签展示，已关联视频监控的标签支持以画中画的方式同步进行视频回放
	路
	1

	38
	
	AR实景地图应用
	1、标签管理: 支持对高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，可基于点位在视频中的位置手动管理各类标签
2、支持通过感知资源点位的经纬度信息自动生成和展示为各类感知资源标签
3、标签关联内容: 支持在标签中关联文字、图片、平面图、超链接、视频点位、人脸抓拍机、卡口抓拍机、电警抓拍机、客流量相机、门禁设备、热成像设备、所属单位等信息或资源信息组合
4、标签资源统计: 支持展示当前场景中已添加的各类标签的统计数据，并可按标签数量降序排序，支持隐藏统计信息
5、标签跟随: 支持高点视频云台转动或倍率放大缩小时，标签可跟随视频画面移动，实时调整显示位置
6、标签防漂移防抖动: 支持标签与云台相机进行联动，云台转动或变倍时标签进行重新定位，标签伴随场景进行自适应变化，标签无漂移无抖动
7、标签关注: 支持对标签设置为关注状态，关注的标签默认展示标签标题信息（非关注的标签默认不显示标签标题信息）显示为标签图标样式，点击图标可以查看标签标题及标签详情信息
8、标签位置纠正: 支持在对已添加的标签通过手动拖动调整标签的精确位置，对标签显示位置进行重新定位
9、标签分类: 支持添加和显示标签时进行分类，不同类型标签显示为不同的标签类型和颜色
10、标签过滤: 支持按照标签类型选择（全选、全不选、是否关注、是否本级标签、标签类型等）在视频画面中屏蔽或显示相应类型标签，能够按照过滤条件实现一键上图与下图，可过滤的标签类型均为当前高点视频中已添加类型
11、标签搜索: 支持精准与模糊搜索标签信息，搜索结果以列表形式展示，选中其中一个标签标，球机可自动定位到标签位置同时居中显示，标签图标处于选中状态，并展示标签详情
12、标签同步: 支持高空全景特写摄像机，在全景画面添加的标签自动同步至特写球机画面，在特写球机画面中添加的标签自动同步到全景画面，减少标签添加工作量
13、标签形状配置: 支持对标签的图标形状进行配置，默认支持菱形，圆形，六边形，矩形
14、标签颜色配置: 支持对标签的图标颜色进行配置，默认支持蓝色，绿色，橙色，紫色，红色，黄色
15、标签样式扩展: 支持标签样式进行自定义扩展，可以对标签形状、颜色进行自定义，通过将资源放置到指定目录实现扩展
	项
	1

	39
	
	感知一张图
	1、支持显示接入设备类型占比，包括设备类型总数；可按设备类型统计设备数，占比top4+其他；
2、支持显示设备总数，包括设备总数，设备在线总数、离线总数；在线/离线设备按设备类型统计总数TOP2；
3、支持显示设备治理情况，包括按设备治理类型进行统计已治理数排行榜top10；
4、支持显示设备开放共享情况，包括设备可开放、受限开放、不开放总数；设备可共享、受限共享、不共享总数；
5、支持显示委办单位设备接入排行，统计各个委办单位接入数量并进行单位排名TOP10；
6、支持显示委办单位设备申请排行，统计各个委办单位申请的设备数量并进行单位排名TOP10；
7、支持地图撒点，可根据行政区划、委办单位、设备类型、设备状态查询下级各个区域设备总数；
8、支持根据行政区划、委办单位、设备类型、设备状态查询设备点位信息列表；
	项
	1

	40
	网格视频调度
	网格通讯录及值班管理
	结合现有的郑政钉网格架构，构建全市统一的网格通讯录，包括场所（市级城运中心、乡镇街道级分中心）、网格长、网格员等，能够与郑政钉网格架构内人员进行同步，后台支持通讯录的管理及设置。针对平台用户可设置个性化的通讯录，支持自定义分组，支持自定义新增人员信息，支持网格通讯录添加。市级城运中心及各乡镇城运中心可根据需要设置值班的排班情况，城运中心可查看及调度各级值班人员。
	项
	1

	41
	
	县乡两级城运中心视频调度
	实现创建会议（即时会议、预约会议）、修改预约会议、取消预约会议；删除会议、查询会议列表、查询会议详情；以及查询参会人信息、查看参会整体状况等相关功能。
与网格平台无缝集成，实现邀请参会人、踢出/删除参会人、加入会议、查看在线参会人信息、重新邀请参会人等；能够实时查看会议状态、设置会议字幕/横幅、锁定会议、延长会议时间、启动/暂停会议录制；能够实现全场闭音设置、设置开启/禁止旁听、更换主持人、点名、设置/开启禁止发言；能够进行画面设置（画面分屏数），如单画面、二画面、三画面等功能。
通过直播会议管理能够实现创建高清直播会议、编辑高清直播会议、结束直播会议，能够显示当前直播会议详情，进行直播预览、下载录制的直播视频文件、当前在线状况统计等功能。
	项
	1

	42
	
	网格基层队伍视频调度
	无缝融合郑政钉网格组织架构，构建便捷的调度拨号通讯录，实现单点拨号、多选拨号、自定义拨号等功能。通过JS插件引入到网格平台；开放拨号相关功能接口。
基础一对一视频通话功能，包括SIP初始化、呼出/挂断等，以及历史呼叫记录查看等，并且可以以会议的模式创建多方通话（最多支持四方），通话时可以从视频无缝切换为语音，具备视频通话录制能力，便于事后查看。
开发便捷电话条功能，在网格平台所有涉及电话号码的地方依据权限加入电话条功能，点击即可弹框向该电话号码拨打视频电话。
	项
	1

	二、支撑硬件
	
	

	1
	服务器
	支撑服务器
	1、CPU：配置≥2颗处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
2、内存：配置≥128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
3、硬盘：配置≥4块480G SSD硬盘；
4、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;
5、PCIE扩展：支持≥6个PCIE扩展插槽
6、网口：板载≥2个千兆电口，配置≥2个万兆光口。
7、其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口
8、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	台
	5

	2
	机柜
	机柜
	42U 标准机柜，600*1200*2000 mm
	台
	1


第六章 图纸

（无）
              第七章 其他要求 
以采购人实际要求为准

第八章  投标文件格式
封面格式

荥阳市政务服务和大数据管理局

荥阳市统一视频资源管理平台项目 
（  标段）

投 标 文 件

项目编号： 

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

详细地址：

手机号码：

日      期：          年     月     日

目  录

建议编制详细目录以便查找

一、投标函
致：（采购人名称）：

根据贵方的              （项目名称）采购文件，签字代表        （全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）               提交下述文件，并对此负法律责任。

投标函；

投标函附录；

资格证明材料；

拟派人员情况；

提供的其他资料。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的项目，投标报价为（大写：）              （小写：）                    ；质量要求：          。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将按《中华人民共和国民法典》和              （项目名称）       

采购文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、我们详细审查了采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本项目投标有效期为90日历天（投标文件提交截止之日起）。

5、如果在规定的开标时间后，我们在投标有效期内撤回投标，同意承担相应责任。

6、根据相关规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购单位的附属机构。
7、我们同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我们同意若我方中标将向代机构缴纳招标代理服务费。

9、与本项目有关的一切正式文书请寄：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：         手机号码：      传真：         邮政编码：               日期： 年  月  日

二、投标函附表

	项目名称
	荥阳市政务服务和大数据管理局荥阳市统一视频资源管理平台项目 

	投标人名称
	

	投标报价（元）
	大写：                        

	
	小写：

	供货、安装及调试期
	

	响应的采购需求范围
	

	质量要求
	合格，符合国家、地方现行相关规范要求，通过相关部门审查

	项目负责人
	
	身份证号
	

	投标有效期
	90日历天（投标文件提交截止之日起）

	需要说明的问题
	


法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

投标人(盖单位公章):        

 年  月  日  

三、法定代表人身份证明及授权委托书

附件1

法定代表人身份证明

投标人名称：______________

单位性质：________________

地址：____________________

成立时间：______年__月__日

经营期限：________________

姓名：_________性别：_____年龄：______职务：________

系________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正、反两面）
投标人：________________（盖单位章）

____年__月__日

附件 2

法定代表人授权书

本人______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改________________（项目名称）      标段的投标文件、接受转为其他采购方式的签署、签订合同和处理有关事宜等与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

委托期限：90日历天。代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证（正、反两面）

投标人：________________（盖单位章）

法定代表人：________________（签字）

身份证号码：________________________

委托代理人：________________（签字）

身份证号码：________________________

_____年____月____日
四、已标价清单（格式自拟）

五、营业执照

六、资格证明资料

附按照采购文件要求（投标人须知前附表、评标办法前附表等）规定附相关证明材料

七、供货清单及技术参数
注：供应商可自拟格式另附一个偏离表。
八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
投标人:(盖单位公章)
 年  月  日

九、中小企业声明函

（属于的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加______（采购人名称）______（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.______（标的名称），属于______行业，制造商为______（企业名称），从业人员          ______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于______（请填写：中型、小型、微型）企业。

______（标的名称），属于______行业，制造商为______（企业名称），从业人员          ______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于______（请填写：中型、小型、微型）企业。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担法律责任。
企业名称：（盖章）

日期：
                  十、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目______标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	投标人：
	
	（盖章）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人或其委托代理人：
	（签字或盖章）
	

	
	
	
	
	年
	
	
	
	月
	
	日


投标人认为必要的其它材料

 河南嘉泰工程管理有限公司  

