
荥阳市农业农村工作委员会王村镇司村安全饮水管网巩固提升建设项目

采购编号：荥财磋商-2024-36
采 购 文 件

[image: image1.png]


 

采购单位：荥阳市农业农村工作委员会 
代理机构：河南嘉泰工程管理有限公司   
编制日期：二零二四年八月

目    录
3第一章 磋商公告


7第二章 供应商须知


11总  则


19第三章 磋商办法（综合评估法）


25第四章 合同条款及格式


32第五章 工程量清单


32第六章 图纸


35第七章 其他要求


36第八章 响应文件格式


37目  录


39二、投标函附表


40三、法定代表人身份证明及授权委托书


42四、已标价清单（格式自拟）


43五、营业执照


44六、资格证明资料


45七、施工组织设计方案


46八、反商业贿赂承诺书


47九、中小企业声明函


48十、残疾人福利性单位声明函


49十一、 供应商认为必要的其它材料


50十二、 二次（最终）报价





第一章 磋商公告

荥阳市农业农村工作委员会王村镇司村安全饮水管网巩固提升建设项目竞争性磋商公告
项目概况

荥阳市农业农村工作委员会王村镇司村安全饮水管网巩固提升建设项目的潜在供应商应使用CA数字证书登录荥阳市公共资源交易中心网站获取磋商文件，并于2024年9月4日09时00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1.采购编号：荥财磋商-2024-36            
2.项目名称：荥阳市农业农村工作委员会王村镇司村安全饮水管网巩固提升建设项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算投资：810036.49元
5.最高限价：810036.49元  
6.采购需求：新铺设王村镇司村饮水管网6248米（采购文件、图纸及工程量清单所含全部内容）
7.工期：90日历天
8.质量要求：合格，符合国家、地方现行相关规范要求，通过相关部门审查。

9.标段划分：本项目共划分为一个标段

10.本项目不接受联合体。

11.本项目是否专门面向中小企业采购：是

二、申请人的资格要求
1.供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

具有独立承担民事责任的能力,须提供有效的营业执照；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商自行承诺，格式自拟）；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商自行承诺，格式自拟）；

（5）参加政府采购活中，在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行承诺，格式自拟）。

2.落实的政府采购政策： 

（1）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策； 
（2）政府强制采购节能产品政策、环境保护政策。
3.本项目的特定资格要求

（1）供应商须具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备水利水电专业二级及以上注册建造师资格（不含临时），项目经理未在其他在建工程中担任项目经理并出具无在建承诺书；
（2）供应商须提供《中小企业声明函》，格式详见本项目采购文件；
（3）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商可通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询自身信用记录，可在响应文件中提供查询网页截图（截图内容要完整清晰）。采购人或采购代理机构在开标当天根据需要对所有参与本项目的供应商的信用情况进行核查，并以采购人或采购代理机构查询的结果为准。
4.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.不允许转包和违法分包。

6.本项目采用资格后审。
三、获取采购文件

1.时间：2024年8月22日至2024年8月28日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：荥阳市公共资源交易中心网站

3.方式：凡有意参加投标者，登陆荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—参照《荥阳市公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南》《荥阳市公共资源中心交易主体CA数字证书办理服务指南》绑定CA数字证书，填写信息提交系统自动验证。在规定时间下载电子招标文件（具体办理事宜请登陆交易中心网站-办事指南-《投标人操作指南》）。
售价：0元
四、响应文件提交

1.截止时间：

2024年9月4日09点00分（北京时间）

2.地点：

响应文件递交地点：荥阳市公共资源交易平台

磋商地点：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七

楼）第二开标室

响应文件制作及上传：
获取采购文件后，供应商请登陆荥阳市公共资源交易中心网站—下载中心—下载最新

版本“投标文件制作软件”制作电子投标文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-《投标文件制作操作手册》）。供应商须在响应文件递交截止时间前登陆荥阳市公共资源交易平台上传加密的电子响应文件。
    开标：本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商应当在响应文件递交截止时间前登陆荥阳市公共资源交易中心网站首页“不见面开标”进入远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查看荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—《荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

开启

时间：2024年9月4日09点00分（北京时间）

地点（远程开标机位）：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第二开标室

六、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目发布公告媒介：《荥阳市公共资源交易中心网站》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《荥阳市政府采购网》发布。

2.本项目采购监督部门为：荥阳市财政局
八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名    称：荥阳市农业农村工作委员会
地    址：荥阳市福民路中段

联 系 人：邵中政

电    话：0371-64699018 

2.采购代理机构信息

名    称：河南嘉泰工程管理有限公司 

地    址：郑东新区中兴路与商都路交叉口建正东方中心D座17层

联 系 人：杨欣欣 

电    话：13203882917

3.项目联系方式

联 系 人：杨欣欣 

电    话：13203882917

第二章 供应商须知

供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名    称：荥阳市农业农村工作委员会
地    址：荥阳市福民路中段

联 系 人：邵中政
电    话：0371-64699018 

	1.1.3
	代理机构
	名    称：河南嘉泰工程管理有限公司 

地    址：郑东新区中兴路与商都路交叉口建正东方中心D座17层

联 系 人：杨欣欣 

电    话：13203882917

	1.1.4
	项目名称
	荥阳市农业农村工作委员会王村镇司村安全饮水管网巩固提升建设项目

	1.1.5
	建设地点
	荥阳市

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购需求
	新铺设王村镇司村饮水管网6248米（采购文件、图纸及工程量清单所含全部内容）

	1.3.2
	工期
	90日历天

	1.3.4
	质量要求
	合格，符合国家、地方现行相关规范要求，通过相关部门审查

	1.4.1
	供应商资格要求
	1.供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力,须提供有效的营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商自行承诺，格式自拟）；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商自行承诺，格式自拟）；

（5）参加政府采购活中，在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行承诺，格式自拟）。

2.落实的政府采购政策： 

（1）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策； 

（2）政府强制采购节能产品政策、环境保护政策。

3.本项目的特定资格要求

（1）供应商须具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备水利水电专业二级及以上注册建造师资格（不含临时），项目经理未在其他在建工程中担任项目经理并出具无在建承诺书；

（2）供应商须提供《中小企业声明函》，格式详见本项目采购文件；

（3）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商可通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询自身信用记录，可在响应文件中提供查询网页截图（截图内容要完整清晰）。采购人或采购代理机构在开标当天根据需要对所有参与本项目的供应商的信用情况进行核查，并以采购人或采购代理机构查询的结果为准。

4.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.不允许转包和违法分包。

6.本项目采用资格后审。

	1.4.2
	是否接受联合体
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘

	1.10.1
	磋商预备会
	如有需要，另行通知

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间
	响应文件递交截止日期5日前

	1.10.3
	采购人书面澄清的时间
	响应文件递交截止日期5日前

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成采购文件的其他材料
	/

	2.2.2
	响应截止时间
	2024年9月4日上午09时 00 分

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	按采购文件要求

	3.3.1
	磋商有效期
	90日历天（从响应截止之日算起）

	3.6
	是否允许递交备选磋商方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	只需在上传至交易系统里加密电子版响应文件按规定电子签字盖章即可

	4.2.2
	递交响应文件地点
	荥阳市公共资源交易平台

	5.1
	磋商时间和地点
	磋商时间：同响应截止时间

磋商地点: 荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第二开标室

	7.1.1
	磋商委员会

的组建
	磋商委员会构成3人，采购人代表1人和专家2人组成；

专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。

	8.1
	是否授权磋商委员会确定中标人
	否，推荐的成交候选人数：3名

	其他

	成交人公告媒介
	《荥阳市公共资源交易中心网站》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《荥阳市政府采购网》

注：请供应商关注网站发布的相关公告，如有变更或其他补充内容将在网站上予以公告。

	
	代理服务费
	收费标准：执行豫招协【2023】002号文件标准

	
	控制价（最高限价）
	810036.49元。
超过控制价的报价无效，按废标处理。

	
	本项目行业划分
	建筑业

	
	一、本采购文件根椐国家有关规定，解释权属采购人。

二、付款方式：施工单位进场，支付合同金额的50%。工程全部完工验收合格并通过竣工结算审计后，工程款支付至竣工审计审定金额的97%；剩余3%留作质量保证金。质保期满且审计完成并经复验合格后，甲方无息退还乙方质量保证金。
三、成交单位需在与采购人签订合同时提供纸质版响应文件贰份（与上传荥阳市公共资源交易中心系统中的响应文件一致，并加盖公章及签字）

四、开标会议结束之后，请各供应商保持在线状态，等候线上二次报价通知。

	9.1
	1.本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到开标现场，供应商不再提供资质原件及纸质供应商响应文件，以电子响应文件为准；磋商活动全部采用电子评审系统评审电子响应文件。供应商登录“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅”，供应商应当在采购文件确定的投标截止时间前,登录开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。具体操作手册详见“荥阳市公共资源交易中心网站-办事指南-荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）”。

2.不再提供响应文件电子版（不加密）。

备注：

（1）供应商应认真学习“荥阳市公共资源交易中心网站-办事指南-荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）”，根据手册要求做好不见面开标的准备工作。

（2）请供应商务必按照“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）”的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由供应商自行承担。

（3）所有供应商应提前30分钟，登录“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅”进行不见面开标准备工作。

（4）所有供应商登录“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅”后，须先进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、响应文件的解密、现场答疑澄清等活动。

（5）供应商应在解密时间内插入CA锁，输入密码，进行解密，如在解密时间内解密失败，可再次解密，供应商应在规定时间内完成解密，否则采购人不予受理。

	9.2
	荥阳市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：
欢迎贵公司参与荥阳市政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅、郑州市财政局及荥阳市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购
〔2018〕4 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在荥阳市政府采购网“荥阳市政府采购合同融资入口”或工作动态栏查询联系。

	质疑
	投标人可按以下方式进行质疑：

方式：1.按照《中华人民共和国财政部令》（第94号）的要求向采购人或代理机构提出；

2.在荥阳市公共资源交易系统中。向采购人或代理机构提出。

联系部门、联系电话及通讯地址详见“招标公告”。


总   则

1.1 项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本项目己具备招标条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目实施地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、工期和质量要求

1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 资格要求

1.4.1供应商资格要求：见供应商须知前附表。
1.4.2是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11 分包

不允许

1.12 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

2．采购文件
2.1 采购文件的组成

本采购文件包括但不限于以下内容：

第一章 磋商公告


第二章 供应商须知


第三章 磋商办法

第四章 合同条款及格式


第五章 工程量清单


第六章 图纸


第七章 其他要求


第八章 响应文件格式


根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

3．响应文件
3.1 响应文件的组成

响应文件应包括但不限于下列内容：

一、投标函


二、投标函附表


三、法定代表人身份证明及授权委托书


四、报价明细表（格式自拟）
五、营业执照


六、资格证明资料


七、施工组织设计方案


八、反商业贿赂承诺书


九、中小微企业声明函


十、残疾人福利性单位声明函


十一、供应商认为必要的其它材料


十二、二次（最终）报价
3.2 投标报价

供应商的投标报价应包括实施完成本项目全部工作所必需的一切费用。供应商应综合考虑完成本项目的全部工作进行报价，采购人额外不再支付任何费用，供应商不得以任何理由要求采购人增加合同价款。

供应商的报价应根据招标要求由供应商参照相关收费管理规定,并结合市场行情、本项目实际情况和自身实力，自主合理报价；

供应商在报价时应考虑服务期间的物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价；

3.5 资格审查资料

3.5.1 “资格审查资料”应附供应商营业执照副本、相关资质要求等资格证明材料的复印件。

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 供应商请到荥阳市公共资源交易中心网站—下载中心—下载最新版本的“响应文件制作软件”，并使用安装后的最新版本响应文件制作工具制作电子响应文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-响应文件制作操作手册）。
4．投标

4.12 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

注：响应文件上传：供应商需在投标截止时间前在荥阳市公共资源交易中心网站中上传加密的电子响应文件。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。

5．开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按“不见面开标”有关程序进行开标。
6.初步审查

磋商委员会小组负责对供应商进行初步评审。

7．磋商
7.1 磋商委员会

7.1.1磋商委员会由采购人代表1人和专家2人组成。磋商委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

7.1.2 磋商委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 磋商
磋商委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为磋商依据。

7.4成交结果的公告

7.4.1采购代理机构应当在磋商结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评磋商报告后5个工作日内，按照磋商报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。

7.4.2采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，采购文件应当随中标结果同时公告，公告期1个工作日。

7.4.3在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出成交通知书。

 7.4.4成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

7.4.5各有关当事人对中标结果有异议的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接收日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

8．合同授予

8.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商委员会直接确定成交人外，采购人依据评磋商员会推荐的成交候选人确定成交人，磋商委员会推荐成交标候选人的人数见供应商须知前附表。

8.2 成交通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交人发出中标通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

9.4 签订合同

9.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30 天内，根据采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失，成交人还应当予以赔偿。

9.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

10．重新磋商和不再磋商
10.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新磋商：

(l）投标截止时间止，供应商少于3 个的；

(2）合格供应商不足三家的。

10.2 不再磋商
执行有关法律、法规和规章的规定。

11．纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

11.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

11.3 对磋商委员会成员的纪律要求

磋商委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商委员会成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的磋商因素和标准进行评标。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

12、政府采购政策

本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。
13、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章 磋商办法（综合评估法）
磋商办法前附表

	评审品目
	评审因素
	评审标准

	初步评审

	形式评审
	供应商名称
	符合第二部分“供应商须知”规定

	
	投标函签字盖章
	符合第二部分“供应商须知”规定

	资格评审
	营业执照 
	符合第二部分“供应商须知”规定

	
	安全生产许可证
	符合第二部分“供应商须知”规定

	
	企业资质要求
	符合第二部分“供应商须知”规定

	
	拟派项目经理资格要求
	符合第二部分“供应商须知”规定

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合第二部分“供应商须知”规定

	
	具有履行合同所必需的专业技术能力
	符合第二部分“供应商须知”规定

	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合第二部分“供应商须知”规定

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	符合第二部分“供应商须知”规定

	
	信用查询
	符合第二部分“供应商须知”规定

	
	中小企业声明函
	符合第二部分“供应商须知”规定

	响应性评审
	投标范围
	符合第二部分“供应商须知”规定

	
	工期
	符合第二部分“供应商须知”规定

	
	质量要求
	符合第二部分“供应商须知”规定

	
	投标有效期
	符合第二部分“供应商须知”规定

	
	投标报价
	符合第二部分“供应商须知”规定

	详细评审

	评审

类别
	评分项目
	分值范围
	评定原则

	经

济

标

评

分

（30分）
	报价
	30分
	满足采购文件要求且最低的响应报价为评标基准价，其价格得分为满分；其他各供应商的价格得分按照下列公式计算：价格得分＝（评标基准价/响应报价）×30。

注：1.在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步评审的的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在规定的时间内做出书面说明并提供有效证明材料。在规定时间内不能合理说明或者不能提供有效证明材料的，由评审委员会认定该以低于成本报价竞标，作废标处理。

2.超过招标控制价的报价采购人不予接受，做无效标处理。

3.监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业。

注：（1）企业须提供《中小企业声明函》。

（2）若属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性企业须有残疾人福利性单位声明函等有效证明文件，否则不予认可。

	综合标评分

（12分）

	项目管理机构及其他评分标准

12分
	企业业绩

（4分）
	企业2021年1月1日以来具有类似业绩的，每提供一份得2分，最高得4分。（以响应文件中所附中标通知书或合同原件为准，不附的不得分）

	
	
	服务承诺

（8分）
	1、具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供履约保证。（优3分，中2分，差1分，无不得分）

2、承诺在采购人配合下愿意全面负责施工现场及周边的协调工作。（优5分，中3分，差1分，无不得分）

	技术标评分

（58分）
	施工组织设计评分标准

58分


	内容完整性和编制水平

（0-6分）
	主要内容具有完整性，符合招标文件的要求

（优6分，中3分，差1分，无不得分）
注：该小项缺项得0分。

	
	
	主要施工方法（0-6分）
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。

（优6分，中3分，差1分，无不得分）
注：该小项缺项得0分。

	
	
	劳动力安排计划（0-6分）
	根据工程施工准备阶段、中期阶段、后期阶段、验收阶段、竣工阶段配备施工队，制定节假日专项措施。

（优6分，中3分，差1分，无不得分）
注：该小项缺项得0分。

	
	
	确保工程质量的技术组织措施（0-6分）
	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。（优6分，中3分，差1分，无不得分）
注：该小项缺项得0分。

	
	
	环境保护管理体系与措施（0-6分）
	施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。

（优6分，中3分，差1分，无不得分）
注：该小项缺项得0分。

	
	
	确保安全生产的技术组织措施（0-6分）
	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。

（优6分，中3分，差1分，无不得分）
注：该小项缺项得0分。

	
	
	确保工期的技术组织措施（0-6分）
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。

（优6分，中3分，差1分，无不得分）
注：该小项缺项得0分。

	
	
	确保文明施工的技术组织措施（0-6分）
	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。

（优6分，中3分，差1分，无不得分）
注：该小项缺项得0分。

	
	
	施工总进度表或施工网络图（0-4分）
	关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。

（优4分，中2分，差1分，无不得分）
注：该小项缺项得0分。

	
	
	施工总平面图（0-6分） 
	总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。

（优6分，中3分，差1分，无不得分）
注：该小项缺项得0分。

	废标条款

	1.依据本章初步评审规定的评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

	2．供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1)
串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2)
不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

	3 .响应报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

	评审委员会发现供应商的报价明显低于其他需报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得
其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

	5.供应商投标文件制作机器码一致的，其投标做废标处理。


1、计分办法

评委根据采购文件、响应文件，按照评分办法，统一认定供应商的硬指标分值；再加上评委个人评判分值，得出每个评委对供应商的评标分数。供应商的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值，打分结果保留小数点后两位。

2、定标

1. 磋商委员会按照采购文件中评分办法的规定评定供应商名次。

2.供应商的排名按得分从高到低顺序排列。磋商委员会写出磋商报告向采购人推荐3名成交候选人。采购人原则上应按磋商委员会推荐的顺序确定成交人。

3.若前位成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，可以按顺序向下确定成交人。

4. 若前位成交候选人确有重大实质性问题或违法行为，经监督部门认可后成交无效。应当按照成交条件从其余供应商中重新确定成交人或者重新磋商。

3、其它

   1.本采购文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。如供应商在本次磋商活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。
2.本采购文件根椐国家有关规定，解释权属采购人。

第四章 合同条款及格式

（本合同仅供参考，以最终签订为准）
施 工 合 同 协 议 书

（合同编号：202  -   ）

发包人（全称）：荥阳市农业农村工作委员会 （以下简称甲方）

承包人（全称）：                              （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就                                工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1、资金类别：     
2、工程名称：       
    3、工程地点：                           
4、工程采购编号：                                
5、资金来源及资金下达文号：        
工程主要建设内容：               
    7、工程承包范围：              
二、合同工期 

在项目所在村提供项目用地并完成附属物清理后具备施工条件下        日内完成施工。

1、计划开工日期：       年     月     日。
2、计划竣工日期：       年     月     日。

    3、工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以实际开工日期计算，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合    合格      标准。

四、合同价款及承包方式
1、总合同价款人民币（大写）        (¥        元)

2、合同期间人工、材料、设备和机械台班价格调整：

⑴、施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，价格浮动在±5%以内增减费用由施工单位承担；价格浮动在±5%以外增减费用由发包方承担。

⑵、人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或者机械使用费系数进行调整。调价基础数据以项目开标时间的信息价为准。

⑶、需要进行价格调整的材料，其价格和采购数应有监理人复核，监理人确定需要调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格的差额依据。

3、承包方式：     包工包料      。

五、项目经理

姓    名：                
身份证号：                       
建造师执业资格等级：             

项目经理注册编号：                         
安全生产考核合格证书号：                         
六、合同其他相关方

设计人：  有限公司                       

监理人：  有限公司                                  
七、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的通用合同条款，本合同不再另附，但具有同等法律效力；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件；

（8）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、乙方承诺按照法律规定、合同约定和投标文件中的承诺，组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

九、工程款结算及支付方式

1、合同结算按照实际完成工程量据实结算；若甲方指令变更引起工程做法与原做法不一致时，按照原组价原则进行计价。建设工程价款最终结算以 荥阳市审计局审定金额 为准。
    2、工程款支付方式：施工单位进场，支付合同金额的50%。工程全部完工验收合格并通过竣工结算审计后，工程款支付至竣工审计审定金额的97%；剩余3%留作质量保证金。质保期满且审计完成并经复验合格后，甲方无息退还乙方质量保证金。
十、甲方责任和义务

   甲方按照本合同约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：

    1、施工场地达到施工条件，施工现场明确四止界限。

    2、给乙方提供具体施工地点及施工图纸。

    3、负责协调工地范围内的用水用电，用地范围和期限在签订协议时商定，由此产生的一切费用由乙方承担。
    4、协助乙方办理法律规定的有关施工证件和批件，所需费用由乙方承担。

    5、按合同约定支付工程款。

十一、乙方责任和义务

    乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

    1、完成各项承包工作，不得将工程进行转包或者分包。乙方应按招标文件要求和投标文件承诺及合同约定以及监理人作出的指示，严格按照甲方提供的设计施工图纸要求，实施、完成全部工程，并修补工程中任何缺陷。施工期间，乙方必须服从甲方现场管理人员和监理人员的监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，监理单位有权提出并要求返工、整改，其停工、返工所造成的一切损失均由乙方负责承担。
    2、保证工程施工和人员的安全。乙方应按施工规范采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害、财产损失等安全生产事故，做到安全、文明施工。施工中如发生任何事故及造成的一切损失，均由乙方负责。

3、乙方须按照荥阳市人民政府及相关职能部门要求，建筑工地扬尘治理达标率到100%。如因乙方对扬尘治理不当，造成上级或主管部门追究责任或经济处罚的，一切费用由乙方承担。工程所产生的建筑垃圾全部由乙方进行清运并且承担所有费用。

4、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。乙方应负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，如造成不良后果和影响时，由乙方承担赔偿责任。

5、工程完工后，向甲方提供完整的施工资料和竣工档案资料2套。

6、其他义务

⑴乙方投入本合同的项目部主要管理人员（项目经理、技术负责人、专职安全员）在施工期间必须到位。工程施工期间，甲方若发现乙方项目经理或者技术负责人出现连续3日历天或累计5日历天无故不到岗情况，甲方有权终止合同，且对已实施的工程不予付款。

⑵乙方必须优先保证支付本合同工程内的农民工工资及其他资金，如出现第三方向甲方追要应由乙方支付的资金现象的，乙方应及时支付合法的追要资金，甲方有权扣除第三方所追要资金的50%作为处罚，并可在未支付工程款额中扣除农民工工资。
十二、工程验收及保修责任

1、工程验收

乙方要在工程完工后10天内向甲方和监理方提供完整、准确、合格的施工技术资料和施工范围内的竣工图。经现场监理人员验收合格后，报甲方申请工程完工验收。
     验收条件为： 1、合同范围内的工程项目和工作已按合同约定完成；2、工程质量缺陷已按要求进行处理；3、工程完工结算已编制完成；4、合同工程完工资料已整理完毕，需移交甲方的有关档案资料已整理到位。

    验收程序为： 1、合同工程具备验收条件时，乙方先进行自验，自验合格后向监理人递交完工验收申请，经监理单位验收合格后，再向甲方提交合同工程完工验收申请报告；2、甲方在收到合同工程完工验收申请报告之日起7日内决定是否同意进行验收。
    2、保修责任。
    保修范围：招标文件约定的全部内容。

    保修期限：自工程竣工验收合格之日起算1年。
    责任：①属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到甲方保修通知后24小时内派人保修。②发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后应当立即到达事故现场进行抢修。③若乙方未在约定期限内派人保修的，甲方可发委托他人维修，维修费用从乙方的质保金中扣除。质量保修完成后，由甲方组织验收。
十三、现场管理及违约责任
    1、由于天气等不可抗力因素或上级政策原因导致工期延误的，经甲方和监理人同意，工期可以顺延，甲乙双方不承担任何责任。

2、因质量问题造成工程修复或返工的，工期不予顺延，由此发生的费用由乙方承担。由于乙方原因未在合同约定工期内竣工的，每超工期一天罚款人民币伍佰元整。

3、甲方和监理人有权对工程所用的材料进行全程监督和管理，一旦发现乙方所用材料的品质、规格、尺寸、数量与设计不符合，影响工程质量的，甲方可要求乙方立即停工并改正。若乙方拒绝改正，甲方有权单方解除合同，并且对乙方已完成的工程不支付任何工程款。

十四、争议解决
    如果在履行合同过程中产生争议，由双方友好协商解决。协商无法达成一致时，可向荥阳市仲裁委员会提出仲裁或者直接向荥阳市人民法院提起诉讼。

十五、本合同适用法律和适用标准

    1、适用法律、法规：国家有关法律、法规和郑州市有关法律、法规及规范性文件对本合同有约束力。

    2、适用标准、规范：按国家行业标准和规范执行。

十六、合同份数

    本合同一式 陆 份。其中甲方执贰份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

十七、合同生效及终止

    1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

    2、工程质保期满，甲方将款项结清后合同自行解除。

    3、合同订立时间：        年       月     日

    4、合同订立地点：   荥阳市农业农村工作委员会                      

甲方：  (公章)               乙方：  (公章)

法定代表人：                 法定代表人：

 (签字)                       (签字)

电话：                       电话：                       
传真：                       传真：                       
电子邮箱：                   电子邮箱：                   
开户银行：                   开户银行：                   
帐号：                       帐号：                       
邮政编码：                   邮政编码：                     

地址：                        地址：                       
第五章 工程量清单

	建筑工程预算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）

	壹
	第一部分  建筑工程
	
	
	
	

	一
	王村镇
	
	
	
	

	(一)
	司村供水工程
	
	
	
	

	1
	输配水管网
	
	
	
	

	1.1
	土方工程
	
	
	
	

	(1)
	管道土方开挖
	m3
	1999.36
	
	

	(2)
	管道土方回填
	m3
	1499.52
	
	

	1.2
	水泥道路破路恢复
	m
	4269
	
	

	1.2.1
	破路恢复每米单价
	m
	1
	
	

	(1)
	混凝土道路拆除（弃渣外运5km）
	m2
	0.4
	
	

	(2)
	10%水泥土垫层（厚15cm）
	m2
	0.4
	
	

	(3)
	砼路面恢复（C25）
	m2
	0.4
	
	

	1.3
	沥青道路破路恢复
	m
	402
	
	

	1.3.1
	破路恢复每米单价
	m
	1
	
	

	(1)
	混凝土道路拆除（弃渣外运5km）
	m2
	0.4
	
	

	(2)
	沥青混凝土（AC-16）4cm厚
	m2
	0.4
	
	

	(3)
	沥青混凝土（AC-13）5cm厚
	m2
	0.4
	
	

	(4)
	乳化沥青透层
	m2
	0.4
	
	

	(5)
	乳化沥青封层
	m2
	0.4
	
	

	1.4
	DN200管道（定向钻穿越）
	m
	50
	
	

	1.5
	混凝土盖板拆除恢复
	m
	180
	
	

	1.6
	管材
	
	
	
	

	1.6.1
	φ110PE100级硬塑管铺设（公称
压力1.6）
	m
	130
	
	

	1.6.2
	φ90PE100级硬塑管铺设（公称压
力1.6）
	m
	776
	
	

	1.6.3
	φ63PE100级硬塑管铺设（公称压
力1.6）
	m
	1625
	
	

	1.6.4
	φ32PE100级硬塑管铺设（公称压
力1.6）
	m
	2110
	
	

	1.6.5
	φ25PE100级硬塑管铺设（公称压
力1.6）
	m
	1607
	
	

	1.6.6
	直埋式预制保温管DN100
	m
	180
	
	

	1.6.7
	阀门、三通及四通管件
	个
	213
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	6

	建筑工程预算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）

	1.6.8
	C25砼镇墩
	m3
	5.643
	
	

	1.6.9
	阀门井（DN800）
	座
	4
	
	

	1.6.10
	入户连接工程
	套
	241
	
	

	(1)
	成品12寸阀箱（底545*395mm，顶
403*301mm，高301mm，下砌3层砖
18cm，含安装）
	套
	241
	
	

	(2)
	DN25加密阀（含安装）及电磁流
量计
	套
	241
	
	

	(3)
	φ25PE100级硬塑管铺设（公称压
力1.6）
	m
	4820
	
	

	1.6.11
	标识工程
	
	
	
	

	(1)
	管线标示牌
	个
	20
	
	

	(2)
	项目村公示牌
	块
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第六章 图纸
（另附）
              第七章 其他要求 
第八章  响应文件格式
封面格式

荥阳市农业农村工作委员会王村镇司村安全饮水管网巩固提升建设项目

响 应 文 件

项目编号： 

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

详细地址：

手机号码：

日      期：          年     月     日

目  录

建议编制详细目录以便查找

一、投标函
致：（采购人名称）：

根据贵方的              （项目名称）采购文件，签字代表        （全名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）               提交下述文件，并对此负法律责任。

投标函；

投标函附录；

资格证明材料；

拟派人员情况；

提供的其他资料。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附磋商报价表中规定的应提供和交付的项目，首次磋商报价为（大写：）              （小写：）                    ；质量要求：          。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将按《中华人民共和国民法典》和              （项目名称）       

采购文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、我们详细审查了采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本项目磋商有效期为90日历天（响应文件提交截止之日起）。

5、如果在规定的开标时间后，我们在磋商有效期内撤回投标，同意承担相应责任。

6、根据相关规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购单位的附属机构。
7、我们同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我们同意若我方中标将向代机构缴纳招标代理服务费。

9、与本项目有关的一切正式文书请寄：

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：         电话：      传真：         邮政编码：               日期： 年  月  日

二、投标函附表

	项目名称
	荥阳市农业农村工作委员会王村镇司村安全饮水管网巩固提升建设项目

	供应商名称
	

	磋商报价（首次报价）（元）
	大写：                        

	
	小写：

	工期
	90日历天

	响应的采购需求范围
	新铺设王村镇司村饮水管网6248米

（采购文件、图纸及工程量清单所含全部内容）

	质量要求
	合格，符合国家、地方现行相关规范要求，通过相关部门审查

	项目经理
	
	证书编号
	

	磋商有效期
	90日历天（响应文件提交截止之日起）

	需要说明的问题
	


法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

供应商(盖单位公章):        

 年  月  日  

三、法定代表人身份证明及授权委托书

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：______________

单位性质：________________

地址：____________________

成立时间：______年__月__日

经营期限：________________

姓名：_________性别：_____年龄：______职务：________

系________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正、反两面）
供应商：________________（盖单位章）

____年__月__日

附件 2

法定代表人授权书

本人______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改________________（项目名称）的响应文件、接受转为其他采购方式的签署、签订合同和处理有关事宜等与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

委托期限：_90日历天_。代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证（正、反两面）

供应商：________________（盖单位章）

法定代表人：________________（签字）

身份证号码：________________________

委托代理人：________________（签字）

身份证号码：________________________

_____年____月____日
四、已标价工程量清单
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）    
供应商:
(盖单位公章)      
 年  月   日

五、营业执照

六、资格证明资料

附按照采购文件要求（供应商须知前附表、磋商办法前附表等）规定附相关证明材料

七、施工组织设计方案
八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
供应商:(盖单位公章)
 年  月  日

九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加______（采购人名称）______（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
1.______（标的名称），属于______行业，承建企业为______（企业名称），从业人员  ______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于______（请填写：中型、小型、微型）企业。

______（标的名称），属于______行业，承建企业为______（企业名称），从业人员 ______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于______（请填写：中型、小型、微型）企业。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担法律责任。
企业名称：（盖章）

日期：
十、残疾人福利性单位声明函
（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目______标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	供应商：
	
	（盖章）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人或其委托代理人：
	（签字或盖章）
	

	
	
	
	
	年
	
	
	
	月
	
	日


供应商认为必要的其它材料

二次（最终）报价
注：各供应商应在开标会议结束之后保持在线状态，等候二次（最终）报价。二次（最终）报价在荥阳市公共资源交易中心系统中使用“企业CA认证证书”进行报价。
  河南嘉泰工程管理有限公司   

