## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原有矿棉板吊顶 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 751.29
2 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除卫生间铝扣板吊顶 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 163.53
3 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除原有木门 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 樘 | 35
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有医用门 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 樘 | 37
5 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除原有坐式大便器 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 套 | 37
6 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除原有洗脸池 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 套 | 36
7 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除原有蹲式大便器 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 套 | 7
8 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除原有淋浴器 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 套 | 49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有玻璃隔断 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 樘 | 2
10 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.拆除原有柜子 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 个 | 8
11 | 011614002002 | 柜体拆除 | 1.拆除原有工作台 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m | 9.08
12 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.卫生间门洞800mm扩宽至1000mm 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m3 | 2.31
13 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙砖拆除 2.高度1700mm 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 1271.21
14 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.卫生间原地砖拆除 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 151.3
15 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m3 | 90.54
16 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.垃圾销纳 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m3 | 90.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
分部小计
装饰工程
天棚、墙面、地面装饰
1 | 011204003001 | 块料墙面 | 卫生间墙砖 1.粘贴墙砖,墙砖密拼,留1mm缝隙(专用勾缝剂勾缝,与砖同色) 2.8mm厚专用瓷砖粘接剂 3.5mm厚1:2.5水泥砂浆扫毛或划出纹道 4.8-10mm厚1:3水泥砂浆防水保护层 5.涂1.2mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(上反墻面300mm)（清单单列） 6.20mm厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 7.水泥砂浆掺界面剂一道拉毛 8.普通混泥土墙体 9.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 547.6
2 | 011205002001 | 卫生间管道包饰 | 1.30*30mm角铁骨架 2.9.5mm水泥板基层 3.拉毛处理 4.10mm粘接剂粘接层 5.粘贴墙砖 6.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 42.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 9mm碳晶板面层安装 2.阻燃板基层调平 3.高度2700mm 4.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 1336.05
4 | 011205002002 | 房间管道包饰 | 1.30*40mm木龙骨调平 2.18mm厚阻燃板基层打底 3.双面防腐处理处理 4.9mm碳晶板面层 5.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 61.5
5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆二遍,封底漆一遍 2.满刮耐水腻子两遍,不小于2mm厚 3.局部腻子修补 4.打磨、除尘 5.5厚DP15水泥砂浆打底分两遍找平 6.20mm厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 7.基层处理素水泥浆一道 8.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 192.9
6 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.100mm瓷砖踢脚线 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 54.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 卫生间墙面防水 1.涂1.2mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(淋浴区墙面高度1800mm，其余300mm高) 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 145.98
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 300*300防滑地砖 1.10MM厚瓷砖 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.20mm厚预制干混砂浆找坡保护层 4.1.5mm厚防水涂膜(防水完成至建筑±0.000以上300mm高)（清单单列） 5.40mm厚预制干混砂浆找坡找平 6.结构面质量校核、清理(放完成面控制线) 7.原结构面 8.它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 151.3
9 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 卫生间地面防水 1.涂1.2mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 151.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨50*20mm，间距400*1200mm 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 4.面层材料品种、规格:乳胶漆饰面 5.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 772.63
11 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.铝格栅吊顶 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 122.64
12 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板吊顶 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 3.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨35*12mm，间距400mm 4.面层材料品种、规格:300*300mm铝扣板 5.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 153.62
13 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.混凝土地平 2.100mm厚C25细石混凝土（上下配φ3双向@50钢丝网片） 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 170.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.卫生间扶手 2.材质：铁质扶手长度500mm 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m | 36
15 | 011503003001 | 塑料扶手、栏杆、栏板 | 1.公共走廊扶手 2.材质：PVC软质扶手 3.扶手离地高度800mm 4.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m | 104.77
卫生器具
1 | 031004006001 | 大便器 | 1.规格、类型:成品坐式大便器 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 组 | 37
2 | 031004006002 | 大便器 | 1.规格、类型:成品蹲式大便器 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 组 | 7
3 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石板 2.含水龙头及面盆 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 个 | 36
4 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.成品淋浴器 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 套 | 49
5 | 011505006001 | 毛巾杆（架） | 1.成品毛巾架 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 套 | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 011505011001 | 镜箱 | 1.成品镜箱 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 个 | 38
7 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.加装成品拖把池 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 组 | 2
8 | 011501004001 | 存包柜 | 1.储物柜 2.尺寸：1200*2400mm 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要 |  | 个 | 1
9 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石板 2.含水龙头及面盆 3.公卫洗手台（一高一低） 4.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 个 | 2
门窗工程
1 | 010808005001 | 石材门窗套 | 1.电梯门套 2.1.8厚人造大理石 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m | 11.8
2 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.钢制医用门M1222 2.尺寸：1200*2200mm 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 樘 | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.钢制防撞门1022 2.尺寸：1000*2200mm 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 樘 | 35
4 | 010802001003 | 金属(塑钢）门 | 1.钢制子母门 2.尺寸：2550*2200mm 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 樘 | 2
5 | 010802001004 | 金属(塑钢）门 | 1.监控室门 2.尺寸：800*2200mm 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 樘 | 1
6 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.甲级防火门 2.尺寸：1200*2200mm 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | 樘 | 6
7 | 010805005001 | 全玻自由门 | 一楼北大门 1.钢化玻璃金属边框 2.尺寸：6500*3000mm 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 19.5
8 | 010805005002 | 全玻自由门 | 公共卫生间推拉门 1.钢制推拉门 2.尺寸：1000*2.200mm 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 8.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 010805001001 | 电子感应门 | 感应电动玻璃门 1.尺寸：1800*2400mm 2.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 10.08
10 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间隔断 2.16mm抗倍特板高2m 3.其它说明:未尽事宜参见图纸、图纸答疑及相关设计、图集及规范要求 |  | m2 | 20.64
分部小计
措施项目
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  |  | m2 | 1048.89
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 62000
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 62000 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 62000 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1 | 灯具、电线、水路改造安装 |  | 40000
2 | 文化墙 |  | 12000
3 | 形象墙 |  | 10000
合 计 |  |  | 62000.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  | 标段：郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 郑州华卓医院(荥阳市东元颐养公寓)项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价