新密市水利局新密市城市供水工程(优化改造项

目)一期-智慧水务管理服务平台-软件工程

| 序号 | 服务名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧水务物联网设备管理平台 | 详见1.1技术标准和要求 | 1 | 套 |
| 2 | 供水管网管理 GIS系统 | 详见1.2技术标准和要求 | 1 | 套 |
| 3 | 产销差及漏损管理系统 | 详见1.3技术标准和要求 | 1 | 套 |
| 4 | 智慧水务综合展示大屏系统 | 详见1.4技术标准和要求 | 1 | 套 |
| 5 | 公共平台 | 详见1.5技术标准和要求 | 1 | 套 |

1.1智慧水务物联网设备管理平台——技术标准和要求

| 序号 | 模块名称 | 功能点 | 功能需求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIS设备拓扑 | GIS设备拓扑 | 1.支持通过地图查看每个站点下的设备详细信息 2.支持在站点下传感类IoT设备、IoT设备以及行业设备之间的从属关系 3.支持站点下设备所有报警中的报警信息统计，报警统计信息以饼状图进行呈现 |
| 2 | IoT通信接入 | 多网络接入 | 支持物联网设备通过有线和无线的方式接入平台，如固定宽带、2G/3G/4G/5G |
| 3 |  | 多协议接入 | 支持业界主流的物联网终端设备接入协议，包括：MQTT、HTTP |
| 4 |  | 行业协议接入 | 支持通过边缘网关接入Modbus及其他行业协议，支持UDP/TCP传输协议 |
| 5 | 监测量管理 | 监测量库 | 建立IoT设备统一的监测量库，实现如下功能： 1.为监测量和传感器建立标准化、统一化、模板化管理。 2.实现设备维护中监测量的快速建立，通过模板选择，能够高效、正确的建立设备监测量信息。 |
| 6 |  | 统计监测量 | 根据实时数据和测点，计算出新的监测量，并保存到实时数据中。另外相应的历史数据也会存在计算后的监测量。 |
| 7 |  | 监测量类型管理 | 平台在界面提供自定义的监测量类型配置。通过自定义监测量类型实现数据与应用场景下各业务的关联。 |
| 8 | IoT设备管理 | IoT设备模版 | 通过IoT设备模板建立设备元数据，统一管理设备基础属性和服务能力，实现IoT设备统一规范的设备属性、服务能力、通信规范，为IoT设备平台与各个业务平台实现高度扩展性、灵活性、统一性、规范化提供基础和标准。 |
| 9 |  | IoT设备信息 | IoT设备的统一化管理，对打破业务平台分散化设备管理，实现自动化和多系统协同。 平台提供完整的IoT设备信息管理功能，支持根据模板创建设备、设置设备的基础信息、属性、监测量、上下行配置、安全认证属性。建立完整的设备信息，使IoT设备能够安全、方便的接入设备管理平台。 支持对IoT设备监测数据的实时采集、入库及呈现 支持对IoT设备进行远程下控，包含启停操作及设备参数设定等。 |
| 10 | 行业设备 | 行业设备模版 | 行业设备定义为水务企业生产运行和营收业务中使用的组合成套设备，如水泵、阀门等。行业设备模板支持定义一类行业设备具备的特征和属性，通过模板能实现行业设备的快速创建。 支持行业设备模板的创建、复制、编辑、删除和查。 |
| 11 |  | 行业设备信息 | 1.支持行业设备的创建、克隆、编辑、删除和查询。通过创建行业设备实现平台对于行业设备的管理 2.支持设备名称、在线状态、站点等维度查看行业设备列表。 3.支持对行业设备进行远程下控，包含启停操作及设备参数设定等 4.支持对IoT设备监测数据的实时采集、入库及呈现 |
| 12 | 接口用户管理 | 接口用户管理 | 通过建立接口用户管理设置用户查看接口数据的权限，有效的截断了非法第三方系统通过接口获取IOT设备数据的通路，提升了IOT设备数据的安全性。 1.界面提供用户查看接口数据权限的设置 2.支持通过外系统调用接口报文中携带的用户信息来判断查询设备信息与设备数据的权限 |
| 13 | 设备报警 | 设备报警 | 1.通过采集和记录的方式获取设备上报的报警信息并进行界面呈现。用户可在界面通过报警级别、站点以及时间段进行相关报警信息查询。 2.提供预警、告警通知、查询、处理能力，快速响应处理告警异常等事故 |
| 14 | 设备KPI | 设备KPI | 根据系统记录的所有设备信息统计出设备管理需要的图表，如：设备运行，在离线状态，设备新增，报警分析等 |
| 15 | 远传表设备管理 | 集中器管理 | 1.支持集中器的信息管理。平台通过底层数据采集、数据传输以及数据处理，把水表信息集中起来进行统一管理，为抄表系统提供数据支持，解决设备信息的重复录入。 2.支持集中器设备信息的批量导出 |
| 16 |  | 采集器管理 | 采集器信息管理，支持界面新增、编辑、查询采集器的操作。 |
| 17 |  | 远传表管理 | 1.支持远程水表信息管理，支持新增、删除、编辑、查询的操作 2.支持通过克隆的方式实现远传表的快速创建 3.支持通过批量导入的方式实现远传表的批量创建 4.支持通过批量的方式实现远传表的批量删除 5.支持通过配置的方式实现批量创建/删除远传表与采集器、集中器、站点的关联关系 6.支持对远传表的批量抄表，抄表数据入库及界面呈现 |
| 18 | 协议配置管理 | 协议配置管理 | 1.平台支持可视化的协议适配脚本配置工具，完成现有协议的统一配置工具框架开发，初步兼容上下行配置，并能对简单厂家协议进行统一配置。通过协议配置管理可解决厂家协议的快速对接，实现物联网设备的快速接入。 2.支持以HTTP、MQTT、TCP、UDP为基础的协议配置 3.支持对创建的协议进行在线报文模拟，模拟结果在界面进行呈现 |
| 19 | 视频门禁管理 | 基本配置 | 配置视频门禁的基本配置,包含设备型号、视频门禁URL地址、视频门禁端口号、用户名及密码。 |
| 20 |  | 视频设备 | 1.通过基本配置的参数同步视频信息并进行呈现。 2.支持界面配置实现视频设备与站点的关联关系。 3.支持视频设备的实时监控视频播放以及历史视频的回放 |
| 21 |  | 分屏展示 | 支持根据不同站点信息查看关联站点下的实时视频以及历史视频。 |
| 22 |  | 门禁设备 | 1.通过基本配置的参数同步视频信息并进行呈现。 2.支持界面配置实现门禁设备与站点的关联关系 2.支持门禁设备的远程开关门下控 4.支持门禁设备操作日志的查询与导出 |
| 23 | 数据API服务 | 数据API服务 | 平台整合了分散、无序、多协议的的各类生产运行数据和服务能力的接口，实现统一的数据API接口 |

1.2供水地理信息系统（GIS）系统——技术标准和要求

用企业门户的方式进行架构和设计，提供给企业网（Intranet）内部授权用户使用，这些用户除不能对管网信息进行修改外，其他应用功能均可使用。用户通过单点登录的方式，经过授权系统对用户权限审核和授权，提供相关的业务功能组合，满足水务公司日常管网管理工作需求。

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台门户 | 服务中心 | 提供服务平台产品定位、产品特色、适用平台、数据管理、数据可视化、专题图层等介绍； |
| 2 |  | 开发文档 | 提供地图、网页端、手机端、服务等API服务接口说明； |
| 3 |  | 专题频道 | 提供供水分区、压力分区、管网事件专题介绍； |
| 4 |  | 服务管理 | 提供GIS服务管理器、地图应用方案管理模块；集GIS服务配置、发布、地图应用于一体，实现快速服务部署。 |
| 5 | GIS服务管理器 | 服务器管理 | 支持服务器连接信息新增、修改、删除、查看；包括服务器名称、租户/组织、服务器标识、域名/IP、服务器端口等内容； |
|  | 地图应用方案 | 地图方案管理 | 提供地图应用方案新增、编辑、删除、查询等功能；可实现租户配置、主题、坐标类型、地图配置、中心点、最小级别、初始级别、边界裁剪等初始化配置。 |

| 序号 | 功能模块 | 子模块 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地图视图 | 地图浏览 | 提供地图放大、缩小，地图移动，调整视角，复位视角、复位范围、地图全屏等； |
| 2 |  | 图层控制 | 管网设备分层显示，不同的设备类型使用行业表准的地图符号显示，可显示管线的口径、材质的注记信息，可对设备图层进行显示、隐藏的开关控制。 |
| 3 |  | 底图切换 | 支持底图切换，支持根据底图动态投影管网 |
| 4 |  | 互联网地图接入 | 支持百度地图、高德地图、天地图作为底图接入 |
| 5 |  | 地名搜索定位 | 对接百度地图的地名和兴趣点搜索接口，能够搜索水司所在当地的地名地址和兴趣点，方便进行快速地图定位跳转。 |
| 6 |  | 设备搜索 | 按设备类型查询设备，支持常用设备搜索，方便用户快速操作，查询结果支持查看设备详情，设备详情支持查看设备多媒体图片信息、查看设备详细属性信息、以及快捷工具操作。 |
| 7 |  | 坐标定位 | 系统搜索框支持输入逗号分隔的坐标对直接进行地图定位跳转。 |
| 8 |  | 地图比例尺 | 地图视图当前的比例尺显示。 |
| 9 |  | 当地天气 | 接入五天以内的当地天气预报，供用户作为供水的辅助参考信息。 |
| 10 |  | 坐标显示 | 鼠标实时位置的坐标显示。 |
| 11 | 查询统计 | 点击查询 | 鼠标能够在地图上点击选中设备，并显示设备详情，设备详情支持查看设备多媒体图片信息、查看设备详细属性信息、以及快捷工具操作。 |
| 12 |  | 空间查询 | 支持按照全区范围、当前范围、多边形范围、矩形范围查询选择的设备，查询结果以列表方式显示并支持对结果进行属性替换、二次查询及表格导出。 |
| 13 |  | 分类查询 | 支持周边查询、快速查询、按位置查询、消防栓查询等查询功能 |
| 14 |  | 汇总统计 | 支持按照全区范围、当前范围、多边形范围、矩形范围进行设备数量，管段长度等信息的统计，统计结果支持导出 |
| 15 |  | 通用统计 | 支持按照全区范围、当前范围、多边形范围、矩形范围进行设备属性的统计，支持分组字段设置、统计字段设置，支持求和、计数等统计方式，统计结果支持以柱状图、折线图、表格等形式展示 |
| 16 |  | 分类统计 | 支持按口径统计阀门、按管材统计管长、管径统计管长、按道路统计设备、管长统计、设备个数统计等 |
| 17 |  | 管网资产总览 | 支持管网资产统计，以图表方式展示阀门口径，消防栓口径，管段管径、材质等信息综合展示 |
| 18 |  | 用户挂接 | 支持营收系统中的用水户信息与GIS设备关联挂接，支持批量挂接与解除挂接 |
| 19 | 管网分析 | 爆管分析 | 选择爆管位置，图形显示需关断设备，爆管发生点，受影响用户信息，同时以列表形式在右侧显示。支持查看受影响用户，支持发送停水通知等 |
| 20 |  | 横断面分析 | 横断面分析视图，展示所在道路，埋深、标高、材质，口径、间距等信息 |
| 21 |  | 纵断面分析 | 纵断面分析视图，展示管段名称、地面高程、管线高程、埋深等信息； |
| 22 |  | 连通分析 | 支持管线上任意两点的连通性判断，并输出连同路径上的设备列表 |
| 23 |  | 缓冲区分析 | 支持按照点、线、多边形、矩形进行缓冲区分析，支持设置缓冲半径。 |
| 24 | 专题展示 | 管线专题 | 系统支持按口径、材质等属性设定管线颜色、管线粗细，展现管线专题 |
| 25 |  | 阀门专题 | 支持阀门专题展示 |
| 26 |  | 消防栓专题 | 支持消防栓专题展示 |
| 27 |  | 水表井专题 | 支持水表井专题展示 |
| 28 |  | 事件地图 | 在地图中显示上报的管网设备故障、漏水等事件信息 |
| 29 | 地图工具 | 地图书签 | 创建书签，记录当前视图的坐标、地图视角，通过地图书签快速定位跳转 |
| 30 |  | 空间量算 | 支持距离量算、面积量算 |
| 31 |  | 设备多媒体 | 支持设备的图片多媒体浏览查看、上传挂接、删除 |
| 32 |  | 截屏打印 | 支持对地图当前视图自动截图生成打印图片 |
| 33 |  | 制图打印 | 支持按比例尺选择数据范围和图层生成打印图片 |
| 34 | 管网编辑 | 添加管点 | 支持按设备类型添加管点，并编辑添加的管点属性 |
| 35 |  | 删除管点 | 支持地图上点击选择删除管点 |
| 36 |  | 移动管点 | 支持地图上选中移动管点 |
| 37 |  | 添加管线 | 支持选择管点连接成管线，并编辑添加的管线属性 |
| 38 |  | 删除管线 | 支持地图上选择删除管线 |
| 39 |  | 属性纠错 | 支持设备属性错误上报，以及纠错审核 |
| 40 |  | SHAPE导入 | 支持将所选设备图层导出为SHAPE文件 |
| 41 |  | SHAPE导出 | 支持将设备图层的SHAPE文件导入到所选图层中 |
| 42 |  | 外业导入 | 支持管网外业物探成果点线表导入 |
| 43 |  | 线上加点 | 支持在管线上添加管点设备 |
| 44 |  | 点打断线 | 支持在管线上添加管点设备并打断管线间连接状态 |
| 45 | 管网检查 | 老化设备检查 | 支持根据管网设备使用年限搜索检测出超出安全运行年限的设备，并提供该设备的详细属性信息 |
| 46 |  | 管网检查 | 支持按管网设备重复属性、重复点、重复线等检查功能 |

1.3产销差及漏损管理系统——技术标准和要求

供水管网的漏损管理工作是一项长期的工作，不是单一技术手段就可以解决的，因此需要全面的咨询规划、现场实施、系统开发应用等多元技术手段的综合构建与部署。

针对新密水司的特点，本次项目实现漏损管理体系构建与运维的全流程服务。详细功能满足下表：

| 序号 | 功能模块 | 子功能 | 功能需求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体分析 | 漏损总体分析 | 从全城区角度展示漏损相关数据 |
| 2 |  | 分区总体分析 | 以单个大分区为展示维度，汇总展示核心数据和水量传递关系。 |
| 3 |  | DMA总体分析 | 汇总DMA的核心数据，从DMA维度进行展示。 |
| 4 | 智能报警 | 报警列表 | 汇总展示各类报警，为日常管理提供智能诊断。 |
| 5 | 大分区管理 | 分区概括 | 展示分区的空间位置及核心运行数据 |
| 6 |  | 分区分析 | 针对单个分区进行纵向数据分析 |
| 7 |  | 分区结构 | 通过枝状结构、旭日图、曲线等工具组合，快速定位问题层级 |
| 8 |  | 分区表格 | 汇总展示各级分区的产销差数据，进行横向分析 |
| 9 | DMA管理 | DMA地图 | 展示DMA分区的空间位置，通过报警作为数据数据分析的入口 |
| 10 |  | DMA报警列表 | DMA新增漏失、存量漏失、综合漏损率的报警列表 |
| 11 |  | DMA属性 | 提供全方位的“体检报告”，清晰展示DMA的历史状态、评价现状及管理目标 |
| 12 |  | 漏失分析 | 针对新增漏失、存量漏失进行评价报警，提供多种分析界面。结合智能算法，针对存量漏失，给出决策支持。同时支持全计量DMA分析。 |
| 13 |  | 营销深度分析 | 以表格的形式展示全部DMA的产销差数据 |
| 14 |  | 漏失管理目标 | 根据DMA的基础信息，自动计算DMA的漏失管理目标 |
| 15 |  | DMA进度管理 | 全生命周期管理DMA的运营情况 |
| 16 | 大用户管理 | 综合统计 | 汇总展示远传大用户的运行状态 |
| 17 |  | 上报率统计 | 根据统计报表快速筛选上传存在问题的设备，同时可以进行厂商对比分析 |
| 18 |  | 水量查询报表 | 展示远传大用户的水量数据，判断是否存在流量异常及配表异常 |
| 19 |  | 抄表对比 | 结合人工抄表数据及设备远传数据，进行数据对比分析，辅助判断是否存在抄表质量问题 |
| 20 |  | 配表分析 | 针对单个水表选型进行分析 |
| 21 | 水表管理 | 设备地图 | 以地图的形式展示水表的空间位置和运行状态 |
| 22 |  | 水表列表 | 对水表的基本信息进行设置 |
| 23 |  | 历史数据 | 对单个水表进行数据分析功能，同时记录水表的更换记录及修正水量 |
| 24 |  | 多水表对比分析 | 对多个水表进行同时间段的分析功能 |
| 25 | 压力管理 | 压力地图 | 以地图的形式显示压力监测点位置、数据、报警，并提供压力分析曲线。 |
| 26 | 噪声管理 | 噪声地图 | 以地图的形式显示噪声监测点位置、数据、报警，并提供噪声分析曲线。 |
| 27 | 水平衡分析 | 水平衡分析 | 根据CJJ92-2016自动生成水平衡表 |
| 28 | 事件工单 | 工单列表 | 提供工单统计分析功能，可以查看工单详情。 |
| 29 |  | 事件列表 | 通过表格的形式展示事件，可以对事件进行新增、修改、删除。 |
| 30 | 绩效管理 | 绩效报表 | 生成绩效报表，并查看历史报表 |
| 31 | 基础信息管理 | DMA列表 | 对DMA的基本信息、挂接关系进行设置 |
| 32 |  | 大分区设置 | 新建及维护大分区的挂接关系 |
| 33 |  | 压力设置 | 可以设置压力监测点的基本信息及报警阈值 |
| 34 |  | 噪声设置 | 可以设置压力监测点的基本信息 |
| 35 |  | 特殊水量录入 | 大分区和DMA录入特殊水量 |
| 36 |  | 评价指标设置 | 设置参数，进行人工评价 |
| 37 |  | 水表参数录入 | 录入水表的Q值 |
| 38 |  | 月度报表导入 | 导入报表数据 |

1.4智慧水务综合展示大屏系统——技术标准和要求

智慧水务大屏综合展示系统是水务企业从源头到龙头供水全流程管理的可视化展示系统。综合展现了平台各个子系统中的核心业务与关键指标，用可视化的方式直观的为客户提供了一个支持数据监控、统计、分析的管理驾驶舱。包含

- 核心主页：处于大屏正中，展示城市地图、管网、设备区位信息，以及报警、天气及重点关注的指标数据与KPI排行、统计图表。

- 设备管理驾驶舱：可以展示监测点位区位物联网设备在线情况，故障告警。

- 视频轮播：以轮播或者手动点击的方式，查看各个厂站的实时视频。

- 市区供水调度：可查看市区站点空间分布、压力流量水质等实时数据，监控站点报警，并帮助调度员作出调度决策，支持快速排单与办理。

- 管网压力：分区展示月度压力合格率趋势曲线，与压力不合格变化趋势，以及压力异常数量曲线，并列出当日压力异常站点数据。

- 水厂生产：展示了水厂关键设备的实时信息，包含进出厂压力，泵运行频率、状态，瞬时流量，累计流量和余氯。以及外购水厂生产的关键指标监控，监测数据发生报警会标红提示，并以箭头提示增减变化。

- 水厂生产工艺：图形化的方式展示水厂生产工艺组态图，并监控关键指标实时数据。

- 营收管理：全面展示营收系统的各项BI数据统计分析图表，包含营业收费、抄表催费等业务指标。

- DMA分区综合管理：

- 展示全市漏损的基本现状。

- 汇总展示DMA分区的核心数据。

- 展示远传大用户的管理现状，包括大用户数量、已装远传数量、远传水量的覆盖率。

- 城市管线的基本情况。

- 通过事件工单了解城市漏损的现状、工单完成的情况。

- 管网资产总览：分析查看当前的管网资产信息。

1.5公共服务平台——技术标准和要求

| 序号 | 功能模块 | 功能子项 | 功能描述、规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用户中心 | 组织列表 | 组织架构是企业的骨架，是企业运营的支撑，是岗位设置的依据，是信息流通的渠道。没有组织架构，企业用户无法正常运营信息系统各类业务。 建立统一规范的组织架构管理功能，满足各个系统对供水企业内部部门划分进行配置管理，支持多级部门,实现组织架构功能对智慧水务整体解决方案的全面支持。 |
|  |  | 角色管理 | 是平台对用户岗位和角色的设定和划分，对应相应系统功能权限分配和授权，以及用户和角色进行关联，实现用户权限控制，同时也可以对角色进行其他信息关联配置，实现各种自动化业务策略。 |
|  |  | 访问权限 | 根据用户角色配置相应的菜单访问权限 |
|  |  | 用户管理 | 满足多系统，跨平台的用户统一信息管理，实现各个业务系统间用户信息规范化和统一化，提供用户信息透视和系统权限拓扑，掌握用户各系统操作各方面指标和各个系统权限。 |
|  |  | 同步管理 | 支持同步组织用户角色权限数据 |
|  |  | 账号设置 | 设置系统用户账号信息 |
|  | 站点中心 | 站点管理 | 管理跨系统区域站点管理，以及站点基本信息 |
|  |  | 站点类型 | 支持站点类型配置，所属应用系统，状态，类型 |
|  |  | 站点模版 |  |
|  | 消息中心 | 供应商管理 | 系统提供统一的消息发送接收配置管理，配置微信、短信、钉钉、邮箱、企业微信等方式，发送各类消息。消息中心也提供消息编辑、发送、查阅、标记等功能。可以发布系统内部消息、也可以发送短信、微信消息。 |
|  |  | 邮箱配置 |  |
|  |  | 短信配置 |  |
|  |  | 推送配置 |  |
|  |  | 企业微信配置 |  |
|  |  | 公众号配置 |  |
|  |  | 钉钉配置 |  |
|  |  | 消息模版 | 支持消息模版，统一配置模版内容并使用 |
|  |  | 消息通道 | 支持消息通道开启关闭 |
|  |  | 站内信列表 | 系统站内信记录，支持查询、查看，标记已读操作 |
|  |  | 消息查询 | 消息记录，支持查询、查看 |
|  | 应用中心 | 应用管理 | 智慧水务方案有多个平台和系统组成，通过公共平台应用中心，智慧水务平台能够对用户运行的所有系统进行严格版本控制和统一管理，为集中、安全、稳定的系统运维做基础支撑。 |
|  |  | 菜单管理 | 菜单是系统的重要组成部分，是用户进入各个功能界面的入口，通过菜单维护和管理，实现多级权限控制。 |
|  |  | 字典管理 | 对智慧水务解决方案的各个系统，配置统一的数据字典和词语规范，统一化、规范化管理各类业务术语规范。公共平台建立多层次数据字典，包括全局数据字典，租户私有数据字典。 |
|  |  | 门户菜单 | 平台化项目以小门户交付，支持系统菜单集成门户并配置，实现多层级分组形式。 |
|  | 运维中心 | 服务器监控 | 对各个服务器的运行数据、资源数据的监控，包含服务器资源，CPU，内存，磁盘的使用情况等 |
|  |  | Mysql监控 | 对各个数据库的运行数据、资源数据的监控，包含运行时间，QPS，缓冲池，连接数，查询数量，线程缓存等 |
|  |  | 微服务监控 | 对各个微服务（报警中，用户中心，运维中心，日志中心，消息中心，设备平台统一部件，设备平台）的数据监控，包含进程启动时长，进程启动时间，内存使用率，服务指标，JVM内存，JVM负载等 |
|  |  | Redis监控 | 对中间件Redis的运行数据监控，包含运行时长，客户端数，内存使用率，执行命令，网络使用情况，内存等 |
|  |  | kafka监控 | 对中间件KaFka的运行数据监控，包含消息数，消息滞后，消息能力，topic分区情况的分析 |
|  |  | nacos监控 | 对中间件nacos的运行资源数据的监控，包含UP，服务数，ip数，配置数，常轮询，配置推送数，资源数据等 |
|  |  | 调用链分析 | 支持根据追踪ID，持续时间，时间范围，服务，实例，状态，端点名称调用链数据追踪 |
|  | 日志中心 | 用户日志 | 提供系统所有用户登录系统日志以及操作日志，和操作轨迹记录，对用户系统操作行为可以做分析，以改进系统和统计工作行为 |
|  |  | 系统日志 |  |
|  |  | 访问统计 | 监测用户访问应用系统各个模块的记录，并分析 |
|  |  | 接口统计 | 监测系统接口的访问数据，提供接口数量，调用接口耗时，次数等 |
|  |  | 用户看板 | 实时查看用户操作记录 |
|  | 系统管理 | 系统配置 | 配置租户基本信息 |
|  |  | 登录要素 | 配置系统登录页面信息，应用名称，浏览器，导航布局等 |
|  |  | 路由管理 | 配置路由管理信息，服务，URL等 |
|  |  | 认证管理 | OAuth2登录所需的认证客户端信息的后台管理页面，支持新增、编辑OAuth2协议所需的认证客户端信息，支持多种密码/客户端/刷新/验证码加密/拖动验证码授权模式。 |
|  |  | 文件管理 | 系统所有上传文件统一管理 |