## 深井泵采购改造工程
新密市水利局新密市城市供水工程(优化改造项目)-深井泵采购改造工程
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 备注
1 | 前士郭水源地东院
2 | 前士郭水源地西院
3 | 西关水源地
4 | 五里店水厂
合计

## 前士郭水源地东院
前士郭水源地东院
序号 | 名称 | 规格、参数 | 数量（台） | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 深井泵 | 1.铸造式全不锈钢潜水电泵 250QTBX140-186-110KW 2.潜水泵专用电缆： 1*95平方，600米 3.5寸执镀锌子母扣上水管：5寸*3米*4.5厚，60根（带拉筋） 4.附件：5寸，1套，含接泵管、弯管、夹板井盖、螺丝 5.闸阀 ：DN150，1个 6.缓闭止回阀：DN150，1个 7.排气阀 ：DN50，1个 | 4
合计

## 前士郭水源地西院
前士郭水源地西院
序号 | 名称 | 规格、参数 | 数量（台） | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 深井泵 | 1.铸造式全不锈钢潜水电泵 250QTBX140-186-110KW 2.潜水泵专用电缆： 1*95平方，600米 3.5寸执镀锌子母扣上水管：5寸*3米*4.5厚，60根（带拉筋） 4.附件：5寸，1套，含接泵管、弯管、夹板井盖、螺丝 5.闸阀 ：DN150，1个 6.缓闭止回阀：DN150，1个 7.排气阀 ：DN50，1个 | 4
合计

## 西关水源地
西关水源地
序号 | 名称 | 规格、参数 | 数量（台） | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 深井泵 | 1.铸造式全不锈钢潜水电泵 250QTBX140-186-110KW 2.潜水泵专用电缆： 1*95平方，600米 3.5寸执镀锌子母扣上水管：5寸*3米*4.5厚，60根（带拉筋） 4.附件：5寸，1套，含接泵管、弯管、夹板井盖、螺丝 5.闸阀 ：DN150，1个 6.缓闭止回阀：DN150，1个 7.排气阀 ：DN50，1个 | 6
合计

## 五里店水厂
五里店水厂
序号 | 名称 | 规格、参数 | 数量（台） | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 深井泵 | 1.铸造式全不锈钢潜水电泵 250QTBX140-160-110KW 2.潜水泵专用电缆： 1*95平方，540米 3.5寸执镀锌子母扣上水管：5寸*3米*4.5厚，53根（带拉筋） 4.附件：5寸，1套，含接泵管、弯管、夹板井盖、螺丝 5.闸阀 ：DN150，1个 6.缓闭止回阀：DN150，1个 7.排气阀 ：DN50，1个 | 4
合计