新密市档案局不动产档案数字化处理及设备购置项目招标文件

新密市水利局新密市2023年度中央和省级农村饮水工程维修养护资金项目

招 标 文 件

招标编号：新密公开采购-2023-68
[image: image1.jpg]



采   购   人：新密市水利局

采购代理机构：欧邦工程管理集团有限公司

日        期：二〇二三年九月
目录

第一章 投标邀请
1
第二章 投标人须知
5
第三章 采购清单
20
第四章 评标办法
34
第五章 合同条款及格式
42
第六章 投标文件格式
53
第一章 投标邀请

新密市水利局新密市2023年度中央和省级农村饮水工程维修养护资金项目

招标公告
项目概况

新密市水利局新密市2023年度中央和省级农村饮水工程维修养护资金项目招标项目的潜在投标人应在新密市公共资源交易中心官网：http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/获取招标文件，并于 2023年10月08日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：新密公开采购-2023-68
2.项目名称：新密市水利局新密市2023年度中央和省级农村饮水工程维修养护资金项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2807000元

最高限价：2807000元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	新密公开采购-2023-68-1
	新密市水利局新密市2023年度中央和省级农村饮水工程维修养护资金项目
	2807000
	2807000
	是
	2807000，其中小微企业采购金额：2807000


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：本次采购项目是维修养护项目，主要为PE管道采购，潜水泵、消毒设备采购及安装等招标文件包含的所有内容，详见采购清单；
5.2交货（含安装调试）期：接采购人通知之日起30日历天内；

5.3交货地点：采购人指定地点；

5.4质量要求：符合国家及行业相关标准，满足供水要求；

5.5质保期：12个月。
6.合同履行期限：同交货（含安装调试）期。

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策，本项目为货物采购项目，整体专门面向中小企业采购；

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标产品要求：PE管道应具有省级或省级以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件》，PE管道具有质量监督检验机构出具的检验报告及质量合格证书；消毒设备应具有省级及以上卫生主管部门发放的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件》。

（2）信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询响应人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单的响应人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：开启时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。响应人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

（3）其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2023年09月14日至2023年09月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：新密市公共资源交易中心官网：http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/

3.方式：潜在投标人可自行下载电子采购文件（egp 格式文件），纸质采购文件不再出售。投标人未按规定下载电子采购文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0 元

四、投标截止时间及地点


1.时间：2023年10月08日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心第一开标室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场，解密时间为40分钟）

五、开标时间及地点

1.时间：2023年10月08日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心第一开标室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场，解密时间为40分钟）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

2.本项目采用“不见面”开标方式，供应商无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应在响应文件提交截止时间前登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。不见面开标的具体操作事宜请查阅新密市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《不见面开标系统操作手册》（投标人）。

3.监督部门信息

名称：新密市水利局

联系人：张继红

联系方式：15136189060
统一社会信用代码：11410183005307407W
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：新密市水利局

地址：新密市农业路480号

联系人：陈哲 
联系电话：15737129561 

2.采购代理机构信息（如有）

名  称：欧邦工程管理集团有限公司

地  址：郑州市经三路北85号3号楼13层1303室

联系人：郝玉杰 王亚龙

电  话：0371-55053711

3.项目联系方式

项目联系人：郝玉杰 王亚龙

电  话：0371-55053711
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	采购人：新密市水利局

地  址：新密市农业路480号

联系人：陈哲 
联系电话：15737129561 

	1.1.3
	采购代理机构
	名  称：欧邦工程管理集团有限公司

地  址：郑州市经三路北85号3号楼13层1303室

联系人：郝玉杰 王亚龙

电  话：0371-55053711

	1.1.4
	项目名称
	新密市水利局新密市2023年度中央和省级农村饮水工程维修养护资金项目

	1.1.5
	采购内容
	本次采购项目是维修养护项目，主要为PE管道采购，潜水泵、消毒设备采购及安装等招标文件包含的所有内容，详见采购清单；

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	交货（含安装调试）期
	接采购人通知之日起30日历天内

	1.3.2
	交货地点
	采购人指定地点

	1.3.3
	质量要求
	符合国家及行业相关标准，满足供水要求。

	1.3.4
	质保期
	12个月

	1.4.1
	申请人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供资格承诺声明函）；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策，本项目为货物采购项目，整体专门面向中小企业采购；

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标产品要求：PE管道应具有省级或省级以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件》，PE管道具有质量监督检验机构的检验报告及质量合格证书；消毒设备应具有省级及以上卫生主管部门发放的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件》。

(2）信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询响应人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单的响应人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：开启时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。响应人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

4、其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	投标预备会
	不召开

	1.9.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止之日7日前

	1.9.3
	采购人书面澄清的时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	1.10
	分  包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件（如有）、招标答疑纪要（如有）、采购控制价（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日15天前

投标人认为澄清或修改内容对投标文件编制不构成影响并做出书面承诺，招标人则不再顺延投标截止时间

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年10月08日10时00分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	采购控制价:2807000元
投标人报价超过采购控制价的取消投标资格

	3.3.2
	投标有效期
	 60 日历天（自投标截止之日起）

	3.4.1
	投标保证金
	不要求，根据豫财购[2019]4 号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	签字和（或）盖章要求
	1、电子投标文件应由投标人的法定代表人签字或盖章和签单位章；

2、加密的电子投标文件壹份（在新密市公共资源中心交易系统指定位置上传。

	3.8
	资格审查小组组成
	采购代理机构将根据采购内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或采购代理机构专职人员共1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间 ：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）电子投标文件解密；

（3）开标结束。

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表及技术、经济专家共5人组成，经济、技术专家不少于总人数的2/3，应在开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名

	10.需补充的其他内容

	10.1
	本项目所属行业：工业

	10.2
	中标公告
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公告，公告期一个工作日。

	10.3
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自扫描和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自扫描或提供给第三人。

	10.4
	重新招标的其他情形
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.5
	监  督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。

	10.6
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.7
招标

人补

充的

其他

内容
	由中标人在领取《中标通知书》时，中标公告发布后2个工作日内一次性支付招标代理服务费；收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和“豫招协【2023】002号”收取。由中标人支付，金额为：30000元
2、付款方式：安装调试完毕经法人验收合格后付至合同价的80%,政府验收合格后付至审计价款的100%。
3、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4、招标文件的最终解释权归招标人。

5、供应商提供产品如为“节能产品政府采购品目清单”内非政府强制采购节能的产品，报价给予0.1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在响应文件中附所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

供应商提供产品如为“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品，报价给予0.1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

6、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。


1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目采购内容：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源、出资比例和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 交货（含安装调试）期、交货地点、质量要求和质保期

1.3.1 本项目的交货（含安装调试）期：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本项目的质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)其它要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目提供采购代理服务的；

(3）与本项目采购代理机构同为一个法定代表人的；

(4）与本项目采购代理机构相互控股或参股的；

(5）与本项目采购代理机构相互任职或工作的；

(6）被责令停业的； 

(7）被暂停或取消投标资格的；

(8）财产被接管或冻结的；

(9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大货物质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

1.9.3采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

见投标人须知前附表。

1.11偏离

偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度，不允许重大偏离。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告

(2）投标人须知

(3）采购清单
(4）评标办法

(5）合同条款及格式

(6） 投标文件格式

根据本章第1.9 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

3．投标文件

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项：
1.招标文件的下载及电子标书的制作（投标人必读，登陆http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/

/zcsc/index.jhtml——全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）自行下载阅读全部内容）针对全流程电子化交易项目，投标人务必请认真阅读招标文件，并注意以下事项：

2.投标人应按招标文件规定下载、制作、提交电子投标文件。

3.电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（CA数字证书必须在有效期内）。

3.1 投标文件组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标承诺函

五、分项明细报价清单

六、技术规格参数偏离表

七、技术部分
八、服务承诺

九、企业业绩

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、监狱企业证明材料（如有）

十三、节能产品、环境标志产明细表节能产品明细表

十四、其他材料

3.2 投标报价

3.2.1投标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动（含政策性调整）。

3.2.2投标报价包括货物供应、运输（装卸）、保险、安装调试、售后服务、利润、政策性文件规定及合同包括的所有风险、责任等各项应有费用。
3.2.3投标人应在招标文件所附的相关表格中写明投标货物单价。

3.2.4投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

不要求，根据豫财购[2019]4 号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。

3.5 资格审查文件

资格审查文件应包括下列内容：

3.5.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.5.2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；

3.5.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.6 备选投标方案

本招标项目不接受备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标人登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.2电子投标文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）》，或直接访问http://ggzyjy.xinmi.gov.cn//zcsc/17438.jhtml。

3.7.3 投标人须将招标文件要求的业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.7.4 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段分别制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法定代表人电子印章。

3.7.5 一个标段对应生成一个文件夹（名字为：xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件为电子投标文件，供系统上传；

3.7.6投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.7投标文件应当对招标文件有关交货（含安装调试）期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.8 签字或盖章要求：见投标人须知前附表。

3.8资格审查小组组成

采购代理机构将根据采购内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或采购代理机构专职人员共1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场。
4.2 投标文件的递交

4.2.1投标截止时间及递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.3 电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前成功上传至新密市公共资源交易系统指定位置。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2.4 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）电子投标文件解密；

（3）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及技术、经济专家共5人组成，经济、技术专家不少于总人数的2/3，应在开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务向未中标人解释未中标原因。

6.3 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3.2款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起2天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉、实名举报。

9.6 监督

采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力，采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或全体内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，投标人应予以配合。

9.7 质疑

投标人对评标结果有异议的，可向采购人提出质疑，质疑必须在国家相关法律、法规规定的时间内以书面形式递交。投标人应保证提出的质疑内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。采购人将按国家有关规定予以答复。

9.8 处罚

本次招标的采购人、投标人、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或是有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

10.需补充的其他内容

见投标须知前附表。

第三章 采购清单
	采购清单

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	壹
	第一部分PE管道
	
	
	
	

	一
	伏羲山管委会
	
	
	
	

	1
	五虎沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	120
	
	

	2
	钟沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	500
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	1300
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	500
	
	

	3
	牛心石村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	860
	
	

	二
	平陌镇
	
	
	
	

	1
	崔沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	500
	
	

	2
	刘沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	300
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	500
	
	

	三
	城关镇
	
	
	
	

	1
	高沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de110PE管）
	m
	1200
	
	

	四
	牛店镇
	
	
	
	

	1
	阎沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	850
	
	

	2
	古角金泽园社区集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	800
	
	

	五
	岳村镇
	
	
	
	

	1
	岗坡村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	1500
	
	

	2
	驼腰村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	650
	
	

	3
	园林联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de160PE管）
	m
	650
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	800
	
	

	4
	司家门村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	600
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	1100
	
	

	5
	苇园村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	1200
	
	

	六
	白寨镇
	
	
	
	

	1
	黑峪沟集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de75PE管）
	m
	830
	
	

	2
	白寨镇区联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	550
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	650
	
	

	3
	史沟南岭联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de200PE管）
	m
	30
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de160PE管）
	m
	60
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de110PE管）
	m
	120
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	400
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	500
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	600
	
	

	4
	山白村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de110PE管）
	m
	700
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	700
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	600
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	500
	
	

	七
	来集镇
	
	
	
	

	1
	陈沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	900
	
	

	2
	赵沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	220
	
	

	八
	大隗镇
	
	
	
	

	1
	和合村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	100
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	200
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	300
	
	

	2
	纸坊村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	150
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	150
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	200
	
	

	3
	龙王庙村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	400
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	500
	
	

	4
	王沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	1400
	
	

	5
	铁匠沟联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	300
	
	

	6
	双楼村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	200
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	800
	
	

	7
	陈庄村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	600
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	1200
	
	

	九
	曲梁镇
	
	
	
	

	1
	窦沟联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	600
	
	

	2
	蒋坡联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	300
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	500
	
	

	3
	下牛联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de110PE管）
	m
	300
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	100
	
	

	十
	袁庄乡
	
	
	
	

	1
	张华岭村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de110PE管）
	m
	417
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	1350
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	1000
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	300
	
	

	2
	霍雷庙水厂集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	800
	
	

	十一
	米村镇
	
	
	
	

	1
	茶庵村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	1300
	
	

	2
	朱家庵村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	300
	
	

	3
	拐峪村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	1500
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	500
	
	

	4
	温庄村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	930
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	820
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de20PE管）
	m
	2500
	
	

	十二
	超化镇
	
	
	
	

	1
	湖地莪沟联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	1000
	
	

	十三
	苟堂镇
	
	
	
	

	1
	玉皇庙村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	1300
	
	

	2
	樊沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	1300
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	200
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	200
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	

	贰
	第二部分 机电设备（含安装调试）
	
	
	
	

	一
	伏羲山管委会
	
	
	
	

	1
	五虎沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ10-140潜水泵
	套
	1
	
	

	2
	楼院村集中供水工程
	
	
	
	

	
	ISG40-125（1）管道加压泵
（Q=12.5,H=20m，P=1.5KW)
	台
	1
	
	

	
	5.5KW变频控制柜
	台
	1
	
	

	3
	沙古堆村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ10-543潜水泵
	套
	1
	
	

	
	5t压水罐（含配件，厚度不小于8mm，内外防腐）
	台
	1
	
	

	
	QS8.4-40-2.2潜水泵
	套
	1
	
	

	
	3KW启动控制柜
	台
	1
	
	

	4
	尖山村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ10-217潜水泵
	套
	1
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	6
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	6
	
	

	5
	丁沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ10-403潜水泵
	套
	1
	
	

	6
	钟沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	QS10-75-5.5潜水泵
	套
	1
	
	

	
	7.5KW变频控制柜
	套
	1
	
	

	7
	太子湖联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ10-78潜水泵
	套
	1
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	70
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	70
	
	

	
	30t储水罐（含配件，厚度不小于8mm，内外防腐）
	台
	1
	
	

	二
	平陌镇
	
	
	
	

	1
	平陌村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ32-195潜水泵
	套
	1
	
	

	2
	界河村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ20-54潜水泵
	套
	1
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	20
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	20
	
	

	3
	葛沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ20-212潜水泵
	套
	1
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	70
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	70
	
	

	4
	簸萁掌村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ20-243潜水泵
	套
	1
	
	

	5
	龙岗村集中供水工程
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	80
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	80
	
	

	6
	禹寨村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ10-217潜水泵
	套
	1
	
	

	7
	马家门村集中供水工程
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	20
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	20
	
	

	8
	刘沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ20-175潜水泵
	套
	1
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	32
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	32
	
	

	三
	城关镇
	
	
	
	

	1
	东瓦店村集中供水工程
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	75
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	75
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（1×25mm2）
	m
	456
	
	

	2
	甘寨村联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	4吋镀锌钢管（DN100钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	50
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	50
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（1×70mm2）
	m
	870
	
	

	3
	翟沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	60
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	60
	
	

	四
	牛店镇
	
	
	
	

	1
	武村村集中供水工程
	
	
	
	

	
	55KW软启动柜
	台
	1
	
	

	2
	月台村集中供水工程
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	50
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	50
	
	

	
	75KW软启动柜
	台
	1
	
	

	3
	小寨村集中供水工程
	
	
	
	

	
	100方304不锈钢水箱（尺寸5×7×3m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）
	座
	1
	
	

	4
	张坡村集中供水工程
	
	
	
	

	
	50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）
	座
	1
	
	

	5
	北召村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ20-350潜水泵
	套
	1
	
	

	五
	岳村镇
	
	
	
	

	1
	马寨村集中供水工程
	
	
	
	

	
	11KW变频控制柜
	套
	2
	
	

	2
	驼腰村集中供水工程
	
	
	
	

	
	ISG40-250B管道加压泵
（Q=5.5,H=60m，P=4KW)
	台
	1
	
	

	
	5.5KW启动控制柜
	台
	1
	
	

	
	50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）
	座
	1
	
	

	3
	园林联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	4吋镀锌钢管（DN100钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	100
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	100
	
	

	六
	白寨镇
	
	
	
	

	1
	黑峪沟集中供水工程
	
	
	
	

	
	15KW变频控制柜
	台
	1
	
	

	
	电解法次氯酸钠发生器（50g/h）
	台
	1
	
	

	2
	三岔口村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200KVA变压器配电盘柜（含柜体、开关、保护装置、电能计量表等，以及其他必要的二次元器件）
	套
	1
	
	

	
	37KW软启动柜
	台
	1
	
	

	3
	良水寨集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ20-243潜水泵
	套
	1
	
	

	4
	白寨镇区联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ20-67潜水泵
	套
	2
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（3×4mm2）
	m
	220
	
	

	5
	史沟南岭联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ32-325潜水泵
	套
	1
	
	

	
	75KW软启动柜
	台
	1
	
	

	6
	山白村集中供水工程
	
	
	
	

	
	175QJ15-140潜水泵
	套
	1
	
	

	七
	来集镇
	
	
	
	

	1
	来集镇中心社区联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	100
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	100
	
	

	2
	王家窝集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ20-148潜水泵
	套
	1
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（1×16mm2）
	m
	90
	
	

	3
	赵沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ20-270潜水泵
	套
	1
	
	

	
	200QJ10-202潜水泵
	套
	1
	
	

	
	2吋镀锌钢管（DN50钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	50
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	50
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	80
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	80
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（1×25mm2）
	m
	750
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（1×16mm2）
	m
	495
	
	

	
	55KW软启动柜
	台
	1
	
	

	
	22KW软启动柜
	台
	1
	
	

	八
	大隗镇
	
	
	
	

	1
	五里堡村集中供水工程
	
	
	
	

	
	电解法次氯酸钠发生器（50g/h）
	台
	1
	
	

	2
	和合村集中供水工程
	
	
	
	

	
	电解法次氯酸钠发生器（50g/h）
	台
	1
	
	

	3
	纸坊村集中供水工程
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	50
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	50
	
	

	4
	龙王庙村集中供水工程
	
	
	
	

	
	55KW软启动柜
	台
	1
	
	

	5
	进化村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ32-195潜水泵
	套
	1
	
	

	6
	黄湾寨村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ32-117潜水泵
	套
	1
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	40
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	40
	
	

	7
	铁匠沟联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	50
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	50
	
	

	
	75KW软启动柜
	台
	1
	
	

	8
	双楼村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ10-78潜水泵
	套
	1
	
	

	
	2吋镀锌钢管（DN50钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	20
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	20
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（3×4mm2）
	m
	60
	
	

	
	11KW启动控制柜
	台
	1
	
	

	
	10t压力罐（含配件，厚度不小于8mm，内外防腐）
	台
	1
	
	

	九
	曲梁镇
	
	
	
	

	1
	尚庄联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ32-130潜水泵
	套
	1
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	45
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	45
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（1×16mm2）
	m
	420
	
	

	2
	窦沟联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ32-208潜水泵
	套
	1
	
	

	3
	柿园村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ20-121潜水泵
	套
	1
	
	

	
	22KW软启动柜
	台
	1
	
	

	
	电解法次氯酸钠发生器（50g/h）
	台
	1
	
	

	4
	锦绣社区联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ32-182潜水泵
	套
	1
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	45
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	45
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（1×16mm2）
	m
	450
	
	

	4
	沟刘村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ20-133潜水泵
	套
	1
	
	

	5
	蒋坡联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ10-171潜水泵
	套
	1
	
	

	6
	下牛联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ10-124潜水泵
	套
	1
	
	

	
	2吋镀锌钢管（DN50钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	30
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	30
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（3×4mm2）
	m
	80
	
	

	
	11KW启动控制柜
	台
	1
	
	

	
	30t压力罐（含配件，厚度不小于8mm，内外防腐，0.4Mpa）
	台
	1
	
	

	十
	刘寨镇
	
	
	
	

	1
	小李寨村集中供水工程
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	20
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	20
	
	

	
	55KW软启动柜
	台
	1
	
	

	2
	赵沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ20-148潜水泵
	套
	2
	
	

	
	2.5吋镀锌钢管（DN65钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	20
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	20
	
	

	3
	刘寨轩辕社区联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	4吋镀锌钢管（DN100钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	90
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	90
	
	

	十一
	袁庄乡
	
	
	
	

	1
	霍雷庙水厂集中供水工程
	
	
	
	

	
	机井潜水泵起吊维修（含起吊泵、下泵、更换带帽螺栓、皮质垫圈等）
	项
	1
	
	

	十二
	米村镇
	
	
	
	

	1
	宋村村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ20-372潜水泵
	套
	1
	
	

	2
	茶庵村集中供水工程
	
	
	
	

	
	45KW软启动柜
	台
	1
	
	

	3
	朱家庵村集中供水工程
	
	
	
	

	
	50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）
	座
	1
	
	

	4
	拐峪村集中供水工程
	
	
	
	

	
	电解法次氯酸钠发生器（50g/h）
	台
	1
	
	

	5
	范村村集中供水工程
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	10
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	10
	
	

	十三
	超化镇
	
	
	
	

	1
	黄路山村集中供水工程
	
	
	
	

	
	50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）
	座
	1
	
	

	2
	任沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）
	座
	1
	
	

	3
	栗林村集中供水工程
	
	
	
	

	
	50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）
	座
	1
	
	

	4
	超化新区联村集中供水工程
	
	
	
	

	
	15KW变频控制柜
	台
	1
	
	

	十四
	苟堂镇
	
	
	
	

	1
	方沟村集中供水工程
	
	
	
	

	
	2.5吋镀锌钢管（DN65钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	80
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	80
	
	

	2
	玉皇庙村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ10-93潜水泵
	套
	1
	
	

	3
	申门村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ10-155潜水泵
	套
	1
	
	

	
	200QJ10-93潜水泵
	套
	1
	
	

	4
	小刘寨村集中供水工程
	
	
	
	

	
	200QJ32-273潜水泵
	套
	1
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	30
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	30
	
	

	5
	范堂沟集中供水工程
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	30
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	30
	
	


本项目核心产品为：PE管道
1.非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第四章 评标办法
资格审查前附表

	条款
	评审因素
	评审标准

	资格审查小组
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照））

	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供资格承诺声明函

	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供资格承诺声明函

	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	提供资格承诺声明函

	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供资格承诺声明函

	
	（6）信用查询记录
	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”截图）

	
	（8）投标产品要求
	1.PE管道应具有省级或省级以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件》，PE管道具有质量监督检验机构的检验报告及质量合格证书；

2.消毒设备应具有省级及以上卫生主管部门发放的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件》




1.资格审查

开标结束后，资格审查小组应当依法对投标人的资格进行审查。

2.资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

3.资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	符合性审查标准
	投标文件签名盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章的

	
	
	投标报价
	只有一个有效报价，且不超过最高采购限价

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.1.5项规定

	
	
	交货（含安装调试）期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.2项规定

	
	
	其他
	符合法律法规及招标文件规定的其他因素

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成(总分100 分)
	报价得分：30分

技术部分：56分综合实力：14分

	条款号
	评分因素
	评分标准


	2.2.2

（1）
	报价得分（30 分）
	报价评分标准
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。 其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评审基准价／投标报价)×30

	2.2.2

（2）
	技术部分（56）
	1.产品技术参数（20分）
	投标人所投产品完全满足招标文件采购清单需求及技术要求的，得20分；每有一项不满足（负偏差）扣2分，扣完为止。

	
	
	2.供货方案

（6分）
	1.内容全面、计划完整、针对性强、措施切实可行的为优，得6分；

2.内容较为全面、计划较为完整、有针对性、措施较为可行的为良好，得4分；

3.内容基本全面、计划基本完整、有针对性、措施基本可行的为一般，得2分；

4.未提供或者方案不符合项目需求的得0分。

	
	
	3.安装方案

（6分）
	1.内容全面、计划完整、针对性强、措施切实可行的为优，得6分；

2.内容较为全面、计划较为完整、有针对性、措施较为可行的为良好，得4分；

3.内容基本全面、计划基本完整、有针对性、措施基本可行的为一般，得2分；

4.未提供或者方案不符合项目需求的得0分。

	
	
	4.货物供应的时效性保证措施

（6分）
	1.各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得6分； 

2.各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得4分； 

3.个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得 2分；

4.未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0分

	
	
	5.货物供应的质量保证措施（6分）
	1.各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得6分； 

2.各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得4分；

3.个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得2分；

4.未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0分

	
	
	6.货物供应的成本控制措施（6分）
	1.各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得6分； 

2.各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得4分；

3.个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得2分；

4.未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0分。

	
	
	7.货物供应的人员配置（6分）
	1.各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得6分；

2.各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得4分；

3.个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得2分；

4.未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0分。

	2.2.2

（3）
	服务承诺（14分）
	售后服务

（12分）
	1、质保期内售后服务方案及承诺（6分）

根据所投产品投标人提供的售后服务方案（服务内容承诺、服务体系、售后服务机构信息、响应方式、响应时间、服务质量、备机服务、质量保证体系等）进行综合评价。

1）投标人提供的上述内容具有较强的科学性、合理性及针对性、完善程度非常全面准确的，得6分；

2）投标人提供的上述内容具有一定的科学性、合理性、针对性、完善程度比较全面的，得4分；

3）投标人提供的上述内容科学性、合理性、针对性一般、完善程度上一般，得2分。

4）投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得0分。

2、质保期外售后服务（6分）

根据投标人对质保期外售后服务的承诺和具体处理方法进行评审。

1）投标人提供的上述内容具有较强的科学性、合理性及针对性、完善程度非常全面准确的，得6分；

2）投标人提供的上述内容具有一定的科学性、合理性、针对性、完善程度比较全面的，得4分；

3）投标人提供的上述内容科学性、合理性、针对性一般、完善程度上一般，得2分。

4）投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得0分。

	
	
	其他优惠条件

（2分）
	投标人承诺的招标文件要求之外的其他实质性优惠条件，切实可行，于采购人有利的，每项得1分，最多得2分。


1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评标办法前附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2、评审标准

2.1 资格审查、符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见资格审查、符合性审查表。

2.1.2 符合性审查标准：见资格审查、符合性审查表。
2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章资格审查、符合性审查表中规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。只有通过初步评审的投标文件才能进入下一阶段的评审。
3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理；

(1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。每个投标人最终得分为各评委打分的算术平均值。
(1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B ；

(3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标分为所人得分=A+B+C。

3.2.4投标人的最终得有评委打分的算术平均值。

3.2.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第五章 合同条款及格式（仅供参考）

甲方（全称）：
乙方（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 新密市水利局新密市2023年度中央和省级农村饮水工程维修养护资金项目 项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件

第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货明细一览表》）。

第三条  合同总价款

1. 本合同项下货物总价款：￥                   元。

大写：                                        元。

2.分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

3.本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4.本合同执行期间合同总价款不变。

第四条  双方一般权利和义务

1.甲方的义务

 1.1 委托工作的具体范围和内容：                          ；

1.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：合同签订后    个工作日内 。

（2）向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

（3）需要与第三方协调的工作：无 。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2.乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完全下列工作：

（1）保证履行合同的内容和时间：                          。

（2）为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务：                。

（3）应尽的其他义务：                     。

2.2乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1按合同约定收取报酬；

4.2对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条  质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期      年，保修期     年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的供货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第六条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度按如下约定履行：

按照项目进度付款，工程完工后支付至合同价款的80%，政府验收后支付至审计价款的100%。
根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号），××银行（或××非银行金融机构）同意向乙方提供关于本项目的贷款（附《借款合同》），经甲方审核无误后，甲方同意按照本合同的约定和乙方履约进度将采购资金支付至××银行（或××非银行金融机构）与乙方共同确认的收款账户：

户名：

开户行：

账号： 

第七条  履约保证金（不收取）
第八条  交货和验收

1.交货时间：                                         。

供货地点：                                         。

安装调试时间：                                     。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第九条  项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：               ； 联系电话：                      。

第十条  售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在    日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十一条  分包和转包

除招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十二条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条  违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的    ‰的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

7.其它未尽事宜，以《民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条  争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第   种方式解决：

①向 甲方住所地 有管辖权的法院提起诉讼；

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十六条  其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

时  间：    年     月     日

附件

供货明细一览表
	序号
	货物名称
	品牌型号规格及

主要技术参数
	计量单 

位
	数 

量
	单 价

（元）
	总 价

（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	......

(具体按照招标项目需求填写）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	备品备件
	

	
	
	易损件
	

	
	
	专用工具价
	

	
	
	安装调试费
	

	
	
	运输至最终目的运费及保险费等
	

	
	
	技术服务费（含培训等）费
	

	
	
	其他
	

	大写：                                                合同价：                 元


货物类项目验收报告
（本样式适用于简单安装或无须安装即可使用的政府采购货物项目）

	采购项目：

	到货时间         年    月    日
	开箱验货时间        年    月    日

	开箱随机资料  1.出厂合格证（  ）份       2.技术说明书（  ）份

              3.使用说明书（  ）份       4.电子文件  （  ）份

              5.装箱单    （  ）份       6.其他      （  ）份

	甲方意见（对货物数量、质量、      安全等乙方履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等）

	乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺：

	甲方名称（盖章）：

甲方代表签字：

年   月   日
	乙方名称（盖章）：

乙方代表签字：

年   月   日


说明：本报告一式两份，甲、乙方各    份，内容较多的可另附详细验收报告。

货物类项目验收报告
（本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目）

	采购项目：

	到货时间           年    月    日
	初验时间           年    月    日

	中验时间           年    月    日
	终验时间           年    月    日

	开箱随机资料  1.出厂合格证（  ）份       2.技术说明书（  ）份

              3.使用说明书（  ）份       4.电子文件  （  ）份

              5.装箱单    （  ）份       6.其他      （  ）份

	甲方意见（对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等）

	乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺：

	甲方名称（盖章）：

甲方代表签字：

年   月   日
	乙方名称（盖章）：

乙方代表签字：

年   月   日


说明：1.验收时使用的逐项评价清单，可参照合同范本的《供货明细项目一览表》；

2.本报告一式两份，甲、乙方各    份，内容较多的可另附详细验收报告。

附件

货物项目验收明细一览表

	序号
	货物名称
	品牌型号规格及

主要技术参数
	计量单 

位
	数 

量
	金额

（元）
	产地生产

厂商名称
	供应商

提交
	采购单

位确认
	存在问题

	
	
	（视明细项目增减行）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	备品备件
	
	
	
	

	
	
	易损件
	
	
	
	

	
	
	专用工具价
	
	
	
	

	
	
	安装调试费
	
	
	
	

	
	
	运输至最终目的运费及保险费等
	
	
	
	

	
	
	技术服务费（含培训等）费
	
	
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	


第六章 投标文件格式
新密市水利局新密市2023年度中央和省级农村饮水工程维修养护资金项目

资 格 审 查 文 件

招标编号：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日
一、投标人资格声明函

致：新密市水利局

关于贵方（项目名称及采购项目编号）的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供采购内容中规定的货物及其伴随的服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况
2.投标人资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的投标人的条件；

（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

二、投标人基本情况

1.投标人概况

(格式自拟）

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

三、投标人资格证明文件

1、资格承诺声明函

致(本项目采购单位)新密市水利局:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:

一、我单位全称为                          ，注册地点为             ，统一社会信用代码为                     ，法定代表人(单位负责人)为                   ，联系方式为                          。
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位(盖章):

法定代表人或授权代表(签名或盖章):

日期:    年    月    日

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录将同采购文件等资料一同归档保存；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”截图）；

4、PE管道应具有省级及以上卫生主管部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件》，PE管道具有质量监督检验机构的检验报告及质量合格证书；（提供原件扫描件）

5、消毒设备应具有省级及以上卫生主管部门颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件》（提供原件扫描件）

新密市水利局新密市2023年度中央和省级农村饮水工程维修养护资金项目

投 标 文 件

招标编号：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日
目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标承诺函

五、分项明细报价清单

六、技术规格参数偏离表

七、技术部分
八、服务承诺

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、监狱企业证明材料（如有）

十二、节能产品、环境标志产明细表节能产品明细表

十三、其他材料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函

1、根据你方              （项目名称）的招标文件，我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，我方愿以人民币（大写）          ；小写(￥)            元的投标总报价承包该项目，交货（含安装调试）期         日历天内，按招标文件的要求提供投标货物、配送及附带服务，并承担任何缺陷保修责任。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、保质、保量完成交货任务。

3、一旦我方中标，我方保证合同签订后，到采购人指定位置交货。

4、我们同意按招标文件中的规定，投标有效期为60日历天。
5、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中的收费标准。

7、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标人（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
地址：

联系方式：

日期：       年      月     日

（二）投标函附录

	项目名称
	

	投标内容
	

	投标人名称
	

	投标总报价

（元）
	大写：           小写：

	质量要求
	

	交货（含安装调试）期
	

	质保期
	

	交货地点
	

	投标有效期
	

	备注
	


投标人（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日

二、法定代表人身份证明

单位名称：
地    址：
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正、反面）扫描件
投标人：（盖单位章） 

年    月   日
三、授权委托书

本人          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：
年   月   日


四、投标承诺函
致：（招标人）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加响应以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体参与。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）招标响应有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约担保；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取成交；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）招标响应有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（盖章）:




法定代表人（签字或盖章）: 




日期: 




代理服务费用承诺
致：（招标代理机构）
我们在贵公司组织的（项目名称：         ，项目编号：         ）采购中若获成交资格，我们保证在中标公告发布后2个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人（盖章）:




法定代表人（签字或盖章）: 




日期: 




五、分项明细报价清单

单位：元

	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	品牌/厂家
	单价（元）
	合价（元）

	壹
	第一部分PE管道
	
	
	
	
	

	一
	伏羲山管委会
	
	
	
	
	

	1
	五虎沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	120
	
	
	

	2
	钟沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	500
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	1300
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	500
	
	
	

	3
	牛心石村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	860
	
	
	

	二
	平陌镇
	
	
	
	
	

	1
	崔沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	500
	
	
	

	2
	刘沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	300
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	500
	
	
	

	三
	城关镇
	
	
	
	
	

	1
	高沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de110PE管）
	m
	1200
	
	
	

	四
	牛店镇
	
	
	
	
	

	1
	阎沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	850
	
	
	

	2
	古角金泽园社区集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	800
	
	
	

	五
	岳村镇
	
	
	
	
	

	1
	岗坡村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	1500
	
	
	

	2
	驼腰村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	650
	
	
	

	3
	园林联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de160PE管）
	m
	650
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	800
	
	
	

	4
	司家门村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	600
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	1100
	
	
	

	5
	苇园村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	1200
	
	
	

	六
	白寨镇
	
	
	
	
	

	1
	黑峪沟集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de75PE管）
	m
	830
	
	
	

	2
	白寨镇区联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	550
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	650
	
	
	

	3
	史沟南岭联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de200PE管）
	m
	30
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de160PE管）
	m
	60
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de110PE管）
	m
	120
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	400
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	500
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	600
	
	
	

	4
	山白村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de110PE管）
	m
	700
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	700
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	600
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	500
	
	
	

	七
	来集镇
	
	
	
	
	

	1
	陈沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	900
	
	
	

	2
	赵沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	220
	
	
	

	八
	大隗镇
	
	
	
	
	

	1
	和合村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	100
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	200
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	300
	
	
	

	2
	纸坊村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	150
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	150
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	200
	
	
	

	3
	龙王庙村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	400
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	500
	
	
	

	4
	王沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	1400
	
	
	

	5
	铁匠沟联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	300
	
	
	

	6
	双楼村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	200
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	800
	
	
	

	7
	陈庄村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	600
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	1200
	
	
	

	九
	曲梁镇
	
	
	
	
	

	1
	窦沟联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	600
	
	
	

	2
	蒋坡联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	300
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	500
	
	
	

	3
	下牛联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de110PE管）
	m
	300
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	100
	
	
	

	十
	袁庄乡
	
	
	
	
	

	1
	张华岭村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de110PE管）
	m
	417
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	1350
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	1000
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	300
	
	
	

	2
	霍雷庙水厂集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	800
	
	
	

	十一
	米村镇
	
	
	
	
	

	1
	茶庵村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管）
	m
	1300
	
	
	

	2
	朱家庵村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	300
	
	
	

	3
	拐峪村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	1500
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	500
	
	
	

	4
	温庄村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	930
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	820
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de20PE管）
	m
	2500
	
	
	

	十二
	超化镇
	
	
	
	
	

	1
	湖地莪沟联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	1000
	
	
	

	十三
	苟堂镇
	
	
	
	
	

	1
	玉皇庙村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	1300
	
	
	

	2
	樊沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管）
	m
	1300
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管）
	m
	200
	
	
	

	
	PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管）
	m
	200
	
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	品牌/厂家
	单价（元）
	合价（元）

	贰
	第二部分 机电设备（含安装调试）
	
	
	
	
	

	一
	伏羲山管委会
	
	
	
	
	

	1
	五虎沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ10-140潜水泵
	套
	1
	
	
	

	2
	楼院村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	ISG40-125（1）管道加压泵
（Q=12.5,H=20m，P=1.5KW)
	台
	1
	
	
	

	
	5.5KW变频控制柜
	台
	1
	
	
	

	3
	沙古堆村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ10-543潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	5t压水罐（含配件，厚度不小于8mm，内外防腐）
	台
	1
	
	
	

	
	QS8.4-40-2.2潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	3KW启动控制柜
	台
	1
	
	
	

	4
	尖山村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ10-217潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	6
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	6
	
	
	

	5
	丁沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ10-403潜水泵
	套
	1
	
	
	

	6
	钟沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	QS10-75-5.5潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	7.5KW变频控制柜
	套
	1
	
	
	

	7
	太子湖联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ10-78潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	70
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	70
	
	
	

	
	30t储水罐（含配件，厚度不小于8mm，内外防腐）
	台
	1
	
	
	

	二
	平陌镇
	
	
	
	
	

	1
	平陌村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ32-195潜水泵
	套
	1
	
	
	

	2
	界河村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ20-54潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	20
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	20
	
	
	

	3
	葛沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ20-212潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	70
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	70
	
	
	

	4
	簸萁掌村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ20-243潜水泵
	套
	1
	
	
	

	5
	龙岗村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	80
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	80
	
	
	

	6
	禹寨村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ10-217潜水泵
	套
	1
	
	
	

	7
	马家门村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	20
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	20
	
	
	

	8
	刘沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ20-175潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	32
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	32
	
	
	

	三
	城关镇
	
	
	
	
	

	1
	东瓦店村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	75
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	75
	
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（1×25mm2）
	m
	456
	
	
	

	2
	甘寨村联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	4吋镀锌钢管（DN100钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	50
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	50
	
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（1×70mm2）
	m
	870
	
	
	

	3
	翟沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	60
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	60
	
	
	

	四
	牛店镇
	
	
	
	
	

	1
	武村村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	55KW软启动柜
	台
	1
	
	
	

	2
	月台村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	50
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	50
	
	
	

	
	75KW软启动柜
	台
	1
	
	
	

	3
	小寨村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	100方304不锈钢水箱（尺寸5×7×3m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）
	座
	1
	
	
	

	4
	张坡村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）
	座
	1
	
	
	

	5
	北召村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ20-350潜水泵
	套
	1
	
	
	

	五
	岳村镇
	
	
	
	
	

	1
	马寨村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	11KW变频控制柜
	套
	2
	
	
	

	2
	驼腰村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	ISG40-250B管道加压泵
（Q=5.5,H=60m，P=4KW)
	台
	1
	
	
	

	
	5.5KW启动控制柜
	台
	1
	
	
	

	
	50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）
	座
	1
	
	
	

	3
	园林联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	4吋镀锌钢管（DN100钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	100
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	100
	
	
	

	六
	白寨镇
	
	
	
	
	

	1
	黑峪沟集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	15KW变频控制柜
	台
	1
	
	
	

	
	电解法次氯酸钠发生器（50g/h）
	台
	1
	
	
	

	2
	三岔口村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200KVA变压器配电盘柜（含柜体、开关、保护装置、电能计量表等，以及其他必要的二次元器件）
	套
	1
	
	
	

	
	37KW软启动柜
	台
	1
	
	
	

	3
	良水寨集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ20-243潜水泵
	套
	1
	
	
	

	4
	白寨镇区联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ20-67潜水泵
	套
	2
	
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（3×4mm2）
	m
	220
	
	
	

	5
	史沟南岭联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ32-325潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	75KW软启动柜
	台
	1
	
	
	

	6
	山白村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	175QJ15-140潜水泵
	套
	1
	
	
	

	七
	来集镇
	
	
	
	
	

	1
	来集镇中心社区联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	100
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	100
	
	
	

	2
	王家窝集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ20-148潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（1×16mm2）
	m
	90
	
	
	

	3
	赵沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ20-270潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	200QJ10-202潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	2吋镀锌钢管（DN50钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	50
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	50
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	80
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	80
	
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（1×25mm2）
	m
	750
	
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（1×16mm2）
	m
	495
	
	
	

	
	55KW软启动柜
	台
	1
	
	
	

	
	22KW软启动柜
	台
	1
	
	
	

	八
	大隗镇
	
	
	
	
	

	1
	五里堡村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	电解法次氯酸钠发生器（50g/h）
	台
	1
	
	
	

	2
	和合村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	电解法次氯酸钠发生器（50g/h）
	台
	1
	
	
	

	3
	纸坊村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	50
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	50
	
	
	

	4
	龙王庙村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	55KW软启动柜
	台
	1
	
	
	

	5
	进化村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ32-195潜水泵
	套
	1
	
	
	

	6
	黄湾寨村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ32-117潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	40
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	40
	
	
	

	7
	铁匠沟联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	50
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	50
	
	
	

	
	75KW软启动柜
	台
	1
	
	
	

	8
	双楼村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ10-78潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	2吋镀锌钢管（DN50钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	20
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	20
	
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（3×4mm2）
	m
	60
	
	
	

	
	11KW启动控制柜
	台
	1
	
	
	

	
	10t压力罐（含配件，厚度不小于8mm，内外防腐）
	台
	1
	
	
	

	九
	曲梁镇
	
	
	
	
	

	1
	尚庄联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ32-130潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	45
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	45
	
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（1×16mm2）
	m
	420
	
	
	

	2
	窦沟联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ32-208潜水泵
	套
	1
	
	
	

	3
	柿园村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ20-121潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	22KW软启动柜
	台
	1
	
	
	

	
	电解法次氯酸钠发生器（50g/h）
	台
	1
	
	
	

	4
	锦绣社区联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ32-182潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	45
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	45
	
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（1×16mm2）
	m
	450
	
	
	

	4
	沟刘村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ20-133潜水泵
	套
	1
	
	
	

	5
	蒋坡联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ10-171潜水泵
	套
	1
	
	
	

	6
	下牛联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ10-124潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	2吋镀锌钢管（DN50钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	30
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	30
	
	
	

	
	配套JHS铜芯防水电缆（3×4mm2）
	m
	80
	
	
	

	
	11KW启动控制柜
	台
	1
	
	
	

	
	30t压力罐（含配件，厚度不小于8mm，内外防腐，0.4Mpa）
	台
	1
	
	
	

	十
	刘寨镇
	
	
	
	
	

	1
	小李寨村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	20
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	20
	
	
	

	
	55KW软启动柜
	台
	1
	
	
	

	2
	赵沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ20-148潜水泵
	套
	2
	
	
	

	
	2.5吋镀锌钢管（DN65钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	20
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	20
	
	
	

	3
	刘寨轩辕社区联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	4吋镀锌钢管（DN100钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	90
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	90
	
	
	

	十一
	袁庄乡
	
	
	
	
	

	1
	霍雷庙水厂集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	机井潜水泵起吊维修（含起吊泵、下泵、更换带帽螺栓、皮质垫圈等）
	项
	1
	
	
	

	十二
	米村镇
	
	
	
	
	

	1
	宋村村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ20-372潜水泵
	套
	1
	
	
	

	2
	茶庵村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	45KW软启动柜
	台
	1
	
	
	

	3
	朱家庵村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）
	座
	1
	
	
	

	4
	拐峪村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	电解法次氯酸钠发生器（50g/h）
	台
	1
	
	
	

	5
	范村村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	10
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	10
	
	
	

	十三
	超化镇
	
	
	
	
	

	1
	黄路山村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）
	座
	1
	
	
	

	2
	任沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）
	座
	1
	
	
	

	3
	栗林村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）
	座
	1
	
	
	

	4
	超化新区联村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	15KW变频控制柜
	台
	1
	
	
	

	十四
	苟堂镇
	
	
	
	
	

	1
	方沟村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	2.5吋镀锌钢管（DN65钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	80
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	80
	
	
	

	2
	玉皇庙村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ10-93潜水泵
	套
	1
	
	
	

	3
	申门村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ10-155潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	200QJ10-93潜水泵
	套
	1
	
	
	

	4
	小刘寨村集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	200QJ32-273潜水泵
	套
	1
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	30
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	30
	
	
	

	5
	范堂沟集中供水工程
	
	
	
	
	

	
	3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰）
	根
	30
	
	
	

	
	配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等）
	套
	30
	
	
	

	总计（元）
	


投标人（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日

六、技术规格参数偏离表
项目名称：
	名称
	数量
	招标文件技术规格参数
	投标文件对应技术规格参数
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


说明：如投标货物及服务与招标文件的要求存在偏差，则填写上表，若无偏差，则填写无。

投标人（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日

七、技术部分
（投标人可以根据技术部分评审因素项分项列明，格式自拟）

八、服务承诺
格式自拟

九、中小企业声明函（必填）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

（提醒：如不符合注②规定的享受中小企业扶持政策情形的，则不需要提供《中小企业声明函》。）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标公告同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

十一、监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新  疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

十二、节能产品、环境标志产明细表节能产品明细表
	序号
	设备名称
	品牌型号
	制造商名称
	节字标志认证证书号
	国家节能产品认证证书有效截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

	序号
	设备名称
	品牌型号
	制造商名称
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

填报要求：

本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项明细报价表一致。

2.节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。

3.环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5.没有相关产品可不提供本表。

十三、其他资料

1.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：

2.其他资料（如有）










身份证正反面复印件


（只可复印不可粘贴）










