新密市档案局不动产档案数字化处理及设备购置项目招标文件

新密市卫生健康委员会新密市中医院科研教学及肿瘤中心设备(胃肠镜）采购项目
招 标 文 件
招标编号：新密公开采购-2023-73
[image: image1.png]



招   标   人：新密市卫生健康委员会
招标代理机构：河南云青实业有限公司

日        期：二〇二三年十月 
目 录

第一章 投标邀请
1
第二章 投标人须知
6
第三章 招标项目概况
20
第四章 评标办法
25
第五章 合同条款及格式
33
第六章 投标文件格式
44
第一章 投标邀请
新密市卫生健康委员会新密市中医院科研教学及肿瘤中心设备(胃肠镜）

采购项目招标公告
项目概况
新密市卫生健康委员会新密市中医院科研教学及肿瘤中心设备(胃肠镜）采购项目的潜在投标人应在新密市公共资源交易中心官网http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/.获取招标文件，并于2023年11月01日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1.采购项目编号：新密公开采购-2023-73
2.采购项目名称：新密市卫生健康委员会新密市中医院科研教学及肿瘤中心设备(胃肠镜）采购项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：3000000.00元
最高限价：3000000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限（元）

	1
	新密公开采购-2023-73
	新密市卫生健康委员会新密市中医院科研教学及肿瘤中心设备(胃肠镜）采购项目


	3000000.00
	3000000.00


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1采购内容：本次采购新密市中医院科研教学及肿瘤中心设备胃肠镜1套,包括所需设备的供货、运输、安装、调试、检验以及售后服务等全部相关工作。  

5.2交货 (安装、调试) 期：合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕

5.3交货地点：新密市中医院
5.4质量要求：合格，严格按照2021版《医疗器械生产监督管理办法》的要求执行。

5.5质保期：整机3年
6.合同履行期限：同交货期。
7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策，但不重复享受以下相关政府采购政策：

2.1执行财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；

2.2执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

2.3 执行财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

2.4 执行财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

3、本项目的特定资格要求

1.投标产品必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供）；投标人为国内产品制造商须具有医疗器械生产许可证，并具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。

2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标人或招标代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”截图）；
三、获取招标文件
1.时间：2023年10月10日至2023年10月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：新密市公共资源交易中心官网：http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/。
3.方式：潜在投标人可自行下载电子采购文件（egp 格式文件），纸质采购文件不再出售。投标人未按规定下载电子采购文件的，其投标将被拒绝。
4.售价：0 元
四、投标截止时间及地点

1.时间：2023年11月01日10时00分（北京时间）
2.地点：新密市公共资源交易中心电子交易系统。逾期上传或未上传指定位置的投标文件，采购人不予受理。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。 

五、开标时间及地点
1.时间：2023年11月01日10时00分（北京时间）
2.地点：新密市公共资源交易中心第三开标室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场，解密时间为40分钟）
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日 。  

七、其他补充事宜
1.本项目支持河南省政府采购合同融资政策。
2.本项目采用“不见面”开标方式，供应商无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应在投标文件提交截止时间前登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。不见面开标的具体操作事宜请查阅新密市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《不见面开标系统操作手册》（投标人）。监督部门信息：名称：新密市卫生健康委员会  联系人：周艳峰 联系方式：13613800365            

统一社会信用代码：11410183MB0T59930D
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.招标人信息

名称：新密市卫生健康委员会

地址：新密市开阳路金源青屏山城西侧约30米

联系人：申红娟

电 话：13938554555
2.招标代理机构信息

名称：河南云青实业有限公司

地址：新密市东郡大厦911室
联系人：寇创朝
联系方式：15038090018

3.项目联系方式：

联系人：申红娟

联系方式：13938554555
                                              新密市卫生健康委员会 
发布时间：2023年10月09 日

温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项：
1.供应商应按招标文件规定下载、制作、提交电子投标文件。
2.电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（CA数字证书必须在有效期内）。
3.电子投标文件的制作：
3.1 供应商登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载电子投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目供应商操作手册（投标人）》，或直接访问http://www.xmggzy.cn/zcsc/17438.jhtml。
3.2 供应商须将招标文件要求的资质、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
3.3供应商应下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法定代表人电子印章。
对应生成一个文件夹（名字为：xxxx项目）文件夹, 后缀名为“.file”的文件为电子投标文件，供系统上传。
4.电子投标文件的提交
4.1供应商应在投标文件提交截止时间前，通过互联网使用CA 数字证书登录新密市公共资源交易中心网站，将加密的电子投标文件上传至新密市公共资源交易系统指定位置，上传成功后将得到上传成功的确认。供应商应充分考虑上传电子投标文件时的不可预见因素，未在投标文件提交截止时间前完成上传的，视为逾期上传，新密市公共资源交易系统将拒绝接收。
4.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。
5.开标
5.1本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标文件开启时间前，登录选择新密市公共资源交易中心系统（网址为http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/。）进入不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行电子投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。
5.2除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。逾期上传的或者未上传指定地点的电子投标文件，采购人不予受理。
6.评标依据
6.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：新密市卫生健康委员会

地址：新密市开阳路北段金源青屏山城西侧约30米

联系人：申红娟
联系电话：13938554555

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：河南云青实业有限公司
地址：新密市东郡大厦911室
联系人：寇创朝
电话：15038090018

	1.1.4
	项目名称
	项目名称：新密市卫生健康委员会新密市中医院科研教学及肿瘤中心设备（胃肠镜）采购项目 

	1.1.5
	采购内容
	本次采购新密市中医院科研教学及肿瘤中心设备胃肠镜1套,包括所需设备的供货、运输、安装、调试、检验以及售后服务等全部相关工作。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	交货 (安装、调试) 期
	合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕

	1.3.2
	交货地点
	招标人指定地点

	1.3.3
	质量要求
	合格，符合国家及行业规定

	1.3.4
	质保期
	整机3年

	1.4.1
	投标人资质条件
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策，但不重复享受以下相关政府采购政策：

2.1执行财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；

2.2执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

2.3 执行财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

2.4 执行财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。
3、投标产品必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供）；投标人为国内产品制造商须具有医疗器械生产许可证，并具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标人或招标代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”截图）；

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	投标预备会
	不召开

	1.9.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止之日7日前

	1.9.3
	采购人书面澄清的时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	1.10
	分  包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件（如有）、招标答疑纪要（如有）、采购控制价（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日17天前
投标人认为澄清或修改内容对投标文件编制不构成影响并做出书面承诺，招标人则不再顺延投标截止时间

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年11月01日10时00分(北京时间)

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	采购控制价:300万元（最高限价）
投标人报价超过采购控制价的取消投标资格

	3.3.2
	投标有效期
	 60 日历天（自投标截止之日起）

	3.4.1
	投标保证金
	不要求，根据豫财购[2019]4 号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	签字和（或）盖章要求
	1、电子投标文件应由投标人的法定代表人签字或盖章和签单位章；
2、加密的电子投标文件壹份（在新密市公共资源中心交易系统指定位置上传。)

	3.8
	资格审查小组组成
	招标代理机构将根据采购内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由招标人代表或招标代理机构专职人员共1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；
（2）电子投标文件解密；
（3）开标结束。

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人代表及技术、经济专家共5人组成，经济、技术专家不少于总人数的2/3，应在开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名

	10.需补充的其他内容

	10.1
	本项目所属行业
	工业

	10.2
	类似业绩
	/

	10.3
	中标公告
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公告，公告期限一个工作日。

	10.4
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自扫描和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自扫描或提供给第三人。

	10.5
	重新招标的其他情形
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.6
	监  督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.7
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.8
招标
人补
充的
其他
内容
	由中标人在领取《中标通知书》时，中标公告发布后2个工作日内一次性支付招标代理服务费；收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号，由中标人支付，金额为：肆万壹仟元（小写：41000.00      元）
2、付款方式：乙方将所有货物交付完成验收合格并出具验收报告甲方支付至合同总价款的60%，验收合格三月后甲方支付至合同总价款的90%,运行满一年后甲方支付剩余总价款的10%；

3、为增加地方税收，中标单位原则上在项目所在地缴纳各种税款。
4、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
5、招标文件的最终解释权归招标人。
6、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

	本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录选择新密市公共资源交易中心系统（网址为ggzyjy.xinmi.gov.cn/ ）进入不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝（解密时间为40分钟）。


1．总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目进行招标。
1.1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本项目采购内容：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源、出资比例和落实情况
1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 交货（安装、调试）期、交货地点、质量要求和质保期
1.3.1 本项目的交货（安装、调试）期：见投标人须知前附表。
1.3.2 本项目的交货地点：见投标人须知前附表。
1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4本项目的质保期：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件。
(1)资质条件：见投标人须知前附表；
(2)其它要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 联合体投标：见投标人须知前附表。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
(2）为本项目提供招标代理服务的；
(3）与本项目招标代理机构同为一个法定代表人的；
(4）与本项目招标代理机构相互控股或参股的；
(5）与本项目招标代理机构相互任职或工作的；
(6）被责令停业的； 
(7）被暂停或取消投标资格的；
(8）财产被接管或冻结的；
(9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大货物质量问题的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 投标预备会
1.9.1 投标人须知前附表规定不召开投标预备会。
1.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便采购人澄清。
1.9.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10 分包
见投标人须知前附表。
1.11偏离
偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度，不允许重大偏离。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
(1）招标公告
(2）投标人须知
(3）招标项目概况
(4）评标办法
(5）合同条款及格式
(6） 投标文件格式
根据本章第1.9 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

3．投标文件
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项：
1.招标文件的下载及电子标书的制作（投标人必读，登陆ggzyjy.xinmi.gov.cn/ 
/zcsc/index.jhtml——全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）自行下载阅读全部内容）针对全流程电子化交易项目，投标人务必请认真阅读招标文件，并注意以下事项：
2.投标人应按招标文件规定下载、制作、提交电子投标文件。
3.电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（CA数字证书必须在有效期内）。

3.1 投标文件组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、投标承诺函
五、分项明细报价清单
六、技术规格参数偏离表
七、项目供货方案
八、供货承诺
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、监狱企业证明材料（如有）
十二、节能产品、环境标志产明细表节能产品明细表
十三、其他材料
3.2 投标报价
3.2.1投标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动（含政策性调整）。
3.2.2投标报价包括货物供应、运输（装卸）、保险、安装调试、售后服务、利润、政策性文件规定及合同包括的所有风险、责任等各项应有费用。
3.2.3投标人应在招标文件所附的相关表格中写明投标货物单价。
3.2.4投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。
3.5 资格审查文件
资格审查文件应包括下列内容：
3.5.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
3.5.2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；
3.5.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.5.4投标产品必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供）；投标人为国内产品制造商须具有医疗器械生产许可证，并具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。
3.6 备选投标方案
本招标项目不接受备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标人登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。
3.7.2电子投标文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）》，或直接访问http://www.xmggzy.cn/zcsc/17438.jhtml。
3.7.3 投标人须将招标文件要求的业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
3.7.4 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段分别制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法定代表人电子印章。
3.7.5 一个标段对应生成一个文件夹（名字为：xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件为电子投标文件，供系统上传；
3.7.6投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.7投标文件应当对招标文件有关交货（安装、调试）期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容做出响应。
3.7.8 签字或盖章要求：见投标人须知前附表。
3.8资格审查小组组成
招标代理机构将根据采购内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由招标人代表或招标代理机构专职人员共1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

4．投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场。
4.2 投标文件的递交
4.2.1投标截止时间及递交投标文件地点：见投标人须知前附表。
4.2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.3 电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前成功上传至新密市公共资源交易系统指定位置。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
4.2.4 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。
5．开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）电子投标文件解密；
（3）开标结束。
6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表及技术、经济专家共7人组成，经济、技术专家不少于总人数的2/3，应在开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务向未中标人解释未中标原因。
6.3 评标
评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在本章第3.3.2款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 签订合同
7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起2个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。
7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，还应当赔偿损失。
8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；
(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9．纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚
9.1 对采购人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、
中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉、实名举报。
9.6 监督
招标人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力，招标人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或全体内容存在问题，招标人有权采取相应的监督措施，投标人应予以配合。
9.7 质疑
投标人对评标结果有异议的，可向招标人提出质疑，质疑必须在国家相关法律、法规规定的时间内以书面形式递交。投标人应保证提出的质疑内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。招标人将按国家有关规定予以答复。
9.8 处罚
本次招标的招标人、投标人、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或是有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。
10.需补充的其他内容
见投标须知前附表。

第三章 招标项目概况

技术要求

（一）电子图像处理器 

1、 整体设计理念：主机光源一体式设计，全数字化数据处理；

*2、要求最近3年内上市主机系统

3、特殊光模式：具备≥2 种特殊光模式；

4、染色技术：具有光学染色和电子染色两种技术；

5、自动测光模式：平均测光/峰值测光/自动测光；

6、结构强调功能：≥4 级；

7、图像放大功能：兼容内镜均具有2 倍电子放大功能；

8、图像信号输出方式：高清数字接口DVI 接口：≥2 个（1920*1080P）；

9、图像冻结模式：实时冻结，≥3 种冻结模式可选；

10、画中画功能：冻结图像与运动图像同时出现在画面上；

11、光源：多LED光源，数量≥3；

12、光源寿命：≥14,000 小时

13、外接USB输出；

14、内置存储器：≥3.5G；

*15、兼容性：可兼容胃镜、肠镜、超声胃镜、经鼻内镜、十二指肠镜、支气管镜、双气囊小肠镜、电子鼻咽喉镜等、同品牌超声探头系统、光学放大胃镜肠镜；

（二）内镜专用高清液晶监视器

1、高清医疗级显示器

2、分辨率：≥1920×1080；

3、尺寸： ≥24英寸；

4、最大亮度：≥300cd/m2

（三）内窥镜专用台车

1、可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像；

2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子；

3、可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作；

4、带锁定装置，保障设备稳定；

（四）内镜用高清工作站

1、高清图文工作站系统：内镜专用工作站；

2、支持以项目数量、费用、医生、设备等多维度自由综合统计，统计结果提供饼图、柱状图等多种方式，清晰直观。

（五）高清电子胃镜：2条

1、图像传感器：百万像素CMOS,HDTV全高清输出；

2、视野角度：0°(直视)；

3、视野范围：≥140°；

4、观察范围：≥2-100mm、最小观察距离2mm；

5、先端部直径：Ф≤9.3mm；

6、弯曲部直径：Ф≤9.3mm；

7、有效长度：≥1100mm；

8、全长：≥1400mm；

9、弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°；

10、钳道直径：Ф≥2.8mm；

11、具备辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面；

11、一键式插拔，无电器接点外露，避免腐蚀、生锈，降低维修率。

（六）高清电子肠镜技术参数  1条

1、图像传感器：百万像素CMOS, HDTV全高清输出；

2、视野角度：0°(直视)；

*3、视野范围：≥169°；

4、观察范围：2-100mm，最小观察距离2mm；

5、先端部直径：≤12.1mm；

6、弯曲部直径：≤12.1mm；

7、有效长度：≥1329mm；

8、全长：≥1630mm；

9、弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°；

10、钳道直径：≥3.8mm；

11、辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面；

12、无电器接点外露，避免腐蚀、生锈，降低维修率。

13、具备精准传导、顺应弯曲技术

（七）高清电子肠镜（加长型）：1条

1
观察方向
0°（直视）

2
视野角度
≥169°

3
观察距离
2~100mm

4
弯曲角度
上：≥180°   下：≥180°  

左：≥160°   右：≥160°

5
先端部外径
≤12 mm

6
弯曲部直径
≤12 mm

7
钳道内径
≥3.78mm

8
工作长度
≥1510mm

9
全长
   ≥1830mm

10  具备硬度可调、智能传导、顺应弯曲

11
前射水
     有

胃肠镜配置清单

	序号
	品名
	数量

	1
	高清电子内镜图像处理器（含光源）
	1台

	2
	内镜专用高清液晶监视器
	1台

	3
	内窥镜专用台车
	1台

	4
	内镜用高清工作站
	1套

	5
	高清电子胃镜
	2条

	6
	高清电子肠镜
	2条

	7
	测漏器
	1个

	8
	内镜附送水装置
	1台

	9
	内镜用二氧化碳送气装置
	1台

	10
	储镜柜
	1个


第四章 评标办法
资格审查前附表
	条款
	评审因素
	评审标准

	资格审查小组
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照））

	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供资格承诺声明函（格式自拟）

	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供资格承诺声明函（格式自拟）

	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	提供资格承诺声明函（格式自拟）

	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供资格承诺声明函（格式自拟）

	
	（6）信用查询记录
	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”截图）

	
	(8)经营许可证或经营备案凭证等要求
	投标产品必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取 得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器 械可不提供）；投标人为生产厂家（制造商）须具有医疗器 械生产许可证；投标人为代理商（经销商）须具有医疗器械 经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供） 。


1.资格审查
开标结束后，资格审查小组应当依法对投标人的资格进行审查。
2.资格审查标准
资格审查标准：见资格审查前附表。
3.资格审查程序
资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。
评标办法前附表

评分办法
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	符合性审查标准
	投标文件签名盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章的

	
	
	投标报价
	只有一个有效报价，且不超过最高采购限价

	
	
	采购内容
	符合第二章“投标人须知”第1.1.5项规定

	
	
	交货 (安装、调试) 期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定


	分值构成

(总分100分)
	报价得分：30分

商务部分：20分

技术部分：50分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	1
	报价得分（30分）
	投标报价评分标准
	   价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

价格扣除：投标人所投标的货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的，则给予该供应商报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。 供应商为大型和中型企业的不适用本款规定。根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业，给予报价20%的扣除。同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。

	2
	商务部分（20分）
	售后及服务能力

（20分）
	1.培训方案（满分10分）

结合本项目采购需求，对投标人的培训方案，包含但不限于（①培训时间计划；②培训内容设计安排与培训人员安排；③培训内容重点难点；④培训结果保障措施）等进行综合评审，以上内容齐全且同时满足：内容完整、逻辑严谨、满足招标文件要求、符合项目及当地实际情况的得10分；每缺少一个部分扣2.5分，扣完为止；内容描述存在不完整、前后矛盾、不满足招标文件要求、不符合项目及当地实际情况中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，扣完为止。（注：其他不足之处是指内容套用或错用、凭空编造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。）

2.售后服务方案（满分10分）

结合本项目采购需求，对投标人的售后服务方案，包含但不限于（①售后服务机构及人员；②响应时间；③备品备件清单；④保修期内安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等方案）进行综合评审，以上内容齐全且同时满足：内容完整、逻辑严谨、满足招标文件要求、符合项目及当地实际情况的得10分；每缺少一个部分扣2.5分，扣完为止；内容描述存在不完整、前后矛盾、不满足招标文件要求、不符合项目及当地实际情况中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，扣完为止。（注：其他不足之处是指内容套用或错用、凭空编造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。）

	3
	技术部分（50分）
	产品技术指标

（30分)
	1．评审专家根据的技术条款及投标文件响应的条款进行打分评审，所有条款均符合招标文件技术参数与要求，得满分30分；

2．招标参数中带符号“*”的技术参数项为重要技术参数响应项，每存在一项负偏差在基本分30分的基础上扣2分；不带“*”的技术参数为一般性技术参数，评审专家根据相应内容的偏差情况在基本分30分的基础上扣1分；

所涉及的加*号技术参数，需按要求提供相应证明材料。（投标人须将招标技术参数在相应证明文件上做出醒目标注，以便评审委员会评议。 包括但不限于注册检验报告、操作手册或技术白皮书、产品彩页。）

	
	
	项目实施方案（20分）
	项目实施方案（满分20分）

结合本项目采购需求，对投标人的项目实施方案，包含但不限于：1.安装、调试方案。2.有远程服务中心。3.进度保障措施。4.技术人员配备。5.国内有备件仓库，有固定的维修工程师。以上5项内容齐全且同时满足：内容完整、逻辑严谨、符合项目及当地实际情况的得20分；每缺少一个部分扣4分，扣完为止；内容描述存在不完整、前后矛盾、不符合项目及当地实际情况中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，扣完为止。

（注：其他不足之处是指内容套用或错用、凭空编造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。）


1、评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评标办法前附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2、评审标准
2.1 资格审查、符合性审查标准
2.1.1 资格审查标准：见资格审查、符合性审查表。
2.1.2 符合性审查标准：见资格审查、符合性审查表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）商务部分：见评标办法前附表；
（3）技术部分：见评标办法前附表；
2.2.2评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务评分标准：见评标办法前附表；
（3）技术评分标准：见评标办法前附表；
3、评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章资格审查、符合性审查表中规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。只有通过初步评审的投标文件才能进入下一阶段的评审。
3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理；
(1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
(2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。每个投标人最终得分为各评委打分的算术平均值。
(1）按本章第2.2.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A ；
(2）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B ；
(3）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标分为所人得分=A+B+C。
3.2.4投标人的最终得有评委打分的算术平均值。
3.2.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会按照得分高到低的顺序推荐3名中标候选人；
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
合同条款及格式（仅供参考）
项目名称：
采购编号：

	签订地点：
	

	签订日期：
	       年      月     日


医疗设备采购合同
订货单位（甲方）： 新密市卫生健康委员会   

供货单位（乙方）：  

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定及招标文件和中标人投标文件的内容，甲乙双方遵循平等、自愿、公开和诚信的原则，就甲方向乙方采购医疗设备事宜达成以下条款：

一、甲方采购设备明细：

	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量
	单价（元）
	合计金额（元）
	质保期
	交货地点

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：XXXX（￥XXXX元）


 货币单位:元       币种：人民币              
二、交货（安装、调试）期：  合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕。   
三、付款方式及期限：乙方将所有货物交付完成验收合格并出具验收报告甲方支付至合同总价款的60%，验收合格三月后甲方支付至合同总价款的90%,运行满一年后甲方支付剩余总价款的10%；

  公司名称：XXXXX

开户银行：XXXXXXXX

账    号：XXXXXXXX
四、包装：按生产厂家标准货物包装。

五、货物保险、交货期、交货方式及交货地点

1．保险要求：供货、运输、装卸、调试及验收等过程中的一切安全及保险等事项均由乙方自行负责。

2．设备在运至交货地点前及交付甲方使用前，应采取措施进行成品保护，保护不力造成损失的，由乙方负责赔偿。

3．乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合以下的要求：签订合同后，由甲方通知乙方发货之日起30日历日内安装调试完成并交付甲方使用，非因乙方原因导致乙方不能在前述期限内完成安装调试的，乙方无需承担任何责任。

4．交货／施工地点：乙方要确保设备安全无损地运至甲方指定地点，并承担所有的运输费用、装卸费用等。
5．设备到指定的交货地点后，甲方只提供设备库存场所，乙方需做好防盗措施和风雨保护措施，设备的日常保管由乙方负责。      

六、验收标准及方式

1、乙方在将货物运送至指定地点后，由甲、乙双方共同对设备进行开箱清点、安装调试验收，如果发现设备型号和配置与招标文件不相符、数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在七日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，且甲方有权拒付不符合本合同约定的产品的货款。

2、设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，在甲方规定时间内完成设备的安装调试。

3、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收报告》上签字确认。

七、售后服务：

1、本合同质保期自设备验收合格之日起计算。

2、质保期为整机三年，质保期内乙方将对设备提供壹年质保免费上门服务，7天*24小时全年无休，质保期自甲乙双方验收合格之日起计算。

3、质保期内乙方应在接到用户故障报告后2个小时内做出响应，8小时内到达现场并排除故障，24小时内不能修复的，应免费为甲方提供备用设备。如果在24小时内乙方没有到达现场，则由甲方着手处理，其风险和费用由乙方负责。

4、质保期内，乙方应提供每年不低于2次的免费维修护养，每月至少进行一次回访，每年不低于4次电话回访，保养标准按产品使用说明书要求。质保期内设备维修、更换等所需的一切支出（包括技术人员差旅费等支出）费用全免；质保期内设备出现故障影响甲方使用的，乙方负责免费维修。

5、质保期满后，服务机制与质保期内一致，乙方要对其所提供的产品提供终身技术支持，若设备出现故障，乙方应在12小时内做出响应并恢复产品至正常使用，可收取故障部件的成本费。

6、乙方保证质保期内设备正常使用率≥95%，提供全套技术资料、操作手册、维修手册，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

八、技术服务：

1、设备安装完毕后，乙方免费对甲方有关技术人员进行现场应用培训，并对有关工程技术人员进行设备基本保养和维护指导、培训,直至甲方熟练掌握。

2、乙方为甲方免费提供设备详细操作手册、维修手册和保养手册。

3、质保期内乙方免费对设备软件进行升级。

4、本次所供设备参数必须满足临床使用，试用期间需增减配件由乙方负责。

九、甲方义务

1、本合同资金来源系政府专项资金，甲方收到政府拨付资金后，保证专款专用，按照合同约定及时支付货款。

2、按照合同约定配合乙方对采购设备进行验收、调试。
十、违约责任

①供方超过合同约定供货期限。如果供方由于自身的原因未能按期履行完合同，应向需方偿付违约金。其标准为按每延期一天收取合同金额的0.5%，一周按7天计算，不足7天按一周计算。该违约金的最高限额为迟交货物合同价的5%。在此情况下，若误期赔偿总额超过最高限额的，则需方有权解除合同。

②供方供货期内未能交货。供方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知需方。需方在收到供方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如需方终止合同，供方应向需方偿付合同总额5%的违约金；如需方同意延长合同的履行时间，供方必须在需方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如供方在需方规定的时间内仍未能提供符合质量标准的产品，需方有权终止合同，且供方应向需方偿付合同总额5%的违约金。

③供方交货不符合合同质量标准，供方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如供方在需方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，需方有权终止合同，且供方应向需方偿付合同总额5%的违约金。

④需方无正当理由拒收货物，应向供方偿付拒收货物款额总值5%的违约金。

十一、纠纷解决办法

因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。合同履行期间,若双方发生争议，可协商解决。协商不成的，可向招标人（甲方）所在地人民法院提起诉讼。本合同所涉及的货物在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方直接与乙方协商进行处理。协商不成的，向采购人（甲方）所在地的人民法院提起诉讼。

十二、其他

1、合同签订地点：              。
2、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

3、本合同经双方法定代表人或法人授权代表签字、加盖印章后生效。

4、未尽事宜，双方协商解决。

5、本合同签订后，若甲乙双方需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

6、本合同及本合同所有附件、本项目招标文件及乙方的投标文件具有同等法律效力。

甲方：                               乙方：
签约代表：                          签约代表：

日期：    年   月   日               日期：    年   月   日
附件
供货明细一览表
	序号
	货物名称
	品牌型号规格及
主要技术参数
	计量单 
位
	数 
量
	单 价
（元）
	总 价
（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	......
(具体按照招标项目需求填写）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	备品备件
	

	
	
	易损件
	

	
	
	专用工具价
	

	
	
	安装调试费
	

	
	
	运输至最终目的运费及保险费等
	

	
	
	技术服务费（含培训等）费
	

	
	
	其他
	

	大写：                                                合同价：                 元


货物类项目验收报告
（本样式适用于简单安装或无须安装即可使用的政府采购货物项目）
	采购项目：

	到货时间         年    月    日
	开箱验货时间        年    月    日

	开箱随机资料  1.出厂合格证（  ）份       2.技术说明书（  ）份
              3.使用说明书（  ）份       4.电子文件  （  ）份
              5.装箱单    （  ）份       6.其他      （  ）份

	甲方意见（对货物数量、质量、      安全等乙方履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等）

	乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺：

	甲方名称（盖章）：
甲方代表签字：
年   月   日
	乙方名称（盖章）：
乙方代表签字：
年   月   日


说明：本报告一式两份，甲、乙方各    份，内容较多的可另附详细验收报告。
货物类项目验收报告
（本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目）
	采购项目：

	到货时间           年    月    日
	初验时间           年    月    日

	中验时间           年    月    日
	终验时间           年    月    日

	开箱随机资料  1.出厂合格证（  ）份       2.技术说明书（  ）份
              3.使用说明书（  ）份       4.电子文件  （  ）份
              5.装箱单    （  ）份       6.其他      （  ）份

	甲方意见（对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等）

	乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺：

	甲方名称（盖章）：
甲方代表签字：
年   月   日
	乙方名称（盖章）：
乙方代表签字：
年   月   日


说明：1.验收时使用的逐项评价清单，可参照合同范本的《供货明细项目一览表》；
2.本报告一式两份，甲、乙方各    份，内容较多的可另附详细验收报告。
附件
货物项目验收明细一览表
	序号
	货物名称
	品牌型号规格及
主要技术参数
	计量单 
位
	数 
量
	金额
（元）
	产地生产
厂商名称
	供应商
提交
	采购单
位确认
	存在问题

	
	
	（视明细项目增减行）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	备品备件
	
	
	
	

	
	
	易损件
	
	
	
	

	
	
	专用工具价
	
	
	
	

	
	
	安装调试费
	
	
	
	

	
	
	运输至最终目的运费及保险费等
	
	
	
	

	
	
	技术服务费（含培训等）费
	
	
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	


第六章 投标文件格式
新密市卫生健康委员会新密市中医院科研教学及肿瘤中心设备（胃肠镜）采购项目

资 格 审 查 文 件
招标编号：
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期： 年  月  日
目  录
（编制目录，页码应连续）
一、投标人资格声明函
致：新密市卫生健康委员会
关于贵方（项目名称及采购项目编号）的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供采购内容中规定的货物及其伴随的服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。
1.投标人基本情况
2.投标人资格证明文件
我方在此声明：
（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的投标人的条件；
（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年    月    日
二、投标人基本情况
1.投标人概况
(格式自拟）
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
年    月    日
三、投标人资格证明文件
1.资格承诺声明函
致(本项目采购单位)                   ：
我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:
一、我单位全称为                          ，注册地点为             ，统一社会信用代码为                     ，法定代表人(单位负责人)为                   ，联系方式为                          。
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。
承诺单位(盖章):
法定代表人或授权代表(签名或盖章):
日期:    年    月    日

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”截图）。
新密市卫生健康委员会新密市中医院科研教学及肿瘤中心设备（胃肠镜）采购项目
投 标 文 件
招标编号：
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年   月   日
目  录
（编制目录，页码应连续）
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、投标承诺函
五、分项明细报价清单
六、技术规格参数偏离表
七、项目供货方案
八、供货承诺
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、监狱企业证明材料（如有）
十二、节能产品、环境标志产明细表节能产品明细表
十三、其他材料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
1、根据你方招标项目编号为       的              （项目名称）的招标文件，我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，我方愿以人民币（大写）          ；小写(￥)            的投标总报价承包该项目，质量要求      ，交货（安装、调试）期              ，按招标文件的要求提供投标货物、配送及附带服务，并承担任何缺陷保修责任。
2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求， 按期、保质、保量完成交货任务。
3、一旦我方中标，我方保证合同签订后，到采购人指定位置交货。
4、我们同意按招标文件中的规定，投标有效期为           。
5、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。
6、我们认为你们有权决定中标者。
7、我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中的收费标准。
8、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：
投标人（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
地址：
联系方式：
日期：       年      月     日
（二）投标函附录
	项目名称
	

	招标编号
	

	采购内容
	

	投标人名称
	

	投标总报价
（元）
	大写：       小写：

	质量要求
	

	交货 (安装、调试) 期
	

	质保期
	

	交货地点
	

	备注
	


投标人（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日
二、法定代表人身份证明
单位名称：
地    址：
经营期限：
姓名：      性别：           年龄：      职务：            
系                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证（正、反面）扫描件
投标人：（盖单位章） 
年   月   日
三、授权委托书
本人          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
代理人无转委托权。
附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件（正、反两面）
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：
委托代理人：（签字或盖章）
身份证号码：
年   月   日


四、投标承诺函
致：（招标人）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加响应以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。    

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体参与。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）招标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约担保；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取成交；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）招标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
投标人（盖章）:




法定代表人（签字或盖章）: 




日期:    年   月   日
致：（招标代理机构）
我们在贵公司组织的（项目名称：          ，项目编号：          ）采购中若获中标资格，我们保证在中标公告发布后2个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
 

 

投标人（盖章）:




法定代表人（签字或盖章）: 




日期:    年   月   日
五、分项明细报价清单
单位：元
	序号
	名称
	品牌型号
	技术规格及主要参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……                         
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。
投标人（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日
六、技术规格参数偏离表
项目名称：
	名称
	数量
	招标文件技术规格参数
	投标文件对应技术规格参数
	偏离程度
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：如投标货物及服务与招标文件的要求存在偏差，则填写上表，若无偏差，则填写无。
投标人（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日
七、项目供货方案
（格式自拟）
八、供货承诺
（格式自拟）
九、中小企业声明函（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：
注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
②在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。
（提醒：如不符合注②规定的享受中小企业扶持政策情形的，则不需要提供《中小企业声明函》。）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标公告同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

十一、监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

十二、节能产品、环境标志产明细表节能产品明细表（如有）
	序号
	设备名称
	品牌型号
	制造商名称
	节字标志认证证书号
	国家节能产品认证证书有效截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表（如有）

	序号
	设备名称
	品牌型号
	制造商名称
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

填报要求：

1.本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。2.节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证  机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。

3.环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证  机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会  有权不予认可。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证  明资料相符。

5.没有相关产品可不提供本表。
十三、其他资料
1.反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在       （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
投标人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日     期：
2.其他资料（如有）









身份证正反面复印件


（只可复印不可粘贴）










