信阳市中心医院东院区西门子 go.top CT维保服务项目

招 标 文 件

招标编号：信财公开招标-2024-75

采   购   人：信阳市中心医院

招标代理机构：中金泰富工程管理有限公司

日        期：二〇二四年七月

致政府采购供应商和代理机构的一封信

尊敬的政府采购供应商、代理机构：

您好！非常感谢您一直以来对信阳市政府采购活动的关心和支持！

近年来，信阳市财政局坚持以“服务企业、服务市场、服务基层”为出发点，以规范制度为抓手，以便民利企为目标，通过完善政府采购制度，优化政府采购流程，压缩办理时限，持续提升政府采购电子化水平，推进政府采购工作高效、规范、阳光运行。

为持续优化信阳市政府采购领域营商环境，信阳市财政局成立优化营商环境工作领导小组，定期召开优化营商环境调度会、推进会，党组成员带头解决重大问题，带头完成节点任务，带头落实惠企政策，以工作机制创新推进工作延伸。一是持续为各交易主体提供优质服务。在法律职权内明确采购人主体责任，减少审批事项；汇编印发政府采购相关政策规定和政府采购操作指南及流程图，方便各交易主体参与我市政府采购活动；启用“不见面开标评标”系统，实现招标采购的全流程电子化。二是落实惠企政策。免收招标文件费用、投标保证金、履约保证金，货物类、服务类政府采购项目免收质量保证金，工程类政府采购项目收取不超过合同金额3%的质量保证金，且不得以现金形式收取，建议采购人根据项目实际情况免收质量保证金；给予中小微企业价格扣除优惠，货物服务采购项目给予小微企业报价的10%-20%（工程项目为5%）扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；鼓励采购人提高首付款或预付款比例，首付款或预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%，对于中小微企业，首付款或预付款支付比例可提高至不低于合同金额的70%；加大政府采购合同融资政策宣传，推进政府采购合同融资，为中标企业开辟融资“绿色通道”。三是设置政府采购项目服务专员，提供全流程服务。信阳市财政局在每个部门预算科室设立一名政府采购项目服务专员，全流程为中标供应商服务。在政府采购项目中，遇到任何问题均可以和服务专员联系，如采购人不按照规定签订合同、不按照合同约定对项目履约验收、不按照合同约定付款等问题。

尽管做了一些工作，但我们深知，离贵公司的期望还有差距。恳请贵公司对我们的工作提出宝贵意见，并持续给予关注、支持和监督！

凡涉及信阳市政府采购领域营商环境的任何问题，贵公司均可通过专线电话0376-6699123、电子邮箱czyszb228@163.com，与信阳市财政局优化营商环境办公室随时沟通交流，我们将竭诚为各位供应商服务，全力解决贵公司遇到的困难。

再次感谢贵公司对信阳市政府采购工作的关心和支持！让我们携起手来为“美好生活看信阳”做出财政贡献！

信阳市财政局

2024年6月

目     录

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	9

投标人须知前附表	9

- 总则	12

2. 招标文件	13

3. 投标文件	14

4. 投标	16

5. 开标	17

6. 评标	17

7. 合同授予	18

8. 重新招标和不再招标	19

9. 纪律和监督	19

10. 需要补充的其他内容	20

第三章 评标办法	21

评标办法前附表（综合评估法）	21

评标办法（综合评估法）	22

第四章 合同主要条款及格式	27

第五章 采购服务内容及要求	33

第六章 投标文件格式	34

一、投标函及投标函附录	36

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）	38

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况） 	39

三、分项报价表	40

四、采购服务内容及要求偏离表	41

五、技术部分	42

六、综合部分	43

七、资格审查资料	44

八、中小企业声明函（如有）	45

九、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）	48

十、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）	49

十一、反商业贿赂承诺书	50

十二、其他材料	51

河南省政府采购合同融资政策告知函	55

电子招投标特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理CA数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据《信阳市公共资源交易网》左侧下载中心有关办理CA数字证书的要求，准备好CA办理所需资料，到信阳市公共资源交易中心一楼CA窗口现场办理CA数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人CA 印章。

六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

- 其他注意事项

1、供应商编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可在交易中心主体信用信息中录入。

2、采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人投标文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。

3、中标企业认为投标文件中资料涉及商业秘密的，可以要求代理机构对相关信息模糊处理后公示。

4、潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

5、投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子投标文件最好不要超过50MB。

十、特别提醒

- 第一章 招标公告

项目概况 信阳市中心医院东院区西门子 go.top CT维保服务项目的潜在供应商应在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）获取招标文件，并于2024年8月28日 9 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：信财公开招标-2024-75

2.项目名称：信阳市中心医院东院区西门子 go.top CT维保服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2098500.00元

最高限价：2098500.00元

| ## 序号 | ## 包号 | ## 包名称 | ## 包预算（元） | ## 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 信财公开招标-2024-75 | ## 信阳市中心医院东院区西门子 go.top CT维保服务项目 | ## 2098500.00 | ## 2098500.00 |

- 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1采购内容：信阳市中心医院东院区西门子 go.top CT维保服务全保(球管不限扫) 69.95万/年（包含球管、高压发生器、探测器+图像后处理工作站+配件+常规保养＋维修人工）。服务期限：三年，具体服务内容详见“第五章 采购服务内容及要求”；

5.2服务期限：3年

5.3质量要求：符合国家相关规定及采购需求

5.4包段划分：本项目共划分1个包段。

6.合同履行期限：3年

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1本项目非专门面向中小企业采购，该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1须提供医疗器械经营许可证。

3.2投标人至少具备2名原厂培训工程师（需提供原厂培训证明）。

3.3投标人必须具备原厂家全新正品零部件供应证明（格式自拟）。

3.4根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动〔查询渠道：”中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn〕；提供查询网页截图加单位公章，查询时间需在本招标公告发布之后；

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，和法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司的投标人不得同时报名和投标；【提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息）】

4、其他说明：无。

5、本项目信用承诺内容（详见下述要求）。

（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见投标文件“七、 资格审查资料”附件），供应商应在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书：

1.具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业人员技术能力（提供相关证明材料，并加盖本单位公章）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近2024年以来任意3个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）；

5.供应商应出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，并加盖本单位公章）；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）采购人、采购代理机构在发布中标结果公告时，资格证明材料需同其他要求发布的文件一起发布。

三、获取招标文件

1.时间：2024年8月5日00时00分至2024年8月9日23时59分（北京时间）；

2.地点：登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统进行网上投标。

3.方式：

3.1投标人注册：投标企业首先登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”网站进行交易主体注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

3.2办理CA数字证书：完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。

3.3招标文件获取方式：投标人凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件(*.XYZF格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

3.4请投标人下载招标文件后及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

4、售价：招标文件售价0元。

四、投标文件截止时间及地点

1.时间：2024年8月28日9时 30 分（北京时间）。

2.地点：本项目为不见面开标项目，投标文件递交地点为《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）电子招投标平台会员系统指定位置。

3、加密电子投标文件逾期上传采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2024年8月8日 9 时 30 分（北京时间）。

2.地点：信阳市公共资源交易中心第三开标厅（市博物馆对面）。

六、公告发布媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》上发布。 公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2.供应商应当在投标截止时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

3.逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

4.不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。

- 5、由于交易中心系统升级，请各供应商在新系统中重新入库，再下载招标文件。

- 6、特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

- 7、监督部门：信阳市财政局政府采购监督管理科

地    址：信阳市羊山新区财政大楼

联 系 人：张先生

监督电话：0376-6699188

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：信阳市中心医院

地    址：信阳市四一路

联 系 人：齐先生

联系方式：0376-6221087

2.采购代理机构信息

名    称：中金泰富工程管理有限公司

地    址：郑州市红专路与经七路交叉口向北200米路东中亨大厦7楼712室

联 系 人：许星移

电    话：15518597586

3.项目联系方式：

联 系 人：许星移

电    话：15518597586

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：信阳市中心医院 地 址：信阳市四一路 联 系 人：齐先生 联系方式：0376-6221087 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：中金泰富工程管理有限公司 地 址：郑州市红专路与经七路交叉口向北200米路东中亨大厦7楼712室 联 系 人：许星移 电 话：15518597586 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 信阳市中心医院东院区西门子 go.top CT维保服务项目 |
| 1.1.5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.1.6 | 预算价（最高限价） | 预算价（最高限价）：2098500.00元 投标报价超过预算价（最高限价）按无效投标处理 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 采购内容 | 信阳市中心医院东院区西门子 go.top CT维保服务全保(球管不限扫) 69.95万/年（包含球管、高压发生器、探测器+图像后处理工作站+配件+常规保养＋维修人工）。服务期限：三年，具体服务内容详见“第五章 采购服务内容及要求” |
| 1.3.2 | 质量要求 | 符合国家相关规定及采购需求 |
| 1.3.3 | 服务期限 | 3年 |
| 1.3.4 | 合同履行期限 | 3年 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策满足的资格要求： 2.1本项目非专门面向中小企业采购，该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。 3.本项目的特定资格要求： 3.1须提供医疗器械经营许可证。 3.2投标人至少具备2名原厂培训工程师（需提供原厂培训证明）。 3.3投标人必须具备原厂家全新正品零部件供应证明（格式自拟）。 3.4根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动〔查询渠道：”中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn〕；提供查询网页截图加单位公章，查询时间需在本招标公告发布之后； 3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，和法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司的投标人不得同时报名和投标；【提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息）】 4、其他说明：无。 5、本项目信用承诺内容（详见下述要求）。 （一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见投标文件“七、 资格审查资料”附件），供应商应在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书： 1.具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业人员技术能力（提供相关证明材料，并加盖本单位公章）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近2024年以来任意3个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）； 5.供应商应出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，并加盖本单位公章）； 6.法律、行政法规规定的其他条件； |
| 1.5 | 付款方式 | 按合同约定执行 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024年8月28日9 时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3 | 采购人澄清的时间 | 提交投标文件截止时间15日前 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为其他所需要补充的内容 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.8 | 投标文件签字和盖章要求 | 1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CA印章或签字。 |
| 3.5.9 | 投标文件份数及其他要求 | 加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传） |
| 4.2 | 投标文件递交 | 1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间： 2024年8月28日 9 时30分 开标地点：信阳市公共资源交易中心第三开标厅（市博物馆正门对面） |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中业主评委 1 人，评审专家 4 人。专家从政府采购专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人。 |
| 7.3 | 履约保证金 | 无 |
| 其他补充内容 .. | 标书雷同性分析 | 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。 |
|  | 采购代理服务费 | 1.代理费收费约定： 本项目代理费由中标企业支付，供应商报价应当包含该项目代理服务费。 2.本项目代理服务费按不高于“豫招协〔2023〕002号”规定的收费标准收取，中标人领取中标通知时向采购代理机构一次性付清。本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 3.收费标准： 预算金额的100万（含）以下部分费率为 1.7% ； 预算金额的100万以上－500万（含）部分费率为 1.2% 。 预算金额的500万以上－1000万（含）部分费率为 0.8% 。 预算金额的1000万以上－5000万（含）部分费率为 0.5% 。 |

1.总则

- 1.1项目概况

- 1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

- 1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

- 1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.1.5招标方式：见投标人须知前附表。

- 1.1.6预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。

- 1.2资金来源和落实情况

- 1.2.1资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.2.2出资比例：见投标人须知前附表。

- 1.3采购内容、质量要求、交货期、服务期限

- 1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

- 1.3.2质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.3.3服务期限：见投标人须知前附表。

- 1.3.4合同履行期限：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格要求

- 1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（6）在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同主要条款及格式；

- 采购服务内容及要求；

- 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1款和第 2.2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间15天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

1）投标函及投标函附录

2）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

2）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

3）分项报价表

4）采购服务内容及要求偏差表

5）技术部分

6）综合部分

7）资格审查资料

8）中小企业声明函(如有)

9）残疾人福利性单位声明函(如有)（非专门面向中小企业适用）

10）监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）

11）反商业贿赂承诺书

12）其他材料

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。

3.2.3本项目的投标总报价以3.2.1条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6投标人负责国外生产的货物的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

| 内容 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格= | 报价 | 报价 | 报价×（10-20%） | 报价×（10-20%） |

3.3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对货物服务采购项目，对小型和微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业与小微企业组成联合体，给予4%-6%的扣除。

3.3.2根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3根据财库(2017)141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式)，并对声明的真实性负责。

注：投标价格为含税价，应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5、投标文件的制作：

3.5.1、投标人通过“信阳市公共资源交易网（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2、使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3、投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5、投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物交货期、服务期限、投标有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.8投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.9投标文件份数见投标人须知前附表。

3.5.10投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的上传

4.1.1网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1电子投标文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2修改的投标文件应按照本章第3.5条、第4.2条规定进行制作和递交。

5. 开标

5.1开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后10分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

5.2.2资格审查

开标结束后，由采购人代表和采购代理机构成立资格审查小组，按照“投标人须知前附表1.4.1投标人资格要求”对投标人进行资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。

6. 评标

6.1评标委员会

6.1.1  评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，采购人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.4 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式或在线向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

免收履约保证金（履约违约的，将报监管部门纳入不良信用记录）

7.4签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起1-3个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）通过资格审查的投标人不足三家的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2不再招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9.纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉、质疑

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。

10.其他内容

10.1投标人应根据招标技术文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.2投标人应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.4本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5投标人所投货物应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.6投标人提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；

10.7中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货货物的交接及验收全面负责；

10.8投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.9对需要投标人代表的货物制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责请货物制造商作出书面承诺。

10.10保密和保证

(1)参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2)投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3)本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

10.11采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

10.12其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章  评标办法

评分办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 评审 标准 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 落实政府采购政策 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 特定资格要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 注：投标文件中附相关证件影印件，资料不全或不合格者视为未通过资格审查 |  |
| 2.1.2 | 符合性 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.8项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只有一个有效报价 |
|  |  | 投标报价 | 报价均不超过预算价（最高限价） |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |

| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 商务部分：30分 技术部分：57分 综合部分：13分 |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） 商务 部分 （30分） | 投标报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：1、价格分计算保留小数点后二位； 2、优惠政策：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号的规定，对小型和微型企业的价格给予10%-20%扣除，本项目按10%扣除，用扣除后的价格参加评审（非专门面向中小企业适用） 3、在评标过程中，评标专家评审中发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（低于控制价的70%），且该供应商的技术等主要指标有大量或明细不符，可能影响服务质量或项目履约的，应该要求其在合理的时间内提供书面说明，供应商不能在合理的时间内提供书面说明的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2.2.2（2） 技术 部分 （57分） | 对采购需求的响应程度（33分） | - 满足“第五章 采购服务内容及要求”中的所有内容的得33分，“★”为核心指标，低于核心指标要求的（负偏离）每项在33分基本分上扣10分，其他非“★”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款发生负偏离的每负偏离一项扣3分，扣完为止。 |
|  | 服务方案 （3分） | 根据投标人的服务方案，对维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施、安全保障措施等方面进行综合评分。 优：服务方案完整合理、可行性强，分工明确、工作内容清晰等完全满足并优于招标文件要求，得3分； 良：服务方案完整、可行性一般，分工较明确，工作内容较清晰，基本符合招标文件要求，得2分； 中：服务方案基本完整、可行性较差，分工较不明确，工作内容不清晰，基本符合招标文件要求，得1分； 差：未提供对应方案不得分。 |
|  | 拟配备本项目技术人员情况（12分） | 比较各投标人工程技术人员情况，包括技术人员的项目工作经验、专业学历及资质情况。投标人提供具有厂家授权培训并颁发资质证书的工程师。（需提供培训证书原件扫描件，须为正式员工且提供由社保部门出具的近三个月的缴纳社保证明材料）每提供1名，得3分，最多得 12 分。无社保证明不得分。 |
|  | 应急预案 （3分） | 根据投标人针对设备抢修制定应急处置方案，包括传达机制、人员和设备调配、责任分工等综合评比： 优：方案完整全面，可行性强，得3分； 良：方案基本完整，可行性一般，得2分； 中：方案不完整，可行性较差，得1分； 差：未提供对应方案不得分。 |
|  | 质量保证措施（3分） | 根据投标人对质量保证措施方案进行综合评比： 优：投标人有详细明确的维修保养质量目标及分期目标，并提供具体可行、详细准确的保证措施得3分； 良：投标人有详细的维修保养质量目标及分期目标，并提供具体可行的保证措施得2分； 中：投标人有详细的维修保养质量目标，并能提供一定的保证措施得1分； 差：未提供对应方案不得分。 |
|  | 培训方案（3分） | 根据各投标文件对采购人使用人员的培训方案进行综合评比： 优：方案完整合理、可行性强，培训内容清晰得3分； 良：方案完整、可行性一般，培训内容清晰得2分； 中：方案基本完整、可行性较差，培训内容不清晰得1分； 差：未提供对应方案不得分。 |
| 2.2.2（3） 综合部分（13分） | 业绩（10分） | 2021年1月以来签订类似业绩，一份合同得 2 分，最多得 10分。供应商必须在投标文件中附合同或中标通知书扫描件。（评标时以电子文件里面扫描件为准，缺项不得分。） |
|  | 服务便利性（3分） | 投标人承诺接到采购人报障后： 4个小时（含）内到达采购人指定地点维修并修复得3分； 8个小时（含）内到达采购人指定地点维修并修复得2分； 12个小时（含）内到达采购人指定地点维修并修复得1分； 12个小时以上到达采购人指定地点或没有提供承诺不得分。 |

1、评标方法

1.1本次评标采用综合评分法。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家投标人计算（非单一产品采购时适用）。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

1.2经评标委员会初步评审后有效投标不足3个的，评标委员会应予废标。

2、评审标准

2.1初步评审标准

2.l.1资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1只有通过资格审查的投标人才能进入符合性评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会评标系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2评标结果同时在《河南省政府采购网》、《信阳市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》公示。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1.未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；

2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；

4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

5.属于串（围）标行为的；

6.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

7．明显不符合技术规格、技术标准的要求；

8.不具备招标文件中规定的资格要求的；

9.文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；

10．不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

备注：按照《信阳市财政局关于印发信阳市政府采购行为规范的通知》（信财购〔2018〕2号）第五十八条“对于投标文件中非实质性响应条款或不影响采购项目实质性履行的投标文件缺陷，经过采购人认定不影响项目实施的，可以澄清后继续评审的，评审专家不得随意废标。”，采购人和代理机构认为不影响实质性响应和公平公正的，可以要求评审小组对该项目继续评审，并由采购人和代理机构做好相关事实、依据记录，采购人和代理机构对继续评审的决定负责。

第四章   合同主要条款及格式

## （仅供参考，最终以签订合同为准，

## 最终签订合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲乙双方按照                       采购项目公开招标结果签订本合同。

一、专用条款及条件

1、设备

本合同涉及设备名称为:

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 保修费用合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

2、双方同意,在乙方向甲方提供本合同项下服务之前,甲方应在乙方指派的人员在场并监督的前提下对上述设备进行检查,以确认设备现状(以下简称“先前检查”),并依照如下约定执行:

(1)如经先前检查后确认设备无故障,甲方依照本合同“专用条款及条件”第 4 条和第 5 条的约定支付相关费用,乙方提供相关服务。

(2)如经先前检查后发现设备存在故障、需要维修,则应先进行维修以排除设备故障；之后方可起算本合同约定的服务期限；据此所发生的维修费用(以下简称“先期维修费用”)以实际维修报告单/维修工单所载明的金额为准。

3、服务内容

乙方对  整机及附件（包括               ）                         等精准维修,使其达到准确检查、设计和手术的标准,所用的元器件必须保证是原厂配件。

乙方负责对    提供         软件版本升级和维护。提供不断的安全性或功能性完善更新。提供                       等功能的后续升级服务。使其达到当前设备的最高水平。

4、服务期限:

(1)如经先前检查后确认设备无故障,则本合同项下服务期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

(2)如经先前检查后发现设备存在故障、需要维修,则本合同项下服务期限为自设备修复之日(以双方确认的维修报告单/维修工单所载明的日期为准)起算的      年。

5、费用

(1)先期维修费用:仅在本合同“专用条款及条件”第 2(2)条情形下产生。

(2)年度服务费用:服务期限内,就乙方提供本合同项下服务,甲方应支付给乙方本合同项下服务期限内总金额为          圆整。

(3)其他费用:仅在本合同“通用条款及条件”第 8 条(即乙方提供了任何需要另行支付费用的服务)和第 9 条(即乙方提供了任何需要另行支付费用的备件)的情形下产生。

6、费用支付

(1)先期维修费用:与下述第 5(2)条费用一并支付。

(2)年度服务费用,双方同意采用如下方式予以支付:

即:服务期满 6 个月,甲方应在收到乙方开具的发票之日起【10】日内(遇法定节假日顺延)向乙方全额支付该年度服务费用人民币                 圆整。

(3)其他维修费用:甲方应在收到乙方开具的发票之日起        日内向乙方支付相应款项。

(4)乙方银行账号:

公司名称:                       开户银行:

账号:

7、如果甲方未能按本合同约定的付款条件支付相关费用,乙方有权按未支付金额*0.03%/ 日向甲方收取滞纳金,直至付清应支付费用为止,且在付清应支付费用之前,乙方有权暂停提供服务且无需因此向甲方承担责任；如果甲方延迟支付费用超过 60 日,乙方有权终止本合同、停止提供服务。

8、如甲方自行维修或委托其他无维修权限的第三方对本合同项下设备进行维修(包括但不限于更换零部件)等服务,不论该种行为是在先前检查时发现还是在本合同服务期限内发现, 乙方有权终止本合同、不再负责设备的售后服务,且乙方无需因此向甲方承担责任。

9、如果乙方没有按要求对上述设备内容进行维修和保养或使用的不是设备原厂配件,甲方有权单方面终止合同,并拒绝支付后续所有费用,并追究相应的法律责任。

二、通用条款及条件

1、工作时间:

本合同项下的工作时间指周一至周五上午 9:00～下午 5:30,但公共假日除外。

2、现场维修:

经甲方要求,乙方将向甲方提供现场维修,为设备做必要的维护及校正以使其保持良好运行。乙方将尽其最大努力尽可能快地为甲方提供现场维修,一般来说应在甲方提出要求后 24 小时内响应(但并不保证响应时间一致)。若前述响应时间不能实现或被保证,乙方将在双方一致同意的一个时间提供现场服务

3、预定维修:

乙方将为甲方根据设备类型提供定期的维护保养,对设备和部件进行检查、调整、校准, 并对在该次维护保养过程中发现的认为有必要维修的部件进行修理。

4、备件:

是否修理或替换设备的任何部件,由双方共同判断,协商解决。对于更换后的零配件,应退还乙方,乙方可依照相关法律法规的规定予以处置。该零配件(1)由乙方维修人员带回,或(2)由甲方在零配件更换后 5 个工作日内寄回乙方,并将快递信息通知乙方维修人员或指定的其他人员。如甲方要求保留替换下来的配件,则应向乙方支付该配件标准销售价格 40%的费用(如有先期维修费用,则甲方应支付的费用为该配件标准销售价格的 140%)。乙方应向甲方开具相关金额正式发票,甲方支付完毕上述相关款项后有权保留该配件,乙方不再拥有该配件的所有权。甲方应按照法律法规的规定处置其保留的配件。

5、返厂维修:

除上述维修服务外,对于本合同涉及的诊断类设备,如果诊断设备无法提供本地维修服务,乙方将提供设备返厂维修服务。将设备返回生产厂的运费、保险费以及相关处理费用将由乙方承担。

6、设备处于可维修状态:

甲方同意对于按本合同约定需要进行维修的设备,在每次预定的维修或紧急维修之前,都将使该设备处于适宜维修的状态。乙方的维修工程师会提前联系甲方共同确定每次维修的日期和时间。

7、费用:

由于提供“通用条款及条件”部分第 2、3 和 4 条所列维修服务而产生的差旅费、运输费、劳务费及零部件费将由乙方承担。

8、另行支付费用的服务:

针对下列情况,乙方没有义务提供本合同项下的维修服务:

(1)因下列原因导致对机器的损害或破坏:

a.任何起因的火灾或爆炸、暴动、内乱、飞机失事、战争或自然灾害(包括但不限于雷电、风暴、冰雹、洪水、地震)；

b.甲方对设备的不正确使用；

(2)移动或重装设备；

(3)未经乙方书面同意而对设备进行改造；

(4)本合同没有列明或没有包括的设备附件。

若乙方提供了上述列明的服务,甲方应根据乙方在提供服务当时提交给甲方的单独报价单向乙方支付费用。

9、另行支付费用的部件:

除非本合同另有约定,工作气体及气体滤芯、UPS 电源和维持设备正常运转的耗材（以下简称“耗品”）不包含在保修合同范围内,如需更换需联系销售购买。若乙方提供了任何上述提及的部件,甲方应当按照乙方提供的单独报价单向乙方支付费用。

10、耗品使用:

为保证设备(含零部件)的良好运转,建议甲方使用        生产和经销的、与设备相匹配的耗品。甲方未经事先书面告知乙方而使用了非        生产和经销的耗品,导致设备无法正常运转等故障,乙方有权终止本合同、不再负责设备的售后维修服务,亦无需因此向甲方承担责任。

11、特别服务要求:

本合同未包括的任何维修、拆机或者移机服务都应当按照单独报价单独支付费用。

12、职工的赔偿:

对于提供本合同所规定的维修服务的乙方维修人员,乙方同意为其提供法律所要求的职工赔偿保险。

13、责任限制:

对与本合同项下维修服务有关的依法不能排除的条款、条件或保证,如果乙方违反了该条款、条件或保证,在法律允许的范围内并且遵循该法律所列条件的前提下,乙方的违约责任仅限于由乙方选择下列任一种:

A.需要更换部件时:

Ⅰ.更换部件或提供同等部件； Ⅱ.修理部件；

Ⅲ.支付更换部件或获得同等部件所需的费用；或Ⅳ.支付修理部件的费用。

B.需要提供服务时: Ⅰ.重新提供服务；

Ⅱ.支付提供服务所需的费用。

即使本合同有相反约定,对于导致乙方此等义务的特定部件和服务,乙方在本合同项下对该部件和服务的义务不应超过甲方就该等部件及服务向乙方支付的费用。

在任何情况下(无论是因为违反任何明示或默示的保证、本合同的任何约定还是其他原因),乙方不应对任何间接损失,或特别的、非直接的或间接的损害(包括但不限于预期利益的损失)承担责任,即使乙方已明知可能会有此等损害发生。

14、生效、期限和终止:

(1)本合同双方签章后方为有效,有效期按照“专用条款及条件”第 3 条执行。

(2)本合同期限届满前,任何一方拟继续合作的,均可以书面形式向另一方发出续约通知, 双方协商续约及相关事宜；协商一致的,双方签订补充协议就续约及相关事宜予以确定；未协商一致的,本合同即告终止。

(3)任何一方均有权提前 30 日书面通知对方而终止本合同,终止日为当前年度合同周期的截止日期,双方应全部履行完毕终止日之前的权利义务。一旦本合同提前终止,应根据实际执行的合同周期,参考签署本合同时乙方已制定并生效的比例定价政策的规定,甲方向乙方补齐维修费用差额。若甲方要求,乙方应向甲方提供前述政策,作为本合同附件。

(4)开机率 95%(按全年 365 天计算,计算公式为 365*95%,即正常开机达 347 个自然日,停机不超过 18 个自然日,若正常工作时间停机不满一天按一天计算,超过开机率外的停机时间超过 1 天则保修期延长 1 天)。不在维修范围内而导致设备停机的及由于甲方原因导致乙方未能及时进行维修致使未达到上述开机保证的,不包括在此条款内。

15、终止后义务:

本合同因任何原因终止均不影响在终止日之前双方在本合同项下已经产生的权利的享有和义务的承担,包括但不限于甲方应向乙方支付终止日之前已经发生的所有费用。

16、完整合同:

(1)本合同由专用条款及条件和通用条款及条件共同组成,二者为本合同不可分割的组成部分。

(2)本合同构成双方之间的完整合同,并取代双方之前就本合同标的所达成任何书面及口头的意向、协议、合同、备忘、说明、通知等文件。

17、适用法律:

本合同适用中华人民共和国法律,并应按照中华人民共和国法律进行解释。

18、争议解决:

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议, 由甲乙双方直接协商解决,如协商不成可在合同履约地人民法院诉讼。

19、合同生效及其它:本合同经双方代表签字、加盖公章后生效。本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。

(以下无正文)

甲方:(盖章)信阳市中心医院                乙方:(盖章)

地址:河南省信阳市四一路 1 号             地址:

电 话 :0376-6221087                      电 话 :

授 权 代 表 ( 签 字 ):                   授 权 代 表 ( 签 字 ):

日 期 :      年  月   日                 日 期 :     年  月   日

- 合同融资注意事项：1）供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2）预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

第五章 采购服务内容及要求

- 一、服务内容及要求：

供应商必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和设备现行标准、规程，对委托内容进行如实检查和维护，对存在问题提出解决方案，完善设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障设备的安全正常运行。

| 序号 | 设备名称型号 | 品牌 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子 go.top | 西门子 | 西门子 go.top |

- ★保修期限：3年。

- 维保费用及类型为：拦标价全保(球管不限扫)69.95万/年（包含球管、高压发生器、探测器+图像后处理工作站+配件+常规保养＋维修人工）。

- 维修保养具体内容要求：

1、每年365天，24小时不间断400热线服务，有专人接听并全程协调资源，且可视化中央控制，实时管理。

2、能够随时按需要取得设备制造商的技术、物力支持。

3、有全职的应用培训专家，满足CT设备，支持维修保障服务，并能以现场和远程的形式，根据临床需要免费提供临床扫描、图像处理和响应业务拓展的专业支持。

★4、零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂全新配件。

5、响应时间要求：成交人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。

6、每年响应时间为全年（含节假日），响应时间＜4小时，到达现场时间＜24小时。

7、投标人必须及时免费提供全套完整的原厂规定的系统改版升级服务。

8、每年提供设备保养4次。

9、提供保修所需的备件（消耗品、附件及其他第三方的产品除外）。

10、开机率保证≥95%（按一年365天计算，即每年停机时间不超过18天）。对于开机率低于95%的每一个百分点,合同期限将相应延长2倍的日保修期。

五、保修费用包含内容：

设备检查保养费、维修人员的工时费、差旅费及维修所需配件费。
注：供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

第六章  投标文件格式

（封面格式）

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                               （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                 （电子签名或盖章）

年         月         日

- 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、分项报价表

四、采购服务内容及要求偏离表

五、技术部分

六、综合部分

七、 资格审查资料

- 八、中小企业声明函（如有）

九、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）

十、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）

十一、反商业贿赂承诺书

十二、其他材料

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（采购人）

1.我方已仔细研究了            （项目名称）招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）        （￥     元）的投标总报价，服务期限        年，提供招标文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。

2.我方承诺投标有效期为自投标截止之日起60日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5. （其他补充说明）。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

地址：

电话：

年   月  日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价（元） |  |
| 服务期限 | 年 |
| 投标有效期 |  |
| 质量要求 |  |
| 价格折扣 （非专门面向中小企业采购时使用） | 符合小微企业价格折扣（是/否） |
| 备 注 |  |

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

年   月    日

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：

性别：

年龄：            职务：

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（单位电子签章）

年  月   日

- 二、授权委托书

本人          （姓名）               系（投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由法定代表人和委托代理人签字。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（电子签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（电子签名或盖章）

身份证号码：

年  月   日

- 三、分项报价表

项目名称：

投标总报价：

小写：            元（人民币）   大写：          元（人民币）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表为本次招标的所有货物及服务的总报价是全部费用。

法定代表人或授权委托人           （签字或盖章）

供应商：                  （盖单位章）

日   期：

- 四、采购服务内容及要求偏离表

| - 序号 | - 采购服务内容及要求 | - 投标服务内容及要求 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：1、未填写此表视为不响应招标文件，按废标处理，供应商可根据招标项目情况，对表格进行调整。

- 2、若投标人未列出但经审查确实存在或在以后的合同执行中发现技术偏离，投标人应弥补这些偏离并不能要求改变投标价格或合同价格，否则将被作为无效标处理或合同违约。

- 3、结合“第五章 采购服务内容及要求”内容情况填写此表。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或授权委托人           （签字或盖章）

日   期：

五、技术部分

（内容及格式由投标人自拟）

六、综合部分

（内容及格式由投标人自拟）

七、 资格审查资料

      - 1、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附资格审查资料。

2.本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料。

八、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报 。

附件1.

# 国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

九、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是            。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（单位电子签章）：

日期：

- 十、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

- 十一、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在                    （项目名称）  （项目编号：  ）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

# 供应商（单位电子签章）：

# 法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：

# 日期：    年　　月　　日

- 十二、其他材料

1、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：                  （单位电子签章）

法定代表人或授权代表：                （电子签名或盖章）

日期：

2、采购代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：     ，采购编号：     ）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：          （单位电子签章）

法定代表人或授权代表：      （电子签名或盖章）

日期：

3、供应商认为需要的其他资料

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016

注：1.此项仅为告知，无须附到投标文件中。

- 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

- 3.预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。