## 扉-1 工程量清单扉页
| 安装工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县王洛镇张庄村日光温室大棚项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
给排水
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1M 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 150.12
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 150.12
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR-DN50 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 625.5
4 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.塑料快速取水阀 2.参12YS7-147 |  | 个 | 10
分部小计
电力工程
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.名称:沟槽挖填 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 内 4.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 37.17
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.配置形式:埋地 |  | m | 16
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*35+1*16m2 3.敷设方式、部位:管内 |  | m | 82.6
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质、类型:铜 |  | 个 | 2
5 | 010501006001 | 设备基础 | 1.配线箱基础 2.规格：1100*500*900mm |  | m3 | 0.5
6 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套室外配电箱 2.型号:含防雨罩及防雷 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县王洛镇张庄村日光温室大棚项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 |  | m | 2038
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电力配线 2.配线形式:穿管 3.型号:YJV-5*4mm2 |  | m | 844
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电力配线 2.配线形式:穿管 3.型号:YJV-3*4mm2 |  | m | 1194
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县王洛镇张庄村日光温室大棚项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：襄城县王洛镇张庄村日光温室大棚项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：襄城县王洛镇张庄村日光温室大棚项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01530131 |  | 封铅含铅 | 65%锡35% | kg
2 | 02070107 |  | 橡胶垫 | δ2 | m2
3 | 03012821 |  | 膨胀螺栓 | M6 | 10套
4 | 14030121 |  | 汽油 | 综合 | kg
5 | 14410321 |  | 粘合剂 |  | kg
6 | 29060249 |  | 铜压接管 | 35mm2 | 个
7 | 29060401 |  | 镀锌电缆吊挂 | 3.0*50 | 套
8 | 29060507 |  | 难燃塑料管接头 | 32 | 个
9 | 29250185 |  | 镀锌电缆卡子 | 2*35 | 套
10 | 34130109 |  | 标志牌 | 塑料扁型 | 个
11 | 补充材料001@1 |  | 快速取水阀 |  | 个
12 | 补充材料002 |  | 成套配电柜 |  | 台
13 | 80210557 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3
14 | 17010131@1 |  | 镀锌钢管 | DN80 | m
15 | 17030155@1 |  | PVC刚性管（重型） | φ32mm阻燃性 | m
16 | 17250257@1 |  | PPR冷水管 | Φ50*8.3 | m
17 | 18090106@1 |  | 室外塑料给水管热熔管件 | 公称外径50mm以内 | 个
18 | 28110000@2 |  | YJV22-4*35+1*16 | YJV22-4*35+1*16 | m
19 | 28110000@3 |  | 电力电缆YJV-3*4mm2 | YJV-3*4mm2 | m
20 | 28110000@4 |  | 电力电缆YJV-5*4mm2 | YJV-5*4mm2 | m