## 0_1_封-1 招标工程量清单封面
| 神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造 价咨询人:
(单位盖章)
封-1
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 0_1_扉-1 招标工程量清单
| 神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:
扉-1
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 0_1_表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
拆除工程
1 | 041001001010 | 拆除水泥路面 | 1.拆除混凝土面层18cm、15cm白灰土基础 2.运距：自行考虑 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m2 | 432.00
2 | 041001001008 | 拆除路面 | 1.拆除20cm水泥混凝土路面、40cm原土基础 2.外运渣子 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m3 | 3742.62
3 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道板及水泥砂浆9cm 2.拆除水稳基层20cm 4.运距:自行考虑 5.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m2 | 494.52
4 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.拆除侧石 2.运距：自行考虑 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 362.00
5 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.拆除平石 2.运距：自行考虑 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 140.00
机动车道（西段新建）
1 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 路床整形碾压 | m2 | 1912.79
2 | 040202002002 | 石灰稳定土 | 1.12%白灰土基础 2.厚度18cm 3.养护 | m2 | 1912.79
3 | 040202015014 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.5%水泥稳定碎石 2.厚度16cm 3.运距10km | m2 | 1876.35
4 | 040202015015 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.5%水泥稳定碎石 2.厚度16cm 3.运距10km | m2 | 1821.70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
5 | 040203004010 | 封层、粘层 | 1.乳化沥青粘层 | m2 | 1821.70
6 | 040203004011 | 封层、粘层 | 1.乳化沥青透层 | m2 | 1821.70
7 | 040203004012 | 封层、粘层 | 1.乳化沥青下封层 | m2 | 1821.70
8 | 040203006007 | 沥青混凝土 | 1.中粒式改性沥青混凝土6CM 2.沥青混凝土运输10km | m2 | 1821.70
9 | 040203006009 | 沥青混凝土 | 1.细粒式改性沥青混凝土4CM 2.沥青混凝土运输10km | m2 | 1821.70
非机动车道（西段新建）
1 | 040202001003 | 路床（槽）整形 | 路床整形碾压 | m2 | 1044.96
2 | 040202002003 | 石灰稳定土 | 1.12%白灰土基础 2.厚度18cm 3.养护 | m2 | 995.20
3 | 040202015016 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.5%水泥稳定碎石 2.厚度16cm 3.运距10km | m2 | 1025.06
4 | 040202015017 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.5%水泥稳定碎石 2.厚度16cm 3.运距10km | m2 | 868.60
5 | 040203004013 | 封层、粘层 | 1.乳化沥青粘层 | m2 | 868.60
6 | 040203004014 | 封层、粘层 | 1.乳化沥青透层 | m2 | 868.60
7 | 040203004015 | 封层、粘层 | 1.乳化沥青下封层 | m2 | 868.60
8 | 040203006008 | 沥青混凝土 | 1.中粒式改性沥青混凝土4.5CM 2.沥青混凝土运输10km | m2 | 868.60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
9 | 040203006010 | 沥青混凝土 | 1.细粒式改性沥青混凝土3.5CM 2.沥青混凝土运输10km | m2 | 868.60
人行道（西段新建）
1 | 040204001003 | 人行道整形碾压 | 1.人行道整形碾压 2.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m2 | 992.00
2 | 040202015021 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.20cm厚5%水泥稳定碎石 2.运距：自行考虑 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m2 | 992.00
3 | 040204002010 | 人行道块料铺设 | 1.材料：6cm厚陶瓷颗粒透水砖 2.3cm厚中粗砂 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m2 | 941.60
4 | 040204007005 | 树池砌筑 | 1.花岗岩树坑石120*12*22 2.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | 个 | 35
5 | 04B001 | 车止石 | 1.车止石 2.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | 个 | 12
6 | 040204004032 | 安砌侧平石 | 1.材料：花岗岩平石 2.尺寸：50*30*10详见图纸 3.结构：3cm厚M7.5水泥砂浆 4.C15混凝土垫层13cm 5.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 422.00
7 | 040204004034 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料：人行道花岗岩侧石 2.尺寸：100*18*30cm 3.3cm厚M7.5水泥砂浆 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 190.00
8 | 040204004036 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料：人行道花岗岩侧石（异型） 2.尺寸：100*18*30cm详见图纸 3.3cm厚M7.5水泥砂浆 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 45.00
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
9 | 040204004019 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料：绿化带花岗岩侧石 2.尺寸：100*20*40cm详见图纸 3.C15混凝土基础8cm 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 240.00
10 | 040204004020 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料：绿化带花岗岩侧石（异型） 2.尺寸：100*20*40cm详见图纸 3.C15混凝土基础8cm 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 19.00
11 | 040204004038 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料：花岗岩边石 2.尺寸：100*12*26cm 3.3cm厚M7.5水泥砂浆,C15砼堆砌 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 71.00
机动车道（东段）
1 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1.铣刨沥青路面 2.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m2 | 618.71
2 | 041001004003 | 铣刨路面 | 1.拉毛 2.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m2 | 2283.07
3 | 040203003001 | 粘层 | 1.部位:机非车道 2.材料品种:乳化沥青粘层油(PC-3型) 3.喷油量:0.5L/m2 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m2 | 2901.78
4 | 040201021005 | 土工合成材料 | 1.铺设土工格栅 2.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m2 | 2283.07
5 | 040203006007 | 沥青混凝土 | 1.部位:机非车道 2.沥青品种:细粒式改性沥青混凝土（AC-13C） 3.厚度:5cm 4.运距:自行考虑 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m2 | 2283.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
6 | 040203006010 | 沥青混凝土 | 1.部位:非机车道 2.沥青品种:细粒式改性沥青混凝土（AC-16C） 3.厚度:4.5cm 4.运距:自行考虑 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m2 | 618.71
7 | 040203006011 | 沥青混凝土 | 1.部位:非机车道 2.沥青品种:细粒式改性沥青混凝土（AC-13C） 3.厚度:3.5cm 4.运距:自行考虑 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m2 | 618.71
人行道工程（东段）
1 | 040204001004 | 人行道整形碾压 | 1.人行道整形碾压 2.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m2 | 496.54
2 | 040202015022 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.20cm厚5%水泥稳定碎石 2.运距：自行考虑 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m2 | 496.54
3 | 040204002011 | 人行道块料铺设 | 1.材料：6cm厚陶瓷颗粒透水砖 2.3cm厚中粗砂 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m2 | 453.34
4 | 040204004035 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料：人行道花岗岩侧石 2.尺寸：100*18*30cm 3.3cm厚M7.5水泥砂浆 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 298.00
5 | 040204004037 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料：人行道花岗岩侧石（异型） 2.尺寸：100*18*30cm详见图纸 3.3cm厚M7.5水泥砂浆 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 15.00
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
6 | 040204004022 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料：绿化带花岗岩侧石 2.尺寸：100*20*40cm详见图纸 3.C15混凝土基础8cm 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 207.00
7 | 040204004023 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料：绿化带花岗岩侧石（异型） 2.尺寸：100*20*40cm详见图纸 3.C15混凝土基础8cm 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 6.50
8 | 040204004024 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料：开口式花岗岩侧石 2.尺寸：100*20*40cm详见图纸 3.C15混凝土基础8cm 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 10.00
9 | 040204004033 | 安砌侧平石 | 1.材料：花岗岩平石 2.尺寸：50*30*10详见图纸 3.结构：3cm厚M7.5水泥砂浆 4.C15混凝土垫层13cm 5.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 140.00
10 | 040204007006 | 树池砌筑 | 1.花岗岩树坑石120*12*22 2.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | 个 | 30
11 | 04B003 | 车止石 | 1.车止石 2.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | 个 | 6
雨水工程
1 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.机械开挖、人工配合 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m3 | 722.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
2 | 040103001012 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计要求 2.填方材料：素土 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m3 | 300.73
3 | 040103001015 | 回填方 | 1.12%灰土回填管道周围及井四周 2.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m3 | 328.70
4 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.余土外运 2.运距：自行考虑 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m3 | 132.20
5 | 041102002003 | 支木疏挡土板 | 支木疏挡土板 | m2 | 385.91
6 | 040501001024 | 混凝土管 | 1.规格：D300 II级钢混凝土承插管 2.基础采用180°混凝土基础、接口采用橡胶圈柔性接口 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 10.64
7 | 040501001029 | 混凝土管 | 1.规格：D600 II级钢混凝土承插管 2.基础采用180°混凝土基础、接口采用橡胶圈柔性接口 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 102.20
8 | 040504001023 | 砌筑井 | 1.混凝土雨水收集井D1000 2.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | 座 | 5
9 | 040504009004 | 雨水口 | 1.砖砌偏沟式三箅雨水口 2.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | 座 | 1
污水工程
1 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.机械开挖、人工配合 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m3 | 771.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
2 | 040103001013 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计要求 2.填方材料：素土 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m3 | 175.02
3 | 040103001016 | 回填方 | 1.12%灰土回填管道周围及井四周 2.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m3 | 365.60
4 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.余土外运 2.运距：自行考虑 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m3 | 275.08
5 | 041102002004 | 支木疏挡土板 | 支木疏挡土板 | m2 | 797.13
6 | 040501001030 | 混凝土管 | 1.规格：D600 II级钢混凝土承插管 2.基础采用180°混凝土基础、接口采用橡胶圈柔性接口 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 244.07
7 | 040501001028 | 混凝土管 | 1.规格：D400 II级钢混凝土承插管 2.基础采用180°混凝土基础、接口采用橡胶圈柔性接口 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 99.00
8 | 040504001005 | 砌筑井D1000 | 1.圆形混凝土污水检查井D1000 2.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | 座 | 11
路灯工程
1 | 040805001021 | 常规照明灯 | 1.10米双臂LED150W+LED80W路灯 2.灯杆采用热镀锌钢杆并喷塑 3.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | 套 | 13
2 | 040803001010 | 低压电缆 | 1.规格：YJV-1-4*35mm2 2.材质：铜芯电缆 3.穿管铺设 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 470.00
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
3 | 040804002019 | 低压电线 | 1.低压电线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：BVV-3*4mm2 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 52.00
4 | 040804002020 | 低压电线 | 1.低压电线 2.配线形式：灯杆内敷设 3.规格:RVV-3*2.5mm2 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 312.00
5 | 040101002016 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一般土 2.挖土深度：见图纸 | m3 | 137.60
6 | 040103001025 | 回填方 | 1.填方材料：一般土 2.密实度要求：夯实 | m3 | 137.60
7 | 040303002022 | 混凝土基础 | 1.10m路灯基础 2.混凝土：C20 3.路灯基础配筋纵筋d12、箍筋d6 4.预埋地脚螺栓M24**800 5.预埋400*400*5mm钢板法兰 6.模板 7.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | 个 | 13
8 | 040804001020 | 配管 | 1.名称：低压电缆套管 2.材质：3-CGCT-100/4 3.配置形式：地埋 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 24.00
9 | 040804001021 | 配管 | 1.名称：低压电缆套管 2.材质：XF7-12-d65 3.配置形式：地埋敷设 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 430.00
10 | 040504001030 | 砌筑井 | 1.电缆手井555*400净尺寸 2.MU7.5级砖砌筑M5水泥砂浆 3.1：2.5水泥砂浆厚15mm 4.120mm厚垫砖两层干砂填缝 5.200mm厚三七灰土 6.复合塑料井盖 7.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
11 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头 2.规格：YJV-4*35 3.安装部位：室外 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | 个 | 6
12 | 040806002010 | 接地母线 | 1.名称：.接地母线 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：D10 4.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | m | 430.00
13 | 040806001010 | 接地极 | 1.名称：.接地极 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：D20 2.5m 4.土质：普通土 5.其他未尽事宜详见设计图及规范要求 | 根 | 7
14 | 04B021 | 电源进线电缆 | 1.名称：电源进线电缆YJV-1-4*35 | m | 150.00
15 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称：接地系统调试 | 系统 | 1
16 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.名称：送配电系统调试 | 系统 | 1
单价措施
1 | 041101005001 | 井字架 | 井字架 | 座 | 16
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械出场费 1.挖掘机 2.压路机 3.摊铺机 | 项 | 3
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08

## 0_1_表-11 总价措施项目清单与计价表（静态表）
总价措施项目清单与计价表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 |  | 其他措施费(费率类)
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 50
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25
2.4 | 041109008001 | 其他(费率类)
合 计
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-11

## 0_1_表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表12-2-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表12-2-2
2.2 |  |  |  | 明细详见表12-2-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表12-2-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表12-2-5
5 | 索赔与现场签证
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 |  |  |  | 表-12

## 0_1_表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 0_1_表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计 |  |  | 合价: 0
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表-12-2
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 0_1_表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额±(元) | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 0_1_表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1
2
3
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
施工机械小计
四、企业管理费和利润
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-12-4

## 0_1_表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计 |  | — | — |  | —
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 0_1_表-13 规费、税金项目计价表（动态表）
规费、税金项目计价表
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 100
1.1 | 其中：定额规费 | 定额基价分析 |  | 100
1.2 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 |  | 9
合 计
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 |  |  |  |  | 表-13

## 0_1_表-14 主要材料价格表及费用
主要材料价格表及费用
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 04010129 | 水泥 32.5 |  | t | 0.155
2 | 04010155~2 | 水泥 P.O 42.5 |  | t | 135.165
3 | 04030143 | 砂子 中粗砂 |  | m3 | 0.640
4 | 04050173~1 | 碎石 综合 |  | m3 | 938.404
5 | 04070121 | 石屑 |  | m3 | 868.353
6 | 04090213 | 生石灰 |  | t | 248.448
7 | 04110181~2 | 花岗岩树坑石 | 120*22*12 | m | 318.240
8 | 04130101~1 | 标准砖 | 240×115×53 | 块 | 1129.651
9 | 04130103~4 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 2.462
10 | 04270135 | 花岗岩分离型侧平石 | 50*30*10 | m | 567.620
11 | 13310136 | 乳化沥青 |  | kg | 6693.806
12 | 13310141 | 石油沥青 |  | kg | 987.878
13 | 36010139 | 铸铁井盖、井座 φ700 重型 |  | 套 | 5.000
14 | 36010139 | 铸铁防盗防沉降井盖、井座 φ700 重型 |  | 套 | 11.000
15 | 36030146 | 土工格栅(双向) |  | m2 | 2511.377
16 | 36070306 | 异型花岗岩立缘石 | 100*20*40 | m | 25.755
17 | 36070306 | 花岗岩侧石异型 | 100*18*30 | m | 60.600
18 | 36070306 | 花岗岩立缘石 | 100*18*30 | m | 492.880
19 | 36070306 | 花岗岩立缘石 | 100*20*40 | m | 461.570
20 | 36070306 | 花岗岩边石 | 100*12*26 | m | 71.710
21 | 36070511 | 陶瓷颗粒透水砖 | 30*15*6 | m2 | 1408.889
22 | 80010747 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 |  | m3 | 0.242
23 | 80010747 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 |  | m3 | 0.324
24 | 80210553_1 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 2.508
25 | 80210555~4 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 20.549
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003
主要材料价格表及费用
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
26 | 80210555~7 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 105.685
27 | 80210557~4 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 0.179
28 | 80210557~5 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 22.138
29 | 80210559~4 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 9.335
30 | 80210559~7 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 23.848
31 | 80210561~4 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 1.012
32 | 80250103~2 | 改性沥青混凝土 细粒式 |  | m3 | 159.038
33 | 80250103~4 | 改性沥青混凝土 细粒式 |  | m3 | 35.091
34 | 80250103~5 | 改性沥青混凝土 细粒式 |  | m3 | 73.597
35 | 80250111 | 沥青混凝土 中粒式 |  | m3 | 163.032
36 | 80250111 | 沥青混凝土 中粒式 |  | m3 | -17.546
37 | B009 | 车止石 |  | 个 | 18.000
38 | B010 | 防坠网 |  | 个 | 16.000
39 | 17250261_1 | 低压电缆套管 | XF7-12-d65 | m | 455.800
40 | 17290115 | 钢筋混凝土管承插管300 |  | m | 10.906
41 | 17290115 | 钢筋混凝土管承插管400 |  | m | 99.990
42 | 17290115 | 钢筋混凝土管承插管600 |  | m | 349.733
43 | 17310111 | 低压电缆套管 | 3-CGCT-100/4 | m | 24.000
44 | 25000001 | LED150W路灯 |  | 套 | 13.000
45 | 25000001 | LED80W路灯 |  | 套 | 13.000
46 | 28000110 | BVV-3*4mm2 |  | m | 57.699
47 | 28000110 | RVV-3*2.5mm2 |  | m | 346.195
48 | 28110401 | YJV-1-4*35mm2 |  | m | 626.200
49 | 36010151 | 铸铁平箅 |  | 套 | 3.000
50 | 36010209_1 | 复合塑料井盖 |  | 套 | 3.090
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003
主要材料价格表及费用
工程名称:神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
51 | 34110103j | 电(机械) |  | kw·h | 1640.378
52 | 50000 | 折旧费(机械) |  | 元 | 6444.476
53 | 50020 | 维护费(机械) |  | 元 | 4021.201
合计
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003