## 封-1 招标工程量清单封面
禹州市房产超市装修改造工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
禹州市房产超市装修改造工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原轻钢龙骨石膏板及龙骨隔断 2.建筑垃圾外运5km 3.楼层运出垃圾30m |  | m2 | 377
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原天棚石膏板及龙骨 2.建筑垃圾外运5km 3.楼层运出垃圾30m |  | m2 | 122
3 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原天棚铝方通及龙骨 2.建筑垃圾外运5km 3.楼层运出垃圾30m |  | m2 | 851.7
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除玻璃门及门禁（面积超过4m²） 2.建筑垃圾外运5km 3.楼层运出垃圾30m |  | 樘 | 1
5 | 01B011 | 拆除家具及墙面装饰 | 1.拆除原家具 2.拆除党建文化牌,广告牌,宣传牌,装饰柜等 3.建筑垃圾外运5km 4.人工搬运至楼下 |  | 项 | 1
分部小计
新建工程
物料搬运
1 | 01B008 | 物料搬运 | 因施工位置位于九楼，需人工搬运各项材料至施工地点 |  | 项 | 1
开荒保洁
1 | 01B002 | 保洁 | 开荒保洁（设计区域全保洁） |  | m2 | 1800
2 | 01B006 | 保洁 | 开荒保洁（非设计区域保洁） |  | m2 | 715
原地面保护
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 01B001 | 成品保护（已完工程保护） | 原有地面地砖贴膜保护 |  | m2 | 1085
家具
1 | 011501001001 | 柜台 | 定制成品18mm颗粒板定制储藏柜及安装 |  | m2 | 10.67
2 | 011501014001 | 水吧台 | 定制成品18颗粒板柜台，天然黑色大理石饰面 |  | m | 5.5
3 | 01B003 | 接待大厅电子屏 | 高清p2.5 LED电子屏及安装 |  | m2 | 7.98
4 | 01B004 | 业务办理大厅挂眉电子屏 | 定制电子屏电视及安装 |  | 个 | 4
5 | 010810001001 | 窗帘 | 定制香格里拉窗帘 1.顶面欧松板基础下落,石膏板饰面,外刷乳胶漆,宽200公分 2.加厚棉麻材质,遮光91%以上 |  | m | 55
6 | 011501014002 | 展位接待台 | 18mm颗粒板柜体，人造石石材台面岛台及安装 |  | m | 24
7 | 011501014003 | 签单区接待台 | 18mm颗粒板柜体，人造石石材台面岛台及安装 |  | m | 5.47
8 | 01B007 | 石膏板墙面造型灯槽 | 石膏板墙面造型灯槽（包含安装费） |  | m | 480
9 | 01B010 | 员工储物换衣柜 | 1.高为2.4m 2.1.8颗粒板柜体，免漆门板，包含感应锁 |  | m2 | 24.2
10 | 01B012 | 亚克力发光字 | 1.定制亚克力发光字 |  | 个 | 14
11 | 01B005 | 水吧台吊线灯 | 1.定制成品吊线灯 |  | 个 | 4
门窗改造
1 | 010801001001 | 木质门 | 1.高端复合烤漆门 2.尺寸：0.9*2.4m |  | 樘 | 4
踢脚线
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线 1、15mm实木板条固定墙面,高度50mm 2、定制黑色拉丝铝合金踢脚线,结构胶固定至实木板条 |  | m2 | 11.63
新建墙体
1 | 011210006001 | 其他隔断-石膏板面层 | 新建墙体（墙厚100mm） 1、双面骨架采用:100*50*0.5mm轻钢天地骨框架,竖骨中心间距300mm;38*12*1.0穿心骨加固 2、9mm石膏板根据柜架弧度,涂刷白乳胶（漆面另计）,固定至12mm防火板上 |  | m2 | 389.62
墙、柱面装饰
1 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 满刮腻子两遍，墙面刷白色乳胶漆两遍 |  | m2 | 957.8
2 | 011207001003 | 墙面装饰板-石膏板 | 1.除柱子及新建墙体石膏板 2.9mm石膏板根据柜架弧度，固定至防火板上 |  | m2 | 453.26
3 | 011207001006 | 墙面装饰板-UV护墙板 | 1.1.2米*24米UV护墙板饰面 2.0.8mmUV护墙板根据柜架弧度，固定至防火板上 |  | m2 | 5.76
4 | 011207001002 | 墙面装饰板-防火板 | 1.除柱子及新建墙体防火板 2.9mm厚基层阻燃防火板根据框架弧度,用黑色自攻丝固定至轻钢框架上 |  | m2 | 713.26
5 | 011207001004 | 墙面装饰板-竹木纤维板 | 1.走廊位置处竹木纤维板12mm厚600mm宽 2.竹木纤维板满包通顶基层 |  | m2 | 155.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.12mm厚防火板打底，0.9*2.7m岩板饰面（8mm厚岩板） 2.100轻钢龙骨框架 |  | m2 | 18.7
7 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 600mm圆柱装饰（石膏板饰面） 1、10*100膨胀螺栓 2、L50*5角铁焊接框架@638mm，12mm细木工半圆骨架 3、30mm木方密钉满包通顶做底，石膏板满包通顶基层 4、刷白色乳胶漆（漆面另计） 5、定制LED线型灯（另计） |  | m2 | 52
天棚工程
1 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 满刮腻子两遍，天棚刷白色乳胶漆两遍 |  | m2 | 123
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝方通吊顶 1、安装50mm(宽)*50mm(高)铝方通，方通净间距70mm 2、配套轻钢龙骨,龙骨中距900--1000mm 3、轻钢龙骨采用壁厚1.2的U50型主副龙骨。主龙骨间距800,边距300,副龙骨间距400; 4、吊顶轻钢龙骨用φ8mm镀锌全牙丝杆作吊杆，吊杆间距800mm |  | m2 | 892.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1、φ8mm镀锌全牙丝杆作吊杆; 2、U50主骨,壁厚1.2;DC型50副骨,壁厚0.5; 3、9mm石膏板饰面,干壁钉固定 4、满刮腻子两遍，乳胶漆二遍（另计） |  | m2 | 123
分部小计
措施项目
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  |  | m2 | 1800
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【建筑工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 8481.6
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 3901.48
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 3901.48
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 3901.48
3 | 02 | 其他（费率类） | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【建筑工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【建筑工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【建筑工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【建筑工程】
计 日 工 表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【建筑工程】
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【建筑工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【建筑工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03210593 |  | 铁件 | 综合 | kg
2 | 08000112@1 |  | 岩板石材8mm | 0.9*2.7 | m2
3 | 09010131@2 |  | 9mm石膏板 |  | m2
4 | 09110101@3 |  | 防火板 | 9mm | m2
5 | 09110101@4 |  | 防火板 | 12mm | m2
6 | 09370116@2 |  | 铝方通50*50mm | 70间距 | m2
7 | 10010228 |  | 轻钢龙骨上人型(平面)600*600以上 |  | m2
8 | BCCLF137@1 |  | 保洁 |  | m2
9 | BCCLF141 |  | 成品保护 |  | m2
10 | BCCLF145@1 |  | 水吧台 |  | m
11 | BCCLF161 |  | 展位接待台 |  | m
12 | BCCLF161@1 |  | 签单区接待台 |  | m
13 | BCCLF167 |  | 石膏板墙面造型灯槽 |  | m
14 | BCCLF175 |  | 拆除家具及墙面装饰 |  | 项
15 | 补充材料001@1 |  | 定制储藏柜 |  | m2
16 | 补充材料003@1 |  | 物料搬运 |  | 项
17 | 补充材料004@1 |  | 员工储物换衣柜 |  | m2
18 | 补充材料005@1 |  | 1.定制亚克力发光字 |  | 个
19 | 补充材料005@2 |  | LED屏幕 |  | m2
20 | 补充主材001@2 |  | 定制香格里拉窗帘 |  | m2

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1AW配电箱 2.规格:1200*800*200 3.安装方式:距地1.5m,明装 |  | 台 | 1
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AL2~6,AL8~11,AL13~22配电箱 2.型号:PZ30 3.规格:300*300*120 4.安装方式:距地1.8m,暗装 |  | 台 | 19
3 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:AL23配电箱 2.型号:PZ30 3.规格:300*300*120 4.安装方式:距地1.8m,暗装 |  | 台 | 1
4 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:AL12配电箱 2.型号:PZ30 3.规格:300*300*120 4.安装方式:距地1.8m,暗装 |  | 台 | 1
5 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:AL7配电箱 2.型号:PZ30 3.规格:300*300*120 4.安装方式:距地1.8m,暗装 |  | 台 | 1
6 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:AL24配电箱 2.型号:PZ30 3.规格:300*300*120 4.安装方式:距地1.8m,暗装 |  | 台 | 1
7 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:AL1配电箱 2.型号:PZ30 3.规格:300*300*120 4.安装方式:距地1.8m,暗装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:200x100 3.材质:钢制 |  | m | 93.73
9 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 |  | kg | 83.56
10 | 030408010002 | 防火涂料 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火泥 3.部位:桥架穿墙 |  | kg | 17.5
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:DN32mm 4.配置形式:吊顶内 |  | m | 84.79
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:吊顶内 |  | m | 1198.33
13 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:砖墙上剔槽 |  | m | 12.29
14 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:吊顶内 |  | m | 172
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:WDZ-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 302
16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:WDZ-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 1178
17 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 2716
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:动力线路 3.规格:WDZ-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 2224
19 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZNBYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 357
20 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:7.5公分防眩晕深杯射灯 2.型号:LED 15W 3.安装形式:吊顶内嵌入式安装 |  | 套 | 263
21 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:轨道射灯 2.型号:LED 9W 3.规格:黑色 4.安装形式:明装轨道安装 |  | 套 | 156
22 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:7*120公分白色亚克力灯 2.型号:LED18W 3.安装形式:吊顶内嵌入式安装 |  | 套 | 51
23 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:背景墙造型LED硅胶灯带 |  | m | 498.37
24 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:预埋型材线型灯 |  | m | 80
25 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:背景墙造型LED灯带 2.规格:低压 |  | m | 681.01
26 | 030404031001 | 24V变压器 | 1.名称:24V变压器 |  | 个 | 133
27 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格:2*3W LED光源(集中电源 应急时间>60min) 3.安装形式:距地2.4米 |  | 套 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
28 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:2W LED光源(集中电源 应急时间>60min) 3.安装形式:门楣上0.2米 |  | 套 | 2
29 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:2W LED光源(集中电源 应急时间>60min) 3.安装形式:壁装距地0.3米 |  | 套 | 10
30 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散双面指示灯 2.规格:2W LED光源(集中电源 应急时间>60min) 3.安装形式:吊杆式，吊装高度2.4米 |  | 套 | 7
31 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散双面多信息复合标志灯 2.规格:2W LED光源(集中电源 应急时间>60min) 3.安装形式:吊杆式，吊装高度2.4米 |  | 套 | 1
32 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 191
33 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:隔墙内暗装 |  | 个 | 2
34 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:隔墙内暗装 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
35 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:隔墙内暗装 |  | 个 | 4
36 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 |  | 个 | 671
37 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装 |  | 个 | 35
38 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
39 | 03B001 | 拆除原电路及灯具 | 拆除原电路及灯具 |  | 项 | 1
分部小计
弱电
音响
1 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:广播音箱 2.安装方式:吸顶 |  | 台 | 18
2 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 1.名称:纯铜音响线 2.规格:200芯*2加粗 3.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 129.14
3 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:纯铜音响线 2.规格:200芯*2加粗 3.敷设方式:穿桥架敷设 |  | m | 146.57
监控
1 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:48口千兆交换机 |  | 台 | 1
2 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架 |  | 个 | 1
3 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:数据跳线 |  | 条 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:监控录像机 2.规格:32路 3.存储容量、格式:2块8T监控硬盘 |  | 台 | 1
5 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:监控显示器 2.规格:32寸 |  | 台 | 1
6 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外半球网络摄像机 2.规格:200万像素; 支持H.265编码;彩色最低照度0.01Lux;具备红外功能; 具备1个RJ45 10M/100M;自适应以太网口;DC12V供电 3.支架安装 |  | 台 | 21
7 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:吊顶内 |  | m | 260.44
8 | 030502006002 | 大对数电缆 | 1.名称:超六类网线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 260.44
9 | 030502006003 | 大对数电缆 | 1.名称:超六类网线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:线槽敷设 |  | m | 615.16
10 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:RVV-2*1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 260.44
11 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.规格:RVV-2*1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 114.36
综合布线
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:48口千兆交换机 |  | 台 | 1
2 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:42U机柜 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
3 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:48口网络配线架 |  | 个 | 1
4 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:数据跳线 |  | 条 | 2
5 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息出线盒（网线） 2.规格:配单口RJ45型插座面板 3.安装方式:暗装,下沿距地0.3m |  | 个 | 28
6 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:放装式无线AP 2.规格:千兆 支持POE供电 3.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 9
7 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 |  | 个 | 37
8 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC管 3.规格:20 4.配置形式:吊顶内 |  | m | 260.53
9 | 030502006004 | 大对数电缆 | 1.名称:超六类网线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 359.1
10 | 030502006005 | 大对数电缆 | 1.名称:超六类网线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:线槽敷设 |  | m | 913.02
11 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:200x100 3.材质:钢制 |  | m | 58.33
12 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 |  | kg | 54.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火泥 3.部位:桥架穿墙 |  | kg | 17.5
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 7488.21
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 3585.25
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 3585.25
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 3585.25
3 | 02 | 其他（费率类） | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【安装工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【安装工程】
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：禹州市房产超市装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【安装工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01190101-1 |  | 槽钢 | 综合 | kg
2 | 01210109-1 |  | 角钢 | 综合 | kg
3 | 13050125 |  | 防火涂料 |  | kg
4 | 17030103@1 |  | 焊接钢管 | 公称直径DN≤20 | m
5 | 23170111 |  | 防火堵料 |  | t
6 | 25000001@1 |  | 轨道射灯 |  | 套
7 | 25000001@11 |  | 背景墙造型LED硅胶灯带 | 天棚荧光灯带 | 套
8 | 25000001@12 |  | 单向疏散指示灯 | 2W LED光源(集中电源 应急时间>60min) | 套
9 | 25000001@13 |  | 单向疏散双面多信息复合标志灯 | 2W LED光源(集中电源 应急时间>60min) | 套
10 | 25000001@15 |  | 7.5公分防眩晕深杯射灯 | 15W | 套
11 | 25000001@18 |  | 疏散出口标志灯 |  | 套
12 | 25000001@2 |  | 7*120公分白色亚克力灯 | LED | 套
13 | 25000001@3 |  | 单向疏散双面指示灯 | 2W LED光源(集中电源 应急时间>60min) | 套
14 | 25000001@8 |  | 消防应急照明灯 |  | 套
15 | 25610135 |  | 射灯滑轨 | 滑轨 | m
16 | 26010101@1 |  | 单联单控开关 | 10A | 只
17 | 26010101@2 |  | 双联单控开关 | 10A | 只
18 | 26010101@3 |  | 三联单控开关 | 10A | 只
19 | 26410166@1 |  | 信息出线盒（网线） | 配单口RJ45型插座面板 | 个
20 | 26410171@1 |  | 安全型五孔插座 | 250V,10A | 套
21 | 28030301@2 |  | 铜芯多股绝缘电线 | RVV-2*1.0 | m
22 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | m
23 | 28031431@2 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m
24 | 28031431@6 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-6mm2 | m
25 | 28031431@7 |  | 绝缘电线 | WDZNBYJ-2.5mm2 | m
26 | 28031431@8 |  | 绝缘电线 | RVV-2*1.0 | m
27 | 28031437@1 |  | 双绞线缆 | UTP6 | m
28 | 28290201@1 |  | 纯铜音响线 | 200芯*2加粗 | m
29 | 29010106@1 |  | 钢制槽式桥架 | 200x100 | m
30 | 29060143@1 |  | 刚性阻燃管 | 外径32mm | m
31 | 29060143@2 |  | 刚性阻燃管 | 外径20mm | m
32 | 29110207@1 |  | 接线盒 | 金属 | 个
33 | 29110207@2 |  | 接线盒 | 塑料 | 个
主要材料价格表
工程名称： |  | 安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
34 | 29270181@1 |  | 数据跳线 |  | 条
35 | 55050101@1 |  | 42U机柜 | 落地式 | 个
36 | 55150101@1 |  | 24V变压器 | DZ型 | 个
37 | 补充主材001@1 |  | AL2~6,AL8~11,AL13~22配电箱 | 300*300*120 | 台
38 | 补充主材001@2 |  | AL23配电箱 | 300*300*120 | 台
39 | 补充主材001@3 |  | AL12配电箱 | 300*300*120 | 台
40 | 补充主材001@4 |  | AL7配电箱 | 300*300*120 | 台
41 | 补充主材001@5 |  | AL24配电箱 | 300*300*120 | 台
42 | 补充主材001@6 |  | AL1配电箱 | 300*300*120 | 台
43 | 补充主材002@1 |  | 1AW配电箱 | 1200*800*200 | 台
44 | 补充主材003@1 |  | 广播音箱 |  | 只
45 | 补充主材004@1 |  | 红外半球网络摄像机 | 200万像素; 支持H.265编码;彩色最低照度0.01Lux;具备红外功能; 具备1个RJ45 10M/100M;自适应以太网口;DC12V供电 | 台
46 | 补充主材005@1 |  | 放装式无线AP | 千兆 支持POE供电 | 套
47 | 补充主材006@2 |  | 监控显示器 | 32寸 | 台
48 | 补充主材007@1 |  | 24口网络配线架 |  | 架
49 | 补充主材008@1 |  | 48口千兆交换机 |  | 台
50 | 补充主材009@2 |  | 预埋型材线型灯 |  | m
51 | 补充主材009@3 |  | 背景墙造型LED灯带 | 低压 | m
52 | 补充主材011@1 |  | 监控录像机 | 32路 | 台
53 | 补充主材012@1 |  | 48口千兆交换机 |  | 台
54 | 补充主材013 |  | 8T硬盘 |  | 块
55 | 补充主材015@1 |  | 监控摄像设备支架 |  | 副
56 | 补充主材016@1 |  | 48口网络配线架 |  | 架