## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10煤矸石烧结砖 2.墙体类型:外墙 3.厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m3 | 13.43
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.运距及泵送:自行考虑 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m3 | 0.24
2 | 010503004001 | 圈梁 | 1.部位:圈梁 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 4.运距及泵送:自行考虑 5.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m3 | 4.63
3 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.运距及泵送:自行考虑 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m3 | 0.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 010505003001 | 平板 | 1.平板 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 4.运距及泵送:自行考虑 5.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m3 | 3.29
5 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.部位:雨篷 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 4.运距及泵送:自行考虑 5.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m3 | 0.08
6 | 010502002001 | 构造柱 | 1.部位:构造柱 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 4.运距及泵送:自行考虑 5.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m3 | 3.51
7 | 010502002002 | 构造柱 | 1.部位:门口砌体宽度小于200mm时 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 4.运距及泵送:自行考虑 5.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m3 | 0.09
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 8-10mm 2.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | t | 0.284
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径12mm 2.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | t | 0.644
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 16-25mm 2.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | t | 0.028
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB4P300以内 直径 10以内 2.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | t | 0.001
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | t | 0.188
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:钢质保温隔声防盗单扇平开门 2.包含执手锁等 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 2.5
2 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃断桥铝低辐射中空玻璃窗推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6m高透光LOW-E+12mm空气+6透明 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 4.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃断桥铝低辐射中空玻璃窗推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6m高透光LOW-E+12mm空气+6透明 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 7.2
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 不上人平屋面 | 1.部位:屋面 2.20厚1：2.5水泥砂浆保护层 3.0.4厚聚乙烯膜一层 4.3.0厚SBS改性沥青防水卷材+2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 5.30厚c20细石混凝土找平层 6.4.0厚SBS改性沥青防水卷材 7.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 8.最薄处30厚1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩，找坡2% 9.现制钢筋混凝土板 10.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 27.38
2 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:Φ100UPVC 2.包含配套落水斗、落水口 3.图集:12Y5-1 D/E3、6/E2、2/E6、E7、6/E8、8/E8 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m | 12
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
| A.11 | 楼地面装饰工程
细石混凝土楼面
1 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.40厚C20细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 2.素水泥浆一道 3.现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 27.38
TJ1:面砖踢脚
1 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.6厚1：2水泥砂浆抹面压光 3.6厚1：3水泥砂浆 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 3.8
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
内墙
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:内墙 2.表面刷燃烧性能为A级无机涂料 3.复补腻子，磨平 4.涂饰底层涂料 5.刮腻子二遍，分遍抹平 6.清理抹灰基层 7.6厚1：2水泥砂浆抹平 8.9厚1：3水泥砂浆 9.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 64.88
外墙面
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:真石漆外墙面 2.涂饰面层漆二遍 3.喷涂主层漆 4.喷饰底层漆 5.刮柔性耐水腻子 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料 7.抹第二道抹面胶浆3-6厚，压入耐碱玻璃纤维网布 8.5厚聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 9.6厚1：2.5水泥砂浆找平 10.9厚1：3水泥砂浆 11.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 133.69
分部小计
| A.13 | 天棚工程
顶棚
1 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.部位:天棚 2.表面刷燃烧性能为A级无机涂料 3.复补腻子，磨平 4.涂饰底层涂料 5.3厚1：2水泥砂浆抹平 6.5厚1：3水泥砂浆打底 7.现浇混凝土板底表面清理干净 8.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 29.37
分部小计
其他装饰工程
1 | 01B001 | 启闭机房标识牌 | 1.小沙河闸标识牌 2.其他详见图纸 |  | 项 | 1
分部小计
安装工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2~4mm2 3.安装方式:距地（下沿）1.5米 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管PVC20 2.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m | 9.25
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管PVC16 2.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m | 13.5
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5mm2 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m | 30
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-4mm2 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m | 32.25
6 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:日光灯 2.规格:220V 40W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | 套 | 3
7 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:建设单位自订 3.规格:放电时间20分钟 4.安装形式:距地2.5米 5.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 15A 3.安装方式:距地1.4米 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | 个 | 1
9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通插座 2.规格:220V(五孔)，安全型 3.安装方式:距地0.3米，卫生间1.4米（防溅型） 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | 个 | 2
10 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器4KG 2.安装方式:距地0.3米，卫生间1.4米（防溅型） 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | 具 | 2
11 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.规格:利用柱内四根对角主筋通长焊接，二层以下引下线沿建筑物桥墩立柱明敷引下，引下线在室外地面下1米处引出一根50*6热镀锌扁钢，扁钢伸出室外，距外墙皮的距离不小于1米。明敷引下线在1.7米至地下0.3米处包缠绝缘材料并套硬塑料管，用以防止机械损伤及人为触碰。 3.断接卡子、箱材质、规格:含接地测试卡 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m | 90.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m | 27.35
13 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-50*6热镀锌扁钢 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m | 4.16
14 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结 2.规格:所有进出本楼的金属管线均与总等电位相连，其具体做法参见02D501-2第13页 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | 台 | 1
15 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:镀锌圆钢 2.规格:φ10，所有突出屋面的金属管道及构筑物均用φ10圆钢与屋顶避雷带相焊。 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m | 27.35
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 2.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | 系统 | 1
17 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 2.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:3m 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 33.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2.建筑物檐口高度、层数:1层 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 33.7
3 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.构件类型:矩形梁模板 2.支撑高度:3.6m以内 3.包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 3.64
4 | 011702008001 | 圈梁 | 1.构件类型:圈梁模板 2.包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 38.13
5 | 011702009001 | 过梁 | 1.构件类型:过梁模板 2.包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 5.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 011702016001 | 平板 | 1.构件类型:平板模板 2.支撑高度:3.6m 3.包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 26.28
7 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:雨棚板模板 2.包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 0.97
8 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构件类型:构造柱模板 2.包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 33.68
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
3 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
合计

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（惠济河洼地柘城县）小沙河涵闸启闭机房 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价