- 郑州市中心医院桐柏路院区运维主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产日期 | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水泵 | YE3-112M-4 | 2021.7 | 污水处理站 |
| 2 | 排水泵 | YE3-112M-4 | 2021.7 | 污水处理站 |
| 3 | 污泥泵 | YE3-112M-4 | 2021.7 | 污水处理站 |
| 4 | 螺杆泵 | G35-1 | 2020.1 | 污水处理站 |
| 5 | 污泥脱水机 | LHDL-301 | 2011.8 | 污水处理站 |
| 6 | 罗茨风机 | BK5006 | 2013.3 | 污水处理站 |
| 7 | 离心通风机 | 4-72-3.6A | 2021.7 | 污水处理站 |
| 8 | 二氧化氯发生器 | HTF-1000 | 2016.8 | 污水处理站 |
| 9 | 二氧化氯发生器 | HTF-500 | 2021.7 | 污水处理站 |
| 10 | 格栅机 | GF-900 | 2014.8 | 污水处理站 |
| 11 | 电源柜 | MCC柜 | 2021.7 | 污水处理站 |
| 13 | 电控柜 | GGD柜 | 2021.7 | 污水处理站 |
| 12 | 次氯酸钠计量泵 | ASK308 | 2023.5 | 污水处理站（消毒池） |
| 13 | 次氯酸钠计量泵 | ASK308 | 2023.5 | 污水处理站（污泥池） |
| 14 | 紫外线灯箱 | 1400×1100×900 | 2021.7 | 污水处理站 |
| 15 | 活性炭储罐 | ∅600×1800 | 2021.7 | 污水处理站 |
| 16 | 调节池 | 180m3 | 2010.8 | 污水处理站 |
| 17 | 一氧池 | 180m3 | 2010.8 | 污水处理站 |
| 18 | 一沉池 | 180m3 | 2010.8 | 污水处理站 |
| 19 | 二氧池 | 180m3 | 2010.8 | 污水处理站 |
| 20 | 二沉池 | 180m3 | 2010.8 | 污水处理站 |
| 21 | 消毒池 | 180m3 | 2010.8 | 污水处理站 |
| 22 | 污泥池 | 180m3 | 2010.8 | 污水处理站 |
| 23 | 进水管网 | DN200 | 2010.8 | 污水处理站 |
| 24 | 加药管网 | DN63 | 2010.8 | 污水处理站 |
| 25 | 废气收集管网 | DN200 | 2021.7 | 污水处理站 |
| 26 | 废气高空排放管道 | DN200 | 2021.7 | 污水处理站 |
| 27 | 排水管网 | DN120 | 2010.8 | 污水处理站 |
| 28 | 配套动力电缆 | 380V | 2021.7 | 污水处理站 |