根测仪技术参数

| 产品名称 | 根测仪 | 数量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 |  |  |
| （一）具体技术参数： |  |  |  |
| - 1.彩色显示屏，带多种不同音量提示音， - 2.在干燥和潮湿根管中都能工作，精度不受影响，超小体积， - 3.具备牙髓活力测试功能 - 4.≥2000mAh可充电电池 - 5.设置根尖止点报警功能 |  |  |  |