喷砂洁牙机技术参数

| 产品名称 | 喷砂洁牙机 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 |  |  |
| 设备配置要求及用途： 用于牙周、根管治疗及日常口腔维护 |  |  |  |
| （一）具体技术参数： |  |  |  |
| *1.主机最大输出功率≥8W。 *2.主机频率：24-32KHZ。 *3.主机尖端主震动偏移≤200um。 4.配备触控液晶屏。 *5.机身两侧手柄支架可拆卸，手柄支架带喷砂及超声治疗水量调节功能，支架带感应功能，自动识别正在使用的手柄，有线脚踏，可调节水流开关。 △6.超声部分：压电陶瓷超声技术，手柄可高温高压消毒。 7.水流量0-66ml/min可调，可适配不同型号工作尖。可选择每一款工作尖型号，系统自动给出默认功率、水量档位，操作方便。 △8.喷砂部分：具备龈上喷砂、龈下喷砂功能，手柄可高温高压消毒。 ✷9.配备两个粉罐，喷砂水流量≤60ml/min，耗粉量≤8g/min。 10.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。 11.无线多功能脚踏控制 |  |  |  |