汝南县公安局交通警察大队采购G328国道气象采集设备、车速测速系统等相关设备项目

更正公告

一、项目基本情况 

1、原公告的采购项目编号：2023-07-18
2、原公告的采购项目名称：汝南县公安局交通警察大队采购G328国道气象采集设备、车速测速系统等相关设备项目 

3、首次公告日期及发布媒介：2023年07月31日、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》

4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2023年08月7日09时00分（北京时间） 

二、更正信息 

1、公告类型： 变更公告  

2、更正事项： 采购文件  

3、原采购信息内容 

采购文件 第二章 采购需求

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	气象六要素传感器
	1. 网络层吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥1Gbps，并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥2.5万。

2.产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。

3.产品支持策略路由负载，支持基于服务、ISP地址、应用、地域等维度进行智能选路，保证关键业务流量通过优质链路转发，支持加权流量、带宽比例、线路优先等负载均衡调度算法。

4.产品支持对安全策略管理和审计功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维效率。

5.产品支持各种应用协议的NAT 穿越，实现SQLNET、TFTP、RTSP、PPTP、FTP、H.323、SIP等多种NAT ALG功能。

6.产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明）
7.产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。

8. 产品支持对安全策略管理和审计功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维效率。

9.具备基于国家/地区的流量管理功能，提供第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。（需提供报告证明，并加盖公章）
	1
	套


变更为 

采购文件 第二章 采购需求 

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	气象六要素传感器
	包含微型气象站摄像机与六要素传感器

6要素传感器，性能指标满足中国气象局《便携式自动气象站观测仪分级技术规范（试行）》技术要求，可实时读取环境温度、湿度、气压、降水、风速、风向等气象数据，并通过485传输给相机，相机OSD实时展示传感器数据

相机支持485接入气象6要素传感器，获取传感器的温度、湿度、气压、降水、风速、风向等气象数据，并OSD实时展示

相机最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，并可输出实时图像

相机最高分辨率下录像功耗低至1.0 W（4G保活、不预览、关闭补光灯）

相机支持平台远程配置工作模式，支持远程预览唤醒、支持定时唤醒。

相机支持LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA/GSM 4G无线网络传输

相机采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m

传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.0，AGC ON）

黑白：0.001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 lux with IR

宽动态：120 dB

焦距&视场角：2 mm @F2.25: 水平视场角101.5  垂直视场角77.6 对角视场角124.9°

红外距离：最远可达30 m

红外波长范围：850 nm

防补光过曝：支持

最大图像尺寸：1920 × 1080

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

频段：LTE-TDD: Band38/40/41；

LTE-FDD: Band1/3/5/7/8/20/28；

WCDMA: Band1/5/8

GSM: Band3/5/8 

制式：LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM

RS-485：支持1个RS-485，用于对接气象6要素传感器

SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持256 GB

复位：支持

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

4G：Micro SIM card

文件系统双备份：支持

启动和工作温湿度：-15 ℃~55 ℃，湿度小于95%（无凝结）

供电方式：摄像机：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护

休眠模式功耗：40 mW 

最大功耗：5 W

防护：IP67
	1
	套


4、更正日期：2023年08月01日

三、其他补充事宜 

其他内容不变，由此带来的不便，敬请谅解。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系 

1.采购人：汝南县公安局交通警察大队

联系人：肖婕

电  话：18037539666

地  址：汝南县南海大道西段

2.采购代理机构：新正源项目咨询有限公司   

联系人：彭海霞         

联系电话：15893918699

地址： 郑州片区（郑东）东风南路东金水东路北8号楼15层1512

3.项目联系方式

联系人：彭海霞 

电  话：15893918699

