## Sheet1
名称 | 分类及报价要求
高压造影注射器及附件（匹配Accutron MR造影注射） | 耗材类：报价单（有网采必须报网采）、厂家授权、营业执照、网采号，型号规格，注册证号，生产厂家，网采价
电动流产吸引器（要求使用年限效期长）
智能运动康复机（上肢）一台 | 医疗设备、器械类：报价单、营业执照、品牌、规格型号、产品功能清单（含参数配置）、市场占有情况（提供部分二甲及以上医院名单）。如属原厂原装配件需提供授权
智能康复运动机（下肢）一台
纽邦E360呼吸机压缩机不工作 | 维修、配件类：提供报价单（分别报维修及更换配件价格明细，注明质保时间），需报维修价位及更换配件价位，营业执照，报价公司及维修人员须有相应的资质。详细故障请来电咨询
西门子ACUSON OXANAL超声诊断系统：黑屏，无法开机
西门子hifaca Artcta70高档彩色多普勒超声诊断仪：冻结键不灵敏
液晶显示屏G21S：显示屏打火，黑屏
HAWK输尿管硬镜：镜头模糊
金银花HTSG等离子体空气净化消毒机：无法开机
迈瑞UMEC12病人监护仪：无创血压测量故障
此次调研为一次报价，没有二次，请按要求制作报价单，格式自行设计，需提供联系方式